Kraków, dnia 11.05.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.59.2020.AJ

DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do oznaczeń przeciwciał  Anti-SARS-CoV-2 metodą ELISA w klasach IgA oraz IgG dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej (ZDBiM ) ul. Skawińskiej 8 w Krakowie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:

Pytanie nr 1

WYMAGANIA GRANICZNE dla zestawu do oznaczania przeciwciał Anti-SARS-Co-2 metodą ELISA – Załącznik nr 1b punkt 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, w którym studzienki płytek ELISA opłaszczone są nukleokapsydem rekombinowanego antygenu SARS-CoV-2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

WYMAGANIA GRANICZNE dla zestawu do oznaczania przeciwciał Anti-SARS-Co-2 metodą ELISA – Załącznik nr 1b punkt 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, w który inkubacja testu przebiega w schemacie 60min/30min/15min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

WYMAGANIA GRANICZNE dla zestawu do oznaczania przeciwciał Anti-SARS-Co-2 metodą ELISA – Załącznik nr 1b punkt 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, w którym inkubacja samej próbki przebiega w temperaturze 37°C, a w następnym etapie po dodaniu koniugatu w temperaturze pokojowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5

(§ 8 pkt.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wysokość kar umownych, zgodnie z zapisami Umowy, zależna będzie od wagi i charakteru uchybień Wykonawcy, związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, obowiązek zapłaty kary umownej przez podmiot uchybiający warunkom realizacji zobowiązania (dłużnika) jest niezależny od powstania faktycznej szkody po stronie wierzyciela. Tym samym wniosek o dokonanie przez Zamawiającego kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody jest bezprzedmiotowy.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru Umowy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru Umowy.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru Umowy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru Umowy.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego  w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru Umowy.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 15 pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się, aby test do wykrywania przeciwciał IgA, wykrywał jednocześnie przeciwciała IgM?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający zgodzi się, aby testy miały czas inkubacji 45 min+ 30 min+20 min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający zgodzi się, aby testy miały czas inkubacji 30 min+ 30 min+20 min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający zgodzi się, aby testy były przeznaczone wyłącznie dla próbek surowicy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.