Kraków, dnia 04.02.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.128.2019.AJ

DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów  medycznych jednorazowego użytku-          zestawy do wstrzykiwacza kontrastu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:

Pytanie nr 1

Czy, zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp, w Części 1 postępowania DFP.271.128.2019.AJ Zamawiający dopuści złożenie oferty na posiadające atest producenta i jego Oświadczenie o kompatybilności produktu z używanym przez Zamawiającego aparatem Nemoto Dual Shot Alpha, dopuszczone do eksploatacji na terenie RP, wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne zestawy do wspominanego tu urządzenia, zawierające:

Zestaw A

- wkład o pojemności 200 ml,

- złacze szybkiego napełniania,

- złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym (ciśnienie do 350 PSI) z jedną zastawką antyzwrotną.

- ostrze typu spike

Zestaw B

- wkład o pojemności 100 ml,

- ostrze typu spike?

UZASADNIENIE:

Zestawy o jakich jest mowa w Pytaniu 1 są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 2500 sztuk są przedmiotem obecnie realizowanej umowy nr DFZ.271.176.2019.KS zawartej w dniu 13.12.2019 r. i aktualnej do 13.03.2020 roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania zestawów, o których mowa w pytaniu, nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Opisane zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy) od 12 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy Nemoto Dual Shot Alpha na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Do grona stałych Odbiorców wyżej opisanych zestawów należą m.in. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach, Szpital „Latawiec” w Świdnicy, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, SP ZOZ w Garwolinie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Centrum Medyczne HCP w Poznaniu i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 , dot. Załącznika nr 3 do SIWZ, Umowa (wzór).

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 2 § 7 wzoru umowy (cyt.):

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy zamówienie), w razie niewykonania Umowy.

i nada mu proponowane brzmienie:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % kwoty niezrealizowanej części maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy zamówienie), w razie niewykonania Umowy.

UZASADNIENIE:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego uchybienia w realizacji umowy lub jej rozwiązanie, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być wygórowane. Nie powinny też być naliczane od tej części umowy, która została wykonana należycie i z najwyższą starannością. Jest to szczególnie istotne w świetle faktu, że Zamawiający w projekcie umowy nie przewidział czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Zapis punktu 2 § 7 wzoru umowy o postulowanej, zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: § 7 ust. 2 wzoru umowy nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że pod pojęciem   ,,niewykonanie  umowy’’ rozumie nie przystąpienie przez Wykonawcę  do jej  realizacji.

Pytanie  3 – dot. SIWZ pkt. 6.5.1.2.

Czy Zamawiający w punkcie 6.5.1.2. SIWZ miał na myśli oświadczenie producenta wstrzykiwacza kontrastu Nemoto lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga oświadczenie producenta wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot Alpha lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

Pytanie 4

# Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zestawów o następującym składzie:

- wkład o poj. 200 ml

- wkład o poj. 100 ml

- złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym (375 PSI) o różnej długości ramion

- 2x ostrze spike

- 2x złącze szybkiego napełniania (J-rurka)

Zestawy w 100% kompatybilne w Nemoto Dual shot alpha, będącym w posiadaniu zamawiającego, sterylne, bez ftalanów, zapakowane w 1 blister, z widoczną podziałką wskazującą poziom kontrastu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu przekazuję załącznik nr 1a uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.