Kraków, dnia 13.05.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.59.2020.AJ

DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do oznaczeń przeciwciał  Anti-SARS-CoV-2 metodą ELISA w klasach IgA oraz IgG dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej (ZDBiM ) ul. Skawińskiej 8 w Krakowie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 1b do specyfikacji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu ze schematem inkubacji 60min/30min/15min ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznika nr 1b do specyfikacji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3
Dotyczy Załącznika nr 1b do specyfikacji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w którym inkubacja próbki zachodzi w 37oC, a inkubacja z koniugatem w temperaturze pokojowej tj. 20-25oC? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 1b do specyfikacji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu ELISA z opłaszczeniem płytki białkiem N (nucleocapsid protein) co zapewnia większą specyficzność testu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 1b p.6 - Inkubacja testu w schemacie 60min/30min/30min

Czy Zamawiający dopuści test renomowanego europejskiego producenta, dla którego schemat inkubacji to 45min/45min/15min? Taki schemat inkubacji pozwala na uzyskanie wyniku testu w czasie krótszym o 15min. od oczekiwanego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 19.05.2020 r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020 r. o godz.10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.