Kraków, dnia 06.02.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.128.2019.AJ

DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów  medycznych jednorazowego użytku-          zestawy do wstrzykiwacza kontrastu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o odstąpienie wymogu złożenia oświadczenia producenta wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot Alpha lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, które jest wymagane przez Zamawiającego w związku z odpowiedziami z dnia 04.02.2020.

Zapis ten faworyzuje jedną firmę oferującą wkłady do wstrzykiwaczy Nemoto, która posługuje się wspomnianym oświadczeniem nie jako oświadczenie producenta wstrzykiwacza Nemoto, ale jako przedstawiciel serwisowy, oferując podobnie jak inni oferenci zamienniki wkładów do w/w urządzenia a nie oryginały zalecane przez producenta – wyroby produkcji Coeur.

Wyroby oferowane przez nas (jak i innych oferentów) są stosowane przez wiele pracowni TK w Polsce, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a powyższe oświadczenie ma na celu jedynie wykluczenie innych wykonawców, złożenie jednej oferty, która na pewno nie będzie korzystna finansowo dla Zamawiającego.

Prosimy o odstąpienie od powyższego, wymaganego oświadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

Pytanie nr 2 – udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 1 z dn. 04.02.2020r.

W związku wątpliwościami związanymi z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dn. 04.02.2020r. dopuszczające zestawy wkładów „(…) posiadające atest producenta i jego Oświadczenie o kompatybilności produktu z używanym przez Zamawiającego aparatem Nemoto Dual Shot Alpha (…)”, prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie czy wspomniane oświadczenie o kompatybilności, które należy złożyć na wezwanie Zamawiającego ma być wystawione przez producenta aparatu Nemoto Dual Shot Alpha lub jego autoryzowanego przedstawiciela i ma potwierdzać, że zaoferowany produkt jest zbadany i zatwierdzony do używania z wyżej wymienionym urządzeniem używanym przez Zamawiającego oraz gwarantuje jego poprawne działanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 10.02.2020 r. do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020 r. o godz.12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.