Kraków, dnia 15.04.2021 r.

DFP.271.8.2021.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, elementów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej (ZDBiM) Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Część 1, pozycja 1: Czy Zamawiający zgodzi się na test przesiewowy wykrywający przeciwciała przeciwjądrowe o następującym profilu antygenowym: centromer B, dsDNA (rekombinant), histony H1, H2A, H2B, H3, H4, histidyl-tRNA synthetase (Jo-1), mononukleosomy, Pm-Scl-100, polinukleosomy, RNP-A, RNP-C, RNP-70, RNP/Sm complex, Scl-70 protein (DNA topoisomerase I), SS-A 52 (Ro 52), SS-A 60 (Ro 60), SS-B (La), ssDNA (rekombinant), kompleks histonów, Sm-BB, Sm-D, Sm-E, Sm-F,   Sm-G?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 2

- Część 1, pozycja 1-23, 25, 27, oraz 33-36: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie niniejszych pozycji do osobnej części z możliwością zaoferowania wraz z dzierżawą osobnego aparatu typu benchmark w metodzie immunoenzymatycznej zdolnego do jednoczesnej analizy 30 próbek pod kątem dowolnej kombinacji parametrów w jednym nastawieniu?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 3

- Część 2, pozycja 10. Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji do osobnej części. Jej opis precyzuje jednego, konkretnego producenta i uniemożliwia innym Wykonawcą możliwość przystąpienia do przetargu z ofertą na pozostałe pozycje.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 4

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru dotyczącego czasów reakcji i usunięcia błędu w zakresie obsługi serwisowej systemu integracji w wymienionym w SWZ trybie 24/7 przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku z

- - 1 godziny dla reakcji i 4 godzin dla usunięcia błędu krytycznego na odpowiednio 24 godziny i 48 godzin

- - z 12 godzin na reakcję i 48 godzin na usunięcie błędu pilnego na odpowiednio 48 i 72 godziny

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w części 1                                    i jednocześnie dokonuje w tym zakresie odpowiedniej modyfikacji w wymaganiach granicznych           w zakresie zagadnień informatycznych (załącznik nr 1b do SWZ – część 1).

W związku powyższym § 3b ust. 5 wzoru umowy do części 1 przyjmuje brzmienie, jak niżej:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi obsługi serwisowej systemu integracji w dni robocze, na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Umowy, w szczególności:

- W przypadku wystąpienia błędu krytycznego – usunięcia błędu do 48 godzin, przy czym czas reakcji nie może przekroczyć 24 godziny.

- W przypadku wystąpienia błędu pilnego – usunięcia błędu do 72 godzin, przy czym czas reakcji nie może przekroczyć 48 godzin.

- W przypadku wystąpienia błędu zwykłego – usunięcia błędu do 14 dni, przy czym czas reakcji nie może przekroczyć 72 godzin.”

- Pytanie 5

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie minimalnej wielkości zamówienia do 70% zamówienia wskazanego w załączniku nr 1 i wydłużenia minimalnego okresu dzierżawy z 12 do 24 miesięcy (umowa §1 B pkt 7 a i b)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnej wielkości zamówienia dla części 1.    W związku powyższym § 1 ust. 7 wzoru umowy do części 1 przyjmuje brzmienie, jak niżej:

„7. W przypadku braku lub zmniejszenia zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części Produktów, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. A, jak i skrócenia okresu dzierżawy, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. B Umowy, z zastrzeżeniem że Szpital Uniwersytecki gwarantuje:

    - w odniesieniu do Produktów o których mowa w § 1 ust. 1 lit. A – minimalną wielkość zamówienia w wysokości 70% zamówienia wskazanego w załącznik nr 1

    - w odniesieniu do Sprzętu o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. B – minimalny okres dzierżawy – 24 miesiące.”

- Pytanie 6

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminów dotyczących pisemnego ustosunkowania się do reklamacji z 7 do 14 dni oraz wymiany reklamowanego produktu z kolejnych 7 do 14 dni (umowa §3 pkt 8)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminów w zakresie części 1 i 2. W związku powyższym § 3 ust. 8 wzoru umowy do części  1 i 2 przyjmuje brzmienie, jak niżej:

„8. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych Produktach, o których mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do zbadania Produktów i pisemnego ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty wpływu zgłoszenia faktu reklamacji za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na adres email Wykonawcy: ………. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w ciągu kolejnych 14 dni roboczych wymiany reklamowanego Produktu na Produkt  bez wad.  Obowiązek zbadania wadliwego Produktu nie dotyczy przypadku, gdy Produkt (odczynnik) został wykorzystany do badań i bezpowrotnie utracony. W razie nieuznania reklamacji przez Wykonawcę Szpital Uniwersytecki uprawniony będzie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ten sam skutek prawny (prawo Szpitala do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym) co w zdaniu poprzednim odnosi nieudzielnie przez Wykonawcę odpowiedzi na reklamację, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

W przypadku dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu w ramach reklamacji Produktu w opakowaniu, które zawiera więcej Produktu niż powinno zostać dostarczone w ramach reklamacji, Wykonawcy przysługuje prawo do odbioru nadliczbowych Produktów w terminie 7 dni roboczych, którego bieg rozpoczyna się począwszy od 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia reklamacji, a kończy z upływem 21 dnia roboczego liczonego od dnia zgłoszenia reklamacji. Nieskorzystanie z powyższego uprawnienia w oznaczonym terminie powoduje jego wygaśnięcie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nieodebrane nadliczbowe Produkty lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę.”

- Pytanie 7

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii sprzętu z 14 na 21 dni (umowa §3a pkt 9)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis wymagań granicznych w zakresie części 1 stanowiący załącznik nr 1b do SWZ oraz wzór umowy po zmianie w zakresie części 1 i 2 (załącznik nr 5 do SWZ).