Kraków, dnia 23.06.2021 r.

DFP.271.30.2021.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów okulistycznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 poz 3 barwnik do barwienia błony tylnej o następujących parametrach:

- Skład - blulife C48H50N3NaO7S

- - środek zagęszczający

- - chlorek sodu

- - wodorofosforan sodu

- - diwodorofosforan sodu

- - woda do iniekcji

- Stężenie 0,027 –0,033%

- pH 7.0-7.4

- Osmolarność 270 – 330 mOsm/kg

- Endotoksyny <5 EU/kg/h

- Postać ciecz

- Objętość 0,7 ml

- Opakowanie Ampułkostrzykawka – 6 szt

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 2

- Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 poz 3 barwnik do barwienia błony tylnej o następujących parametrach:

- Skład - błękit trypanu

- - blulife C48H50N3NaO7S

- - środek zagęszczający

- - chlorek sodu

- - wodorofosforan sodu

- - diwodorofosforan sodu

- - woda do iniekcji

- Stężenie 0,162-0,198 % błękit trypanu

- 0,027 –0,033% bluelife

- pH 7.0-7.4

- Osmolarność 270 – 330 mOsm/kg

- Endotoksyny <5 EU ml

- Postać ciecz

- Objętość 0,7 ml

- Opakowanie Ampułkostrzykawka – 6 szt

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 3

- Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 pozycja 4 barwnik błękit trypanu o stężeniu 0.05% w fiolce 1.5 ml. W opakowaniu zbiorczym 6 fiolek?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 4

- Czy Zamawiający dopuści w części nr 10 pozycja 5 Hydroksypropylometylocelulozę o następujących parametrach: - 2.4 % roztwór hydroksypropylometyloceluloz, lepkość (5s1): 7000 mPas, masa czasteczkowa 500 000 DA Osmolarność 255-305 mOsmol/l, pH 6,8-7,6, opakowanie: ampułkostrzykawka 2,3 ml z kaniulą

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 5

- Czy Zamawiający dopuści w części nr 11 implant przeciw jaskrowy, polipropylenowy, gładki, 0,4mm grubość płytki, bezzaworowy, z opóźnionym drenażem do stopniowego formowania pęcherzyka filtracyjnego , jednorazowy, sterylny

- Dostępny w trzech rozmiarach:

- SS ( 185mm²) 13,5mm x 15 mm

- SL ( 245mm²) 15 mm x 17 mm

- P1 (80mm²) pediatryczny 7mm x 7 mm góra, 9,5 mm x 9,5mm podstawa

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 6

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 pozycja nr 1 plastikowa tacka do sterylizacji narzędzi z pokrywą, z silikonową matą silikonową, jednopoziomowa. Wymiary: 254 mm x 152mmx18 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 7

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 pozycja nr 2 plastikowa tacka do sterylizacji narzędzi z pokrywą, z silikonową matą silikonową, jednopoziomowa. Wymiary: 165 mm x 100 mm x 18 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 8

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 pozycja nr 3 plastikowa tacka do sterylizacji narzędzi z pokrywą, ze specjalnym wkładem silikonowym przeznaczonym do zabezpieczenia przed przesuwaniem 4 szt. narzędzi witreoretinalnych jednopoziomowa.Wymiary:155 mm x 65 mm x 18 mm

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 9

- Pytanie – dotyczy części nr 19

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku ocznego pakowanego indywidualnie. Opatrunek w rozmiarze 54mm x 70 mm owalny wypełniony warstwą waty , owiniętej w warstwie zewnętrznej gazą . Opatrunek oczny jest lekki, przezierny dla światła i miękki ?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 10

- Dotyczy SWZ dla Części 1 (pkt 3 ppkt. 3.5; pkt 4 ppkt 4.1 i 4.2)

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowe zamówienie do 30 dni od podpisania umowy (ma to istotny wpływ na finalną cenę)?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 11

- Dotyczy wyłącznie części nr 4 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- W nawiązaniu do ww. postępowania wnosimy nasze uwagi do umowy i SWZ:

- SWZ pkt 3.6 – Informujemy, że zalecany czas używania liczony jest od daty produkcji potwierdzonej na certyfikacie dołączonym do dostawy towaru. Proces sterylizacji aplikatora ogranicza się do 50 cykli.

- Kontrolę szczelności metodą wymazów należy przeprowadzać w razie potrzeby lub po 6 miesiącach użytkowania.

- SWZ pkt 4.2 – Dostawa towaru odbywa się w ciągu 10 tygodni od złożenia pisemnego zamówienia – prosimy o dostosowanie zapisu oraz dodatkowo o skreślenie „a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych”. Nie jest to możliwe do zrealizowania – Ru-106 dostarczane są z terminem jak wyżej.

- Arkusz cenowy

- Prosimy o zmianę aktywności aplikatora CCB . Jest 21 MBq winno być 19 MBq.

- Prosimy dodatkowo o zamieszczenie parametrów produktu jak niżej: „Dopuszcza się wystąpienie większych odchyleń aktywności, które nie mogą być przedmiotem reklamacji jeśli mieszczą się w zakresie tolerancji.

- Nominalna moc dawki : 80 mGy/min (moc energii wody (w punkcie r=0, z=2 mm)), tolerancja -10/+60%.

- Niejednorodność i asymetria źródła w odległości 1 mm <=20% ( ISO 21439)”.

Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt 3.6 i 4.2.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 3.6 i 4.2 otrzymują następujące brzmienie:

3.6. Dot. części 1-3, 5-30: Oferowane materiały muszą być nowe, nie używane oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanych materiałów wynosił 12 miesięcy od dnia jego dostawy.

Dot. części 4: Oferowane materiały muszą być nowe, nie używane oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanych produktów wynosił 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii produktów lub 50 cykli sterylizacji.

4.2. Dot. części: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (poz. 3): Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni  roboczych od dnia złożenia zamówienia a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych, stosownym transportem oraz na koszt wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dłuższego czasu realizacji dostawy,              w przypadku wskazania tego każdorazowo na częściowym zamówieniu, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

Dot. części 4: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia, stosownym transportem oraz na koszt wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dłuższego czasu realizacji dostawy, w przypadku wskazania tego każdorazowo na częściowym zamówieniu, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 14 tygodni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

Ponadto Zamawiający dopuszcza w zakresie części 4 zmianę aktywności aplikatora CCB na 19MBq oraz Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie parametrów produktu jak wyżej.

Zamawiający informuje, że §3 ust. 3 oraz 4 wzoru umowy zyskują następujące brzmienie:

„§3

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w terminie do 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia 
w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 14 tygodni od dnia otrzymania

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, nowych, nieużywanych, z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii produktów lub 50 cykli sterylizacji.”

- Pytanie 12

- UMOWA

- Dotyczy wyłącznie części nr 4

- Par. 4 ust. 2 – prosimy o wykreślenie zapisu: „w dwóch egzemplarzach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie części 4. §4 ust 2 zyskuje następujące brzmienie:

„§4

2. Zapłata za produkty następować będzie na podstawie faktur zaakceptowanych pod względem ilościowym i jakościowym przez Kierownika Działu Zaopatrzenia, określających ilość dostarczonych produktów, których ceny jednostkowe określone są w załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu fakturę za produkty oraz dodatkowo obraz faktury w wersji elektronicznej (poczta elektroniczna sekcjazaopatrzenia@su.krakow.pl) w standardzie ,,DATAFARM” lub ,,MALICKI/ lub PDF. Postanowienia ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie.”

- Pytanie 13

- UMOWA

- Dotyczy wyłącznie części nr 4

- Par. 4 ust. 3 - Czy pod pojęciem „dokumentu dostawy” chodzi o fakturę? Jeśli nie, to prosimy o wykreślenie całego ustępu. Wszystkie te dane, których Państwo żądacie zawiera faktura i certyfikat w związku z tym nie widzimy konieczności wystawiania dodatkowego dokumentu.

Odpowiedź: Tak, chodzi o fakturę.

- Pytanie 14

- UMOWA

- Dotyczy wyłącznie części nr 4

- Par. 6 ust 2 – prosimy o zmianę całego ustępu na: „W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w terminie do 10 tygodni od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie części 4. §6 ust 2 wzoru umowy zyskuje następujące brzmienie:

„§6

2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy, zgodnie z zamówieniem i Umową, w terminie do 10 tygodni od uznania reklamacji.”

- Pytanie 15

- UMOWA

- Dotyczy wyłącznie części nr 4

- Par. 7 ust. 2 pkt. 1 – prosimy o zmianę cyfry „2%” na cyfrę „0,2%”, ze względu na wysoką wartość przedmiotu zamówienia.

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy w zakresie części 4 w następujący sposób:

- „§ 7

- 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) Za nie terminową dostawę produktów w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy  (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3;”

- Pytanie 16

- UMOWA

- Dotyczy wyłącznie części nr 4

- Ad. par. 7 ust. 3 – prosimy o zmniejszenie kary umownej z 20% na 10%.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis umowy. Wprowadzenie w tym zakresie kary umownej w przewidzianej wysokości równoważy obciążenia Stron w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający pragnie podkreślić, iż w przypadku dopełnienia warunków realizacji umowy nie będzie miał podstaw do naliczenia w/w kary. Co więcej, z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności medycznej, Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości  realizacji świadczeń medycznych.

- Pytanie 17

- UMOWA

- Dotyczy wyłącznie części nr 4

- Par. 7 ust. 7 - prosimy po słowie: "dni" dodać słowo: "roboczych".

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie części 4. §7 ust. 7 wzoru umowy zyskuje następujące brzmienie:

- „§7

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania informacji o jej naliczeniu. Brak terminowej zapłaty uprawnia Szpital Uniwersytecki do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego, na co Wykonawca wyraża zgodę.”

- Pytanie 18

- UMOWA

- Dotyczy wyłącznie części nr 4

- Par. 9 ust. 3 – prosimy o dodanie po zapisie: „5 dni” słowa: „roboczych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie części 4. §9 ust. 3 wzoru zyskuje następujące brzmienie:

„§9

- W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy produktów w terminach określonych 
w Umowie, a opóźnienie w dostawie przekraczać będzie 5 dni roboczych Szpital Uniwersytecki ma prawo skorzystania z wykonania zastępczego umowy, informując o tym uprzednio Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Wykonawcy.  W ramach wykonania zastępczego Szpital Uniwersytecki dokonuje zakupu niedostarczonego produktu u podmiotu trzeciego po aktualnych cenach rynkowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością dostawy (obliczonej na podstawie cen jednostkowych produktu określonych w załączniku nr 1 do Umowy), a kosztami wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Szpital Uniwersytecki. Powyższe nie uchybia możliwości naliczenia przez Szpital Uniwersytecki kary umownej na warunkach określonych w § 7 Umowy.”

- Pytanie 19

- UMOWA

- Dotyczy wyłącznie części nr 4

- Par.11 ust.3 pkt d) – prosimy o wykreślenie. Dostawca gwarantuje stałość cen tylko przez okres 24 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis umowy, jednocześnie zwracając uwagę, że przewidziane w przedmiotowym paragrafie przedłużenie umowy zależne jest, zgodnie z § 11 ust. 1 umowy, od zgody obu stron. W związku z powyższym Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłużenie umowy na tych zasadach, jest to jedynie możliwość.

- Pytanie 20

- UMOWA

- Dotyczy wyłącznie części nr 4

- Par. 11 ust. 3 pkt. l) – prosimy o wykreślenie jako niemającego związku z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotowy zapis wskazuje jednie możliwości zmiany umowy w tym zakresie,  natomiast zgodnie z §11 ust. 1 umowy, zmiana taka wymaga zgody również Wykonawcy.

- Pytanie 21

- Część 19, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści kompres oczny jałowy składający się z włókninowej części zewnętrznej oraz wewnętrznej wykonanej z pulpy celulozowej, w rozmiarze 55mm x 75 mm, wymagający umocowania opatrunkiem wtórnym, hipoalergiczny?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 22

- Część 24, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- • 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, wyposażona w sztywnik ze wzmocnieniem oraz zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, rozmiar jednej torby 20x25cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki

- • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 23

- Część 24, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 24

- Część 24, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną pakowaną podwójnie – w serwetę na stolik instrumentariuszki i sterylne opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 25

- Część 24, pozycja 1

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby producent spełniał wymogi normy środowiskowej ISO 14001.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 26

- Czy Zamawiający w Części 3 pkt 1 dopuści Soczewkę wewnątrzgałkową akrylową jednoczęściową zwijalną hydrofobową, czterohaptykową (haptyki zamknięte), fabrycznie zapakowaną w jednorazowy system do implantacji, (preoldowana).

- o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, indeksie refrakcji 1,54, średnicy części optycznej 6,15mm-5,80mm (zależnie od mocy), średnicy całkowitej soczewki 11mm-10,50mm(zależnie od mocy), angulacji 5 stopni, soczewka posiadająca filtr UV, z ujemną aberracją sferyczną, przeznaczona do implantacji przez cięcie 2,0mm, o zakresie mocy od +5,0D to +35.0D co 0.5D ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w soczewki.

- Pytanie 27

- Czy Zamawiający w Części 3 pkt 2 dopuści Soczewkę wewnątrzgałkową akrylową jednoczęściową zwijalną hydrofobową, czterohaptykową (haptyki zamknięte), fabrycznie zapakowaną w jednorazowy system do implantacji, (preoldowana).

- o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, indeksie refrakcji 1,54, średnicy części optycznej 6,15mm-5,80mm (zależnie od mocy), średnicy całkowitej soczewki 11mm-10,50mm(zależnie od mocy), angulacji 5 stopni, soczewka posiadająca filtr UV, oraz z filtrem światła niebieskiego z ujemną aberracją sferyczną, przeznaczona do implantacji przez cięcie 2,0mm, o zakresie mocy od +5,0D to +35.0D co 0.5D ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w soczewki.

- Pytanie 28

- Czy Zamawiający w Części 6 pkt 1 dopuści materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, kohezyjny o stężeniu: 14mg/ml (1,4%) hialuronianu sodu; objętości ampułkostrzykawki 1,0 ml; o masie cząsteczkowej 3-4 mln Da, lepkości 125 000 mPa.s – 150 000 mPs.s, osmolarności 270-400 mOsmol/kg, pH 6-8?

- Odpowiedź: Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji przedmiotu zamówienia w arkuszu cenowym w zakresie części 6 (modyfikacja z dnia 9.06.2021 r.).

- Pytanie 29

- Czy Zamawiający w Części 6 pkt 1 dopuści materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, dyspersyjny o stężeniu: 14mg/ml (1,4%) hialuronianu sodu; objętości ampułkostrzykawki 1,0 ml;, o masie cząsteczkowej – 1,1-2,6 mln Da ,lepkości – 40 000 -70 000mPa.s (0,1 s-1), osmolarności – 270-400 mOsmol/kg, pH – 6-8?

- Odpowiedź: Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji przedmiotu zamówienia w arkuszu cenowym w zakresie części 6 (modyfikacja z dnia 9.06.2021 r.).

- Pytanie 30

- Czy Zamawiający w części 16 pkt 1 dopuści kasetę do sterylizacji narzędzi, zamykaną na zatrzaski, z matą silikonową typu jeżyk o wymiarach 265mm x 160mm x 22mm?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 31

- Czy Zamawiający w części 16 pkt 2 dopuści kasetę do sterylizacji narzędzi, zamykaną na zatrzaski, z matą silikonową typu jeżyk, jednopoziomową o wymiarach 225mm x142mm x22mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 32

- Czy Zamawiający w części 16 pkt 3 dopuści kasetę do sterylizacji narzędzi, zamykaną na zatrzaski, z matą silikonową typu jeżyk zabezpieczająca przed przesuwaniem, jednopoziomową o wymiarach 160mm x 90mm x 22mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 33

- Czy Zamawiający w Części 18 pkt 3 dopuści Kaniulę irygacyjną 20G o wymiarach 0,9x22mm zagiętą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 34

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Części 20 punktu 2 i utworzenie z niego oddzielnej, niezależnej części, bądź wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w tym zakresie? Umożliwi to złożenie oferty

- większej liczbie oferentów i uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 35

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Części 22 punktu 1 oraz utworzenie z niego oddzielnej, niezależnej części, bądź wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w tym zakresie? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów i uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 36

- Czy Zamawiający w Części 28 pkt 1 dopuści Steryny pierścień dotorebkowy wykonany z transparentnego, bezbarwnego PMMA, zakończony otworem na obu końcach, zapakowany fabrycznie do jednorazowego iniektora z wewnętrzna blokada tłoka, W rozmiarze 12 mm do torby o średnicy 10-12mm i 13mm do torby o średnicy 11-13mm. Długi transparentny koniec iniektora, co najmniej 38mm z naniesioną strzałka informującą o kierunku wszczepu pierścienia. Możliwość wszczepu w obu kierunkach, w prawo i lewo tym samym iniektorem?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 37

- dotyczy pakietu nr 6

- Czy zamawiający dopuści również materiał wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln

- Da, lepkości 400 000 mPas i osmolarności 270-400 mOsmol/kg?

- Odpowiedź: Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji przedmiotu zamówienia w arkuszu cenowym w zakresie części 6 (modyfikacja z dnia 9.06.2021 r.).

- Pytanie 38

- dotyczy pakietu nr 30 pozycja 2

- Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

- Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu

- hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia. Cztery hap-tyki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwo-dzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej so-czewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów.

- Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D

- Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakre-sie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm

- (do komory). W zestawie jednorazowy injector?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 39

- dotyczy pakietu nr 30 pozycji 2

- Czy zamawiający wymaga dostarczenia w pakiecie nr 30 pozycji nr 2 soczewki zapakowanej fabrycznie do kartridża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Pytanie 40

- dotyczy Pakietu nr 30 pozycji 1 i 3

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia próbek dla pakietu nr 30 pozycji 1 i 3 gdyż w rozdziale nr 10 punkt 10.2.3 oraz 10.2.4.2 nie ma wymogu dostarczenia próbek dla wyżej wymienionych pozycji, natomiast znajduję się one w kryterium „jakości” oceny ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji zapisów SWZ w tym zakresie (modyfikacja z dnia 18.05.2021 r.).

- Pytanie 41

- Czy w części nr 14 Zamawiający dopuści implant z porowatego polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w implantu.

- Pytanie 42

- Czy w części 22 poz.4 Zamawiający dopuści nóż golfowy o wymierze 2,4 mm lub wydzieli tę pozycję do odrębnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w noża.

- Pytanie 43

- Czy Zamawiający mógłby wykreślić z Części nr 18 poz. 2 gąbki: gąbkę okrągłą z tunelem oraz owalną z rowkiem? - te pozycje zostały wycofane z produkcji przez producenta.

- Odpowiedź: Pytanie bezprzedmiotowe – część 18 nie dotyczy gąbek.

- Pytanie 44

- Czy Zamawiający mógłby zmienić wysokość kar:

- W §7 pkt. 2.1) na: 0,2%

- W §7 pkt. 2.2) na: 15zł

- W §7 pkt. 3 na: 10%

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

- Pytanie 45

- Część 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- - 1 serweta z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 75x90cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o średnicy 5cm i kieszenią na płyny

- - 5 szt. kompresów włókninowych 40g w rozmiarze 7,5x7,5cm

- - 1 szt. opatrunku ocznego 17N w rozmiarze 5x6cm

- - 1 szt. rozwórka metalowa

- - 1 szt. przyrządu do odmierzania miejsca iniekcji

- - 1 szt. patyczka plastikowego

- - 1 szt. strzykawka 2-częściowa 10 ml

- - 1 serweta z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 75x75cm (owinięcie zestawu)

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

- Pytanie 46

- Część 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- - 1 serweta z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 80x90cm z owalnym otworem wypełnionym folią chirurgiczną 7x10cm

- - 3 szt. kompresów włókninowych 30g w rozmiarze 7,5x7,5cm

- - 5 szt. tupferów w rozmiarze 20x20cm

- - 1 szt. opatrunku ocznego 17N w rozmiarze 5x6cm

- - 2 szt. przylepiec włókninowy 2x15 cm

- - 1 szt. igła iniekcyjna 18G

- - 1 szt. igła iniekcyjna 30G

- - 1 szt. rozwórka metalowa

- - 1 szt. przyrządu do odmierzania miejsca iniekcji

- - 2 szt. patyczka plastikowego

- - 1 szt. kleszczyki plastikowe pean 13cm

- - 2 szt. pojemnik plastikowy 60ml

- - 1 szt. strzykawka 3-częściowa 10 ml

- - 1 szt. strzykawka 3-częściowa 3 ml

- - 1 serweta z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 75x90cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

- Pytanie 47

- Część 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- - 1 serweta z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 90x90cm z owalnym otworem wypełnionym folią chirurgiczną 7x10cm i i kieszenią na płyny

- - 3 szt. kompresów gazowych 17N12W w rozmiarze 7,5x7,5cm

- - 1 szt. igła do podawania wiskoelastiku 23Gx7/8

- - 1 szt. rozwórka metalowa

- - 1 szt. przyrządu do odmierzania miejsca iniekcji

- - 3 szt. patyczek plastikowy

- - 1 szt. kleszczyki plastikowe pean 13cm

- - 1 szt. pojemnik plastikowy 60ml

- - 1 szt. strzykawka 3-częściowa 5 ml

- - 1 szt. strzykawka 3-częściowa 10 ml

- - 1 serweta z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 75x90cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

- Pytanie 48

- Część 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- - 1 serweta z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 80x90cm z owalnym otworem wypełnionym folią chirurgiczną 7x10cm

- - 5 szt. kompresów włókninowych 30g w rozmiarze 7,5x7,5cm

- - 1 szt. rozwórka metalowa

- - 1 szt. przyrządu do odmierzania miejsca iniekcji

- - 2 szt. patyczek plastikowy

- - 1 szt. kleszczyki plastikowe pean 13cm

- - 2 szt. pojemnik plastikowy 60ml

- - 1 serweta z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 75x90cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

- Pytanie 49

- Część 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- - 1 serweta z włókniny dwuwarstwowej w rozmiarze 80x75cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o średnicy 8cm

- - 10 szt. kompresów gazowych 17N 8W w rozmiarze 7,5x7,5cm

- - 1 szt. rozwórka metalowa

- - 1 szt. przyrządu do odmierzania miejsca iniekcji

- - 2 szt. patyczek plastikowy

- - 1 szt. kleszczyki plastikowe pean 13cm

- - 2 szt. pojemnik plastikowy 60ml

- - 1 serweta z włókniny dwuwarstwowej w rozmiarze 75x75cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

- Pytanie 50

- (część nr 6) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% pochodzenia syntetycznego, ampułkostrzykawka 1ml, oraz masie cząsteczkowej 2,3-3,2 mln D, lepkości 60 000-100 000 mPas, osmolarności 280-400mOsm, pH 6,8-7,4?

- Odpowiedź: Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji przedmiotu zamówienia w arkuszu cenowym w zakresie części 6 (modyfikacja z dnia 9.06.2021 r.).

- Pytanie 51

- (część nr 16, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści tackę do sterylizacji o wymiarach 254mm x 160mm x 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiarów tacki.

- Pytanie 52

- (część nr 16, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści tackę do sterylizacji o wymiarach 200mm x 110mm x 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiarów tacki.

- Pytanie 53

- (część nr 16, pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści tackę na 1 narzędzie witroretinalne o wymiarach: 195 x 70x 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiarów tacki.

- Pytanie 54

- (część nr 18, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści kaniulę do hydrodysekcji 27G x 22mm, zagiętą ze spłaszczonym końcem ułatwiającym manewrowanie pomiędzy torbą a soczewką, odległość do miejsca zagięcia 8 mm lub 11mm, spłaszczona końcówka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 55

- (część nr 18, pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści kaniulę irygacyjną 21G 0,8x22mm, zagięta pod kątem 45°, 4 mm od końca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 56

- (część nr 22, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści noże jednostronnie ostrzone ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w noży.

- Pytanie 57

- (część nr 22, pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści nóż grotowy tylko w rozmiarze 1,2mm?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 58

- (część nr 27) Czy Zamawiający dopuści zatyczki jednorazowe, sterylne, stosowane do leczenia zespołu suchego oka w rozmiarach S i M. Wykonane z materiału: sylikon z 1% zawartością dwutlenku tytanu. O kształcie parasola z ruchoma konstrukcja „noska”, uniemożliwiającą przypadkowe wypadniecie lub przemieszczanie się zatyczki w kanaliku łzowym. Zatyczki załadowane są do jednorazowych aplikatorów. Na drugim końcu aplikator wyposażony jest w rozszerzacz do kanalika. Łatwa aplikacja: nosek zatyczki składa się podczas wprowadzania, eliminując potrzebę rozszerzania punktu łzowego. Ułatwia to zarówno prace lekarzowi jak i zwiększa komfort pacjenta podczas wprowadzania zatyczki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 59

- dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego z rurą dodatkową mieszczącą się w przedziale długości od 0,8 m do 1,2 m.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 60

- dotyczy załącznika nr 5 wzór umowy

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §7 ust. 2 ppkt. 1 tak, aby otrzymał następujące brzmienie:

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych w razie nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w § 3.

- Prosimy o wykreślenie ppkt. 2. Kary za niedostarczenie dokumentu dostawy nie są związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

- Pytanie 61

- W pakiecie nr 6 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, kohezyjny:

- - stężenie: 14mg/ml (1,4%) hialuronianu sodu;

- - objętość ampułkostrzykawki 1,0 ml;

- - masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 mln Da;

- - lepkość: 120 000 mPa.s (0,1 s-1);

- - osmolarność: 280-400 mOsmol/kg;

- - pH: 6,8-7,6;

- Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk o następujących parametrach:

- Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, dyspersyjny:

- - stężenie: 14mg/ml (1,4%) hialuronianu sodu;

- - objętość ampułkostrzykawki 1,2 ml;

- - masa cząsteczkowa: 1,9 - 2,2 mln Da;

- - lepkość: 15 000 - 20 000 cP;

- - osmolarność: 280-330 mOsmol/kg;

- - pH: 7,2 - 7,6;

- Odpowiedź: Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji przedmiotu zamówienia w arkuszu cenowym w zakresie części 6 (modyfikacja z dnia 9.06.2021 r.).

- Pytanie 62

- Pakiet 24

- Poz.1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do zabiegów okulistycznych 122x157 cm z otworem 8x11,5 całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowanymi z serwetą kieszeniami 48cm x 28cm +/- 2 cm 360˚, ze sztywnikami 20 cm +/- 1cm w obu kieszeniach . Serweta wykonana z repelentnej, lekkiej , paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramtaurze 43g/m² dobrze układającej się na pacjencie. Serweta wyposażona w dodatkowy plastyczny pasek o długości 40 cm do formowania serwety na pacjencie oraz w jeden podwójny uchwyt na przewody. Serweta zgodna z normą EN 13795, pakowana podwójnie - we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serweta pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.Serweta zgodna z normą EN 13795, pakowana podwójnie - we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serweta pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem jak dotychczas stosowane w Państwa szpitalu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 63

- Część 25

- 1. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów okulistycznych wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2, o wytrzymałości na rozerwanie wyższej niż w SWZ, odporności na przenikanie płynów 200 cm H2O oraz o następującym składzie:

- - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

- - 1 x fartuch chirurgiczny standard M

- - 1 x fartuch chirurgiczny standard L

- - 1 x serweta dwuwarstwowa do operacji okulistycznych 150 x 175 cm, otwór przylepny 7 x 5 cm, kieszenie obustronne

- - 1 x para rękawic chirurgicznych nitrylowych roz. L

- - 10 x kompres z gazy i nitka RTG 5 x 5 cm, 16 warstw 17 nitek

- - 2 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek

- - 1 x pojemnik plastikowy 60 ml, transparentny

- - 1 x strzykawka 3 ml

- - 3 x tupfer okrągły z gazy 20 x 20 cm, gaza 20 nitkowa

- - 1 x igła tępa 1,2 x 40 mm

- Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 64

- Część nr 2 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści 3 rury karbowane o średnicy 15 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 65

- Część nr 2 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 66

- Część nr 2 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości do 160 cm oraz 1 rurę o długości do 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 67

- Część nr 2 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości do 180 cm oraz 1 rurę o długości do 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 68

- Część nr 2 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 69

- Część nr 2 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 70

- Część nr 2 poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 71

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie §2 ust. 2 projektu umowy w brzmieniu:

- „W przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części produktów określonych w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem §4 ust. 9 umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem §4 ust. 9 umowy.” ?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że możliwość rezygnacji z zamówienia części produktów w ramach wartości umowy nie dotyczy wartości określonej w §4 ust. 9 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 72

- Czy Zamawiający zgodzi się na określenie wszystkich terminów w projekcie umowy – w tym terminów, o których mowa w §3 ust. 5 projektu umowy – w dniach roboczych?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, w związku z czym zwraca się z prośbą, by każdy termin liczony był w dniach roboczych – tylko wówczas bowiem terminy te będą miały tożsamą długość niezależnie od tego, w jaki dzień przypadnie początek terminu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie §3 ust. 5. Zamawiający informuje, że §3 ust. 5 w związku z odrębnymi zmianami otrzymuje numerację §3 ust. 6. Mając powyższe na uwadze §3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3

6. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych produktów stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostawy może przesunąć się do 2 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy: […………..] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: [………………………..].”

- Pytanie 73

- Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ostatniego zdania w ust. 8 i ust. 12 w §3 oraz ust. 3 w §4 projektu umowy?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca wskazuje, że terminy wystawienia faktur regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa i nie ma podstaw do tego, by Zamawiający narzucał Wykonawcy jakiekolwiek wymogi w tym zakresie. Ponadto, stosownie do treści przepisu art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424): Strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 74

- Czy Zamawiający zgodzi się na zastrzeżenie w treści ust. 5 w §4 projektu umowy, że zmiana ceny brutto wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy w drodze aneksu ani zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę – tj. wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego ww. stawkę?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca nie ma wpływu na zmianę stawki podatku VAT i nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką, wobec czego zmiana ceny brutto za przedmiot umowy winna następować z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę – bez konieczności zawarcia przez strony aneksu do umowy. Niezasadnym jest też wymaganie od Wykonawcy powiadomienia Zamawiającego o ww. zmianie ani uzasadnienia jej wpływu na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę – wiedza na temat obowiązujących stawek podatku VAT i ich zmian jest wiedzą powszechną a wpływ zmian tych stawek na koszty wykonywania przez Wykonawcę obowiązków umownych wynikać będzie wprost z treści wystawianych faktur.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 75

- Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ust. 6 w §4 projektu umowy?

- Uzasadnienie:

- Nieuregulowanie przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie umowy stanowiłoby istotne naruszenie jej postanowień, polegające na niewywiązaniu się przez Zamawiającego z ciążących na nim obowiązków – w takiej sytuacji brak jest podstaw do oczekiwania, iż Wykonawca będzie kontynuować dostawy. Działalność Wykonawcy w ramach realizacji umowy ma charakter działalności gospodarczej, wykonywanej w celach zarobkowych i umowa nie może pozbawiać Wykonawcy instrumentów ochrony jego uzasadnionych interesów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 76

- Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 9 projektu umowy w następującym brzmieniu:

- „Całkowita wartość dostaw w ramach niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Szpitala Uniwersyteckiego, jednak nie więcej niż o 20% wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy (w zakresie części której dotyczy zmiana). Tym samym Zamawiający zobowiązuje się, że zrealizuje minimum 80% wartości określonej w §4 ust. 1 umowy – niezależnie od okoliczności – i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o wykonanie umowy.” ?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi o zastrzeżenie, że Zamawiający zrealizuje umowę minimum w zakresie 80% jej pierwotnie określonej wartości – w przeciwnym wypadku współpraca byłaby obarczona dla Wykonawcy duża dozą ryzyka nieopłacalności, co uniemożliwiałoby rzetelne skalkulowanie oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 77

- Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

- „W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad produktu, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany produktu na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, odpowiednio – w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach ilościowych (brakach) i 3 dni roboczych od dnia otrzymania wadliwego produktu w przypadku wad jakościowych” ?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca nie może zbadać zasadności zgłoszenia wad jakościowych bez naocznego zbadania towaru, w związku z czym termin na ewentualną wymianę powinien w takim wypadku rozpoczynać bieg od momentu dostarczenia Wykonawcy wadliwych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 78

- Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 2-4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

- „2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) za nieterminową dostawę¹⁵/uzupełnienie stanów magazynowych¹⁶ produktów w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej dostawy¹⁷/niezrealizowanego uzupełnienia stanów magazynowych¹⁸ (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw¹⁹/uzupełnienia stanów magazynowych²⁰ określone w § 3 – nie więcej jednak niż 10% tej wartości;

- 2) za niedostarczenie w terminie dokumentu o którym mowa w § 4 ust. 3 w terminie wskazanym w wysokości 30 zł (słownie złotych: trzydzieści 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- 3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

- 4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (w zakresie części której dotyczy).” ?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi o zastrzeżenie, że kary umowne mają być naliczane od wartości netto – podatek VAT jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem, w związku z czym jego wartość nie stanowi przysporzenia dla Wykonawcy. Wykonawca prosi też o obniżenie wysokości kar umownych z uwagi na ich wygórowany charakter.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 79

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zdania 2 w ust. 7 w §7 projektu umowy?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi o wykreślenie z umowy prawa potrącenia – zgodnie z art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.): W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 80

- Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 1 lit. a-b projektu umowy w następującym brzmieniu:

- „a) bezskutecznego upływu terminu określonego w § 6 ust. 2 umowy z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę oraz wyznaczonego dodatkowo terminu;

- b) trzykrotnego uzasadnionego pisemnego stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki rażących naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy” ?

- Uzasadnienie:

- Odstąpienie od umowy wywołuje skutek w postaci powstania takiego stanu prawnego, jakby umowa nie została nigdy zawarta, wobec czego powinno stanowić ostateczność. Z tego względu Wykonawca prosi o zaostrzenie przesłanek uprawniających Zamawiającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 81

- Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 3 zdanie 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

- „W przypadku gdy Wykonawca ze swej wyłącznej winy nie dostarczy produktów w terminach określonych w Umowie, a zwłoka w dostawie przekraczać będzie 5 dni Szpital Uniwersytecki ma prawo skorzystania z wykonania zastępczego umowy, informując o tym uprzednio Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Wykonawcy.” ?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności, które nie wynikają z jego wyłącznej winy. Z tego względu Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że wykonanie zastępcze jest dopuszczalne w przypadku zwłoki (nieterminowość zawiniona), a nie opóźnienia (każda nieterminowość).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 82

- Czy Zamawiający wraża zgodę na wykreślenie lit. f, h, i w ust. 3 w §11 oraz na przyjęcie treści lit. b, c, e w ust. 3 w §11 projektu umowy w następującym brzmieniu:

- „b) wydłużenie terminów dostawy produktu, o których mowa w Umowie, w przypadkach których nie można było przewidzieć a związanych z wykonywaniem przez Oddziały i inne komórki organizacyjne Szpitala Uniwersyteckiego, zadań statutowych Szpitala Uniwersyteckiego,

- c) obniżenia kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług;

- e) obniżenia cen jednostkowych brutto produktu, o których mowa w załączniku nr 1, w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług” ?

- Uzasadnienie:

- W ocenie Wykonawcy brak jest podstaw do obniżania ceny netto oferowanych towarów – ustalona cena jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która została skalkulowana przez Wykonawcę z uwzględnieniem ryzyka gospodarczego. Brak jest też podstaw do oczekiwania dostaw produktu o jakości wyższej niż zaoferowana za tę samą cenę w przypadku innym niż brak dostępności towaru objętego ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zwracając jednocześnie uwagę, że postanowienia zawarte w §11 ust 3 wskazują jedynie na możliwe powody zawarcia aneksu do umowy. Zgodnie jednak z  §11 ust 1 wszelkie zmiany wymagają również zgody Wykonawcy, której udzielenie nie jest obowiązkiem.

- Pytanie 83

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w §12 ust. 2 projektu umowy treści: „pod rygorem odpowiedzialności karnej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych” ?

- Uzasadnienie:

- Rygor odpowiedzialności karnej wynikać może tylko z przepisów prawa, a nie z postanowień umowy, wobec czego Wykonawca prosi o wykreślenie ww. fragmentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę, iż zapis ten ma na celu zasygnalizowanie istnienia odpowiedzialności karnej wynikającej z odrębnych przepisów prawa, nie wprowadzenie nowej.

- Pytanie 84

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w treści umowy, że Zamawiający ma obowiązek wykorzystywania zgromadzonego w Magazynie asortymentu począwszy od towaru o najkrótszej dacie ważności (w ramach danej kategorii produktu) oraz, że produkty, które przeterminowały się w Magazynie i produkty, których termin przydatności do zużycia jest krótszy niż 9 miesięcy, zostaną rozliczone pomiędzy stronami – tj. że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za te produkty?

- Uzasadnienie:

- Wykonawca nie może zbywać towaru zgromadzonego w Magazynie utworzonym na rzecz Zamawiającego – towar ten pozostawiony jest w posiadaniu Zamawiającego w gotowości z możliwością jego zużycia przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający powinien wykorzystywać towar począwszy od tego, który posiada najkrótszy termin. Ponadto, towar który przeterminuje się w Magazynie wobec jego niezużycia przez Zamawiającego oraz towar, którego termin przydatności do zużycia spadnie poniżej 9 miesięcy, powinien zostać nabyty przez Zamawiającego – w przeciwnym bowiem przypadku Wykonawca byłby narażony na stratę, co byłoby niesprawiedliwe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko w zakresie postanowienia „Zamawiający ma obowiązek wykorzystania zgromadzonego w Magazynie asortymentu począwszy od towaru o najkrótszej dacie ważności (w ramach danej kategorii produktu) . Zamawiający informuje, że do wzoru dodany został nowy zapis  §3 ust 3 w brzmieniu:

„§3

3. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania zgromadzonego w Magazynie asortymentu począwszy od towaru o najkrótszej dacie ważności, w ramach danej kategorii produktów.”

Zamawiający działając dodatkowo na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że modyfikuje treść SWZ poprzez modyfikację arkusza cenowego w zakresie części 5, który stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany arkusz cenowy w zakresie części 2, 4, 5, 15, 18, 24, 30 (załącznik nr 1a do SWZ) oraz wzór umowy po zmianie wraz z nowym obowiązującym wzorem umowy wyłącznie w zakresie części 4 (załącznik nr 5 do SWZ).