Kraków, dnia 10.08.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.75.2021.AM

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów chirurgicznych do chirurgii miękkiej (transplantacja nerek).*

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy części 1, pozycji 2: „Uprzejmie proszę o poszerzenie asortymentu kaniul typu SealRing w rozmiarach: 7x20 mm, 10x35 mm o kaniule uniwersalne SealRing do podłączenia tętnicy o rozmiarach 3, 5, 7 i 9 mm oraz kaniule proste do podłączenia tętnicy - 3, 5, 8 mm”.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza poszerzenie.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.