Kraków, dnia 30.03.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.25.2020.AM

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu do wykonywania badań wideourodynamiki wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję Specyfikację.

Pytanie 1

W związku z trudną sytuacją na świecie, która związana jest z walką z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19,prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zmianie ulega punkt 4 Specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:**

***4. Termin wykonania zamówienia:*** *do 90 dni od daty podpisania umowy.*

**Zmianie ulega punkt 3 Formularza oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji), który otrzymuje brzmienie zgodne z przekazanym w załączeniu.**

**Wzór umowy ulega zmianie § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

*Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie* ***do 90 dni od daty zawarcia umowy,*** *przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionych faktur w tym terminie.*

Pytanie 2

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne.

Poz.1. Jednostka główna do wykonywania badań urodynamicznych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy Jednostka jezdna z mocowaniem komputera, dodatkowego monitora oraz powierzchnią roboczą (Pkt.3.) oraz Zespół pomiarowy na wózku jezdnym z panelem dotykowym (Pkt.4.) są dwoma osobnymi elementami zestawu do wykonywania badań videourodynamicznych, każdy na swoim wózku jezdnym, a wymagane wymiary tych dwóch jednostek są podane w Punkcie 11. oraz 12. Specyfikacji, osobno dla każdego z tych dwóch elementów zestawu: Wymiary zespołu pomiarowego: max. 60 cm x 65 cm x 125 cm lub mniejsze (Pkt.11) – dotyczą Zespołu pomiarowego z Pkt. 4 oraz Wymiary stacji roboczej z komputerem: max. 70 cm x 70 cm x 200 cm lub mniejsze (Pkt.12) dotyczą Jednostki z Pkt.3?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że są to dwa osobne elementy, każdy na swoim wózku jezdnym. Wymiary zespołu pomiarowego opisane w pkt. 11 dotyczą zespołu pomiarowego z Pkt. 4 natomiast wymiary stacji roboczej z komputerem z Pkt.12 dotyczą jednostki z Pkt.3**

W załączeniu przekazuję Formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 15.04.2020 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.04.2020 r. o godz. 10:00**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.