Nr sprawy: NSSU.DFP.271.40.2019.AM Kraków, dnia 24.07.2019 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów do żywienia pozajelitowego.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuje Specyfikację.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę w zakresie określonym w pkt 5.2.3 po dokonanej modyfikacji „zdolność techniczna lub zawodowa”, obowiązany był dostarczyć referencje z minimum trzech szpitali, potwierdzających:   
(a) faktyczne użytkowanie mieszalnika (odpowiadającego typem i modelem sprzętowi zaoferowanemu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonemu w części 1 SIWZ),   
(b) stosowanie w/w urządzenia w procesie przygotowywania mieszanin żywieniowych dla pacjentów, a także   
(c) dokonanie dostawy sprzętu jednorazowego użytku o wartości minimum 100 000,00 (sto tysięcy ) złotych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, dotyczących tego konkretnego typu i modelu w/w urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z punktem 5.2.3 Specyfikacji**.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dokona modyfikacji poprzez wykreślenie z części 1 załącznika nr 1a SIWZ w Opisie urządzenia, będącego przedmiotem dzierżawy fragmentu zapisu: „albo aby urządzenie umożliwiało podłączenie jednocześnie co najmniej 6 mikroskładników z fiolek lub strzykawek o pojemności 20 - 50ml”? Wykreślenie wskazanego powyżej fragmentu opisu przedmiotu zamówienia SIWZ rzeczywiście potwierdzi wymagany i deklarowany dla Zamawiającego uniwersalny charakter oferowanego sprzętu.   
Uzasadnienie: Wyjaśnienie powyższego w kwestii wymogów uniwersalności samego urządzenia, jak i bezpieczeństwa przygotowania mieszanin w pracowni żywienia jest niezbędne ze względu na specyfikę działania pracowni żywieniowej Zamawiającego, oraz przygotowywanie mieszanin dla zróżnicowanych grup pacjentów (zarówno dla pacjentów dorosłych, jak i neonatologicznych).

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w części 1 (Załącznik 1a do Specyfikacji) zgodnie z brzmieniem w załączeniu.**

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy w opisie warunków dzierżawy urządzenia wskazując wersję oprogramowania która „powinna umożliwiać zlecanie mieszanin z wielu stacji roboczych” wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego oprogramowanie umożliwiające elektroniczne tworzenie i weryfikację recept i wysyłanie ich bezpośrednio z oddziału do pracowni żywienia oraz aby to oprogramowanie współpracowało z aktualnie działającym wyposażeniem pracowni żywieniowej Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z brzmieniem Opisu urządzenia, będącego przedmiotem dzierżawy.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian**

Pytanie 5

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i naliczy wysokość kar umownych odpowiednio od niezrealizowanej/ reklamowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian**

Ponadto, zmianie ulega załącznik nr 3 do wzoru umowy, część 1. Do załącznika numer 3 do wzoru umowy, część 1, dodaje się załącznik nr 1.

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) oraz Załącznik nr 3 do wzoru umowy uwzględniające wprowadzone zmiany.