Nr sprawy: DFP.271.27.2018.EP Kraków, dnia 29.03.2018 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn **,,Dostawa zestawów do zabiegów chirurgicznych”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

**Pytanie 1:**

Część 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu obłożeń do laparotomii:

|  |
| --- |
| 1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu) -1szt. |
| 2.Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt. |
| 3.Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-2 szt. |
| 4.Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt. |
| 5.Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt. |
| 6.Zestaw do odsysania Yankauer Ch. 30/10 mm 200cm-1szt. |
| 7.Worek na mocz 2000ml, T 90cm z zaworem-1szt. |
| 8.Miska nerkowata 700ml niebieska ze skalą-1szt. |
| 9.Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy , żółty-1szt. |
| 10.Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego, żółty 18cm-1szt. |
| 11.Ostrze chirurgiczne (CS)nr 22-1szt. |
| 12.Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt. |
| 13.Kubek 1200ml-1szt. |
| 14.Tupfer biały 24N, z RTG Rozmiar 3-1op. |
| 15.Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N z RTG 10x10cm-20szt. |
| 16.Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-10szt. |
| 17.Serweta do laparotomii z RTG z tasiemką zielona 4 warstwowa 50x60cm-2szt. |
| 18.Opatrunek chłonny 10x30cm( warstwa chłonna 5x25cm)-1szt. |
| 19.Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt. |
| 20. Taśma samoprzylepna 9x50cm-3szt. |
| 21.Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt. |
| 22.Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 100x150cm-1szt. |
| 23.Samoprzylepna serweta 2-warstwowa chirurgiczna 75x75cm-2szt. |
| 24.Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 175x180cm-1szt. |
| 25.samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 150x250cm-1szt. |

Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor brązowy” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

**Pytanie 2:**

Część 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu **obłożeń do kręgosłupa**:

|  |
| --- |
| 1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt. |
| 2. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt. |
| 3. Raucodrape serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt. |
| 4. Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt. |
| 5. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-1szt. |
| 6. Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer z rączką Ch.25 200cm-1szt. |
| 7. Strzykawka 2-częściowa 20ml-2szt. |
| 8. Pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny/piankowy , żółty-1szt. |
| 9. Miska 500ml-1szt. |
| 10. Pokrywka do miski 250ml-1szt. |
| 11. Miska niebieska 250ml-1szt. |
| 12. Kompres z gazy 12W 17N 5x5cm-20szt. |
| 13. Igła do iniekcji 18G 1,2x40mm-1szt. |
| 14. Ostrze chirurgiczne (CS)nr 20-1szt. |
| 15. Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt. |
| 16. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, niebieski 18,5cm-2szt |
| 17. Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-40szt. |
| 18. Kompresy gazowe z nitką RTG 12W 17N 20x10cm-20szt. |
| 19. Pokrowiec na ramię C przeźroczysty-1szt. |
| 20. Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt. |
| 21. Taśma samoprzylepna 9x50cm-1szt. |
| 22. Serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa-4szt. |
| 23. Serweta samoprzylepna 150x240cm 2-warstwowa-1szt. |

Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor różowy” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

**Pytanie 3:**

Część 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu **obłożeń Hernia:**

|  |
| --- |
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt. |
| 2. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt. |
| 3. Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt. |
| 4. Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt. |
| 5. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-2szt. |
| 6. Zestaw do odsysania Yankauer Ch. 30/10 mm 200cm-1szt. |
| 7. Miska 500ml-1szt. |
| 8. Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy , żółty-1szt. |
| 9. Tupfer biały 24N z RTG Rozmiar 3-1op.a 20szt. |
| 10. Ostrze chirurgiczne(CS) nr 22-1szt. |
| 11. Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt. |
| 12. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego ,niebieski 18,5cm-1szt. |
| 13. Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-20szt. |
| 14. Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-10szt |
| 15. Serweta do laparotomii gazowa z tasiemką z RTG zielona 4 warstwowa 50x60cm-2szt. |
| 16. Opatrunek z warstwą chłonna 10x15cm ( warstwa chłonna 5x11cm)-1szt. |
| 17. Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt. |
| 18. Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt. |
| 19. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 100x150cm-1szt. |
| 20. Samoprzylepna serweta 2-warstwowa chirurgiczna 75x75cm-2szt. |
| 21. Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 175x180cm-1szt. |
| 22. Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 150x250cm-1szt. |

Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor czerwony” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

**Pytanie 4:**

**Część 4**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu **obłożeń do operacji biodra:**

|  |
| --- |
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki z wzmocnieniem 75x100cm , gramatura wzmocnienia 162 g/m2( owinięcie zestawu)150x190cm-1szt. |
| 2. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt. |
| 3. Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt. |
| 4. Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt. |
| 5. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-3szt. |
| 6. Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer Ch.30 200cm |
| 7. Redon system drenowania 400ml, przyłącze LL-2szt. |
| 8. Miska w kształcie nerki 700ml niebieska ze skalą-1szt. |
| 9. Strzykawka 100 ml 3-częściowa z końcówką do cewnika-1szt. |
| 10. Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy , żółty-1szt. |
| 11. Ostrze chirurgiczne(CS) nr 22-4szt. |
| 12. Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt. |
| 13. Opatrunek 9x6cm do mocowania kaniul-2szt. |
| 14. Opatrunek z wkładem chłonnym 10x8cm( część chłonna 6x4cm)-1szt. |
| 15. Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-20szt. |
| 16. Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-15szt |
| 17. Serweta do laparotomii gazowa z tasiemką z RTG zielona 4 warstwowa 50x60cm-2szt. |
| 18. Serweta na stolik instrumentariuszki z wzmocnieniem 75x100cm , gramatura wzmocnienia 162 g/m2 150x190cm-1szt. |
| 19. Folia operacyjna 55x80cm-1szt. |
| 20. Osłona ortopedyczna 33x110 cm z 2 foliowymi paskami samoprzylepnymi-1szt. |
| 21. Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt. |
| 22. Taśma samoprzylepna 9x50cm-3szt. |
| 23. Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt. |
| 24. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 100x150cm-1szt. |
| 25. Serweta na ekran anestezjologiczny 2-warstwowa wzmocniona 225x 270cm-1szt. |
| 26. Serweta z wycięciem U” 2-warstwowa wzmocniona 225x280cm rozmiar wycięcia 10x100cm. Gramatura podstawowa serwety 57,5g/m2, wzmocnienia 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt. |

Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor zielony” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

**Pytanie 5:**

Część 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu obłożeń do laparoskopii:

|  |
| --- |
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt. |
| 2. Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt. |
| 3. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt. |
| 4. Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt. |
| 5. Ręczniki 30x40cm-3szt. |
| 6. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-3szt. |
| 7. Kieszeń na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa-1szt. |
| 8. Taśma samoprzylepna 9x50cm-2szt. |
| 9. Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt. |
| 10. Osłona na kamerę 16x250cm-1szt. |
| 11. Worek do zbiórki moczu 2000ml T 90 cm z zaworem-1szt. |
| 12. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, niebieski 18,5cm-1szt. |
| 13. Miska 500ml-1szt. |
| 14. Jednorazowy trokar o średnicy 12mm-1szt. |
| 15. Dren typu Redon Ch.16 50 cm-1szt. |
| 16. Strzykawka 2-częściowa 10ml-1szt. |
| 17. Szew Vicryl V2190H 0,70 3-0 SH1-1szt. |
| 18. Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt. |
| 19. Ostrze chirurgiczne(CS)nr 10-1szt. |
| 20. Opatrunek z warstwą chłonną 5x7cm ( część chłonna 4x2,5 cm)-2szt. |
| 21. Opatrunek z warstwą chłonną 10x8cm( część chłonna 6x4cm)-1szt. |
| 22. Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-20szt. |
| 23. Serweta do laparoskopii 260/200x335cm , otwór przyklejany 28x32cm, wokół otworu wzmocnienie. Gramatura podstawowa 57,5g/m2 a w strefie krytycznej 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt. |

Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor miętowo-zielone” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

**Pytanie 6:**

Część 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu **obłożeń do operacji ręki/stopy:**

|  |
| --- |
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt. |
| 2. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt. |
| 3. Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt. |
| 4. Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt. |
| 5. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-3szt. |
| 6. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 100x150cm-1szt. |
| 7. Miska 500ml-1szt. |
| 8. Bandaż elastyczny 7cmx4m(czerwone linie)-1szt. |
| 9. Kompresy gazowe z nitką RTG 16W17N 5x5cm-10szt. |
| 10. Strzykawka 2-częściowa 10ml-2szt. |
| 11. Ostrze chirurgiczne(CS)nr 10-1szt. |
| 12. Ostrze chirurgiczne(CS) nr 15-1szt. |
| 13. Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt. |
| 14. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, niebieski 18,5cm-1szt. |
| 15. Marker skórny fioletowy-1szt. |
| 16. Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-30szt. |
| 17. Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-5szt. |
| 18. Osłona ortopedyczna 33x55cm z 1 foliowym paskiem samoprzylepnym-1szt. |
| 19. Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt. |
| 20. Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt. |
| Serweta na kończynę 2-warstowa wzmocniona 225x320cm z otworem 7 cm. Gramatura podstawowa 57,5g/m2 a w strefie krytycznej 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt. |

Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor szary” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

**Pytanie 7:**

Część 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu **obłożeń do kraniotomii**:

|  |
| --- |
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt. |
| 2. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt. |
| 3. Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt. |
| 4. Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt. |
| 5. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-1szt. |
| 6. Taśma samoprzylepna 9x50cm-2szt. |
| 7. Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt. |
| 8. Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer ,z rączką,Ch.25 200cm,-1szt. |
| 9. Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy, żółty-1szt. |
| 10. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego ,niebieski 18,5cm-2szt. |
| 11. Miska 500ml-1szt. |
| 12. Strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20ml-3szt. |
| 13. Pokrywka do miski 250ml-1szt. |
| 14. Miska niebieska 250ml-1szt. |
| 15. Igła do iniekcji 18G 1,2x40mm-1szt. |
| 16. Kaniula bezpieczna 20G 0,9x40mm-1szt. |
| 17. Ostrze chirurgiczne(CS)nr 20-1szt. |
| 18. Ostrze chirurgiczne (CS)nr 11-1szt. |
| 19. Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt. |
| 20. Tupfer neurochirurgiczny 90x25mm- 10 szt. |
| 21. Tupfer neurochirurgiczny 25x25mm-, 10 szt. |
| 22. Tupfer neurochirurgiczny 15x15mm -10 szt. |
| 23. Kompresy gazowe z nitką RTG 12W17N 5x5cm-20szt. |
| 24. Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-40szt. |
| 25. Kompres z gazy 12W17N 10 × 20 cm-20szt. |
| 26. Serweta nieprzylepna 2-warstwowa 75x90cm-4szt. |
| 27. Serweta samoprzylepna 50x75cm 2-warstwowa-2szt. |
| 28. Serweta samoprzylepna 150x240cm 2-warstwowa-1szt. |
| 29. Serweta do kraniotomii 225x280cm z wzmocnieniem, posiadająca otwór 19x25cm ze zintegrowaną filia chirurgiczną , ze zintegrowaną torbą na płyny. Gramatura podstawowa 57,5g/m2 a w strefie krytycznej 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt. |

Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor pomarańczowy” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

**Pytanie 8:**

Część 8

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu **obłożeń do zabiegów neurochirurgicznych mały:**

|  |
| --- |
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt. |
| 2. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt. |
| 3. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-1szt. |
| 4. Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer Ch.25 200cm-1szt. |
| 5. Miska 500ml-1szt. |
| 6. Strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20ml-2szt. |
| 7. Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy, żółty-1szt. |
| 8. Pokrywka do miski 250ml-1szt. |
| 9. Miska niebieska 250ml-1szt. |
| 10. Kompresy gazowe z nitką RTG 16W17N 5x5cm-20szt. |
| 11. Ostrze chirurgiczne(CS)nr.11-1szt. |
| 12. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego ,niebieski 18,5cm-1szt. |
| 13. Ostrze chirurgiczne nr 20 z plastikową nasadką i osłoną-1szt. |
| 14. Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-30 szt. |
| 15. Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt. |
| 16. Taśma samoprzylepna 9x50cm-1szt. |
| 17. Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-1szt. |
| 18. Serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa-4szt. |
| 19. Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 150x250cm. Gramatura podstawowa 57,5g/m2 a w strefie krytycznej 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt. |

Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor żółty” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

**Pytanie 9:**

Część 9

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu **obłożeń do zabiegów DHS:**

|  |
| --- |
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki z wzmocnieniem 75x100cm , gramatura wzmocnienia 162 g/m2( owinięcie zestawu)150x190cm-1szt. |
| 2. Ręczniki 30x40cm-3szt. |
| 3. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt. |
| 4. Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt. |
| 5. Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt. |
| 6. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-2szt. |
| 7. Miska 500ml-1szt. |
| 8. Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-20szt. |
| 9. Ostrze chirurgiczne(CS) nr 24-2szt. |
| 10. Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt. |
| 11. Aplikator do dezynfekcji pola operacyjnego ,niebieski 18,5cm-1szt. |
| 12. Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-5szt. |
| 13. Serweta do laparotomii gazowa z tasiemką z RTG zielona 4 warstwowa 50x60cm-2szt. |
| 14. Pokrowiec na panel sterowania okrągły 120cm-1szt. |
| 15. Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-2szt. |
| 16. Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-1szt. |
| 17. Raucodrape Individual Serweta do zabiegu DHS 240x289cm |

Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor niebieski” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

**Pytanie 10:**

Dotyczy Pakietu nr. 1

Czy Zamawiający dopuści aby, w pozycji nr 5 zaoferowano rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt; w pozycji nr 10 Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 24-nitkowa, znacznik RTG, biały) ilość 20szt ? Czy zamawiający dopuści dodatkową pozycję w zestawie - Torebka Papierowa 9x17,5 cm – ilość 2szt ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 5 rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości w pozycji 10 oraz dodatkowej pozycji w zestawie.

Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 11:**

Dotyczy Pakietu nr. 2

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 2 zaoferowano rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt; w pozycji 14 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 2szt?

Czy zamawiający dopuści dodatkową pozycję w zestawie - Torebka Papierowa 9x17,5 cm – ilość 1szt? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt oraz Zamawiający dopuszcza w pozycji 14 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 2szt.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej pozycji w zestawie.

Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 12:**

Dotyczy Pakietu nr. 3

Czy zamawiający dopuści aby w pozycji nr 3 zaoferowano rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt; w pozycji 11 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 1szt?

Czy zamawiający dopuści dodatkową pozycję w zestawie -Torba papierowa 11x19x4,5cm biała 1szt? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 3 rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt oraz Zamawiający dopuszcza w pozycji 11 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 1 szt.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej pozycji w zestawie.

Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 13:**

Dotyczy Pakietu nr. 4

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 6 zaoferowano rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 6 rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt.

Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 14:**

Dotyczy pakietu nr.5

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 2 zaoferowano rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt; w pozycji 14 - Vicryl 1, 75cm (igła kształt liery J, 31mm), szew wchłanialny, fioletowy, Ethicon W9335 ilość 1szt ; w pozycji 9 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych; w pozycji 23 - Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe. Czytelne oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw „ednostaplera oversize „o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem ilość 1 szt ? Czy zamawiający dopuści dodatkową pozycję w zestawie -Taca z  polipropynalu 25x14x5cm, niebieska 1575ml ilość 1szt ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza:

- w pozycji nr 2 rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt;

- w pozycji 14 - Vicryl 1, 75cm (igła kształt liery J, 31mm), szew wchłanialny, fioletowy, Ethicon W9335 ilość 1szt - pozostałe parametry bez zmian;

- w pozycji 9 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych;

- w pozycji 23 - Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe. Czytelne oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw „ednostaplera oversize „o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem ilość 1 szt.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej pozycji w zestawie

Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 15:**

Dotyczy Pakietu nr. 6

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 3 zaoferowano rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt; w pozycji 10 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 1szt; w pozycji nr 16 Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, biały) w ilości 5 szt? Czy zamawiający dopuści dodatkową pozycję w zestawie - Torebka Papierowa 9x17,5 cm – ilość 1szt ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza:

- w pozycji nr 3 rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt;

- w pozycji 10 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 1szt;

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości w pozycji 16 oraz dodatkowej pozycji w zestawie.

Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 16:**

Dotyczy pakietu nr.7

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 2 zaoferowano rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt; w pozycji 15 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 2szt?

Czy zamawiający dopuści dodatkową pozycję w zestawie - Torebka Papierowa 11x19 cm – ilość 1szt? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza:

- w pozycji nr 2 rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt;

- w pozycji 15 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 2szt.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej pozycji w zestawie.

Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 17:**

Dotyczy pakietu nr. 8

Czy zamawiający dopuści w pozycji 11 zaoferowano - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 2szt? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 11 kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 18:**

Dotyczy pakietu nr.9

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 3 zaoferowano rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt; w pozycji 9 - kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 1szt? Czy zamawiający dopuści dodatkową pozycję w zestawie - Papier Krepowy 60x60cm ilość 1szt? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza:

- w pozycji nr 3 rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF ilość 1szt;

- w pozycji 9 kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm ilość 1szt.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej pozycji w zestawie.

Pozostałe parametry bez zmian.

W załączeniu przekazuję załącznik nr 1a do specyfikacji uwzględniający wprowadzone modyfikacje.