# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej specyfikacją

1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków; www.su.krakow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. 	Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych.

Zamówienie zostało podzielone na 34 części.

CPV:

Części 1-12, 14-34 – 33140000-3; części 13 – 35113400-3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres: 36 miesięcy (dotyczy części 1-30) oraz 24 miesięcy (dotyczy części 31-34). Ilości te służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

3.2.	Oferowane w częściach 1-12 oraz 14-34, produkty i sprzęt muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami).

3.3. 	Oferowany asortyment musi być nowy, nie używany oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił 12 miesięcy od dnia jego dostawy

3.4. Wymagania dotyczące oferowanych wyrobów:

3.4.1. Winny być one opakowane w oryginalne opakowanie;

3.4.2. Etykiety winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

3.4.3. Opakowania produktów sterylnych muszą być wykonane w sposób umożliwiający aseptyczne otwarcie oraz muszą być dostosowane do rozmiaru zawartości, muszą cechować się wymaganą trwałością;

3.4.4. Sterylizacja w tlenku etylenu dopuszczalna jest tylko w wyrobach, które nie nadają się do sterylizacji w wysokiej temperaturze.

3.5. Wszelkie wymagania techniczne: gramatura, klasa, nieprzemakalność, odporność na rozerwania - muszą być poparte kartą techniczną danego produktu (patrz punkt 6.5.1.5. specyfikacji).

3.6. 	Wymagany termin płatności wynosi 60 dni.

3.7.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części.

3.8.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.9.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

3.10.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (patrz załącznik nr 1 do specyfikacji).

3.11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

3.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.14. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Szczegóły zostały opisane w punktach 13.4-13.13 specyfikacji.

3.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Termin wykonania zamówienia:

Do czasu wyczerpania ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia (określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji), jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy (dotyczy części 1-30) oraz 24 miesięcy (dotyczy części 31-34), od dnia zawarcia umowy.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych od zamówienia, a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych od zamówienia, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.2.3. zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.3. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 ustawy).

Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.1. 	Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone). Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowy opis przygotowania i składania dokumentu znajduje się w pkt. 10.4 Specyfikacji.

6.2. 	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie podmiotów składających ofertę wspólnie powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy.

6.3. 	Zamawiający nie wymaga złożenia przez podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu.

6.4. 	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) składa także oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczące tych podmiotów. Oświadczenie dotyczące tych podmiotów powinno mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy.

6.5. 	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.5.1. Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

6.5.1.1. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1a do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy.

6.5.1.2.	Próbek oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

| Część, pozycja | Ilość próbek |
| --- | --- |
| Część 31 | 2 zestawy sterylne |
| Część 32 | 2 zestawy sterylne |
| Część 33 | 2 zestawy sterylne |
| Część 34 | 2 zestawy sterylne |

Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.

Wskazane jest aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być zrobione tak, aby próbka zachowała walor sterylności.

6.5.1.3. Dotyczy części 6, 8, 17, 18 ,19, 25 i 29: Oświadczenie producenta produktu oraz karta techniczna produktu potwierdzające, że obłożenia i fartuchy chirurgiczne są pełnobarierowe, spełniające wymagania normy EN 13795-1-3

6.5.1.4. Dotyczy części 6, 8, 18, 19, 25 i 29: Oświadczenie producenta produktu potwierdzające, że obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy.

6.5.1.5. Karta techniczna wyrobu potwierdzająca wymagania (dotyczy wszystkich produktów, dla których zamawiający określił: gramaturę, klasę, nieprzemakalność, odporność na rozerwania). Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych kartach technicznych, których części i pozycji  przedstawiona karta dotyczy.

6.5.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.5.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.5.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.5.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.5.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.5.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.5.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

6.6. Jeżeli Zamawiający przewidział, że po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, to o dokumenty lub oświadczenia, wymienione w punkcie 6.5 specyfikacji, wezwie wszystkich wykonawców, których oferty zostały ocenione.

6.7. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do specyfikacji.

6.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.8.1. punkcie 6.5.3 specyfikacji składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

6.8.2. punkcie 6.5.2, 6.5.4 i 6.5.5 specyfikacji – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.8.1 i 6.8.2.b) specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 6.8.2.a) specyfikacji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.9 specyfikacji stosuje się.

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 6.5.3 specyfikacji, składa dokument, o którym mowa w punkcie 6.8.1 specyfikacji, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.9 specyfikacji zdanie pierwsze stosuje się.

6.12. W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

6.13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

6.13.2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 10.2.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

7.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej (dokumenty wymienione w pkt. 10.2.1., 10.2.2., 10.2.4, 10.2.5) oraz elektronicznej (dokumenty wymienione w pkt. 10.2.3.).

7.3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Sekcja Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pok.20A, 31-501 Kraków.

7.4. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer (12) 424 71 20.

7.5. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: kkowalczyk@su.krakow.pl

7.6. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

7.7. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 7.5 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.

7.8. Kontakt sprawach niezwiązanych z wyjaśnianiem treści specyfikacji: P. Katarzyna Kowalczyk tel. (12) 424-71-21.

8. Wadium.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium dla poszczególnych części wynosi:

| część 1 | 200,00 zł |
| --- | --- |
| część 2 | 2 000,00 zł |
| część 3 | 1 200,00 zł |
| część 4 | 8 000,00 zł |
| część 5 | 500,00 zł |
| część 6 | 52 000,00 zł |
| część 7 | 9 000,00 zł |
| część 8 | 5 000,00 zł |
| część 9 | 1 200,00 zł |
| część 10 | 1 000,00 zł |
| część 11 | 8 000,00 zł |
| część 12 | 20 000,00 zł |
| część 13 | 2 500,00 zł |
| część 14 | 6 000,00 zł |
| część 15 | 8 500,00 zł |
| część 16 | 17 000,00 zł |
| część 17 | 28 000,00 zł |
| część 18 | 16 000,00 zł |
| część 19 | 1 000,00 zł |
| część 20 | 50 000,00 zł |
| część 21 | 14 000,00 zł |
| część 22 | 10 000,00 zł |
| część 23 | 5 000,00 zł |
| część 24 | 30,00 zł |
| część 25 | 3 000,00 zł |
| część 26 | 1 000,00 zł |
| część 27 | 300,00 zł |
| część 28 | 100,00 zł |
| część 29 | 4 000,00 zł |
| część 30 | 3 000,00 zł |
| część 31 | 3 500,00 zł |
| część 32 | 500,00 zł |
| część 33 | 10 000,00 zł |
| część 34 | 2 000,00 zł |

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1. pieniądzu,

8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

8.2.3. gwarancjach bankowych,

8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr rachunku 88 1130 1150 0012 1143 8690 0001 z dopiskiem: „Wadium DFP.271.148.2018.KK”.

8.4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty gwarancję bądź poręczenie w następujący sposób: kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć z ofertą, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki sposób aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty.

8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

8.6.1. być wystawione na Szpital Uniwersytecki w Krakowie (ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków),

8.6.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy,

8.6.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

8.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną spełnione we wszystkich tych częściach.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Sposób przygotowania oferty.

10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w formie pisemnej (dokumenty wymienione w pkt. 10.2.1., 10.2.2., 10.2.4, 10.2.5.) oraz elektronicznej (dokumenty wymienione w pkt. 10.2.3.).

10.2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie):

10.2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).

10.2.3. Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

| Część, pozycja | Ilość próbek |
| --- | --- |
| Część 1 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 2 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 3 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 4 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 5 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 6 poz. 1 i 2 | Po 3 sztuki |
| Część 6 poz. 4, 7 i 27 | Po 5 sztuk |
| Część 6 poz. 10, 13, 16, 17, 19, 21 i 26. | Po 2 opakowania |
| Część 6 poz. 28 i 29 | Po 5 zestawów |
| Część 6 poz. 18 | 4 sztuki |
| Część 6 poz. 22, 23 i 24 | Po 10 sztuk |
| Część 6 poz. 25 | 2 zestawy |
| Część 7 poz. 1, 2 i 8 | Po 2 opakowania |
| Część 7 poz. 14 | 2 sztuki |
| Część 7 poz. 12 | 3 sztuki |
| Część 7 poz. 4 i 7 | Po 5 sztuk |
| Część 8 poz. 1 i 2 | Po 3 sztuki |
| Część 9 poz. 3 | 5 sztuk |
| Część 10 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 10 poz. 2 | 4 sztuki |
| Część 11 poz. 1, 2, 4 i 7 | Po 5 sztuk |
| Część 12 poz. 1-6 | Po 5 sztuk |
| Część 13 poz. 1-2 | Po 5 sztuk |
| Część 14 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 15 poz. 2-5, 8-9 | Po 5 sztuk |
| Część 16 poz. 1 | 10 sztuk |
| Część 17 poz. 1-3 | Po 10 sztuk |
| Część 18 poz. 1-12 | Po 3 sztuki |
| Część 19 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 20 poz.18 | 10 sztuk |
| Część 20 poz. 1 i 3 | Po 2 opakowania |
| Część 20 poz. 8-9, 12, 14, 16-17 | Po 3 opakowania |
| Część 20 poz. 19 | 5 mb |
| Część 21 poz. 19-20, 22 | Po 10 sztuk |
| Część 21 poz. 11-17 | Po 20 sztuk |
| Część 21 poz. 4-10 | Po 3 sztuki |
| Część 21 poz. 3, 18 i 21 | Po 5 sztuk |
| Część 22 poz. 21 | 2 sztuki |
| Część 22 poz. 3-4, 8, 11, 13, 15 i 18 | Po 3 sztuki |
| Część 22 poz. 22 | 5 par |
| Część 23 poz. 1-7 | Po 5 sztuk |
| Część 24 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 25 poz. 1-4 | Po 3 sztuki |
| Część 25 poz. 5-6 | Po 5 sztuk |
| Część 26 poz.1 | 5 sztuk |
| Część 27 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 28 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 29 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 30 poz. 1 | 3 sztuki |

Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.

Wskazane jest aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być zrobione tak, aby próbka zachowała walor sterylności.

Dokumenty i próbki określone w punkcie 10.2.1-10.2.3 specyfikacji stanowią ofertę, w związku z tym nie będą podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.

10.2.4. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1, 6.2 i 6.4 specyfikacji. (Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.)

10.2.5. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii:

10.2.5.1.) dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352).

10.2.5.2.) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.2.6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do  podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352), względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

10.3. Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.

10.4. Sposób przygotowania i przekazania oświadczenia o którym mowa w pkt. 6.1., 6.2. i 6.4. Specyfikacji:

10.4.1. Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny którym mowa w pkt. 6.1., wypełniając Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania.

10.4.2.  Jedynym dopuszczonym formatem przesyłanych danych jest „.pdf”.

10.4.3.  Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego, Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

10.4.4.  Dokument elektroniczny JEDZ wraz z podpisem powinien zostać zarchiwizowany do formatu ".7z" oraz zaszyfrowany z wykorzystaniem metody szyfrowania AES-256 np. przy użyciu narzędzia na licencji open-source 7-Zip.

10.4.5.  Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w formularzu  oferty, składanym w formie pisemnej.

10.4.6. Wykonawca przesyła podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej jedz@su.krakow.pl.

Oświadczenie JEDZ powinno zostać złożone w taki sposób, by dokument dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 Specyfikacji. W temacie wiadomości Wykonawca powinien wskazać numer postępowania a w treści wiadomości Wykonawca powinien wskazać dodatkowo nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację.

10.4.7. UWAGA! Nie dopuszcza się składania JEDZ wraz z ofertą pisemną na nośniku danych (np. płycie CD, pendrivie), ponieważ taka forma nie spełnia wymogu złożenia dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.4.8. Za czas otrzymania dokumentu JEDZ przez Zamawiającego zostanie uznana data i godzina odesłania wiadomości zwrotnej, potwierdzającej jego otrzymanie, przez pracownika Zamawiającego.

10.4.9. Podpis elektroniczny o którym mowa w pkt. 10.4.3 powinien być w formacie możliwym do zweryfikowania w oprogramowaniu KIR Szafir posiadanym przez Zamawiającego.

10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

10.6. Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. Wskazane jest, aby próbki złożono osobno w trwale zamkniętym opakowaniu oraz aby oferta nie została złożona w opakowaniu zawierającym próbki. Na opakowaniu zawierającym próbki należy umieścić dokładny opis jak w punkcie 10.13 specyfikacji + napis „próbki”. Wskazane jest również aby każda złożona próbka została opisana nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. Zamawiający nie dokona zwrotu przetestowanych próbek wyrobów jednorazowego użytku. Próbki, o których mowa w punkcie 10.2.3 należy złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym na składanie ofert. Próbki, o których mowa w punkcie 6.5.1.2 należy złożyć na wezwanie Zamawiającego o czy mowa w punkcie 6.5 i 6.6. Próbki, o których mowa w punkcie 10.2.3, zostaną wykorzystane przy ocenie zgodności oferowanych wyrobów ze specyfikacją oraz przy ocenie ofert w kryterium „Jakość”. Próbki, o których mowa w punkcie 6.5.1.2 zostaną wykorzystane przy ocenie zgodności oferowanych wyrobów ze specyfikacją.

Jedna próbka z każdej pozycji, w której była wymagana (nie dotyczy części 5 poz. 1), będzie służyła jako wzorzec celem porównania z wyrobami dostarczanymi w ramach umowy, w przypadku powstania wątpliwości co do jakości dostarczanego towaru.

10.7. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

10.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.10. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim wypadku wskazane jest, aby oferta składała się z dwóch rozdzielonych części. Część pierwsza oznaczona napisem „Dokumenty jawne” powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty określone w specyfikacji, z wyjątkiem informacji będących w ocenie wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w drugiej części oferty oznaczonej napisem „Informacje zastrzeżone”. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

10.11. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. Wszystkie wymagania dotyczące składania ofert dotyczą również przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane - zostanie ona zwrócona wykonawcy.

10.12. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL675-11-99-442.

10.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19, pok. 20A OFERTA W POSTĘPOWANIU NA: Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych. Nr sprawy: DFP. 271.148.2018.KK Nie otwierać przed 27.09.2018 r. godz. 13:00* *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

10.14. Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi przypadek określony w punkcie 10.10.

11. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

11.1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Sekcji Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, pok. 20A, nie później niż do dnia 27.09.2018 r. godz. 12:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. godz. 13:00, w Sekcji Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pok. 20A.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.

11.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

12. Sposób obliczenia ceny.

12.1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, rabaty, upusty cenowe i podatek VAT (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 10.12 specyfikacji).

12.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

12.3. W Formularzu oferty należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o którym mowa w punkcie 10.12 specyfikacji podana przez wykonawcę cena jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT obowiązującego w Polsce.

12.4. Sposób obliczenia wartości cenowych w załączniku nr 1a do specyfikacji: cena brutto = ilość x cena jednostkowa (brutto). Cenę oferty w danej części będzie stanowić suma cen (brutto) poszczególnych pozycji.

12.5. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową (brutto) i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny.

13. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

13.1. W częściach 31-34 oferty będą oceniane według następującego kryterium:

| Nazwa kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 100 gdzie: - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych - A(i) - cena podana w ofercie ocenianej | 100 % |

13.2. W częściach 1 – 30 oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

| Nazwa kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) x 60 gdzie: - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych - A(i) - cena podana w ofercie ocenianej | 60 % |
| Jakość | Liczba punktów uzyskanych w kryterium jakość będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: Liczba punktów = ( B(i)/B(max) ) x 40 gdzie: - B(i) - liczba punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę za jakość (przyznana w oparciu o sposób oceny podany poniżej) - B(max) - najwyższa spośród wszystkich ofert liczba punktów otrzymanych za jakość (przyznana w oparciu o sposób oceny podany poniżej) | 40 % |

Ocena w kryterium „Jakość”:

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o testowanie próbek (o których mowa w punkcie 10.2.3 specyfikacji) oferowanych wyrobów. W ramach oceny zostaną przyznane punkty za poszczególne cechy/parametry. Suma punktów otrzymanych przez daną ofertę w danej części za poszczególne cechy/parametry zostanie podstawiona do podanego powyżej wzoru. Poszczególne pozycje w danej części będą oceniane indywidualnie zgodnie z poniższym sposobem. Pod uwagę zostaną wzięte następujące cechy oferowanego asortymentu:

| Oceniany parametr | Skala pkt. | Opis sposobu oceny |
| --- | --- | --- |

Część 1 (poz. 1);

| Komfort użytkowania personelu | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzyma prześcieradło, których użytkowanie przez personel jest najbardziej komfortowe. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |
| --- | --- | --- |
| Trwałość | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzyma prześcieradło, którego trwałość jest największa. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |

Część 2 (poz. 1)

| Brak strzępienia się końcówek opaski | 0-100 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają opaski, których końcówki nie będą się strzępić. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |
| --- | --- | --- |

Część 3 (poz. 1)

| Komfort użytkowania dla pacjenta | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają opatrunki, których użytkowanie przez pacjentów jest najbardziej komfortowe. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |
| --- | --- | --- |
| Dopasowanie do twarzy | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają opatrunki, które będą najlepiej dopasowywały się do twarzy. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |

Część 4 (poz. 1)

| Ostrość igły podczas przekłuwania butelek | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają przyrządy, które umożliwiają przekłucie przy użyciu najmniejszej siły. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |
| --- | --- | --- |
| Łatwość rozpakowywania | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają przyrządy, których rozpakowywanie jest najłatwiejsze. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |

Część 5 (poz. 1);

| Komfort użytkowania dla pacjenta | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają łatwoślizgi, których użytkowanie przez pacjentów jest najbardziej komfortowe. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Komfort użytkowania dla personelu | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają łatwoślizgi, których użytkowanie przez personel jest najbardziej komfortowe. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |

Część 6 (poz. 1-2);

| Paroprzepuszczalność – zapewniająca skuteczną termoregulację | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na przesiąkanie | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, których odporność na przesiąkanie jest największa. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Odporność na rozerwanie | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 6 (poz. 4, 7 i 24)

| Chłonność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |
| --- | --- | --- |
| Dopasowanie się do ciała pacjenta | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najlepiej dopasowująca się do kształtów ciała. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |
| Poczucie komfortu dla pacjenta | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |
| Bezpieczeństwo dla pacjenta - wilgotność zatrzymywana wewnątrz, z dala od skóry pacjenta | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na przesiąkanie, zatrzymujące wilgotność wewnątrz, z dala od skóry pacjentki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |

Część 6 (poz. 10, 13, 16-19, 21-23 i 25)

| Wchłanialność | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego |
| --- | --- | --- |
| Wykończenie - brak strzępienia | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z wykończeniem estetycznym, nie strzępiące się podczas użytkowania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Równość splotów | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby o największej równości splotów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Miękkość i poczucie komfortu dla pacjenta | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Nieprzyklejanie się do ran | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które w najmniejszym stopniu przyklejają się do ran. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 6 (poz.26)

| Wytrzymałość | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą wytrzymałością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Miękkość podczas użytkowania | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie podczas użytkowania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób pakowania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z możliwością łatwego rozpakowania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Chłonność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 6 (poz. 27)

| Paroprzepuszczalność – zapewniająca skuteczną termoregulację | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na rozerwanie | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość, elastyczność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie, elastyczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą wytrzymałością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 6 (poz. 28 i 29)

| Sposób złożenia umożliwiający aseptyczne postępowanie | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby umożliwiające rozłożenie zgodnie z zasadami aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Sprawność narzędzia chwytnego | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, w których po założeniu tupfera narzędzie samoistnie się nie rozpina. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wchłanialność zarówno kompresów jak i serwet włókninowych | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość warstwy klejącej | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby o największej wytrzymałości warstwy klejącej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 7 (poz. 1)

| Wchłanialność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Kruchość | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas użycia nie wykazują się kruchością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Miękkość | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób ułożenia arkuszy | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby ułożone równo, bez zagięć. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Gładkość powierzchni | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej gładkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 7 (poz. 2)

| Wchłanialność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Łatwość rozwarstwiania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas użycia można łatwo rozwarstwić. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Miękkość | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Poczucie komfortu dla pacjenta | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sprężystość | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą sprężystością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 7 (poz. 4 i 8)

| Wykończenie - brak strzępienia | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z wykończeniem estetycznym, nie strzępiące się podczas użytkowania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Poczucie komfortu dla pacjenta | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Rozciągliwość i elastyczność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej rozciągliwe i elastyczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 7 (poz. 7)

| Wykończenie - brak strzępienia | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z wykończeniem estetycznym, nie strzępiące się podczas użytkowania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Poczucie komfortu dla pacjenta | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Kohezyjność | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej przyczepne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Rozciągliwość i elastyczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej rozciągliwe i elastyczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 7 (poz. 12)

| Właściwości izolujące gips od skóry pacjenta | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej izolujące gips od skóry. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Miękkość – poczucie komfortu dla pacjenta | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Łatwość rozwarstwiania | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas użycia można łatwo rozwarstwić. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Hypoalergiczność - brak podrażnień | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień na skórze pacjenta. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 7 (poz. 14)

| Łatwość modelowania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które najłatwiej się modelują podczas zakładania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Czas wiązania | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najszybciej wiążące (w przedziale 4-6 min.). Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Poczucie komfortu dla pacjenta, lekkość | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najlżejsze. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Trwałość – czy nie pęka, nie kruszy się | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, w których gips jest trwały po założeniu, nie pęka i nie kruszy się. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 8 (poz. 1 i 2)

| Wodoszczelność, bariera dla płynów | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wchłanialność warstwy absorpcyjnej | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające największą wchłanialność warstwy absorpcyjnej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność i hypoalergiczność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień i uczuleń. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 9 (poz. 3)

| Wodoszczelność, bariera dla płynów | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Paroprzepuszczalność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Elastyczność kręgu | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które posiada najbardziej elastyczny krąg dopasowujący się do brzegów rany. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Trwałość folii i połączeniea folii z kręgiem | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas użycia nie ulegną rozerwaniu. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 10 (poz. 1 i 2)

| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej elastyczne i wytrzymałe. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Sposób złożenia | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby umożliwiające rozłożenie zgodnie z zasadami aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Dopasowanie do sprzętu | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej dopasowane do sprzętu. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 11 (poz. 1-2, 4, 7)

| Hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby po użyciu których nie wystąpiły podrażnienia. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość opatrunku | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Dopasowanie się do kształtów ciała pacjenta | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby łatwo dopasowujące się do warunków anatomicznych ciała. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób odklejania -delikatny, bez pozostawiania resztek kleju na skórze | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby proste w użyciu, których przylepność jest najbardziej trwała, a po odklejeniu opatrunku nie pozostają resztki kleju na skórze. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość warstwy klejącej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby o największej wytrzymałości warstwy klejącej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 12 (poz. 1-6)

| Paroprzepuszczalność – zapewniająca skuteczną termoregulację | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na przesiąkanie | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, których odporność na przesiąkanie jest największa. Pozostałe wyroby otrzymają mniej punktów |
| Odporność na rozerwanie | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 13 (poz. 1-2)

| Paroprzepuszczalność i hypoalergiczność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień i uczuleń. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wysoki stopień filtracji (powyżej 98%) potwierdzony w karcie technicznej wyrobu | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się wysokim stopniem filtracji (powyżej 98%). Pozostałe wyroby otrzymają mniej punktów |
| Komfort użytkowania – gumka nie uciskowa, integrowany sztywnik | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające gumkę nieuciskową i zintegrowany sztywnik. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 14 (poz. 1)

| Paroprzepuszczalność – zapewniająca skuteczną termoregulację | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na przesiąkanie | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, których odporność na przesiąkanie jest największa. Pozostałe wyroby otrzymają mniej punktów |
| Odporność na rozerwanie | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Nieprzezroczystość | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej nieprześwitujące. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość troczków | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z największą wytrzymałością troczków. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 15 (poz. 2-5, 8 i 9)

| Wodoszczelność, bariera dla płynów | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wchłanialność warstwy absorpcyjnej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające największą wchłanialność warstwy absorpcyjnej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość warstwy klejącej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby o największej wytrzymałości warstwy klejącej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość na rozerwania i przedziurawienia | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej wytrzymałe na rozerwania i przedziurawienia. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Hypoalergiczność, brak podrażnień skóry | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień skóry. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób złożenia | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby umożliwiające rozłożenie zgodnie z zasadami aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 16 (poz. 1)

| Paroprzepuszczalność – zapewniająca skuteczną termoregulację | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na przesiąkanie, niezabarwiające | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, których odporność na przesiąkanie i niebarwienie są największe. Pozostałe wyroby otrzymają mniej punktów |
| Odporność na rozerwanie | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Nieprzezroczystość | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej nieprześwitujące. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość troczków lub gumki | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z największą wytrzymałością troczków lub gumki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 17 (poz. 1-3)

| Wodoszczelność, bariera dla płynów | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wchłanialność warstwy absorpcyjnej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające największą wchłanialność warstwy absorpcyjnej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność i hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień i uczuleń. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort użytkowania i sposób wiązania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby miękkie z możliwością zachowania zasad aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 18 (poz. 1, 4-12)

| Wodoszczelność, bariera dla płynów | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wchłanialność warstwy absorpcyjnej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające największą wchłanialność warstwy absorpcyjnej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność i hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień i uczuleń. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób pakowania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas rozpakowania dają możliwość zachowania zasad aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 18 (poz. 2-3)

| Wodoszczelność, bariera dla płynów | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób pakowania | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas rozpakowania dają możliwość zachowania zasad aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 19 (poz. 1)

| Wodoszczelność, bariera dla płynów | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wchłanialność warstwy absorpcyjnej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające największą wchłanialność warstwy absorpcyjnej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność i hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień i uczuleń. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób pakowania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas rozpakowania dają możliwość zachowania zasad aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 20 (poz.1, 3, 8-9, 12, 14, 16-19)

| Wchłanialność | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wykończenie - brak strzępienia | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z wykończeniem estetycznym, nie strzępiące się podczas użytkowania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Równość splotów | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby o największej równości splotów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Miękkość i poczucie komfortu dla pacjenta | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Nieprzyklejanie się do ran | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które w najmniejszym stopniu przyklejają się do ran. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 21 (poz. 3)

| Paroprzepuszczalność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Hipoalergiczność - brak podrażnień | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień na skórze pacjenta. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą wytrzymałością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wodoszczelność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Dopasowanie się do kształtów ciała pacjenta, elastyczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby elastyczne, łatwo dopasowujące się do warunków anatomicznych ciała. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 21 (poz. 4-7)

| Nieprzemakalność warstwy chłonnej | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na ścieranie warstwy absorbcyjnej | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające największą odporność na ścieranie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób złożenia | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby umożliwiające rozłożenie zgodnie z zasadami aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 21 (poz.8)

| Nieprzemakalność | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 21 (poz. 9-10)

| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Sposób złożenia | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby umożliwiające rozłożenie zgodnie z zasadami aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Dopasowanie do sprzętu | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej dopasowane do sprzętu. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 21 (poz. 11-17)

| Komfort użytkowania – gumka nie uciskowa, integrowany sztywnik | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające gumkę nie uciskową i zintegrowany sztywnik. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Bezzapachowe, niedrażniące | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby bezzapachowe i niedrażniące użytkownika. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Odporność na rozerwania i przesiąkanie | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, których odporność na rozerwania i przesiąkanie jest największa. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność i hypoalergiczność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień i uczuleń. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 21 (poz. 18)

| Odporność na rozerwania | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na przesiąkanie | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, których odporność na przesiąkanie jest największa. Pozostałe wyroby otrzymają mniej punktów |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 21 (poz. 19-20)

| Antystatyczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie elektryzujące się. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na rozerwania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Łatwość w rozłożeniu | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas użycia najłatwiej się rozkładają, nie sklejają się. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość troczków | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z największą wytrzymałością troczków. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się elastycznością i brakiem sztywności. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 21 (poz. 21-22)

| Paroprzepuszczalność – zapewniająca skuteczną termoregulację | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na przesiąkanie | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, których odporność na przesiąkanie jest największa. Pozostałe wyroby otrzymają mniej punktów |
| Odporność na rozerwania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Nieprzezroczystość | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej nieprześwitujące. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość troczków/rzepów | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z największą wytrzymałością troczków/rzepów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 22 (poz. 3, 4, 8, 11 i 13)

| Wytrzymałość warstwy klejącej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby o największej wytrzymałości warstwy klejącej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób odklejania -delikatny, bez pozostawiania resztek kleju na skórze | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby proste w użyciu, których przylepność jest najbardziej trwała, a po odklejeniu opatrunku nie pozostają resztki kleju na skórze. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Łatwość dzielenia przylepców | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które można podzielić bez użycia nożyczek. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 22 (poz. 15)

| Wytrzymałość warstwy klejącej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby o największej wytrzymałości warstwy klejącej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Sposób odklejania -delikatny, bez pozostawiania resztek kleju na skórze | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby proste w użyciu, których przylepność jest najbardziej trwała, a po odklejeniu opatrunku nie pozostają resztki kleju na skórze. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Poczucie komfortu dla pacjenta | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają, podczas użycia których pacjent nie odczuwa napięcia skóry. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Łatwość aplikacji pasków | 0-10 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które umożliwiają łatwą i szybką aplikację. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 22 (poz. 18)

| Absorbcyjność warstwy chłonnej | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które wykazują się największą wchłanialnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Nieprzywieranie do rany warstwy chłonnej | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przywierające do rany. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Przylepność opatrunku i łatwość odklejenia opatrunku | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, których przylepność jest najbardziej trwała a po odklejeniu nie pozostają resztki kleju na skórze. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Hypoalergiczność, brak podrażnień | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień i uczuleń. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 22 (poz. 21)

| Paroprzepuszczalność – zapewniająca skuteczną termoregulację | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na rozerwanie | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 22 (poz. 22)

| Wytrzymałość na rozerwanie | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej wytrzymałe na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Antypoślizgowość | 0-50 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, których antypoślizgowość jest największa. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 23 (poz. 1-7)

| Hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby po użyciu których nie wystąpiły podrażnienia. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość opatrunku | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Dopasowanie się do kształtów ciała pacjenta | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby łatwo dopasowujące się do warunków anatomicznych ciała. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób odklejania -delikatny, bez pozostawiania resztek kleju na skórze | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby proste w użyciu, których przylepność jest najbardziej trwała, a po odklejeniu opatrunku nie pozostają resztki kleju na skórze. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość warstwy klejącej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby o największej wytrzymałości warstwy klejącej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 24 (poz. 1)

| Hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Dopasowanie się do kształtów ciała pacjenta | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby łatwo dopasowujące się do warunków anatomicznych ciała. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Poczucie komfortu dla pacjenta | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Łatwość w zakładaniu | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najłatwiejsze w założeniu. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wchłanialność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 25 (poz. 1-2, 5-6)

| Wodoszczelność, bariera dla płynów | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wchłanialność warstwy absorpcyjnej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające największą wchłanialność warstwy absorpcyjnej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność i hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień i uczuleń. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób pakowania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas rozpakowania dają możliwość zachowania zasad aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 25 (poz. 3-4)

| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej elastyczne i wytrzymałe. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Sposób złożenia | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby umożliwiające rozłożenie zgodnie z zasadami aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Dopasowanie do sprzętu | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej dopasowane do sprzętu. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 26 (poz. 1)

| Wytrzymałość | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą wytrzymałością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Miękkość podczas użytkowania | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie podczas użytkowania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób pakowania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z możliwością łatwego rozpakowania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Chłonność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 27 (poz. 1)

| Paroprzepuszczalność – zapewniająca skuteczną termoregulację | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na rozerwanie | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość, elastyczność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie, elastyczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą wytrzymałością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 28 (poz. 1)

| Paroprzepuszczalność – zapewniająca skuteczną termoregulację | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie odparzające. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Odporność na rozerwanie | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na rozerwanie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Komfort w użytkowaniu – miękkość, elastyczność | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie, elastyczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość | 0-25 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą wytrzymałością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 29 (poz. 1)

| Wodoszczelność, bariera dla płynów | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie przepuszczające płynów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Wchłanialność warstwy absorpcyjnej | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby posiadające największą wchłanialność warstwy absorpcyjnej. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Paroprzepuszczalność i hypoalergiczność | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby nie powodujące podrażnień i uczuleń. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Sposób pakowania | 0-20 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które podczas rozpakowania dają możliwość zachowania zasad aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

Część 30 (poz. 1)

| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej elastyczne i wytrzymałe. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| --- | --- | --- |
| Sposób złożenia | 0-30 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby umożliwiające rozłożenie zgodnie z zasadami aseptyki. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |
| Dopasowanie do sprzętu | 0-35 pkt | Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej dopasowane do sprzętu. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. |

13.4. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: www.soldea.pl. Posiadanie przez Wykonawcę ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji. Czas potrzebny do nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego może wahać się w granicach 3-5 dni. Informacji i pomocy w zdobyciu wymaganego podpisu może udzielić Operator, który będzie administrował aukcją (tel. 42/ 632 33 17).

13.5. Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium ceny.

13.6. Nie przewiduje się ograniczeń co do przedstawionych wartości, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

13.7. Informacje, które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz termin ich udostępnienia:

Informacja o ofercie wykonawcy, jej punktacji i klasyfikacji w rankingu ofert oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty, informacja o terminie otwarcia i zamknięcia aukcji. Przez cały czas trwania aukcji do jej zamknięcia.

13.8. Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Aukcja rozpocznie się w wyznaczonym w zaproszeniu terminie. Zaproszenie będzie zawierać także planowany termin zakończenia aukcji. Jeżeli w wyznaczonym w zaproszeniu czasie pojawi się oferta dowolnego wykonawcy to nastąpi dogrywka opisana niżej w sposobie zakończenia aukcji elektronicznej. Oferty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie oferty nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem. Każda złożona (wysłana) oferta przed przyjęciem będzie automatycznie weryfikowana w zakresie ważności podpisu elektronicznego.

13.9. Przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Wykonawca po zalogowaniu do systemu będzie miał możliwość składania kolejnych ofert od momentu otwarcia aukcji. Warunkiem przyjęcia oferty przez system będzie to by była ona korzystniejsza od poprzedniej oferty wykonawcy. Kolejne oferty muszą być obniżane co najmniej o wartość postąpienia. Drugim warunkiem przyjęcia oferty jest jej złożenie w trakcie trwania aukcji.

Minimalne wysokości postąpień zostaną ustalone w oparciu o najniższą cenę spośród złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu w zakresie każdej aukcji z osobna według poniższego schematu:

| Przedział, w którym mieści się najniższa cena spośród złożonych ofert | Wartość postąpienia |
| --- | --- |
| do 100,00 zł | 1,00 zł |
| od 100,01 zł do 500,00 zł | 10,00 zł |
| od 500,01 zł do 1.000,00 zł | 50,00 zł |
| od 1.000,01 zł do 5.000,00 zł | 100,00 zł |
| od 5.000,01 zł do 10.000,00 zł | 200,00 zł |
| od 10.000,01 zł do 20.000,00 zł | 500,00 zł |
| od 20.000,01 zł do 50.000,00 zł | 1.000,00 zł |
| od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł | 2.000,00 zł |
| od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł | 3.000,00 zł |
| od 500.000,01 zł do 1.000.000,00 zł | 5.000,00 zł |
| od 1.000.000,01 zł do 5.000.000,00 zł | 7.000,00 zł |
| od 5.000.000,01 zł do 10.000.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| od 10.000.000,01 zł | 20.000,00 zł |

Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. Ocenie będzie podlegać cena brutto, podobnie jak w fazie poprzedzającej przeprowadzenie aukcji. Punktacja będzie dokonana z dokładnością do 8 miejsc po przecinku.

13.10. Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

a) 	system operacyjny Windows 7/8/10.

b) przeglądarka internetowa IE / FireFox, Edge, Chrome. Zalecamy aktualizowanie na bieżąco wersji przeglądarek.

c) 	przeglądarka musi obsługiwać protokół szyfrowania TLS 1.0 (najnowsze wersje przeglądarek)

d) 	zainstalowane bezpłatne oprogramowanie Java (Oracle, wersja 32-bitowa)

e) 	włączona obsługa kodu JavaScript. Stabilne połączenie z internetem

f) 	wyłączona obsługa przez serwer proxy

g) 	kwalifikowany podpis elektroniczny

h) 	zastosowanie się do aktualnych zaleceń na stronie operatora aukcji (www.soldea.pl)

13.11. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

a) wykonawcy dopuszczeni do aukcji otrzymają od Zamawiającego poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP (www.soldea.pl).

b) przed przystąpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji zgodnie z instrukcją operatora platformy.

c) dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.

d) wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora. W toku rejestracji Wykonawca testuje posiadany podpis elektroniczny.

e) zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające, między innymi, poufne identyfikatory, zostaną przekazane wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail wykonawcy, wskazany w formularzu oferty, a jeżeli wykonawca nie posiada możliwości odbioru e-mail, zaproszenie i identyfikatory zostaną przesłane na nr faksu wskazany w formularzu oferty.

Jeżeli wykonawca życzy sobie, aby zaproszenie oraz login i hasło zostały wysłane na inny adres e mail lub inny nr faksu, musi to wyraźnie zaznaczyć w ofercie. Wykonawcy potwierdzą fakt otrzymania zaproszeń niezwłocznie po ich otrzymaniu, na nr faksu podany w punkcie 7.4 lub na adres e-mail podany w punkcie 7.5 specyfikacji.

13.12. Liczba etapów aukcji i czas ich trwania.

Aukcja jest  jednoetapowa  i trwa 15 minut.

13.13. Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej.

Jeżeli w okresie 5 min. przed planowanym terminem zamknięcia aukcji nie zostanie złożona jakakolwiek nowa oferta to aukcja zakończy się w planowanym terminie. Jeżeli natomiast w okresie 5 minut przed planowanym terminem zamknięcia aukcji zostanie złożona nowa oferta dowolnego wykonawcy to aukcja będzie trwała dalej i zakończy się dopiero, gdy w ustalonym czasie 5 minut nie pojawi się żadna nowa oferta któregokolwiek wykonawcy.

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, 
z zastrzeżeniem punktu 10.12 specyfikacji.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

14.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

14.1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

14.1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

14.1.4. unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

14.2. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

14.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

14.4. Wykonawca, którego oferta po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej okaże się najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia załącznika nr 1a do specyfikacji, zawierającego cenę zaproponowaną podczas aukcji elektronicznej (dotyczy sytuacji, w której cena uległa zmianie). Ceny jednostkowe w załączniku złożonym po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej nie mogą być wyższe od cen jednostkowych w ofercie złożonej w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

17. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

# Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Arkusz cenowy – załącznik nr 1a

- Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4.