# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej specyfikacją

1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków; www.su.krakow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. 	Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego wraz z przebudową pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK, zlokalizowanego w budynku przy ul. Kopernika 50 w Krakowie, w formule zaprojektuj i wybuduj, oraz zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego na cały okres prowadzenia inwestycji do momentu odbioru i uruchomienia nowego oraz istniejącego urządzenia.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.09.02.00-00-0015/16-00/45/2017/1304, projekt nr: POIS.09.02.00-00-0015/16

CPV:

33113000-5	Rezonans magnetyczny

33100000-1 	Aparat zastępczy

71000000-8 	Usługi architektoniczne

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie projektów budowlanych

45000000-7	Roboty budowlane

3.2.	Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)	dostawę, instalację i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie aparatury (załącznik nr 1a do specyfikacji),

b)	zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie aparatury (załącznik nr 1a do specyfikacji),

c)	opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń,

d)	wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK przy ul. Kopernika 50 w Krakowie do potrzeb nowego aparatu rezonansu magnetycznego z zachowaniem istniejącego aparatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.3. 	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) 	Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego – w 6 egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word, PDF i DWG wraz z informacją o planie BIOZ i uzgodnienie ich z właściwymi instytucjami, Szpitalem Uniwersyteckim oraz Collegium Medicum UJ;

b) 	Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego – w 4 egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word, PDF i DWG;

c) 	Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word i PDF;

d) 	Sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich – w 2 egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word i PDF, opracowanych w programie do kosztorysowania (w miarę możliwości w programie ZUZIA);

e) 	Prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie wykonywanego projektu budowlanego i wykonawczego;

f) 	Uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód i uzgodnień, które są wymagane w celu rozpoczęcia i realizacji dowolnej części robót, dostawy materiałów oraz w celu ukończenia robót i użytkowania przedmiotu umowy (między innymi: uzgodnienia z PPIS w Krakowie, Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowę);

g) 	Współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim przy składaniu wszelkich wniosków, projektów i uaktualnień projektowych, w przypadku konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń, akceptacji i uzgodnień koniecznych do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia robót w oparciu o opracowany przez projektanta projekt budowlany;

h) 	Zorganizowanie zaplecza budowy;

i) 	Sporządzenie Planu BIOZ;

j) 	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem i w oparciu o uzyskane pozwolenia;

k) 	Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

l) 	Dostawę, instalację i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego oraz zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego na cały okres prowadzonej inwestycji wraz z zachowaniem istniejącego aparatu – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie aparatury (załącznik nr 1a do specyfikacji).

3.4. 	Budynek przy ul. Kopernika 50 położony jest na działce Nr 124/2 obręb 50 Śródmieście stanowi własność Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

3.5. 	Szpital Uniwersytecki na mocy zawartej umowy o Zarząd Nieruchomością z dnia 30 września 2000 r. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.6. 	Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z zamawiającym, który będzie koordynował prace. Z ramienia zamawiającego prace budowlane będzie koordynował inspektor nadzoru. Ponieważ prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, wykonawca winien uwzględnić pracę w systemie zmianowym.

3.7. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

a)	Program Funkcjonalno – Użytkowy  dostosowania (przebudowy) pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRIK w budynku przy ul. Kopernika 50 w Krakowie do potrzeb nowego aparatu rezonansu magnetycznego z zachowaniem istniejącego aparatu i uruchomieniem nowego;

b)	Przedmiar robót;

c)	Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego wraz z zapewnieniem dostępu do aparatu zastępczego;

d)	Wzór umowy.

3.8.	Wykonawca wykonujący instalacje gazów medycznych musi posiadać uprawnienia do nadawania znaku CE wyrobom medycznym dla instalacji gazów medycznych (certyfikat zgodny z normą PN-EN 13485). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom medycznym dla instalacji gazów medycznych na każde żądanie Zamawiającego, a w szczególności przedstawienie tych dokumentów będzie niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jak najkorzystniejsza.

3.9. 	Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem inwestycji, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia i jej bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca.

3.10.	 Wszelkie wskazania w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nazw firm, znaków towarowych, opisów, norm, europejskich norm technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w przekazanej dokumentacji. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca winien wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.11. Postanowienia dotyczące gwarancji w zakresie sprzętu (aparatury) zostały zawarte w opisem przedmiotu zamówienia w zakresie aparatury (załącznik nr 1a do specyfikacji) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do specyfikacji).

3.12. Okres obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi materiałami i urządzeniami (w związku z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK przy ul. Kopernika 50 w Krakowie do potrzeb nowego aparatu rezonansu magnetycznego z zachowaniem istniejącego aparatu) wynosi minimum 36 miesięcy. Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji i rękojmi określono we wzorze umowy (załącznik nr 5 do specyfikacji).

3.13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (polegające na dostosowaniu pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK przy ul. Kopernika 50 w Krakowie do potrzeb nowego aparatu rezonansu magnetycznego z zachowaniem istniejącego aparatu). Szczegółowe postanowienia dotyczące niniejszej gwarancji jakości oraz związanej z nią dokumentacją określa wzór umowy (załącznik nr 5 do specyfikacji).

3.14. Oferowany sprzęt, w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem aparatu zastępczego), musi być fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

3.15. Oferowany sprzęt, w zakresie zapewnienia dostępu do aparatu zastępczego musi być kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

3.16. Oferowany sprzęt, w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego wraz z zapewnieniem dostępu do aparatu zastępczego, musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych.

3.17. Wymagany termin płatności: do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury w formie pisemnej.

3.18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

3.21. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (patrz załącznik nr 1 do specyfikacji).

3.22. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z montażem instalacji elektrycznych, montażem instalacji sanitarnych i pracami ogólnobudowlanymi były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia zawiera załącznik nr 5 do specyfikacji (wzór umowy).

3.23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.24. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.25. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3.26. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Termin wykonania zamówienia: do 7 grudnia 2018 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

5.2.3. zdolność techniczna lub zawodowa:

5.2.3.1. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie aparatu rezonansu magnetycznego wraz z budową, przebudową lub rozbudową pomieszczeń obiektu służby zdrowia w celu uruchomienia i funkcjonowania rezonansu magnetycznego, obejmującą swoim zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych (w tym: gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji), o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto;

Przez 1 zadanie Zamawiający rozumie wykonanie zadania w ramach 1 umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

a)  zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie;

b) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

5.2.3.2. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie:

- Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy spełniającą następujące wymagania (posiadającą):

- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego,

- minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów,

- dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji kierownika budowy przy budowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu zabytkowego lub obiektu służby zdrowia (wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych w tym instalacji klimatyzacji i wentylacji, oraz instalacji elektrycznych) i wartości co najmniej 200.000,00 zł,

- dokument potwierdzający, że kierownik budowy jest wpisany do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności.

- Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót spełniającą następujące wymagania (posiadającą):

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów,

- dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji kierownika robót przy budowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu zabytkowego lub obiektu służby zdrowia (wykonanie instalacji sanitarnych) i wartości co najmniej 100.000,00 zł,

- dokument potwierdzający, że kierownik robót jest wpisany do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności.

- Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót spełniającą następujące wymagania (posiadającą):

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów,

- dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji kierownika robót przy budowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu zabytkowego lub obiektu służby zdrowia (wykonanie instalacji elektrycznych) i wartości co najmniej 100.000,00 zł,

- dokument potwierdzający, że kierownik robót jest wpisany do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności.

- Co najmniej jedną osobą, będącą projektantem spełniającą następujące wymagania (posiadającą):

- udokumentowane doświadczenie w projektowaniu obiektów służby zdrowia,

- udokumentowane doświadczenie w postaci wykonania minimum jednego projektu w obiekcie służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto,

- dokument potwierdzający, że projektant jest wpisany do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65). Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień budowlanych oraz wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.

5.3. Zarówno w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych wykonawców warunek, o którym mowa w punkcie 5.2.3.1 specyfikacji musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie).

5.4. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 ustawy):

Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 5.2.2 i 5.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy.

5.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 5.5 specyfikacji, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pierwszym zdaniu.

5.10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.11. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6.5.2-6.5.8 specyfikacji.

6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.1. 	Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV tego oświadczenia wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji A: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

6.2. 	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. 	Zamawiający nie wymaga złożenia przez podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu.

6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) składa także oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczące tych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. Zobowiązanie, jak też inne dowody – składa się z formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

6.5. 	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.5.1. 	dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy (w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego wraz z zapewnieniem dostępu do aparatu zastępczego) spełniają wymagania Zamawiającego:

6.5.1.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

6.5.1.2. Deklaracje zgodności CE dla oferowanego sprzętu.

6.5.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.5.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.5.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.5.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.5.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.5.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.5.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

6.5.9. 	wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji, oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6.5.10. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji;

6.5.11. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

6.6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy.

6.7. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 7 do specyfikacji.

6.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.8.1. punkcie 6.5.3 specyfikacji składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

6.8.2. punkcie 6.5.2, 6.5.4 i 6.5.5 specyfikacji – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.8.1 i 6.8.2.b) specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 6.8.2.a) specyfikacji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.9 specyfikacji stosuje się.

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 6.5.3 specyfikacji, składa dokument, o którym mowa w punkcie 6.8.1 specyfikacji, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.9 specyfikacji zdanie pierwsze stosuje się.

6.12. W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

6.13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

6.13.2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 10.2.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

7.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

7.3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Sekcja Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków.

7.4. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer (12) 424 71 20.

7.5. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: lsendo@su.krakow.pl

7.6. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

7.7. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 7.5 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.

7.8. Kontakt sprawach niezwiązanych z wyjaśnianiem treści specyfikacji: Łukasz Sendo, tel. (12) 424 70 46.

8. Wadium.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: 190 000,00 zł

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1. pieniądzu,

8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

8.2.3. gwarancjach bankowych,

8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr rachunku 88 1130 1150 0012 1143 8690 0001 z dopiskiem: „Wadium DFP.271.46.2018.LS”.

8.4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty gwarancję bądź poręczenie w następujący sposób: kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć z ofertą, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki sposób aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty.

8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

8.6.1. być wystawione na Szpital Uniwersytecki w Krakowie (ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków),

8.6.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy,

8.6.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

8.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną spełnione we wszystkich tych częściach.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Sposób przygotowania oferty.

10.1. 	Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

10.2. 	Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie):

10.2.1. 	Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

10.2.2. 	Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy opis przedmiotu zamówienia (w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego wraz z zapewnieniem dostępu do aparatu zastępczego), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).

Dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.2 specyfikacji stanowią ofertę, w związku z tym nie będą podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.

10.2.3. 	Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1, 6.2 i 6.4 specyfikacji.

10.2.4. 	Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii:

10.2.4.1.) 	dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

10.2.4.2.) 	dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.2.5. 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do  podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

10.3. 	Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.

10.4. 	Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wskazane jest również aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.

10.5. 	Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

10.6. 	Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

10.7. 	Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

10.8. 	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.9. 	Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.10. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim wypadku wskazane jest, aby oferta składała się z dwóch rozdzielonych części. Część pierwsza oznaczona napisem „Dokumenty jawne” powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty określone w specyfikacji, z wyjątkiem informacji będących w ocenie wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w drugiej części oferty oznaczonej napisem „Informacje zastrzeżone”. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

10.11. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. Wszystkie wymagania dotyczące składania ofert dotyczą również przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane - zostanie ona zwrócona wykonawcy.

10.12. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL675-11-99-442.

10.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19, pok. 20A OFERTA W POSTĘPOWANIU NA: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego wraz z przebudową pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK, zlokalizowanego w budynku przy ul. Kopernika 50 w Krakowie, w formule zaprojektuj i wybuduj, oraz zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego na cały okres prowadzenia inwestycji do momentu odbioru i uruchomienia nowego oraz istniejącego urządzenia. Nr sprawy: DFP.271.46.2018.LS Nie otwierać przed 05.04.2018 r. godz. 12:50 * *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

10.14. Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi przypadek określony w punkcie 10.10.

11. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

11.1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Sekcji Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, pok. 20A, nie później niż do dnia 05.04.2018 r. godz. 12:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.04.2018 r. godz. 12:50, w Sekcji Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pok. 20A.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.

11.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

12. Sposób obliczenia ceny.

12.1. 	Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, rabaty, upusty cenowe i podatek VAT (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 10.12 specyfikacji).

12.2. 	W Formularzu oferty należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o którym mowa w punkcie 10.12 specyfikacji podana przez wykonawcę cena jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT obowiązującego w Polsce, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.

12.3. 	Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

12.4. 	Cena oferty będzie ceną ryczałtową. Cenę należy obliczyć z uwzględnieniem:

- dla prac projektowych i robót budowlanych (w związku z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK przy ul. Kopernika 50 w Krakowie do potrzeb nowego aparatu rezonansu magnetycznego z zachowaniem istniejącego aparatu) – programu funkcjonalno-użytkowego i przedmiaru robót,

- dla dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego wraz z zapewnieniem dostępu do aparatu zastępczego – opisu przedmiotu zamówienia w zakresie aparatury (załącznik nr 1a do specyfikacji).

12.5. 	Cenę oferty stanowi:

- cena opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

- wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu wykonania robót budowlanych, w tym: koszty robocizny, urządzeń, koszty materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami transportu na budowę, koszty pracy sprzętu wraz z kosztami sprowadzenia tego sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty pośrednie i zysk,

- cena dostawy instalacji i uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego i szkoleń,

- cena zapewnienia dostępu do aparatu zastępczego (na cały okres prowadzenia inwestycji do momentu odbioru i uruchomienia nowego urządzenia).

W związku z tym cenę brutto oferty (wskazaną w Formularzu oferty) stanowić będzie suma: ceny brutto dostawy, instalacji, uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego i szkoleń; ceny brutto zapewnienia dostępu do aparatu zastępczego (na cały okres prowadzenia inwestycji do momentu odbioru i uruchomienia nowego urządzenia); ceny brutto opracowania dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń; ceny brutto wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK przy ul. Kopernika 50 w Krakowie do potrzeb nowego aparatu rezonansu magnetycznego z zachowaniem istniejącego aparatu.

13. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

13.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

| Nazwa kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| A) Cena |  |  |
| A1) Cena za dostawę, instalację i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego oraz zapewnienia dostępu do aparatu zastępczego | Liczba punktów = ( A1(min)/A1(i) ) * 40 gdzie: - A1(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (tj. suma cen podanych w pkt 1 formularza oferty w ppkt A, B, czyli cena za: dostawę, instalację, uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego; zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego) - A1(i) - cena podana w ofercie ocenianej ocenianych (tj. suma cen podanych w pkt 1 formularza oferty w ppkt A, B, czyli cena za: dostawę, instalację, uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego; zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego) | 40% |
| A2) Cena za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych | Liczba punktów = ( A2(min)/A2(i) ) * 20 gdzie: - A2(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (tj. suma cen podanych w pkt 1 formularza oferty w ppkt C, D, czyli cena za: opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń; wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK przy ul. Kopernika 50 w Krakowie do potrzeb nowego aparatu rezonansu magnetycznego z zachowaniem istniejącego aparatu) - A2(i) - cena podana w ofercie ocenianej (tj. suma cen podanych w pkt 1 formularza oferty w ppkt C, D, czyli cena za: opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń; wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK przy ul. Kopernika 50 w Krakowie do potrzeb nowego aparatu rezonansu magnetycznego z zachowaniem istniejącego aparatu) | 20% |
| B) Parametry techniczne i eksploatacyjne aparatury | Liczba punktów = ( B(i)/B(max) ) * 30 gdzie: - B(i) - liczba punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę za parametry techniczne i eksploatacyjne aparatury (przyznana w oparciu o sposób oceny podany w załączniku nr 1a do specyfikacji) - B(max) - najwyższa spośród wszystkich ofert liczba punktów otrzymanych za parametry techniczne i eksploatacyjne aparatury (przyznana w oparciu o sposób oceny podany w załączniku nr 1a do specyfikacji) | 30% |
| C) Warunki gwarancji |  |  |
| C1) Warunki gwarancji (aparatura) | Liczba punktów = ( C1(i)/C1(max) ) * 5 gdzie: - C1(i) - liczba punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę za warunki gwarancji - aparatura (przyznana w oparciu o sposób oceny podany w załączniku nr 1a do specyfikacji) - C1(max) - najwyższa spośród wszystkich ofert liczba punktów otrzymanych za warunki gwarancji - aparatura (przyznana w oparciu o sposób oceny podany w załączniku nr 1a do specyfikacji) | 5% |
| C2) Warunki gwarancji na roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami | Liczba punktów = ( C2(i)/C2(max) ) * 5 gdzie: - C2(i) – okres gwarancji na roboty budowlane wraz zamontowanymi materiałami i urządzeniami w ofercie ocenianej (wskazany w punkcie 5 formularza oferty) - C2(max) - najdłuższy okres gwarancji na roboty budowlane wraz zamontowanymi materiałami i urządzeniami spośród wszystkich ofert ocenianych (wskazany w punkcie 5 formularza oferty) | 5% |

Ocena w kryterium „C2) Warunki gwarancji na roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami”:

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 1 do specyfikacji (formularz oferty) w pkt 5. Oceniana będzie całkowita liczba miesięcy w przedziale od 37 miesięcy do 60 miesięcy. Zaoferowana liczba miesięcy zostanie podstawiona do podanego powyżej wzoru. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający i tak przyjmie do porównania ofert okres 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, 
z zastrzeżeniem punktu 10.12 specyfikacji.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

14.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

14.1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

14.1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

14.1.4. unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

14.2. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

14.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.

16. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

17. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

# Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia (w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego wraz z zapewnieniem dostępu do aparatu zastępczego) – załącznik nr 1a

- Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

- Wykaz dostaw – załącznik nr 3

- Wykaz osób – załącznik nr 4

- Wzór umowy – załącznik nr 5

- Wzór zobowiązania do oddania zasobów – załącznik nr 6

- Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7

- Pozostała dokumentacja: m.in. Program Funkcjonalno-Użytkowy, przedmiar robót, plany