Kraków, dnia 27.11.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.126.2020.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,               iż dokonał korekty udzielonej odpowiedzi na pytania nr 77, 136 i 178 zawartych w piśmie z dnia 25.11.2020 r.

Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną (skorygowaną), obowiązującą odpowiedź na pytania nr: 77, 136 i 178.

Pytanie 77

Pakiet 2 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 136

Pakiet 2

Poz. 3 i 4

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 178

Pakiet 1

Poz.6

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przestrzenie martwe mają być sterylne , bezlateksowe ,z PCV , bez DEHP oraz bez BPA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść arkusza cenowego w zakresie części 11 poz. 4 (załącznik nr 1a do specyfikacji) poprzez dopisanie następującego zapisu: Zamawiający dopuszcza: Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich oraz butelek. Zestaw zawiera: filtr powietrza, zacisk rolkowy, otwór do podawania leków, żeńska końcówka do połączenia ze zgłębnikiem, męska końcówka, koszyczek do zawieszania butelki na stojaku oraz adapter do połączenia ze zgłębnikiem z końcówką EN-LOCK pakowany oddzielnie. Nie zawiera DEHP. Wersja do opakowań o poj. 200 ml, 500ml.

W związku z powyższym w załączeniu przekazuję zmodyfikowany arkusz cenowy – dot. części 1, 2 i 11 (załącznik nr 1a do specyfikacji)