Kraków, dnia 09.12.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.126.2020.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,               iż dokonał korekty udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 90 zawartej w piśmie z dnia 25.11.2020 r.

Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną (skorygowaną), obowiązującą odpowiedź na pytanie nr 90.

Pytanie 90

Pakiet 1

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układów oddechowych jak opisane w SIWZ bez filtra oddechowego.

Filtry oddechowe o dobrych parametrach opisane są w dalszych pozycjach pakietu. Zamawiający ma wybór zastosowania filtra względem potrzeb pacjenta, długości zabiegu itp. bez konieczności pozbywania się, nieużytego, nieopisanego co do parametrów filtra pakowanego wraz z układem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układ oddechowy z filtrem pakowanym osobno w ramach zestawu.

W związku z powyższym w załączeniu przekazuję zmodyfikowany arkusz cenowy – dot. części 1 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

# W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 16.12.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2020 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.