Kraków, dnia 26.10.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.63.2020.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawę trzech analizatorów immunochemicznych wraz                    z dzierżawą kompleksowego systemu informatycznego umożliwiającego obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem szpitalnym LSI w dwóch lokalizacjach przy ul. Kopernika 15b w Krakowie oraz przy ul. Jakubowskiego 2 (NSSU) w Krakowie.

Zamawiający informuje, iż unieważnia czynność modyfikacji treści SIWZ dokonanej w związku z odpowiedzią na pytanie nr 57 (pismo z dn. 19 sierpnia 2020 r.) i informuje o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie przedstawione w pytaniu nr 57 – zgodnie z wyrokiem KIO 2104/20.

Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną (skorygowaną), obowiązującą odpowiedź na pytanie nr 57:

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuszcza, aby przedmiotem oferty w zakresie dzierżawy trzech analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą kompleksowego systemu informatycznego umożliwiającego obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem szpitalnym LSI były analizatory i system informatyczny już dzierżawione przez Zamawiającego na podstawie innej umowy z wykonawcą, spełniające wszystkie wymagania SIWZ? Analizatory byłyby używane, rok prod. 2019. Powyższe rozwiązanie wydaje się korzystne dla Zamawiającego, gdyż z jednej strony, bez szkody dla wydajności i dotychczas realizowanych oznaczeń na posiadanych już analizatorach będzie mógł wykonywać kolejne badania i Zamawiający nie będzie musiał przeznaczać dodatkowej powierzchni na sprzęt, na którym oznaczałby jedynie kilka parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z odpowiedzią Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 22 Warunków granicznych dla analizatora immunochemicznego (załącznik nr 1b do specyfikacji) poprzez wykreślenie proponowanego powyżej w pytaniu rozwiązania.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia i parametrów granicznych (załącznik nr 1b do specyfikacji) w związku ze zmianą odpowiedzi na pytanie nr 57.