## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.69.2021.KK
| Nazwa zamówienia | Obsługa serwisowa aparatów diagnostyki obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………….........................................…………. …………………………………………………………………………………….........................………………… *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy – w zakresie części 1-2; 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w zakresie części 3-5.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ...................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
11. | Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. poz. 100) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *
|   | Tak Nie
* Zaznaczyć właściwe. Jeżeli wykonawca nie dokona zaznaczenia to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO

## część (1)
|  | DFP.271.69.2021.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1. | 24565 | RTG ogólnodiagnostyczny | Siemens | Ysio Max | 27114 | 0 | 0
2. | 24564 | RTG telekomando | Siemens | Axiom Luminos dRF | 7122 | 0 | 0
3. | 24748 | TK | Siemens | Somatom Definition EDGE | 83757 | 0 | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (2)
|  | DFP.271.69.2021.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1 | 24558 | TK +stół+ wstrzykiwacz Nemoto+UPS Eaton 9355 | GE | Revolution HD | CBCKG1800011HM, CL2GT1800199HN | 0 | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (3)
|  | DFP.271.69.2021.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 12 miesięcy
1. | 17131 | TOMOGRAF KOMPUTEROWY | TOSHIBA | TSX-303A Aquilion Prime | AKA1492029 | 0 | 0
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji |  |  | Producent | Typ | Nr ser. | x | cena brutto
2. |  | W ramach prawa opcji: Dostawa i zamontowanie lampy rtg do w/w tomografu komputerowego Aquillion Prime TSX-303A/AK Toshiba |  |  |  | x | 0
3. |  | W ramach prawa opcji: Dostawa i zamontowanie detektora głównego do posiadanego tomografu komputerowego Aquillion Prime TSX-303A/AK Toshiba |  |  |  | x | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – nie dotyczy również detektorów i lamp rtg | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
W ramach prawa opcji: Dostawa i zamontowanie lampy rtg lub detektora głównego do ww. tomografu komputerowego
| 24 | Po zdiagnozowaniu przez Wykonawcę uszkodzenia lampy, lub detektora, Zamawiający otrzyma raport serwisowy, na podstawie którego zostanie złożone zamówienie. Dostawa i zamontowanie lampy rtg i detektora głównego w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. | tak
| 25 | Co najmniej 1 rok gwarancji na wymienioną lampę i detektor główny | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (4)
|  | DFP.271.69.2021.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1 | 20007 | Mammograf cyfrowy | FujiFilm | FDR MS-3500 | 76721362 | 0 | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (5)
|  | DFP.271.69.2021.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1 | 17131 | AUTOMAT. WSTRZYKIWACZ KONTRASTU | BRACCO | CT Expres 4D | R0013099-1014 | 0 | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt