## formularz_oferty
			Załącznik nr 1 do SWZ
		FORMULARZ OFERTY

	Numer sprawy	DFP.271.7.2021.KK

	Nazwa zamówienia	Dostawa materiałów neonatologicznych

	nazwa Wykonawcy:
	adres (siedziba) Wykonawcy:
	województwo:
	NIP
	REGON
	osoba do kontaktu
	telefon
	faks
	email

1.	Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:

	Numer części	Cena brutto:
	część 1	-00 zł
	część 2	-00 zł
	część 3	-00 zł
	część 4	-00 zł
	część 5	-00 zł
	część 6	-00 zł
	część 7	-00 zł
	część 8	-00 zł
	część 9	-00 zł
	część 10	-00 zł
	część 11	-00 zł
	część 12	-00 zł
	część 13	-00 zł
	część 14	-00 zł
	część 15	-00 zł
	część 16	-00 zł
	część 17	-00 zł
	część 18	-00 zł
	część 19	-00 zł
	część 20	-00 zł
	część 21	-00 zł
	część 22	-00 zł

2.	Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. / ……………………………………………………………………………………………………… / *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3.	Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4.	Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
5.	Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6.	Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych (dotyczy części 2, 3 (poz. 1-4, 6-14), 4 (poz.1-3, 5), 5, 6-13, 15, 16, 17 (poz.1), 18-20, 21 (poz.2-4), 22 ). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9.	Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10.	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
	Część zamówienia: ..................................................................................................................................... / Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
	*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11.	Oświadczamy, że jesteśmy (podkreślić właściwe): / 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, / 11.2. małym przedsiębiorstwem, / 11.3. średnim przedsiębiorstwem, / 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, / 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, / 11.6. inny rodzaj.
12.	Dane do umowy:
	Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
	Imię i nazwisko

	Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr telefonu / e-mail

	Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
	Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy
	Część nr:	1		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Butelka szerokootworowa ze smoczkiem dynamicznym do karmienia niemowląt, o pojemności 150 ml, wykonana z polipropylenu, z wytłoczeniami wymuszającymi prawidłowy kąt trzymania butelki, z dynamicznym smoczkiem silikonowym, o odpowietrzaczu kaczkowym i otworem przepływowym mini, o rozmiarze 0,3mm, do płynów i mleka matki. Zakrętka wyposażona w dodatkowa zatyczkę umożliwiającą przechowywanie pokarmu.	1 620	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Szczotka do bezpiecznego, nierysującego czyszczenia butelek łącząca dwie funkcje: większa szczotka do czyszczenia butelek, mniejsza do mycia smoczków przed ich dezynfekcją termiczną.	150	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(2)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr … do umowy
	Część nr:	2		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Sterylny zestaw do odsysania w systemie zamkniętym na 24 godz. z rurki intubacyjnej, ze sterylnymi łącznikami Y, w rozmiarach CH 5 ( dwa sterylne łączniki Y), Ch 6,7,8,10,12 (trzy sterylne łączniki Y), dł. 30,5 cm - 40,5cm. Cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego , zestaw bez zastawki odseparowującej go od pacjenta , końcówka komory płuczącej zakończona małym otworem centrującym cewnik, przed zaworem wytworzenia podciśnienia znajduje się przeźroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny, zabezpieczenie przed zamknięciem światła cewnika na końcu cewnika od strony zaworu generującego podciśnieni , cewnik skalowany cyframi (pełny cm) i kolorami (oznaczenie połowy cm). Port do płukania z drenem dł. minimum 5 cm, obrotowy (minimalizacja ryzyka traumatyzacji pacjenta) z zastawką jednokierunkową. Cewniki ssące wolne od DEHP. Wszystkie wymienione elementy w jednym opakowaniu producenta, sterylne (sterylizowane radiacyjnie) / Pod pojęciem zestaw/system do odsysania w systemie zamkniętym Zamawiający rozumie wyłącznie konfiguracje zawierającą co najmniej cewnik ssący w rękawie ochronnym i łącznik od strony pacjenta (kolankowy lub Y) / Zestaw niesterylny do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym dla noworodków, składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), dwa końce męskie, oraz łącznika prostego z wbudowaną zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania (kompatybilne z cewnikami z pozycji 4). Zestaw łączników umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania (rozłączania) drenu . Oba elementy pakowane razem w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania.	3 550	kpl			-00 zł	-00 zł
2.	Sterylny zestaw do odsysania wydzieliny z płuc w systemie zamkniętym do użytku na 24 godziny z rurki tracheotomijnej , w rozmiarach Ch 6-10, długość nie więcej niż 36 cm, z kolankiem (ze sterylnymi łącznikami). Cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego, zestaw bez zastawki odseparowującej go od pacjenta, końcówka komory płuczącej zakończona małym otworem centrującym cewnik, przed zaworem wytworzenia podciśnienia znajduje się przeźroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny, zabezpieczenie przed zamknięciem światła cewnika, na końcu cewnika od strony zaworu generującego podciśnienie, cewnik skalowany cyframi (pełny cm) i kolorami (oznaczenie połowy cm). Port do płukania z drenem dł. minimum 5 cm, obrotowy (minimalizacja ryzyka traumatyzacji pacjenta) z zastawką jednokierunkową. Cewniki ssące wolne od DEHP. Wszystkie wymienione elementy w jednym opakowaniu producenta, sterylne (sterylizowane radiacyjnie) / Pod pojęciem zestaw/system do odsysania w systemie zamkniętym Zamawiający rozumie wyłącznie konfiguracje zawierającą co najmniej cewnik ssący w rękawie ochronnym i łącznik od strony pacjenta(kolankowy lub Y) / Zestaw niesterylny do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym dla noworodków, składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), dwa końce męskie, oraz łącznika prostego z wbudowaną zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania (kompatybilne z cewnikami z pozycji 4). Zestaw łączników umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania (rozłączania) drenu . Oba elementy pakowane razem w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania.	200	kpl			-00 zł	-00 zł
3.	Zestaw MAC (cewnik wielokrotnego dostępu)do podawania surfaktantu w systemie zamkniętym na 24 godz., sterylny, w rozmiarze Ch5 w zestawie z trzema sterylnymi łącznikami Y (do rurek intubacyjnych 2.5; 3.0; 3.5) pakowanymi z cewnikiem w jednym opakowaniu producenta. Cewnik z otworem centralnym i czarnym znacznikiem na końcu dystalnym. Zestaw ma nie posiadać zaworu odseparowującego cewnik od pacjenta. W zestawie zatyczka zabezpieczająca cewnik przed momentem podłączeniem do łącznika Y, biała zatyczka do zabezpieczenia jednego światła w łączniku Y po odłączeniu cewnika, cewnik skalowany cyframi (oznaczenie pełny cm) w zakresie 5-25cm i kolorami (oznaczenie połowa cm) , oznaczenie kolorem w zakresie 12,5-23,5 cm. Miejsce do podłączenia strzykawki z zakończeniem typu Luer Lock zabezpieczone zatyczką.	10	kpl			-00 zł	-00 zł
4.	Cewnik do odśluzowania pacjenta w roz. Ch 6, dł ok. 20-22cm, z zakończeniem proksymalnym kompatybilnym z wnętrzem niebieskiego łącznika kontroli ssania (z zestawu z poz 1 i 2), cewnik nie zawierający lateksu. Pakowany po 5 szt. w opakowanie foliowe pojedyncze.	10	szt.			-00 zł	-00 zł
5.	Zestaw niesterylny do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym dla noworodków, składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), dwa końce męskie, oraz łącznika prostego z wbudowaną zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania (kompatybilne z cewnikami z poz. 4). Zestaw łączników umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania (rozłączania) drenu . Oba elementy pakowane razem w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania.	360	kpl			-00 zł	-00 zł

## część_(3)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	3		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L,	150	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddychania i wentylacji mechanicznej podwójnie ogrzewany dla noworodków z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra kompatybilne z respiratorem Fabian posiadanym przez Zamawiającego. / Zestaw składający się z następujących części: / - układ oddechowy z generatorem do nCPAP Infant Flow / - zestaw wymienny do wentylacji mechanicznej z podgrzewanym / odcinkiem wydechowym i wdechowym / - zestaw adapterów / - worek do przechowywania / - komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą o konstrukcji / zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu kondensatu w obwodzie oddechowym / z drenem do podaży wody o dł. 1,2 m	100	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, wentylacji mechanicznej podwójnie ogrzewany i terapii wysokimi przepływami dla noworodków z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra dedykowany i kompatybilny z respiratorem Fabian posiadanym przez Zamawiającego. Zestaw składający się z następujących części: / - układ oddechowy z generatorem do nCPAP / - zestaw wymienny do wentylacji mechanicznej z podgrzewanym odcinkiem wydechowym / - zestaw wymienny do terapii wysokimi przepływami z kaniulą nosową / - zestaw adapterów / - worek do przechowywania / - komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem do podaży wody o dł. 1,2 m.	100	szt.			-00 zł	-00 zł
4.	Kaniula nosowa kompatybilna z układami oddechowymi do respiratora Fabian posiadanymi przez Zamawiającegow pięciu rozmiarach (dla noworodków i pediatryczne)	165	szt.			-00 zł	-00 zł
5.	Adapter wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji) do respiratora Fabian posiadanego przez Zamawiającego służący do podłączania układów przy stosowaniu wentylacji oscylacyjnej.	3	szt.			-00 zł	-00 zł
6.	Złączka do posiadanego respiratora Fabian - Funkcja CPAP 10 cm.	240	szt.			-00 zł	-00 zł
7.	Układ oddechowy dla noworodków przeznaczony do respiratora Avea posiadanego przez Zamawiającego z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, rury przeznaczone do stosowania w okresie 14 dni / Zestaw składający z następujących elementów: / - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1 ,2 m / - odcinek wydechowy podgrzewany / - odcinek przedłużający do inkubatora dł. 0,3 m / - dren ciśnieniowy / - łącznik Y obrotowy/kątowy / - kompletny zestaw adapterów / - komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą o konstrukcji zapobiegającej / nadmiernemu zbieraniu kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem do podaży wody o dł. 1,2 m	200	kpl			-00 zł	-00 zł
8.	Maseczka nosowa dla noworodków do CPAP - wykonana z silikonu łącząca generator z noworodkiem o rozmiarach: S, M, L	1 250	szt.			-00 zł	-00 zł
9.	Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). / Rozmiary (do wyboru przez Zamawiającego): / - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS / - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS / - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S / - obwód głowy 31-34cm, rozm. M / - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L / - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL	1 500	szt.			-00 zł	-00 zł
10.	Czapeczka - wykonana z bawełny wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Czapeczka jest znamienna tym, że można ją rozwiązać bez zdejmowania uzyskując tym dostęp do ciemiączka. Dostępna w 10 rozmiarach	1 120	szt.			-00 zł	-00 zł
11.	Filtry bakteryjno-wirusowe do układów wentylacji mechanicznej kompatybilne z posiadanymi respiratorami Servo-N, Fabian, Leoni Plus i układami do wentylacji noworodków. Filtry jednorazowe do stosowania minimum 48 godzin. Objętość oddechowa 150-1500 ml. Przestrzeń martwa 82 ml. Wydajność filtracji >99.999%.	240	szt.			-00 zł	-00 zł
12.	Łączniki umożliwiające podłączenie stosowanych przez Zamawiającego układów oddechowych AquaVent Neo z posiadanym nebulizatorem Aerogen Solo z zastosowaniem złącza noworodkowego typu T	x	x	x	x	x	x
a	łącznik do podłączenia złącza noworodkowego z odcinkiem podgrzewanym układu pacjenta AquaVent Neo, nieprzeroczysty	100	szt.			-00 zł	-00 zł
b	łącznik do podłączenia złącza noworodkowego z odcinkiem niepodgrzewanym układu pacjenta AquaVent Neo, przeźroczysty	100	szt.			-00 zł	-00 zł
13.	Układ oddechowy noworodkowy kompatybilny z posiadanym respiratorem Maquet Servo – N. Rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, czas stosowania układu do 14 dni, przeznaczone dla przepływów 0,3-4 L/min. / W skład zestawu wchodzi: / - odcinek wdechowy podgrzewany 1,2 m / - odcinek wydechowy podgrzewany / - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m / - dren ciśnieniowy / - zestaw adapterów / - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2m	104	zest.			-00 zł	-00 zł
14.	Brzuszny czujnik oddechowy pracujący na zasadzie posiadanej kapsuły GRESBY kompatybilny z posiadaną aparaturą (Infant Flow CPAP, NCPAP, SIPAP).	60	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(4)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	4		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
x	Akcesoria zużywalne i materiały eksploatacyjne do aparatu firmy Radiometer do pomiaru przezskórnego SPCO2 (kompatybilne z aparatem Radiometer do pomiaru przezskórnego PCO2 posiadanym przez Zamawiającego):	x	x	x	x	x	x
1.	Membrana do pomiaru SPCO2	60	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Pierścienie mocujące "koszyczki" Fixation kit	1 020	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Żel kontaktowy	12	szt.			-00 zł	-00 zł
4.	gaz kalibracyjny do aparatu TCM4	8	szt.			-00 zł	-00 zł
5.	gaz kalibracyjny do aparatu TCM5	34	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(5)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	5		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Pieluszki dla dzieci do 2 kg / Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. - elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych . Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. / Wymiary:+/- 5 % / - długość całkowita: 310mm / - długość wkładu chłonnego: 230mm / - całkowita szerokość: 250mm / - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód): 95-65-95mm / - masa nie mniej niż 13,3 g / - chłonność nie mniej niż 220g	209 000	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Pieluszki dla dzieci do 2-5 kg / Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych . Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. / Wymiary:+/- 5 % / - długość całkowita: 380mm / - długość wkładu chłonnego: 300mm / - całkowita szerokość: 290mm / - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 100-85-100mm / - masa nie mniej niż 19,5g / - chłonność nie mniej niż 390g	270 000	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Pieluszki dla dzieci do 3-6 kg / Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych . Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. / Wymiary:+/- 5 % / - długość całkowita: 390mm / - długość wkładu chłonnego: 320mm / - całkowita szerokość: 290mm / - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-85-110mm / - masa nie mniej niż 23,1g / - chłonność nie mniej niż 490g	9 000	szt.			-00 zł	-00 zł
4.	Pieluszki dla dzieci do 5-9 kg / Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych . Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. / Wymiary: +/- 5 % / - długość całkowita: 435mm / - długość wkładu chłonnego: 330mm / - całkowita szerokość: 310mm / - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-85-110mm / - masa nie mniej niż 25,5g / - chłonność nie mniej niż 560g	9 300	szt.			-00 zł	-00 zł
5.	Pieluszki dla dzieci do 8-18 kg / Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. / Wymiary:+/- 5 % / - długość całkowita: 475mm / - długość wkładu chłonnego: 360mm / - całkowita szerokość: 320mm / - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-90-110mm / - masa nie mniej niż 29,9g / - chłonność nie mniej niż 715g	3 750	szt.			-00 zł	-00 zł
6.	Pieluszki dla dzieci do 9-20 kg / Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych . Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. / Wymiary:+/- 5 % / - długość całkowita: 475mm / - długość wkładu chłonnego: 360mm / - całkowita szerokość: 320mm / - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód): 110-90-110mm / - masa nie mniej niż 30,6g / - chłonność nie mniej niż 725g	2 400	szt.			-00 zł	-00 zł
7.	Pieluszki dla dzieci do 12-25 kg / Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych . Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. / Wymiary: +/- 5 % / - długość całkowita: 500mm / - długość wkładu chłonnego: 400mm / - całkowita szerokość: 335mm / - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 120-90-120mm / - masa nie mniej niż 33,2g / - chłonność nie mniej niż 800g	2 500	szt.			-00 zł	-00 zł
8.	Pieluszki dla dzieci przedwcześnie urodzonych: wkład chłonny z taśmy chłonnej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Zamiast elastycznego ściągacza taliowego, posiadają dwa elastyczne i miękkie rzepy zapewniające prawidłowe dopasowanie pieluszki do ciała dziecka w zależności od obwodu brzuszka bez efektu uciskania, masę nie mniej niż 4,6 g, chłonnośc nie mniej niż 55 g.	400	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(6)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	6		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Okularki do fototerapii wykonane z przyjaznego materiału dla dziecka, z opaską elastyczną wykonaną z pianki drobnokomórkowej, dające dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem się z potylicy. Okularki dwuczęściowe jednorazowe. Opaska mocowana za pomocą dwóch rzepów do okularów w okolicy skroni z możliwością relokacji całych rzepów.Rzepy nie są przymocowane na stałe do ochronników oczu ani opaski. Długość rzepu 25 mm. Okulary mają posiadać wgłębienia w okolicy oczodołów co ma zapobiegać przedostawaniu się promieni bocznych. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła. / Rozmiary:: 1) Micro – długość okularów od 10,50 cm do 11 cm bez opaski, szerokość opaski 27 mm w najszerszym punkcie / 2) Small – długość okularów od 12,50 cm do 13 cm bez opaski, szerokość opaski 27 mm w najszerszym punkcie / 3) Large – długość okularów od 17,50 cm do 18 cm bez opaski, szerokość opaski 40 mm w najszerszym punkcie	720	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(7)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	7		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Elektroda do EKG żelowana dla noworodków z włókniny przepuszczającej powietrze lub z pianki lub z hydrożelu, na kleju hipoalergicznym, do długotrwałego monitorowania, wyposażona w przewody z uniwersalną końcówką, każdy w innym kolorze. Elektrody posiadają cechy radioprzezierności. Średnica niewiększa niż 3,2 cm.	1 500	op. po 3 szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Mankiety do mierzenia ciśnienia dla noworodków jednorazowego użytku z pojedynczą linią, kompatybilne z kablami ciśnienia posiadanych monitorów (Nihon Kohden, Emtel - gładka końcówka bez zatrzasku). Rozmiary od 1 do 5. lub mankiety tzw. “jednopacjentowe” z możliwością stosowania środków dezynfekujących, spełniające pozostałe wymagania określone powyżej.	1 400	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Opaska identyfikacyjna dla noworodków	20 400	szt.			-00 zł	-00 zł
4.	Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu luer. Szczelna ochrona po założeniu na łącznik, z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym. Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Każdy korek oznaczony datą ważności i numerem serii. Sterylny, dostarczany pojedynczo, zabezpieczony plastikową folią, w kolorze różnicującym bezpieczne porty od niezdezynfekowanych.	4000	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(8)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	8		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Przedłużacz bursztynkowy do pomp strzykawkowych, ze szczelną końcówką gwintowaną z zakrętkami, wykonany z materiału trwałego, długość 150-200 cm, średnica maksymalnie 1,5 mm, jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny - nie zawierający ftalanów. Przedłużacz składa się z następujących elementów: osłonka łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock “męski”, dren PVC o średnicy wewnętrznej maksymalnie 1,5mm, łącznik stożkowy luer-lock “żeński”, osłonka łącznika luer-lock	28 000	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Worek na mocz dla niemowląt o pojemności nie większej niż 150 ml (różne końcówki dla dziewczynek i dla chłopców), jednorazowego użytku, sterylny, bez gąbki	10 200	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Przedłużacz dla noworodków, końcówki gwintowane z zakrętkami na obu końcach (M/Ż), wykonane z materiału trwałego i przeźroczystego, długość od 11 do 15 cm, średnica wew. od 1,0-1,5mm zew.2,0-.2,5mm; objętość wypełnienie max 0,17ml	5 400	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(9)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	9		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Nebulizator- membrana jednopacjentowa dedykowana do nebulizatorów Aeroneb PRO posiadanych przez Zamawiającego.	140	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Nebulizator- membrana wielokrotnego użytku dedykowana do nebulizatorów Aeroneb PRO posiadanych przez Zamawiającego.	30	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Łącznik typu T o śr.12 mm dedykowany do membran dla nebulizatorów Aeroneb PRO posiadanych przez Zamawiającego. Łączniki, które można sterylizować. Wielokrotnego użytku.	140	szt.			-00 zł	-00 zł
4.	Przewód połączeniowy do modułu Aeroneb PRO posiadanego przez Zamawiającego.	6	szt.			-00 zł	-00 zł

	Akcesoria do nebulizacji Zamawiający będzie wykorzystywał z nebulizatorem AERONEB PRO oraz z modułem wbudowanym w respirator noworodkowy Maquet Servo-N.

## część_(10)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	10		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Oryginalne wielorazowe czujniki saturacji dla wcześniaków i noworodków do kardiomonitorów Nihon Kohden model BSM-6501K posiadanych przez Zamawiającego.	8	szt.			-00 zł	-00 zł
2	Przewód podłączeniowy do kardniomonitora do czujników saturacji do kardiomonitorów Nihon Kohden model BSM-6501K posiadanych przez Zamawiającego.	2	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(11)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	11		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Porodowy zestaw noworodkowy, w skład którego wchodzą: / 1 sztuka - Podkład chłonny 60cm x 90cm (+/-5%), rozmiar wkładu chłonnego 78cm x 55cm (+/-5%), podkład wykonany z pięciowarstwowego materiału: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozowa, pulpa celulozowa, warstwa celulozowa, folia polietylenowa. Zewnętrzna folia w kolorze niebieski, wkład chłonny w kolorze białym. Łączna waga podkładu 77g (+/-5%), chłonność całego podkładu min. 1177ml. / 2 sztuki - Serweta chłonna dla noworodka 60cm x 80cm (+/-5%), wykonana z delikatnej włókniny typu Spunlace o gramaturze min.40g/m2 w kolorze białym. Chłonność względna min. 878%, chłonność bezwzględna min. 574g/m2 / 1 sztuka -Czapeczka dla noworodka, kolor biały, obwód 22cm (+/-5%), wykonana ze ściągacza bawełnianego (100% bawełna) o gramaturze min.180g/m2 / 1 sztuka -Kocyk flanelowy w rozmiarze 160cm x 75cm (+/-5%), wykonany z tkaniny tlanelowej (100% bawełna) o gramaturze min. 155g/m2, flanela w dziecięce wzory / 1 sztuka -Zaciskacz do pępowiny wykonany z polipropylenu w kolorze białym, długość całkowita 50mm (+/-5%), długość części zaciskającej 35mm (+/-5%), nie zawiera ftalanów. Posiada bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodujących przecinania pępowiny. Ramiona zaciskacza są ząbkowane, co powoduje stabilizację zaciskacza na pępowinie, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza. Podwójna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza.	8000	szt			-00 zł	-00 zł

## część_(12)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	12		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Plastry do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej CPAP	1 050	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Plastry hydrokoloidowe do mocowania kaniul donosowych, z możłiwościa wielokrotnego przyklejania i odklejania	800	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Jednorazowy układ oddechowy noworodkowy do posiadanego aparatu nCPAP WILAflow ELITE kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza WILAmed AIRcon, ramię wdechowe podgrzewane 1 x 120 cm, średnica 10 mm, odcinek łączący komorę nawilżacza z urządzeniem 60 cm, przedłużka do inkubatora 40 cm, jednorazowa komora nawilżacza bez nadruków z możliwością obserwacji poziomu wody przez nawilżacz, odcinek ciśnieniowy.	500	szt.			-00 zł	-00 zł
4.	Jednorazowa kaniula do posiadanego urządzenia HFNC w czterech rozmiarach (Premature max 6l/min, Neonate max 7L/min, Infant max. 7L/min., Pediatric max. 8L/min.) do użytku z posiadanym urządzeniem WILAflow Elite.	50	szt.			-00 zł	-00 zł
5.	Dwustopniowy elektrostatyczny filtr do respiratora SERVO - I posiadanego przez Zamawiającego, antybakteryjny, antywirusowy, jednorazowego użytku. Obudowa filtra przezroczysta, objętość wewn. 165-175 ml, waga 50-60 g, dł. 110 mm, śr. max 78 mm, przydatność do użycia 48h	1 000	szt.			-00 zł	-00 zł
6.	Układ oddechowy j. u. dla noworodków do respiratorów typu SERVO posiadanych przez Zamawiającego, przeznaczony do trybu wentylacji HFOV średnica 15 mm układ usztywniony, podgrzewany na wdechu i wydechu. Adapter zasilania grzałki z trójkątnym wcięciem, dwa porty do podłączenia czujnika temperatury z zastosowaniem modelu nawilżacza MR850 firmy Fischer&Paykel posiadanego przez Zamawiającego. W komplecie komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody.	450	szt.			-00 zł	-00 zł
7.	Czujnik przepływu – sensor typu Y noworodkowy jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie= 5 szt.	15	op.			-00 zł	-00 zł
8.	Linia do sensora Y o dł. 1,8 m jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie = 10 szt.	15	op.			-00 zł	-00 zł
9.	Cewnik do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA, 6 Fr, neonatologiczny, 49 cm. Opakowanie = 5 szt.	10	op.			-00 zł	-00 zł
10.	Cewnik do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA, 6 Fr, neonatologiczny, 50 cm. Opakowanie = 5 szt.	10	op.			-00 zł	-00 zł
11.	Osłonki do czujników temperatury do wrażliwej i delikatnej skóry niemowląt. Warstwa klejąca hydrożelowa (hydrokoloidowa) nie dająca uczuleń, z możliwością repozycjonowania. Nie zawierający lateksu. Grubość osłonki do 3 mm. Wymagana wysoka elastyczność. Jednoczęściowe, nie dzielone w celu dopasowania rozmiaru.	450	szt.			-00 zł	-00 zł
12.	Adapter do czujnika CO2 w układzie wydechowym kompatybilny z użytkowanym w oddziale respiratorem SERVO N - jednorazowego użytku	100	szt.			-00 zł	-00 zł
13.	Adapter do czujnik do CO2 w układzie wydechowymz użytkowanym w oddziale respiratorem SERVO Nb- wielokrotnego użytku	30	szt.			-00 zł	-00 zł
14.	Czujnik/Przewód do jednorazowych i wielorazowychadapterów CO2 do respiratorów SERVO-N	8	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(13)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	13		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Wielorazowy czujnik saturacji do kardiomonitorów Emtel (FX 3000MD, FX 2000P) stosowanych przez Zamawiającego. / Opis: Czujnik typu Y, wyposażony w opaskę do mocowania, długość kabla 2,5-3 metrów,czujnik i wtyczka muszą być kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami Emtell (FX 3000MD, FX 2000P).Końcówki proste, bez rantu.	110	szt.			-00 zł	-00 zł
2	Wielorazowy czujnik saturacji do pulsoksymetrów Novametrix 520 A stosowanych przez Zamawiającego. / Opis: Czujnik typu Y, wyposażony w opaskę do mocowania, długość kabla 2,5-3 metrów, indywidualny numer seryjny, czujnik i wtyczka muszą być kompatybilne z posiadanymi pulsoksymetrami Novametrix 520 A i monitorami Spacelabs 90207 posiadanymi przez Zamawiającego.	15	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(14)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	14		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Smoczki niskoprofilowej konstrukcji umożliwiające podłączenie dziecku kaniul i rurek CPAP bez potrzeby przycinania smoczka pod nosem dziecka. wykonane z miękkiego silikonu, bez plastikowych, sztywnych elementów, wzorowane na kształcie brodawki sutkowej matki, z zakrzywioną konstrukcją dopasowaną do twarzy pacjenta. Bez ftalanów i BPA. Z możliwością sterylizacji. Smoczki w dwóch rozmiarach: dla wcześniaków i noworodków, rozmiary rozróżniane kolorem.	380	szt.			-00 zł	-00 zł
2	Torebka do dezynfekcji i sterylizacji w mikrofalówce butelek i smoczków do karmienia niemowląt Wymagana możliwość użycia pojedynczej torebki minimum 15 razy.	1 200	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(15)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	15		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Czujnik saturacji zgodny w technologią MASIMO S.E.T. wielokrotnego użytku do pulsoksymetrów Radical Masimo SET, Rainbow, Rad7, inkubatorów Atom Dual Incu I, respiratorów Avea Clio, Fabian Acutronic posiadanych przez Zamawiającego. / Szczególne dane techniczne jakie muszą spełniać czujniki: / 1. Czujniki muszą być typu Y. / 2. Długość kabla od 80 do120 cm. / 3. Indywidualny numer seryjny. / 4. Wtyczka musi być kompatybilna z pulsoksymetrami Radical Masimo SET, Rainbow, Rad7, inkubatorami Atom Dual Incu I, respiratorów Avea Clio, Fabian Acutronic posiadanymi przez Zamawiającego. / 5. Zamawiający wymaga , aby zaoferowane akcesoria były oryginalne, kompatybilne i objęte prawem patentowym (potwierdzone oświadczeniem o oryginalności, kompatybilności i prawie patentowym, wystawione przez producenta czujników Masimo S.E.T. ).*	60	szt.			-00 zł	-00 zł

	* Wymagane Oświadczenia producenta o zgodności z technologią Masimo S.E.T.

## część_(16)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	16		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Gaz kalibracyjny do kapnografu SENTEC posiadanego przez Zamawiającego.	18	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Pierścień mocujący czujnik jednopacjentowy MAR-MI do kapnografu SENTEC posiadanego przez Zamawiającego.	500	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Zestaw do wymiany membran MC-I zest/5szt do kapnografu SENTEC posiadanego przez Zamawiającego.	5	zest.			-00 zł	-00 zł
4.	Żel kontaktowy 5ml do kapnografu SENTEC posiadanego przez Zamawiającego.	50	szt.			-00 zł	-00 zł
5.	Czujnik do kapnografu SENTEC posiadanego przez Zamawiającego.	2	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(17)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	17		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Fasolka / poduszka ułatwiająca karmienie piersią. Wykonana z płótna bawełnianego z wypełnieniem atestowanym, poliestrowym (cienkie włókna uformowane w kuleczki o średnicy ok. 0,5 cm - włókna wypełnienia z kanałem powietrznym i dodatkowo ze skrętami karbikowane, co ma zapewnić przestrzenność granulatu, puszystość i sprężystość) oraz bawełnianej, zdejmowanej, poszewki z materiału zbliżonego fakturą do grubego płótna bawełnianego (a nawet dżinsu), zapinana na zamek. / Tkaniny wykorzystane do produkcji poduszek - 100% bawełna. Każda Fasolka opakowana indywidualnie w pokrowiec zewnętrzny, zapinany na suwak, aby poduszkę można łatwo i bezpiecznie przewieźć lub przechować. / Skład: 100% bawełny / Wypełnienie: najwyższej jakości poliestrowe - tzw kulka silikonowa / Rozmiar: 36x16x54cm, długość zamka na ścianie poszewki 48 cm (+/- 3 cm) / Obwód poduszki w poszewce liczona w środkowej części - 52-55 cm (+/- 3 cm) / Obwód poduszki liczony po obwodzie szwu środkowego – 200 cm (+/- 3 cm)	200	szt.			-00 zł	-00 zł
2	Poszewki bawełniane (100%) pasujące na poduszki / fasolki z poprzedniej pozycji 1, zapinane na zamek / Poszewka wykonana z bawełny / Rozmiar: 36x16x54cm , długość zamka na ścianie poszewki 48 cm (+/- 3 cm) / Obwód poduszki w poszewce liczona w środkowej części - 52-55 cm (+/- 3 cm) / Obwód poduszki liczony po obwodzie szwu środkowego – 200 cm (+/- 3 cm)	200	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(18)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	18		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Linie próbkujące dla niemowląt/noworodków zaintubowanych kompatybilne z monitorem pacjenta Capnostream 20p posiadanym przez Zamawiającego.	270	szt.			-00 zł	-00 zł
2	Zestaw zbiornika płynu CSF do wentrykulostomii. / Skład: / - zbiornik płynu CSF do wentrykulostomii, 6 mm, otworowy, głębokość standardowa / - cewnik komorowy, standardowy impregnowany barem, dł.15 cm, śr.wewn. 1,3mm, śr.zewn. 2,5mm; / - łacznik cewnika, prosty / - zamknięcie przewodu; / - kolec ze stali nierdzewnej.	5	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(19)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	19		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli G-20, lub rozrywanej igły G-20, do wyboru przez zamawiającego, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 2F(0,3x0,6mm) i długości 15 lub 30 cm do wyboru przez zamawiającego. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika	430	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Łącznik do podłączenia trokarów do zastawki Heimlich z końcówka luerlock	72	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Rurka intubacyjna silikonowa do długotrwałej intubacji, bez mankietu, posiadająca podziałkę co 1 cm, wykonana z przeźroczystego materiału, światło wewnętrzne z wyżłobieniami znacznik RTG, bez otworu Murphy do intubacji przez usta i nos, z czarnym, minimum 2 centymetrowym znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki. sterylna. w rozmiarach od nr 2 do 4,5 co pół.	132	szt.			-00 zł	-00 zł
4.	Strzykawka koncentryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock i lock. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy Nutrisafe (bezpieczna linia). Cecha wyróżniająca strzykawkę to kolor tłoka lub napis enteral. Pojemność 5 ml. Pakowana pojedynczo.	2 400	szt.			-00 zł	-00 zł
5.	Strzykawka koncentryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock i lock. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy Nutrisafe (bezpieczna linia). Cecha wyróżniająca strzykawkę to kolor tłoka lub napis enteral. Pojemność 35 ml. Pakowana pojedynczo.	1 200	szt.			-00 zł	-00 zł
6.	Strzykawka koncentryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock i lock. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy Nutrisafe (bezpieczna linia). Cecha wyróżniająca strzykawkę to kolor tłoka lub napis enteral. Pojemność 20 ml. Pakowana pojedynczo.	1 000	sztuk			-00 zł	-00 zł
7.	Cewnik do karmienia enteralnego (sonda) rozmiar 4,5,6,8Fr do wyboru przez Zamawiającego, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV, bez DEHP, bez lateksu, z linią rtg, długość cewnika 40 cm, zawierający skalę od 5 cm do 35 cm, z podziałką co 1 cm, z opisem liczbowym. Sonda niekompatybilna z systemem luer-lock i lock. Końcówka proksymalna cewnika zaokrąglona, z otworami bocznymi, naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką kompatybilną ze strzykawką Nutrisafe 2 (bezpieczna linia). Do utrzymania co najmniej 72 h. Opakowanie folia papier. Pakowany pojedynczo.	1 000	szt.			-00 zł	-00 zł
8.	System mocowania sondy żywieniowej z plastrem hydrokoloidalnym redukujący możliwość przesunięcia sondy.	500	szt.			-00 zł	-00 zł
9.	Przedłużka do sond, wykonana z PCV, nie zawierająca ftalanów DEHP, bez lateksu,długość przedłużki 150 cm, niekompatybilna z systemem luer-lock i lock przeznaczona do żywienia kompatybilnego ze strzykawkami i sondami Nutrisafe 2 (bezpieczna linia).	2 700	szt.			-00 zł	-00 zł
10.	Jednorazowy zestaw do zakładania cewników typu PICC- w skład którego wchodzi: / - 1 opakowanie zewnętrzne, / - 2 obłożenia 75x45cm adhezyjne, / - 1 niebieskie kleszcze przygotowawcze, / - 2 taśmy mierzące, / - 2 opatrunki tegaderm 4x4cm, / - 1 opaska uciskowa neonatologiczna, / - 4 kuliste waciki, / - 2 ręczniki, / - 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel )obłożenie 40x40 cm, / - 1 nożyczki neonatologiczne 9 cm, / - 1 kleszcze neonatologiczne proste 10 cm, / - 1 kleszcze neonatologiczne zagięte 10 cm, / - 5 wacików 7,5 x 7,5 cm, / - 2 miseczki na płyny, / - 1 taca 20 x 15 x 4 cm, / - 1 paczka małych stripów.	400	szt.			-00 zł	-00 zł
11.	Neonatologiczny zestaw do zakładania kaniuli pępkowej: / - 1 opakowanie zewnętrzne, / - 2 stripy, / - 2 obłożenia adhezyjne, / - 1 bezpieczny skalpel, / - 1 szew 3.0 z igłą do szycia, / - 2 strzykawki luer-lock 5 ml, / - 2 strzykawki luer-lock 3 ml, / - 1 strzykawka luer-slip 1 ml, / - 2 ręczniki, / - 1 taśma do pępowiny 4mmx80cm, / - 1 rozszerzacz do pępka, / - 10 wacików 10 x 10cm, / - 6 wacików 5 x 5 cm, / - 1 kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego, / - 2 kleszcze zagięte do uchwycenia i stabilizacji kikuta pępowinowego, / - 1 imadło chirurgiczne, / - 1 nożyczki zagięte, / - 2 pensety neonatologiczne zagięte, / - 1 penseta neonatologiczna prosta, / - 1 penseta chirurgiczna, / - 2 pojemniki na płyny (przeroczysty i czerwony), / - 1 rozszerzacz do pępka, / - 2 bezpieczne igły (18G i 20G), / - 1 przezroczyste, rozdzierane obłożenie, / - 1 taśma mierząca.	1 000	szt.			-00 zł	-00 zł
12.	Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipotermią, dostępny w trzech rozmiarach (do wyboru przez zamawiającego): / Mały < 1 kg – rozmiar 38 cm x 30 cm / Średni 1 kg – 2,5 kg – rozmiar 44 cm x 38 cm / Duży > 2,5 kg – rozmiar 50 cm x 38 cm / Wyposażony w kapturek na głowę, materacyk pod plecy, oraz łatwe zamknięcie wielokrotnego użytku.	410	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(20)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	20		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Jednopacjentowy, podwójnie podgrzewany układ oddechowy z komorą automatycznego pobierania wody, przewodem ciśnieniowym, dedykowany dla przepływów 0,3 - 4 l/min kompatybilny z posiadanym respiratorem Maquet Servo – N. / Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej. Rura trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Niepodgrzewane przedłużenie do inkubatora. Suchy dren wdechowy. Obrotowe złącze Y ze zintegrowanym portem ssącym, w celu zminimalizowania przestrzeni martwej. / Wyposażone w zestaw adapterów umożliwiający stosowanie w szerokiej gamie respiratorów dla noworodków; z możliwością podawania tlenku azotu. / Długość układu ok 150 cm. / Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) w celu zapobiegania przepełnienia komory. / Układ kompatybilny z posiadanymi nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare.	200	kpl			-00 zł	-00 zł

## część_(21)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	21		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Butelki szpitalne wielokrotnego użytku. / Butelka przeznaczona do użytku szpitalnego odporna na wysoką temperaturę, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 stopni C / - po sterylizacji przeznaczona do zbierania pokarmu tylko dla jednego dziecka, / - wykonana z polipropylenu, nie zawierająca Bisphenolu A, / - pojemność 150 ml, ze skalą co 10 ml, tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, / - z nakrętką, gwint standardowy, kompatybilne z laktatorami szpitalnymi MEDELA i smoczkami MEDELA / Butelka wyposażona w dodatkową zakrętkę z zatyczką	1 300	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Zestawy osobiste jednopacjentowe z membraną, dedykowane do laktatora firmy Medela model Symphony posiadanego przez Zamawiającego. Przeznaczone do jednodniowego użytku lub do 8 użyć, tak zwane READY-TO-USE, sterylne, pakowane pojedynczo. Wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. W rozmiarach lejka: 24 mm, 27 mm, 30 mm. Kompatybilne z butelkami szpitalnymi MEDELA z gwintem standardowym.	5 700	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Smoczki silikonowe wielokrotnego użytku o przepływie dla wcześniaków oraz neonatologiczne do butelek wąskootworowych kompatybilne z nakrętkami Beldico i Medela stosowanymi przez Zamawiającego.	3 500	szt.			-00 zł	-00 zł
4.	Jednorazowe butelki do zbierania i przechowywania pokarmu, z możliwością przechowywania w zamrażarce, poj. 80 ml, butelki mikrobiologicznie czyste, higienicznie zapakowane i gotowe do użytku, wykonane z polipropylenu (PP) butelki wraz z nakrętką, do zbierania świeżo odciągniętego mleka, kompatybilne z posiadanymi laktatorami Medela, butelki o średnicy podstawy 53 mm, skala co 10 ml - odporna na ścieranie, z możliwością wpisania indywidualnych oznaczeń.	123 400	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(22)
DFP.271.7.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	22		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2mikrona z pozytywnie naładowaną membraną. Zestaw o długości 24 cm i objętości wypełnienia 0,71ml, linia z filtrem zabezpieczona zaworem bezigłowym, z możliwością użycia przez min. 700 aktywacji (użyć), w dystalnej części przeźroczysty zawór do dodatkowych dostrzyknięć, na krótkim przedłużaczu. Przeźroczyste zawory z jedną ruchomą częścią, działające w technologii wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. W linii zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi. Na końcu drenu łącznik obrotowy i zatyczka z filtrem hydrofobowym.	600	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Zestaw podłączeniowy podwójnie rozgałęziony, z zaworami bezigłowymi zabezpieczonymi zastawkami antyzwrotnymi, i filtrem 0,2mikrona z pozytywnie naładowaną membraną. Zestaw o długości 51 cm i objętości wypełnienia 1,4ml, podwójnie rozgałęziony – każde rozgałęzienie zabezpieczone przeźroczystym zaworem bezigłowym, z możliwością użycia min.700 aktywacji (użyć). Zawory z jedną ruchomą częścią, działające w technologii wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. W linii zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi, pod zastawką zawór bezigłowy do dostrzyknięć. Na końcu drenu łącznik obrotowy i zatyczka z filtrem hydrofobowym	360	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Zestawy infuzyjne z filtrem pediatrzycznym o małej objętości wypełnienia 96 / godzinny: / - odporne na alkohol i lipidy, / - płaski pediatryczny filtr 0,2um, / - bez lateksu, / - wolny od ftalanów (DEHP), / - łączna długość drenów 21cm	1 500	szt.			-00 zł	-00 zł
4.	Plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos, przeznaczony dla noworodków. Rozmiar L (2,8 x 3,7 cm)	22 080	szt.			-00 zł	-00 zł
5.	Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC w rozmiarach: / 4FR - średnica zew. 1,3mm o długość 40 cm / 5FR - średnica zew. 1,7mm o długości 40 cm / 6FR- średnica zew. 2,0 mm o długości 40 cm / 8FR- średnica zew. 2,7 mm o długości 40 cm / 10FR- średnica zew. 3,3 mm o długości 40 cm / 10FR- średnica zew. 3,3 mm o długość robocza 95-100 cm / kontrastująca w RTG znakowana co 1 cm. od 5 cm do 30 cm. Sterylna, typ zamknięty, dwa otwory boczne. Oznakowana kolorystycznie zgodnie z normą. Wyposażona w integralny korek zamykający połączony z sondą. Wykonana z produktów gwarantujących bezpieczeństwo dla pacjenta, nie zawierająca ftalanów (DEHP), z informacją o ich braku umieszczoną fabrycznie na opakowaniu jednostkowym. Wolna od lateksu, nie zawierająca produktów odzwierzęcych. Wymagana gwarantowana przez producenta możliwość stosowania u pacjenta do 4 tygodni bez konieczności wymiany, potwierdzona fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu jednostkowym.	17 100	szt.			-00 zł	-00 zł
6.	Cewnik do odsysania, prosty, nie dłuższy niż 50cm, z 2 otworami bocznymi i centralnym, podziałka co 1 cm, wykonany z przeźroczystego materiału, z przeźroczystym łącznikiem do kontrolowanego odsysania umożliwiający wizualizację odsysanej wydzieliny typu Vacutip, cewnik i kontrola ssania muszą tworzyć ze soba kąt ostry, cewnik posiada. rozmiary od 5 do 10Ch.	46 250	szt.			-00 zł	-00 zł