## formularz_oferty
			Załącznik nr 1 do SWZ
		FORMULARZ OFERTY

	Numer sprawy	DFP.271.115.2021.KK

	Nazwa zamówienia	Dostawa materiałów medycznych do terapii podciśnieniowej leczenia ran wraz z zakupem i dzierżawą urządzeń.

	nazwa Wykonawcy:
	adres (siedziba) Wykonawcy:
	województwo:
	NIP
	REGON
	osoba do kontaktu
	telefon
	faks
	email

1.	Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:

	Numer części	Cena brutto#:
	1	-00 zł
	2	-00 zł	(dostawa i czynsz dzierżawny) (bez kosztu zużycia energii elektryczej)
	3	-00 zł	(dostawa i czynsz dzierżawny) (bez kosztu zużycia energii elektryczej)
	zgodnie z wymaganiami granicznymi (załącznik nr 1a do SWZ) oraz postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ) / # jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

2.	Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: / nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ......................................................................................................................................................... / wartość bez kwoty podatku:.................................................................................................................................................................. / stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: ............................................................................................................................ / *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3.	Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4.	Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5.	Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6.	Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski: na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznycho wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9.	Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10.	Dotyczy części 1: Okres gwarancji został podany w wypełnionym załączniku nr 1a do SWZ.
11.	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
	Część zamówienia: ..................................................................................................................................... / Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
	*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
12.	Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe): / 12.1. mikroprzedsiębiorstwem, / 12.2. małym przedsiębiorstwem, / 12.3. średnim przedsiębiorstwem, / 12.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, / 12.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, / 12.6. inny rodzaj ( w tym duże przedsiębiorstwo).
13.	Dane do umowy:
	Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
	Imię i nazwisko

	Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr telefonu / e-mail

	Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
	Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.115.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy
	Część nr:		1		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto#:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia *	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto #	Wartość brutto # pozycji
1.	Jałowy zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej zawierający składowe w osobnych sterylnych opakowaniach, mały	Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy w kolorze kontrastowym do krwi tj. np. zielonym, rozmiar mały. / Skład zestawu w osobnych jałowych opakowaniach; opatrunek piankowy w rozmiarze min.7,5 cm x 10 x 3,3 cm - 1szt.; Port z folią mocującą o wymiarach min. 10 cm x 12 cm. z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 1 szt.; folia samoprzylepna, o wymiarach min. 20 x 30cm - 1 szt. Opakowanie a'1 zest.	30	zestaw			-00 zł	-00 zł
2.	Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej zawierający składowe w osobnych sterylnych opakowaniach, średni	Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, rozmiar średni. / Skład zestawu: opatrunek piankowy w kolorze kontrastowym do krwi tj. np. zielonym w rozmiarze min.12,5cm x18cm x 3,3 cm- 1szt.; Port z folią mocującą o wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 1 szt.; folia samoprzylepna o wym. min. 20 x 30 cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest.	45	zestaw			-00 zł	-00 zł
3.	Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej zawierający składowe w osobnych sterylnych opakowaniach, duży	Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, rozmiar duży. / Skład zestawu: opatrunek piankowy w kolorze kontrastowym do krwi tj. np. zielonym w rozmiarze min. 15 cm x 26 cm x 3,3 cm - 1szt. Port z folią mocującą o wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 1 szt. folia samoprzylepna, okluzyjna o wym min. 20 x 30cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest.	225	zestaw			-00 zł	-00 zł
4.	Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej zawierający składowe w osobnych, z opatrunkiem piankowym spiralnym.	Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, kształt spiralny. / Skład zestawu: opatrunek piankowy w kolorze innym niż czarny o wymiarach min. 105 x 2 cm x 1,5 cm ukształtowany spiralnie. Port z folia mocującą wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 1 szt. folia samoprzylepna, okluzyjna o wym. min. 26 cm x 30 cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest.	8	zestaw			-00 zł	-00 zł
5.	Zestaw opatrunkowy do doraźnego, czasowego zamknięcia i drenażu jamy brzusznej typu	Jałowy piankowy zestaw do doraźnego zamknięcia i drenażu jamy brzusznej. / Skład zestawu: 2 opatrunki piankowe, o rozmiarze min. 38 cm x 26 cm x 1,5 cm, ponacinane, kolor opatrunku piankowego kontrastowy do krwi. Folia osłaniająca trzewia wyposażona w osiem osłoniętych drenów piankowych o układzie gwiaździstym umożliwającym precyzyjny drenaż zachyłków jamy brzusznej o łącznym wymiarze min. 70 x 70 cm. Port z folia mocująca wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 2 szt.; łącznik Y - 1 szt, folia samoprzylepna, okluzyjna wymiarach min. 26 cm x 30 cm - 4 szt. Opakowanie a'1 zest.	50	zestaw			-00 zł	-00 zł
6.	Kanister z substancją żelującą mały	Jednorazowy zbiornik, pakowany jałowo, o pojemności min. 400 ml, o przeźroczystej ścianie, z substancją żelującą, z drenem do połączenia z portem do terapii podciśnieniowej. Zbiorniik osadzany zaczepami na dedykowanym urządzeniu. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Genadyna XLR-8. Opakowanie a'1 szt.	30	sztuk			-00 zł	-00 zł
7.	Kanister z substancją żelującą średni	Jednorazowy zbiornik, pakowany jałowo, o pojemności min. 800 ml, o przeźroczystej ścianie, z substancją żelującą, z drenem do połączenia z portem do terapii podciśnieniowej. Zbiorniik osadzany zaczepami na dedykowanym urządzeniu Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Genadyna XLR-8. Opakowanie a'1 szt.	180	sztuk			-00 zł	-00 zł
8.	Kanister z substancją żelującą badzo duży	Jednorazowy zbiornik, pakowany jałowo, o pojemności min. 1100 ml, o przeźroczystej ścianie, z substancją żelującą, z drenem do połączenia z portem do terapii podciśnieniowej. Zbiorniik osadzany zaczepami na dedykowanym urządzeniu Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Genadyna XLR-8. Opakowanie a'1 szt.	150	sztuk			-00 zł	-00 zł
9.	Łącznik Y	Łącznik Y pozwalający na połączenie dwóch sterylnych portów z jednym przyrządem do podciśnienia. Opakowanie a'1 szt.	15	sztuk			-00 zł	-00 zł
10.	Gąbka poliuretanowa dedykowana do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowano jałowo pojedynczo	Opatrunek piankowy dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym o wymiarach min. 10 x 15 x 2 cm. Opakowanie a'1 szt.	30	sztuk			-00 zł	-00 zł
11.	Gąbka poliuretanowa dedykowana do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowano jałowo pojedynczo	Opatrunek piankowy dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym o wymiarach min. 16 x 24 x 2 cm. Opakowanie a'1 szt.	30	sztuk			-00 zł	-00 zł
12.	Gąbka poliuretanowa dedykowana do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowano jałowo pojedynczo	Opatrunek piankowy dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym o wymiarach min. 200 x 2 x 0,6 cm. Opakowanie a'1 szt.	30	sztuk			-00 zł	-00 zł
13.	Film paroprzepuszczalny poliuretanowy z adhezyjną perforowaną warstwą silikonową	Jałowo pakowany film poliuretanowy z warstwą adhezyjną z silikonu do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego z możliwościa docinania o wymiarze min.12 x 12 cm. Opakowanie a'1 szt.	75	sztuk			-00 zł	-00 zł
14.	Film paroprzepuszczalny poliuretanowy z adhezyjną perforowaną warstwą silikonową	Jałowo pakowany film poliuretanowy z warstwą adhezyjną z silikonu do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego z możliwością docinania o wymiarze min. 15 x 20 cm. Opakowanie a'1 szt.	75	sztuk			-00 zł	-00 zł
15.	Film paroprzepuszczalny poliuretanowy z adhezyjną perforowaną warstwą silikonową	Jałowo pakowany film poliuretanowy z warstwą adhezyjną z silikonu do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego z możliwością docinania o wymiarze min. 12 x 35 cm. Opakowanie a'1 szt.	75	sztuk			-00 zł	-00 zł
16.	Cienki paroprzepuszczalny adhezyjny film poliuretanowy	Jałowo pakowany adhezyjny cienki film poliuretanowy o wymiarze min.15 x 20 cm. Opakowanie a'1 szt.	21	sztuk			-00 zł	-00 zł
17.	Cienki paroprzepuszczalny adhezyjny film poliuretanowy	Jałowo pakowany adhezyjny cienki film poliuretanowy o wymiarze min. 20 x 30 cm. Opakowanie a'1 szt.	38	sztuk			-00 zł	-00 zł
18.	Cienki paroprzepuszczalny adhezyjny film poliuretanowy	Cienki adhezyjny film poliuretanowy na rolce o wymiarze min. 5 cm x 10 m. Opakowanie a'1 szt.	8	sztuk			-00 zł	-00 zł
19.	Taśma silikonowa uszczelniająca opatrunek podciśnieniowy wąska	Taśma silikonowa do uszczelniania opatrunku podciśnieniowego o szerokości min. 2 cm i długości min.3 m z perforacjami ułatwiającymi jej rozrywanie. Opakowanie a'1 szt.	8	sztuk			-00 zł	-00 zł
20.	Taśma silikonowa uszczelniająca opatrunek podciśnieniowy szeroka	Taśma silikonowa do uszczelniania opatrunku podciśnieniowego o szerokości min. 4 cm i długości min. 1,5 m z perforacjami ułatwiającymi jej rozrywanie. Opakowanie a'1 szt.	8	sztuk			-00 zł	-00 zł
21.	Dren	Dren silikonowy płaski 10-13 x 200mm	270	sztuk			-00 zł	-00 zł
22.	Urządzenie do terapii NPWT	Dostawa urządzenia do terapii NPWT. / Pełny opis przedmiotu zamówienia - niniejszego urządzenia, określa poniższy opis przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią tego arkusza.	6	sztuk			-00 zł	-00 zł

	* Zamawiający wymaga kompatybilności materiałów poz. 1- 21 z urządzeniem poz. 22.
	# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
		OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poz. 22 - Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do terapii NPWT
	Uwagi i objaśnienia: / - Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. / - Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą. / - Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0. / - W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia parametru [str.. oferty, pliku] w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany". / - Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. / - Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika. / - Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr
	Nazwa i typ/ Prroducent: / Kraj produkcji: / Rok produkcji:	……….…. / ……….… / ……….…
	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
Lp	Parametr	Parametr wymagany	Lokalizacja potwierdzenia paramteru / [STR OFERTY, PLIK]	Parametr oferowany

1.	Masa – do 0,6 kg.	tak, podać	Nie dotyczy
2.	Regulacja ciśnienia w zakresie od minus 40 do minus 230 mmHg.	tak, podać
3.	Możliwość prowadzenia terapii o zmiennych wartościach ciśnienia.	tak	Nie dotyczy
4.	Możliwość określenia ciśnienia minimalnego i maksymalnego oraz czasów ich trwania.	tak
5.	Menu w języku polskim.	tak	Nie dotyczy
6.	Możliwość podpięcia zbiorników o objętości 400, 800 i 1100 ml.	tak, podać	Nie dotyczy
7.	Możliwość prowadzenia terapii przyłóżkowej.	tak
8.	Możliwość prowadzenia terapii mobilnej.	tak
9.	Zasilanie akumulatorowe na minimum 12 godzin terapii.	tak, podać	Nie dotyczy
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Lp	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
10.	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące.	Tak, podać w miesiącach
11.	Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat.	tak
12.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 2 dni.	tak, podać w dniach całkowitych
13.	Czas na naprawę usterki – do 2 dni, (dotyczy dni roboczych).	tak
14.	Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w ciągu 2 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych).	tak
15.	W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta).	tak
16.	Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.).	tak
17.	Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi.	tak
18.	Urządzenie jest lub będzie pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.	tak
	POZOSTAŁE WYMAGANIA
Lp	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
19.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD).	tak
20.	Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy.	tak
21.	Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny.	tak

## część_(2)
DFP.271.115.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr … do umowy
	Część nr:		2		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto#:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia*	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto #	Wartość brutto # pozycji
1.	Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej mały	Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej - mały. / Skład zestawu: opatrunek piankowy w wymiarach min.10 x 8 x 3cm - 1szt.; miękki, elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, zmniejszając ryzyko uszkodzenia tkanek, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłączką kompatybilną z kanistrem - 1 szt.; folia samoprzylepna, okluzyjna o wymiarach min. 20 x 30 cm - 1 szt. Opakowanie a'1 zest.	23	zestaw			-00 zł	-00 zł
2.	Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej średni	Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej. / Skład zestawu: opatrunek piankowy o wymiarach min.15x10x2 cm - 1szt.; miękki, elastyczny dren typu Soft Port zapobiegający uszkodzeniom tkanek w trakcie tarapii - 1 szt.; folia samoprzylepna, okluzyjna o wymiarach min. 20 x 30 cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest.	450	zestaw			-00 zł	-00 zł
3.	Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej duży	Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej. / Skład zestawu: opatrunek piankowy w rozmiarze o wymiarach min. 25x15x3cm - 1szt.; miękki, elastyczny dren typu Soft Port zapobiegający uszkodzeniom tkanek w trakcie tarapii - 1 szt.; folia samoprzylepna, okluzyjna o wymiarach min. 20 x 30cm - 3 szt. Opakowanie a'1 zest.	1 050	zestaw			-00 zł	-00 zł
4.	Jałowy piankowy zestaw do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej	Jałowy piankowy zestaw do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej. / Skład zestawu: opatrunki piankowe w kolorze innym niż czarny o rozmiarze min. 43 cm x 30 cm - 2 szt. elastyczny dren typu Soft Port zapobiegający uszkodzeniom tkanek w trakcie tarapii - 1 szt, 1 warstwa zabezpieczająca narządy, transparentna folia samoprzylepna o rozmiarze min. 20 cm x 30 cm.- 6 szt. Opakowanie a'1 zest.	6	zestaw			-00 zł	-00 zł
5.	Pojedynczo pakowany miękki dren	Pojedynczo pakowany dren z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawaniu odleżyn. Opakowanie a'1 szt.	8	sztuk			-00 zł	-00 zł
6.	Opatrunek kontaktowy do NPWT w postaci siateczki/tkaniny ze srebrem nanokrystalicznym, rozmiar mały	Opatrunek ze srebem nanokrystalicznym w postaci tkaniny, miękki, elastyczny o wymiarach min. 10 x 10 cm. Opakowanie a'1szt.	30	sztuk			-00 zł	-00 zł
7.	Opatrunek kontaktowy do NPWT w postaci siateczki/tkaniny ze srebrem nanokrystalicznym, rozmiar średni	Opatrunek ze srebem nanokrystalicznym w postaci tkaniny, miękki, elastyczny o wymiarach min. 10 x 20 cm. Opakowanie a'1szt.	30	sztuk			-00 zł	-00 zł
8.	Kanister mały	Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. / Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, zakończony bezpiecznym złączem typu Quick – Click Pojemność 300ml	1 000	sztuk			-00 zł	-00 zł
9.	Kanister duży	Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. / Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, zakończony bezpiecznym złączem typu Quick – Click Pojemność 800ml.	1 000	sztuk			-00 zł	-00 zł
Poz.	Opis	Opis dzierżawionego urządzenia	Ilość urządzeń		Czynsz dzierżawny brutto# za 1 miesiąc za 1 urządzenie	Czynsz dzierżawny brutto# za 36 miesięcy / za 15 urządzeń
10.	Urządzenie do terapii NPWT (rok produkcji min. 2020) / Dzierżawa na czas trwania umowy: / - Wbudowany akumulator litowo-jonowy umożliwiający pracę bez zasilania z sieci do 16 godzin; / - Możliwość zasilania z sieci elektrycznej; / - Wartość ciśnienia regulowana do wartości minus 200 mmHg; / - Waga urządzenia do 1kg / - Tryb pracy ciągły , przerywany lub zmienny / - Ekran dotykowy / - Alarmy podciśnienia - alarm nadmiernego podciśnienia, wysokiego podciśnienia i niskiego podciśnienia / - Alarmy operacyjne - alarm wycieku, pełnego zbiornika, blokady, nieaktywności, awarii urządzenia i konserwacji / - Alarmy akumulatora - alarm niskiego lub krytycznego poziomu naładowania akumulatora i jego awarii / - Ocena nieszczelności - Kontrola szczelności przy mierniku ściągania i przepływomierzu / - Dziennik dziennej i szczegółowej terapii / - Mocowanie na łóżku; / - Mocowanie na stojaku; / - W cenie oferty serwis w okresie dzierżawy; / - W cenie oferty przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny; / - Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 2 dni; / - Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego urzadzenia o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie – do 2 dni (dotyczy dni roboczych); / - Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi; / - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD); / - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy; / - Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny	Nazwa i typ: ............................................................. / Producent: .............................................................. / Kraj produkcji: .............................................................. / Rok produkcji: .............................................................. / Klasa wyrobu medycznego: ..............................................................	15	szt	0,00 zł	0,00 zł

	*Zamawiający wymaga kompatybilności materiałów poz. 1- 9 z urządzeniem poz. 10.
	# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
		Założony czas pracy urządzenia (1 szt.) w godzinach [h]	Przyjęty koszt 1 kWh [zł]	Moc oferowanego urządzenia / (1 szt.) / w watach [W]	Koszt zużycia energii elektrycznej / przez 1 urządzenie	Koszt zużycia energii elektrycznej przez 15 urządzeń przez okres 36 miesięcy
	Urządzenie do terapii NPWT (będące przedmiotem dzierżawy)	8760,00	0,69 zł		0,00 zł	0,00 zł

## część_(3)
DFP.271.115.2021.KK					Załącznik nr 1a do SWZ / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:		3		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto#:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto #	Wartość brutto# pozycji
1.	Zestaw opatrunkowy do terapii ssąco płuczącej średni kształcie Spirali	Jałowy opatrunek o wymiarach min.(17x15x1,8) 2 szt, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany	25	sztuk			-00 zł	-00 zł
2.	Zestaw opatrunkowy do terapii ssąco płuczącej duży	Jałowy opatrunek o wymiarach min. (26x15x1,8) 2 szt, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,2 dreny - podkładki, jedna ssąca umożliwia odsysanie, druga płucząca umożliwia płukanie rany	25	sztuk			-00 zł	-00 zł
3.	Kaseta do podawania płynów	Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem - podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany.	48	sztuk			-00 zł	-00 zł
4.	Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej zamkniętej rany	Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra min.0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary min. 90x6,4x1,8, 4 folie, dren do łączenia ze zbiornikiem, 2 paski hydrokoloidowe	12	sztuk			-00 zł	-00 zł
5.	Zestaw opatrunkowy	Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów opatrunek wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych brzusznych, warstwa wewnętrzna dzięki sześciu ramionom zatopionym w folii wspomaga odprowadzanie wydzieliny.	24	sztuk			-00 zł	-00 zł
6.	Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej mały	Jałowy opatrunek o wymiarach min.10x7,5x3,2cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku	15	sztuk			-00 zł	-00 zł
7.	Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej średni	Jałowy opatrunek o wymiarach min.18x12,5x3,2 cm koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt.	20	sztuk			-00 zł	-00 zł
8.	Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej duży	Jałowy opatrunek o wymiarach min. 25,6x15x3,2 cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt.	20	sztuk			-00 zł	-00 zł
9.	Zbiornik z żelem 1000 ml	Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności min. 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu	100	sztuk			-00 zł	-00 zł
10.	Zbiornik z żelem 500 ml	Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności min. 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu	50	sztuk			-00 zł	-00 zł
11.	Zbiornik z żelem	Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności min. 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu	50	sztuk			-00 zł	-00 zł
12.	Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem mały	Jałowy opatrunek o wymiarach min. 10x7,5x3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku	15	sztuk			-00 zł	-00 zł
13.	Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem średni	Jałowy opatrunek o wymiarach min. 18x12,5x3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt.	15	sztuk			-00 zł	-00 zł
14.	Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem duży	Jałowy opatrunek o wymiarach min.25,6x15x3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt.	15	sztuk			-00 zł	-00 zł
15.	Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej mały	Jałowy opatrunek o wymiarach min.10x7,5x1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni	12	sztuk			-00 zł	-00 zł
16.	Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej duży	Jałowy opatrunek o wymiarach min.10x15x1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni	12	sztuk			-00 zł	-00 zł
17.	Folia samoprzylepna	Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach min. 30,5x26 cm	40	sztuk			-00 zł	-00 zł
18.	Podkładka port łącząca opatrunek ze zbiornikiem	Podkładka dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika	15	sztuk			-00 zł	-00 zł
19.	Złącze Y	Złącze Y do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta.	25	sztuk			-00 zł	-00 zł
Poz.	Opis	Opis dzierżawionego urządzenia	Ilość urządzeń		Czynsz dzierżawny brutto# za 1 miesiąc / za 1 urządzenie	Czynsz dzierżawny brutto# za 36 miesięcy / za 4 urządzenia
10.	Parametry techniczne urządzenia: (rok produkcji min 2020) / 1. Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran , wytwarzające ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartości od 25-200mm/Hg z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany. Urządzenie przeznaczone do pracy na stanowisku stacjonarnym jak i do pracy mobilnej / 2. Waga do 4 kg / 3. Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/HG. Zasilanie sieciowe 230 v 50 Hz / 4. Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej z regulacją czasu pracy i przerwy w zależności od leczonej rany / 5. Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie (prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie) / 6. Możliwość wyboru przepływu / 7. Funkcja podawania i pozostawienia płynu w ranie(namaczanie opatrunku) można regulować od 1 sekundy do 30 minut. Czas stosowania podciśnienia pomiędzy instylacjami od 3 min. do 12 godz. Objętość podawanego płynu od 6 ml do 500 ml z odstępem o różnych wartościach / 8. Funkcja asystenta podawania płynu automatycznie lub możliwość ustawienia ręcznego ilości podawanego płynu / 9. Posiada wskaźnik naładowania baterii / 10. Bateria wewnętrzna działająca w potrzebie przez 6 godzin (+/- 10%) / 11.Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, akumulatora: / - ostrz. o niskim naładowaniu akumulatora / - alarm krytycznego stanu akumulatora / - akumulator rozładowany / - alarm dot. pełnego zbiornika, pustego worka/butelki z roztworem, braku podłączenia / -braku aktywności systemu terapeutycznego / - alarm błędu systemu / - alarm temperatury wewnętrznej, / - alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii, / - alarm niskiego ciśnienia / - brak płynu do płukania, maksymalnego napełnienia zbiornika, / - nieszczelności w systemie terapii lub przerwanie terapii / - niedrożności systemu przepływu / - terminu serwisowania i kontroli urządzenia / 12. Ekran dotykowy z językiem polskim umożliwiający sterowanie urządzeniem z instrukcją obsługi w języku polskim. Możliwość ustawienia blokady przed przypadkowymi zmianami parametrów lub wyłączeniem / 13. Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację / 14. Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta / 15. System kontroli i automatycznej regulacji poziomu podciśnienia bezpośrednio w ranie / 16. Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika / 17. Funkcja ułatwiająca wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia / 18. Funkcja kontroli napełniania, cyklu i nasiąkania. / 19. Funkcja obrazowania ran ułatwiające rejestrowanie pacjenta / 20. Funkcja trybu nocnego powoduje przyciemnienie ekranu, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po 2 min (+/- 10%)) / 21. Funkcja blokady ekranu / 22. Uchwyt na powieszenie zbiornika, worka lub kroplówki z płynem do płukania / Uchwyt do przenoszenia / Uchwyt do mocowania na stojaku lub łóżku / 23. Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka / 24. Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml / 25. Urządzenie posiada aktualny certyfikat sprawności technicznej / 26. Zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady dotyczącej urządzeń medycznych (93/42/EWG) CE / 27. Urządzenie jest dopuszczone do używania na terenie Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych / 28.Dodatkowe wymagania: / - W cenie oferty serwis w okresie dzierżawy; / - W cenie oferty przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres użyczenia urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny; / - Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) - do 2 dni / - Naprawa urządzenia w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego urządzenia o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie – do 2 dni (dotyczy dni roboczych); / - Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi; / - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD); / - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy; / - Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny	Nazwa i typ: ............................................................. / Producent: .............................................................. / Kraj produkcji: .............................................................. / Rok produkcji: .............................................................. / Klasa wyrobu medycznego: ..............................................................	4	szt	0,00 zł	0,00 zł

	*Zamawiający wymaga kompatybilności materiałów poz. 1- 19 z urządzeniem poz. 20
	# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
		Założony czas pracy urządzenia (1 szt.) w godzinach [h]	Przyjęty koszt / 1 kWh / [zł]	Moc oferowanego urządzenia / (1 szt.) / w watach [W]	Koszt zużycia energii elektrycznej / przez 1 urządzenie	Koszt zużycia energii elektrycznej przez 4 urządzenia przez okres 36 miesięcy
	Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran (będące przedmiotem dzierżawy)	8 760	0,69 zł		0,00 zł	0,00 zł