|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DFP.271.112.2021.KK | | | |  | Załącznik.nr 1c do SWZ | | | |
|  | |  | |  | Załącznik nr ….. do umowy | | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | | **PARAMETRY W KRYTERIUM OCENY „JAKOŚĆ”**  **DOTYCZY CZĘŚCI 1** | | | | | | |
|  | „Jakość” w zakresie części 1 oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych produktów: | | | | | | |
| Lp | | | **Oceniana cecha/parametr** | | | **Punktacja** | **Potwierdzenie spełnienia**  (należy wpisać  Tak lub Nie) | | |
| 1 | | | Diagnostyka HEV: test mogący służyć wyłącznie jako test przesiewowy, z interpretacją wyniku oznaczenia na podstawie analizy wybarwienia pojedynczych linii antygenowych (jeden prążek na pasku testowym dla wykrywania jednego genotypu HEV). | | | 0 pkt. |  | | |
| Diagnostyka HEV: test mogący służyć jako test przesiewowy oraz test potwierdzający, z interpretacją wyniku oznaczenia na podstawie analizy wybarwienia co najmniej trzech linii antygenowych swoistych dla określonego genotypu HEV (co najmniej trzy prążki na pasku testowym dla jednego genotypu HEV). | | | 10 pkt. |  | | |
| 2 | | | Diagnostyka Borrelia: wykorzystanie na paskach testowych antygenów innych niż rekombinowane (dotyczy prążków służących do wykrywania przeciwciał). | | | 0 pkt. |  | | |
| Diagnostyka Borrelia: wykorzystanie na paskach testowych wyłącznie antygenów rekombinowanych (dotyczy prążków służących do wykrywania przeciwciał). | | | 10 pkt. |  | | |
| 3 | | | Brak możliwości jednoczesnego wykonywania oznaczeń dla Borrelia i HEV w surowicy/osoczu (brak wspólnego protokołu oznaczania). | | | 0 pkt. |  | | |
| Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń dla Borrelia i HEV w surowicy/osoczu (wspólny protokół oznaczania). | | | 10 pkt. |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |

Uwag: W celu potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert należy złożyć: dokumenty – metodyki/ instrukcje/ ulotki medyczne/specyfikacje produktów (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.) w języku polskim do oferowanych produktów potwierdzające oferowane parametry wskazane w załączniku nr 1c do SWZ.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie oferowanych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1c do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr.