|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DFP.271.112.2021.KK |  |  Załącznik.nr 1c do SWZ |
|  |  |  | Załącznik nr ….. do umowy |
|  |  |  |  |
|  | **PARAMETRY W KRYTERIUM OCENY „JAKOŚĆ”****DOTYCZY CZĘŚCI 1** |
|  | „Jakość” w zakresie części 1 oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych produktów: |
| Lp | **Oceniana cecha/parametr** | **Punktacja** | **Potwierdzenie spełnienia**(należy wpisaćTak lub Nie) |
| 1 | Diagnostyka HEV: test mogący służyć wyłącznie jako test przesiewowy, z interpretacją wyniku oznaczenia na podstawie analizy wybarwienia pojedynczych linii antygenowych (jeden prążek na pasku testowym dla wykrywania jednego genotypu HEV). | 0 pkt. |  |
| Diagnostyka HEV: test mogący służyć jako test przesiewowy oraz test potwierdzający, z interpretacją wyniku oznaczenia na podstawie analizy wybarwienia co najmniej trzech linii antygenowych swoistych dla określonego genotypu HEV (co najmniej trzy prążki na pasku testowym dla jednego genotypu HEV). | 10 pkt. |  |
| 2 | Diagnostyka Borrelia: wykorzystanie na paskach testowych antygenów innych niż rekombinowane (dotyczy prążków służących do wykrywania przeciwciał). | 0 pkt. |  |
| Diagnostyka Borrelia: wykorzystanie na paskach testowych wyłącznie antygenów rekombinowanych (dotyczy prążków służących do wykrywania przeciwciał). | 10 pkt. |  |
| 3 | Brak możliwości jednoczesnego wykonywania oznaczeń dla Borrelia i HEV w surowicy/osoczu (brak wspólnego protokołu oznaczania). | 0 pkt. |  |
| Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń dla Borrelia i HEV w surowicy/osoczu (wspólny protokół oznaczania). | 10 pkt. |  |
|  |  |  |  |

Uwag: W celu potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert należy złożyć: dokumenty – metodyki/ instrukcje/ ulotki medyczne/specyfikacje produktów (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.) w języku polskim do oferowanych produktów potwierdzające oferowane parametry wskazane w załączniku nr 1c do SWZ.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie oferowanych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1c do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr.