|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DFP.271.10.2021.KK | | |  | zał.nr 1c do SWZ | | |
|  | |  |  | załącznik nr ….. do umowy | | |
|  | |  |  | |  | |
|  | | **Parametry w kryterium oceny „JAKOŚĆ”**  **dotyczy części 2** | | | | |
|  | postępowania na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę urządzeń dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  „Jakość” w zakresie części 2 oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanego urządzenia (analizatora): | | | | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
| **LP** | | **Oceniana cecha/parametr** | **Punktacja** | | **Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)** | |
| 1. | | Możliwość wykonania do 3 testów z jednej probówki pierwotnej lub wtórnej | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt | |  | |
| 2. | | Minimalna objętość próbki wyjściowej od 350 µl | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt | |  | |
| 3. | | Krytyczne próbki czekają minimum 15 min na rozpoczęcie obróbki | TAK – 15 pkt  NIE – 0 pkt | |  | |
| 4. | | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt | |  | |
|  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |

Uwag: W celu potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert należy złożyć: dokumenty – metodyki/ instrukcje/ ulotki medyczne/specyfikacje produktów (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.) w języku polskim do oferowanych produktów i urządzeń potwierdzające oferowane parametry wskazane w załączniku nr 1c do SWZ.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie oferowanych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1c do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr.