## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFZP-EK-271-231/2017
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnego rodzaju odczynników.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, dłużej niż: - na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w częściach 2 oraz 3-7; - na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w częściach 1 poz. 10 i część 9 od zawarcia umowy. - na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w częściach 1 poz. 1-9 i część 8.
3. | Oświadczamy, że wszystkie odczynniki, które są wyrobem medycznym, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Dotyczy części 1-4: Oświadczam, że oferowane odczynniki, materiały zużywalne oraz aparaty posiadają certyfikaty CE IVD.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFZP-EK-271-231/2017 | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  | Przedmiot zamówienia
Poz. | Przedmiot zamówienia | klon | oczekiwana ilość opakowań | wielkość opakowania
1 | CDx2 | CDX2-88 | 1 | 1 ml
2 | HGH | polyclonal | 1 | 6 ml
3 | Prolaktyna | ME.121 Ready to use | 1 | 6 ml
4 | ACTH | AH26 mouse Ready to use | 1 | 6 ml
5 | FSH | Polyclonal, Rabbit IgG Ready to use | 1 | 6 ml
6 | TSH, mouse monoclonal, IgG1, kappa | 5404 Ready to use | 1 | 6 ml
7 | p16 | G175-405 | 1 | 1 ml
8 | LH | SP132, Rabbit IgG Ready to use | 1 | 6 ml
9 | Placental Lactogen/CSH1 | polyclonal rabbit anti - human | 1 | 6 ml
| Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (badań) diagnostycznych
10 | Pomiary składowej C1q układu dopełniacza oznaczane metodą immunodyfuzji radialnej. | 250 oznaczeń (wraz z kontrolami i kalibratorami)
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## Zalącznik 1b do części 1
| DFZP-EK-271-231/2017 | Załącznik 1b do Specyfikacji
Załącznik do cz. 1 poz. 1-9 - Wymagania graniczne
Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia
(należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Termin przydatności odczynników minimum 12 miesięcy.
Uwaga:
*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty
Załącznik do cz. 1 poz. 10 - Wymagania graniczne
Odczynniki do pomiarów składowej C1q układu dopełniacza
oznaczane metodą immunodyfuzji radialnej
Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia
(należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | zestaw posiada certyfikat CE IVD
2 | Zestawy zawierają wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji
3 | Kalibratory w minimalnej ilości 3 sztuk, służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej, o znanym stężeniu C1q - podanym przez producenta, zawarte w teście lub zapewnione nieodpłatnie
4 | Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18 do 24°C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
5 | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim
6 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy
Uwaga:
*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty

## część 2
| DFZP-EK-271-231/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 2 | Przedmiot zamówienia
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość SZTUK
1 | Podłoże gotowe z inhibitorem EDTA 0,5 M do wykrywania szczepów MBL | 15 szt. po 2 ml
2 | Podłoże stałe na płytkach - Muller Hinton z glukozą i błękitem metylenowym do lekowrażliwości grzybów metodą krążkową | 5 000 szt.
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## Zalącznik 1b do części 2
| DFZP-EK-271-231/2017 | Załącznik 1b do Specyfikacji
Wymagania graniczne dla kwasu 0,5 M EDTA inhibitora w teście służącym
do wykrywania mechanizmu oporności MBL
Lp. | Określenie parametru | Parametr oferowany
(należy wpisać TAK lub NIE)*
1 | Gotowy jałowy roztwór 0,5 M EDTA stosowany jako inhibitor do wykrywania szczepów MBL
2 | Podłoże 0,5 M EDTA w probówkach po 2 ml
3 | Okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy
4 | Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
5 | Świadectwo kontroli jakości dla każdej serii podłoża 0,5 M EDTA
*Uwaga!
Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Wymagania graniczne dla podłoża stałego na płytkach – Miller Hinton z glukozą i błękitem metylenowym do lekowrażliwości grzybów metodą krążkową
Lp. | Określenie parametru | Parametr oferowany
(należy wpisać TAK lub NIE)*
1 | Gotowe podłoże na płytkach - Miller Hinton z glukozą i błękitem metylenowym do lekowrażliwości grzybów
2 | Instrukcja techniczna podłoża zawiera dokładny opis podłoża, przechowywanie, ocena sposobu wyhodowanych drobnoustrojów
3 | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych płytek
4 | Kontrola jakości mikrobiologicznej podłoża z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC : Candida albicans i Candida spp.
5 | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności
*Uwaga!
Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## część 3
| DFZP-EK-271-231/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 3 | Przedmiot zamówienia
poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (badań) diagnostycznych
1 | Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych do odczytu wizualnego z zaklasyfikowaniem szczepu jako wrazliwy/ średniowrażliwy lub oporny | 1 000 ozn.
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## Zalącznik 1b do części 3
| DFZP-EK-271-231/2017 | Załącznik 1b do Specyfikacji
Wymagania graniczne dla testu do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych do odczytu wizualnego z zaklasyfikowaniem szczepu jako wrażliwy/ średniowrażliwy lub oporny
Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia
(należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test do określenia wrażliwości na leki dla bakterii beztlenowych
2. | Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych GRAM-ujemnych oraz GRAM-dodatnich, na co najmniej następujące leki:
penicylina, amoksycylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym, piperacylina, piperacylia z tazobaktanem, imipenem, klindamycyna, chloramfenikol, metronidazol.
3. | Oznaczenia na leki przeciwgrzybiczne przynajmniej w jednym stężeniu, pozwalających na sklasyfikowanie szczepu jako wrażliwy lub oporny (ewentualnie średniowrażliwy)
4. | Test zawiera kontrolę pozytywną wzrostu
5. | Test do odczytu wizualnego
6. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania
7. | Interpretacja wyniku testu w oparciu o wytyczne EUCAST lub CLSI
8. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy
*Uwaga!
Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## część 4
| DFZP-EK-271-231/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 4 | Przedmiot zamówienia
poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (badań) diagnostycznych
Kompletne zestawy odczynników do wykrywania przeciwciał IgM i IgG skierowanych przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) w ludzkiej surowicy, lub osoczu metodą typu immunoblot.
1 | Kompletne zestawy odczynników do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) w ludzkiej surowicy, lub osoczu metodą typu immunoblot. | 100 ozn.
2 | Kompletne zestawy odczynników do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) w ludzkiej surowicy, lub osoczu metodą typu immunoblot. | 100 ozn.
3 | Materiały kontrolne do testów: Kontrola NEGATYWNA dla HEV IgM oraz HEV IgG | 20 ozn.
4 | Materiały kontrolne do testów HEV IgM Kontrola POZYTYWNA | 15 ozn.
5 | Materiały kontrolne do testów HEV IgG Kontrola POZYTYWNA | 15 ozn.
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## Zalącznik 1b do części 4
| DFZP-EK-271-231/2017 | Załącznik 1b do Specyfikacji
Kompletne zestawy odczynników do wykrywania przeciwciał IgM i IgG skierowanych przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) w ludzkiej surowicy, lub osoczu metodą typu immunoblot
Lp. | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia
(wpisać Tak,
lub Nie)*
1 | Testy typu immunoblot dopuszczone do wykonywania jako testy przesiewowe i potwierdzające.
2 | Wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego wystarczająca na wykonanie 10, lub 20 oznaczeń.
3 | Możliwość wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi HEV o genotypach 1, 2, 3, 4.
4 | Możliwość wykonywania oznaczeń IgG oraz IgM równocześnie (w trakcie jednoczasowej inkubacji w sąsiednich rynienkach).
5 | Możliwość wykonywania badań dla surowicy i osocza krwi (minimum: K3EDTA, cytrynian, lit-heparyna).
6 | Całość procedury oznaczania wykonywana w temperaturze pokojowej.
7 | Maksymalny całkowity czas wykonania wszystkich czynności związanych z oznaczaniem do 6 godzin.
8 | Indywidualnie oznakowane paski testowe (oznakowanie pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju wykonywanego testu i numer pozwalający zidentyfikować próbkę badaną).
9 | Kontrola prawidłowości wykonania procedury testowej w formie odrębnego prążka na pasku testowym
10 | Kontrola intensywności wybarwienia prążków w formie skali porównawczej na każdym pasku testowym.
11 | Możliwość archiwizacji (przechowywania) pasków testowych po wykonaniu badań z zachowaniem ich właściwości umożliwiających interpretację wyniku badania.
12 | Okres przydatności do użycia dla indywidualnego zestawu odczynnikowego:
- minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia (zestaw dla 20 oznaczeń),
- minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia (zestaw dla 10 oznaczeń).
13 | Materiały kontrolne - przynajmniej dwa poziomy (kontr. pozytywna i kontr. negatywna) dla anty-HEV klasy IgM oraz anty-HEV klasy IgG.
Ilość zaoferowanego materiału kontrolnego musi pozwalać na wykonanie: minimum 20 oznaczeń dla kontroli negatywnych, minimum 15 oznaczeń dla kontroli pozytywnych dla IgG, minimum 15 oznaczeń dla kontroli pozytywnych dla IgM . Oferowana ilość opakowań materiału kontrolnego musi uwzględniać okres przydatności do użycia kontroli tak, aby zapewnić możliwość wykonywania oznaczeń w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy.
14 | Jeżeli do wykonania oznaczenia wymagane są rynienki inkubacyjne, lub tace inkubacyjne z rynienkami, to muszą one być dostarczane wraz z odczynnikami w ilości potrzebnej do wykonania zamawianej liczby oznaczeń, w cenie zestawu.
*Uwaga!
Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## część 5
| DFZP-EK-271-231/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 5 | Przedmiot zamówienia
Poz. | Przedmiot zamówienia | oczekiwana ilość opakowań | wielkość opakowania
1 | Zieleń malachitowa (szczawian) w proszku | 1 opakowanie | 100 g
2 | Metanol cz.d.a | 180 opakowań | 1 litr
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 6
| DFZP-EK-271-231/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 6 | Przedmiot zamówienia
Poz. | Przedmiot zamówienia | oczekiwana ilość opakowań | wielkość opakowania
1 | 2-merkaptoetanol 14.3M roztwór | 3 op. | 100ml
2 | Betaina stężenie 5M. Odczynnik zwiększający specyficzność i podwyższający jakość amplifikacji DNA w reakcji PCR poprzez redukcję formowania się dwuniciowych struktur w rejonach bogatych w pary GC | 4 op. | 5x1,5ml
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 7
| DFZP-EK-271-231/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 7 | Przedmiot zamówienia
poz. | Przedmiot zamówienia | oczekiwana ilość opakowań | wielkość opakowania
1 | Enzym Eco RV | 6 op. | 2000 U
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## Zalącznik 1b do części 7
| DFZP-EK-271-231/2017 | Załącznik 1b do Specyfikacji
Lp. | Określenie parametru | Warunek graniczny
1. | Enzym rozpoznający sekwencję G^GWCC | TAK
2. | Enzym działający w optimum temperatury 37ºC | TAK
3. | Całkowite trawienie enzymem w czasie 5-15 minut | TAK
4. | W zestawie kompatybilnym z enzymem bufor 10x stężony oraz bufor uniwersalny. Każdy wzbogacony BSA | TAK
5. | Wysoka specyficzność enzymu restrykcyjnego | TAK
(z wyeliminowaniem aktywności „star”)
6. | Gwarancja 100% aktywności przy zachowaniu warunków reakcji dostarczonych przez producenta | TAK
7. | Termin ważności odczynników co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy | TAK
Uwaga!
Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 8
| DFZP-EK-271-231/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 8 | Przedmiot zamówienia
poz. | Przedmiot zamówienia | oczekiwana ilość opakowań | wielkość opakowania
1 | CD3 MicroBeads human. Przeciwciało anty-CD3 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji limfocytów T na kolumnach | 2 op. | 2 ml
2 | MS Columns. Kolumny do separacji magnetycznej kompatybilne z magnesem MiniMACS i odczynnikiem do separacji, (np. CD3 MicroBeads). Pojemność-1x10e7 magnetycznie znakowanych komórek z próbki zawierającej 2x10e8 komórek | 32 op. | 1 op. (25 szt.)
3 | CD138 MicroBeads human. Przeciwciało anty-CD138 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji komórek CD138 na kolumnach | 6 opakowań | 2 ml
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 9
| DFZP-EK-271-231/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 9 | Przedmiot zamówienia
poz. | Przedmiot zamówienia | oczekiwana ilość opakowań | wielkość opakowania
1 | Odczynnik do izolacji DNA genomowego z leukocytów krwi metodą lizy chaotropowej - Dekstran masa cząsteczkowa 70000 | 5 opakowań | 100 g
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## Zalącznik 1b do części 9
| DFZP-EK-271-231/2017 | Załącznik 1b do Specyfikacji
Warunki graniczne dot. odczynnika do izolacji DNA genomowego z leukocytów krwi metodą lizy chaotropowej - Dekstran masa cząsteczkowa 70000
Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany
(należy wpisać TAK lub NIE)*
1. | pochodzenie Leuconostoc sp.
Uwaga!
Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.