## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.29.2019.KB
| Nazwa zamówienia | Dostawa róznych materiałów medycznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące- dotyczy: części 1-6, 8, 9, 11, 36 miesięcy – dotyczy: części 7, 12 miesięcy – dotyczy: części 10 od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy, dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera igłę wprowadzjącą, prowadnicę Seldingera, strzykawkę 5ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika. Zestaw ma posiadać zintegrowany łącznik Y lub strzykawkę z otworem w tłoku (7-12Fr/16-20cm/14-18Ga, igla 6,35cm, prowadnica 0,032 cala o długości 45 lub 60cm). * Zamawiajacy dopuszcza zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuswiatłowego o długości 20cm, dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera mi. innymi: prowadnicę metalową z końcówką J, igłę Seldingera rozszerzadło , element blokujący motylek, koreczki IN Stopper, dwupunktowy system mocowania cewnika do skóry stały i ruchomy; cewnik 7Fr/16-16Ga, rozszerzacz 8F, igła 18Ga, prowadnica śr.0,89 mm o długości 50cm. | sztuk | 80 |  |  |  | 0
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójświatłowy, dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera igłę wprowadzjącą, prowadnicę Seldingera, strzykawkę 5ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika (7Fr/20cm/16-18-18Ga igla 6,35cm prowadnica 0,032 cala o długości 45 lub 60cm). * Zamawiający dopuszcza zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójswiatłowego o długości 20cm, dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera mi. innymi: prowadnicę metalową z końcówką J, igłę Seldingera rozszerzadło , element blokujący motylek, koreczki IN Stopper, dwupunktowy system mocowania cewnika do skóry stały i ruchomy; cewnik 7Fr/16-18-18Ga, rozszerzacz 8F, igła 18Ga, prowadnica śr.0,89 mm o długości 50cm. | sztuk | 30 |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Pojemnik na lek. Pojemnik do posiadanego nebulizatora Aeroneb Pro. Zamawiający dopuszcza zoaoferowanie produktu równoważnego. Za produkt równoważny Zamawiający uważa taki, który producent urządzenia (nebulizatora Aeroneb Pro) dopuszcza do zastosowania z tym urządzeniem. | sztuk | 60 |  |  |  | 0
2. | Złącze typ T . Złącze do posiadanego nebulizatora Aeroneb Pro. Zamawiający dopuszcza zoaoferowanie produktu równoważnego. Za produkt równoważny Zamawiający uważa taki, który producent urządzenia (nebulizatora Aeroneb Pro) dopuszcza do zastosowania z tym urządzeniem. | sztuk | 60 |  |  |  | 0
3. | Korek zbiorniczka na lek. Korek do posiadanego nebulizatora Aeroneb Pro.Zamawiający dopuszcza zoaoferowanie produktu równoważnego. Za produkt równoważny Zamawiający uważa taki, który producent urządzenia (nebulizatora Aeroneb Pro) dopuszcza do zastosowania z tym urządzeniem. | sztuk | 30 |  |  |  | 0
4. | Przewód połączeniowy modułu sterującego z membramą. Przewód do posiadanego nebulizatora Aeroneb Pro. Zamawiający dopuszcza zoaoferowanie produktu równoważnego. Za produkt równoważny Zamawiający uważa taki, który producent urządzenia (nebulizatora Aeroneb Pro) dopuszcza do zastosowania z tym urządzeniem. | sztuk | 15 |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Mankiet udowy duży do posiadanego systemu sekwencyjnego SCD Kendall Series 700 | sztuk | 24 |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Panewka tytanowa typu „custom made” wykonana w technologii trabekularnej, z proszku tytanowego o porach 640 i 1200 mikrometrów, z otworami do stabilizacji śrubami o rozmiarze 6,5mm, wykonana na podstawie tomografii komputerowej pacjenta, kompatybilna z założoną endoprotezą obręczy barkowej SMR. | sztuk | 4 |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu | sztuk | 200 |  |  |  | 0
2. | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu i obudową zastawki wydechowej | sztuk | 60 |  |  |  | 0
3. | Przewód do regulacji ciśnienia w balonie rurki intubacyjnej. Intellicuff | sztuk | 100 |  |  |  | 0
4. | Adapter jednorazowy do czujnika CO2 | sztuk | 100 |  |  |  | 0
5. | Adapter wielorazowy do czujnika CO2 | sztuk | 5 |  |  |  | 0
6. | Obudowa zastawki wydechowej wielorazowa | sztuk | 5 |  |  |  | 0
7. | Membrana zastawki wydechowej wielorazowa | sztuk | 5 |  |  |  | 0
8. | Cewnik do pomiaru ciśnienia przełykowego | sztuk | 50 |  |  |  | 0
*wszystkie pozycje z części nr 5 muszą być kompatybilne z posiadanym respiratorem Hamilton-S1

## część (6)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu i obudową zastawki wydechowej | sztuk | 60 |  |  |  | 0
2. | Obudowa zastawki wydechowej wielorazowa | sztuk | 5 |  |  |  | 0
3. | Membrana zastawki wydechowej wielorazowa | sztuk | 5 |  |  |  | 0
*wszystkie pozycje z części nr 6 muszą być kompatybilne z posiadanym respiratorem Hamilton-C1

## część (7)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Osłona sterylna do posiadanego mikroskopu neurochirurgicznego Carl Zeiss Kinevo 900 ,wyposażona w chip elektroniczny. Sterylna, jednorazowa, o wymiarach 132 x min. 340cm. wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają uchwyty do mocowania w postaci taśm klejących i jedną osłonę na optykę o średnicy 7 cm wyposażoną w sterylną przezierną osłonę mocowaną do mikroskopu za pomocą magnesów . Osłona jest także wyposażona w cztery taśmy samoprzylepnych które są przymocowane do osłony co pozwala na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. *Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę do mikroskopu neurochirurgicznego, jednorazowego użytku, o wymiarach 132 x 381 cm, wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają uchwyty do mocowania w postaci taśm klejących i jedną osłonę na optykę o średnicy 6,5 cm wyposażona w sterylną, przezierną osłonę mocowaną do mikroskopu. Osłona jest także wyposażona w pięć taśm samoprzylepnych, które są przymocowane do osłony, co pozwala na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. | sztuk | 1350 |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Proteza częściowa MNP -Proteza wykonana z czystego tytanu kl. II (ASTM F67) -Zakres dostępnych długości od 1,75 do 3,50 mm w krokach co 0,25 mm -Średnica trzonka: 0,2 mm -Idealne dopasowanie do rękojeści młoteczka -Główka protezy posiada fabryczne wygięcie pod rękojeść młoteczka -Mniejsze ryzyko przemieszczania -Lekka -Doskonała biokompatybilność -Warunkowo dopuszczona do wykonania badania MRI o natężeniu do 7T | sztuk | 2 |  |  |  | 0
2. | Proteza Kątowa CLiP -Proteza wykonana z czystego tytanu kl. II (ASTM F67) -Zakres dostępnych długości 2,25 mm, 3,25 mm -Proteza typu CLIP samodzielnie utrzymująca się na główce strzemiączka bez zaciskania -Bezpieczne i standardowe połączenie stawu kowadełkowo-strzemiączkowego -Niska masa dla optymalnego przewodzenia dźwięku -Uproszczona procedura chirurgiczna podczas pomostowania ubytków w wyrostku soczewkowym -Doskonała biokompatybilność dla bezpodrażnieniowej integracji w uchu środkowym -Warunkowo dopuszczona do wykonania badania MRI o natężeniu do 7T -Średnica trzonka: 0,2 mm | sztuk | 2 |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Hak typu Langenbeck-Green, wymiary części roboczej 25x6 mm, dł. 170 mm | sztuk | 2 |  |  |  | 0
2. | Haczyk do nerwów typu Cushing zagięty pod kątem 90 stopni, dł. Zagiętej części roboczej 6 mm, dł. 280 mm | sztuk | 2 |  |  |  | 0
* Zamawiający dopuszcza hak typu Langenbeck 40x11 mm, odwrotny, dł. 21 cm.

## część (10)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Linie próbkujące dla niemowląt/noworodków zaintubowanych kompatybilne z posiadanym monitorem pacjenta Capnostream 20p | sztuk | 300 |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.29.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowa, sterylna, prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta gładkim tworzywem sztucznym, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego nie zawierająca lateksu i DEHP. Pełny zakres rozmiarowy (do wszystkich rozmiarów rurek intubacyjnych). Długość prowadnicy nie mniej niż 600 mm. | sztuk | 3500 |  |  |  | 0