## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.28.2021.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów medycznych oraz dezynfekcyjnych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez : - części 1, 2, 3, 8, 9: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, - części 4, 5, 6, 7, 10: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, - części 11: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
8. | Dotyczy części 1-5, 7-11: Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Spike bez filtra sączącego: Kaniula sterylna typu pin do pobierania leku z fiolki z odpowietrznikiem z filrtem 0,22 um lub 0,2 um minimalizującym ryzyko skażenia cytostatykiem, z zastawką zasklepiającą się samoistnie lub ręcznie po rozłączeniu ze strzykawką typu Luer-lock co zabezpiecza przed przypadkowym rozlaniem się płynu. Nie zawiera lateksu. | 25000 | sztuka |  |  |  | 0
2. | Igła z filtrem 5 µm: Igła sterylna do pobierania leków z filtrem 5 µm (1,2 mm x 40 mm). Ostrze ścięte pod kątem 45 st., nasadka igły długość min. 23 mm dla skutecznej filtracji, nasada igły w kolorze fioletowym/purpurowym | 50000 | sztuka |  |  |  | 0
3. | Strzykawka 1 ml LDS (Low Dead Space - mała objętość martwa) trzyczęściowa, jednorazowa, sterylna, bezigłowa z końcówką Luer Lock. Uszczelniacz tłoka nie zawierający lateksu. Tłok posiada trzpień niwelujący „pustą” przestrzeń złącza. Strzykawka nie zawiera ftalanów, posiada pierścień zabezpieczający tłok przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Podziałka co 0,01 ml, na przeźroczystym cylindrze, pakowane pojedynczo; opakowanie 100 sztuk | 10000 | sztuka |  |  |  | 0
4. | Strzykawka trzyczęściowa 3 ml , skalowana co 0,1 ml j. u., strzykawka z małą objętością martwą - wyposażona w trzpień w gumowym uszczelniaczu tłoka, który minimalizuje objętość martwą strzykawki, bezpieczna, z końcówką typu luer-lock, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu. Opakowanie 100 sztuk | 30000 | sztuka |  |  |  | 0
5. | Zamknięty system z portem bezigłowym do pobierania z worków i butelek, z odpowietrzeniem wyposażonym w filtr i zabezpieczonym klapką. Możliwość użycia przez minimum 200 aktywacji. Wyposażony w zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiający bezigłowe dostrzyknięcie i pobranie płynu z worka. Kolec ze złączem luer-lock pasujący do portu przeznaczonego do linii infuzyjnej worka infuzyjnego lub butelki infuzyjnej; Bez zawartości DEHP, lateksu. Przyrząd pakowany pojedynczo, sterylny. | 6000 | sztuka |  |  |  | 0
Część 1 poz.1: Zamawiający dopuszcza aby przyrząd posiadał filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.
Część 1 poz. 2 Zamawiający dopuszcza igły z ostrzem ściętym pod kątem 40 - 45 st. Pozostałe parametry bez zmian.
Część 1 poz. 5 Zamawiający dopuszcza zamknięty system do pobierania z worków i butelek, z odpowietrzeniem zabezpieczonym klapką, z hydrofobowym filtem wlotu powietrza, mozliwość użycia 7 dni lub 200 aktywacji, wyposażony w zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiająca bezigłowe dostrzyknięcie i pobieranie płynu z worka. Zawór posiadający objętość wypełnienia 0,5ml. Na boku przyrządu okrągły filtr zabezpieczony klapką. Bez zawartości DEHP, lateksu, PCV, BisfenolA, pakowany pojedynczo, jałowy, sterylizowany EO.

## część (2)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | zestaw do portu do długoterminowej chemioterapii: Port naczyniowy wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantacje (brak otworów w obudowie portu) oraz zapobiegające wrastaniu tkanki, z komorą tytanową, wysokości 13,2 mm, waga 8,6 g, membrana silikonowa o średnicy 12 mm, komora o objętości 0,5 ml. Zamawiający wymaga portów dedykowanych do prowadzenia długotrwałej chemioterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadającą membranę umożliwiającą min 2900 kłuć, niewykluczającą wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego kontrastu do wskazanych badań do 325 psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s, membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5 F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1 mm, średnica zewnętrzna 2,2 mm, długość 800 mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem typu Luer, z drugiej strony zaokrąglonym, automatycznym zakończeniu, z zestawem akcesoriów wprowadzających składających się z: strzykawki 10 ml, igła typu Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłoną rozrywaną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20X20mm (możliwość podawania kontrastu pod ciśnieniem do 325 psi.) | 100 | sztuka |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał: Szew wchłanialny pleciony powlekany 2/0 70cm z igłą ½ koła okrągła 26 mm - 1 sztuka; Szew niewchłanialny barwiony nylonowy 3/0 75 m z igłą 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm - 1 sztuka; Miska prostokątna kolorowa 27,9x24,7x5,1 cm (+/- 5%) - 1 sztuka; Miska prostokątna kolorowa 13,7x12x5 cm (+/- 5%) - 1 sztuka; Kompres jałowy 7,5x7,5 cm 8 warstw - 20 sztuka; Skalpel jednorazowy 11 - 1 sztuka; Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 sztuka; Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 5x7,5 cm - 1 sztuka; Strzykawka 20 ml typu luer - 1 sztuka; Strzykawka 10 ml typu luer lock - 3 sztuka; Igła G18 1,20x40 mm - 1 sztuka; Igła G22 0,70x30 mm ¼” - 1 sztuka; Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm - 2 sztuka; Imadło typu Mayo Hegar proste 14 cm - 1 sztuka; Pęseta anatomiczna 14,5 cm - 1 sztuka; Hak operacyjny do ran typu ROUX 17 cm - 1 sztuka; Nożyczki metalowe typu Metzenbaum zagięte 14,5 cm - 1 sztuka; Osłona do USG - 1 sztuka; Chusta 75 cmx90 cm z taśmą samoprzylepną u góry - 3 sztuka; Chusta 149x180 cm z taśmą samoprzylepną u dołu - 1 sztuka; Igła typu Seldingera G18 widoczna w USG - 1 sztuka; Fartuch chirurgiczna rozm. L - 2 sztuka; Serweta 100x150 cm - 1 sztuka; Miska przezroczysta 120 ml - 1 sztuka; Gazik, wielkość śliwki - 4 sztuka; Kleszczyki do gazików, zagięte 20 cm - 1 sztuka; Rękawice 8,0 - 1 sztuka; Etykieta samoprzylepna składająca się z 4 etykietek 50x20 mm - 1 sztuka;
2. | zestaw do portu do długoterminowej chemioterapii: Port naczyniowy wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantacje (brak otworów w obudowie portu) oraz zapobiegające wrastaniu tkanki, z komorą tytanową, wysokości 13,2 mm, waga 8,6 g, membrana silikonowa o średnicy 12 mm, komora o objętości 0,5 ml. Zamawiający wymaga portów dedykowanych do prowadzenia długotrwałej chemioterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadającą membranę umożliwiającą min 2900 kłuć, niewykluczającą wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego kontrastu do wskazanych badań do 325 psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s, membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5 F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1 mm, średnica zewnętrzna 2,2 mm, długość 800 mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem typu Luer, z drugiej strony zaokrąglonym, automatycznym zakończeniu, z zestawem akcesoriów wprowadzających składających się z: strzykawki 10 ml, igła typu Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłoną rozrywaną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20X20mm (możliwość podawania kontrastu pod ciśnieniem do 325 psi. | 100 | sztuka |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał: Szew wchłanialny pleciony powlekany 2/0 70cm z igłą ½ koła okrągła 26 mm - 1 sztuka, Szew niewchłanialny barwiony nylonowy 3/0 75 m z igłą 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm - 1 sztuka, Miska prostokątna kolorowa 27,9x24,7x5,1 cm (+/- 5%) - 1 sztuka, Miska prostokątna kolorowa 13,7x12x5 cm (+/- 5%) - 1 sztuka, Kompres jałowy 7,5x7,5 cm 8 warstw - 20 sztuka, Skalpel jednorazowy 11 - 1 sztuka, Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 sztuka, Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 5x7,5 cm - 1 sztuka, Strzykawka 20 ml luer - 1 sztuka, Strzykawka 10 ml luer lock - 3 sztuka, Igła G18 1,20x40 mm - 1 sztuka, Igła G22 0,70x30 mm ¼” - 1 sztuka, Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm - 2 sztuka, Imadło typu Mayo Hegar proste 14 cm - 1 sztuka, Pęseta anatomiczna 14,5 cm - 1 sztuka, Hak operacyjny do ran typu ROUX 17 cm - 1 sztuka, Nożyczki metalowe typu Metzenbaum zagięte 14,5 cm - 1 sztuka, Osłona do USG - 1 sztuka, Chusta 75 cmx90 cm z taśmą samoprzylepną u góry - 3 sztuka, Chusta 149x180 cm z taśmą samoprzylepną u dołu - 1 sztuka, Igła typu Seldingera G18 widoczna w USG - 1 sztuka, Fartuch chirurgiczna rozm. L - 2 sztuka, Serweta 100x150 cm - 1 sztuka, Miska przezroczysta 120 ml - 1 sztuka, Gazik, wielkość śliwki - 4 sztuka, Kleszczyki do gazików, zagięte 20 cm - 1 sztuka, Rękawice 8,0 - 1 sztuka, Etykieta samoprzylepna składająca się z 4 etykietek 50x20 mm - 1 sztuka,
3. | zestaw do portu do długoterminowej chemioterapii: Port naczyniowy wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantacje (brak otworów w obudowie portu) oraz zapobiegające wrastaniu tkanki, z komorą tytanową, wysokości 10,6 mm, waga 4,6 g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml. Zamawiający wymaga portów dedykowanych do prowadzenia długotrwałej chemioterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadającą membranę umożliwiającą min 2900 kłuć, niewykluczającą wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego kontrastu do wskazanych badań do 325 psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s, membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5 F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1 mm, średnica zewnętrzna 2,2 mm, długość 800 mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem typu Luer, z drugiej strony zaokrąglonym, automatycznym zakończeniu, z zestawem akcesoriów wprowadzających składających się z: strzykawki 10 ml, igła typu Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłoną rozrywaną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20X20mm (możliwość podawania kontrastu pod ciśnieniem do 325 psi. | 100 | sztuka |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał: Szew wchłanialny pleciony powlekany 2/0 70cm z igłą ½ koła okrągła 26 mm - 1 sztuka, Szew niewchłanialny barwiony nylonowy 3/0 75 m z igłą 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm - 1 sztuka, Miska prostokątna kolorowa 27,9x24,7x5,1 cm (+/- 5%) - 1 sztuka, Miska prostokątna kolorowa 13,7x12x5 cm (+/- 5%) - 1 sztuka, Kompres jałowy 7,5x7,5 cm 8 warstw - 20 sztuka, Skalpel jednorazowy 11 - 1 sztuka, Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 sztuka, Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 5x7,5 cm - 1 sztuka, Strzykawka 20 ml typu luer - 1 sztuka, Strzykawka 10 ml typu luer lock - 3 sztuka, Igła G18 1,20x40 mm - 1 sztuka, Igła G22 0,70x30 mm ¼” - 1 sztuka, Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm - 2 sztuka, Imadło typu Mayo Hegar proste 14 cm - 1 sztuka, Pęseta anatomiczna 14,5 cm - 1 sztuka, Hak operacyjny do ran typu ROUX 17 cm - 1 sztuka, Nożyczki metalowe typu Metzenbaum zagięte 14,5 cm - 1 sztuka, Osłona do USG - 1 sztuka, Chusta 75 cmx90 cm z taśmą samoprzylepną u góry - 3 sztuka, Chusta 149x180 cm z taśmą samoprzylepną u dołu - 1 sztuka, Igła typu Seldingera G18 widoczna w USG - 1 sztuka, Fartuch chirurgiczna rozm. L - 2 sztuka, Serweta 100x150 cm - 1 sztuka, Miska przezroczysta 120 ml - 1 sztuka, Gazik, wielkość śliwki - 4 sztuka, Kleszczyki do gazików, zagięte 20 cm - 1 sztuka, Rękawice 8,0 - 1 sztuka, Etykieta samoprzylepna składająca się z 4 etykietek 50x20 mm - 1 sztuka,

## część (3)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Złączka między strzykawkowy, umożliwiający podaż indywidualnej dawki płynów miedzy strzykawkami z dodatkowym uchwytem chroniącym przed dotknięciem miejsca połączenia strzykawek, szerokość uchwytu min. 1,5 cm, pakowane pojedynczo, sterylne. | 5000 | sztuka |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cząsteczki do wybiórczej embolizacji cechy: • Sterylne mikrosfery hydrożelowe pokryte polimerem perifluoranowym do embolizacji naczyń obwodowych • kalibrowane, sterylne mikrosfery do embolizacji naczyń obwodowych w rozmiarach 40, 75, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100 i 1300 mikronów • Ścisła kalibracja od +/- 10um do +/-75um, w zależności od rozmiaru • 30-35% ściśliwość, możliwość użycia mikrocewnika do infuzji partykuł wielkości 900 um • różne kolor mikrosfer w zależności od wielkości ułatwiające ich użycie • pakowane w sterylnych strzykawkach w zawiesinie soli fizjologicznej o objętości 2 ml • nie wywołujące reakcji zapalnej • posiadające rejestrację do embolizacji malformacji tętniczo-żylnych, guzów nowotworowych, mięśniaków macicy i prostaty w łagodnym przeroście | 70 | sztuka |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110 mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. Koszulka dostawcza w systemie typu Monorail o profilu przejścia 3,2F | 100 | sztuka |  |  |  | 0
2. | Cewnik do trombektomi kompatybilny z konsolą AngioJet, posiadaną przez Zamawiającego. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Długość robocza 120cm. Minimalna średnica naczynia 3,0mm. Koszulka 6Fr. | 5 | sztuka |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Płyn (metakrzemian disodu 5-10%, wodorotlenek sodu < 1%) do maszynowego mycia utensyliów oraz zapobiegania odkładania kamienia w generatorze pary w myjniach DDC Dolphin oraz Panamatic Optima posiadanych przez Zamawiającego. pH 12,5 , kolor żółty, pojemność kanistra 5l Dodatkowe wymagania: 1. Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być etykieta w języku polskim. Etykieta musi zawierać następujące informacje: - nazwa wyrobu, - nazwa producenta wyrobu, - data przydatności do użycia lub data produkcji z okresem przydatności do użycia, - skład chemiczny i symbole ostrzegawcze o kategorii niebezpieczeństwa. 2. Jeżeli do otwarcia produktu wymagane jest użycie stosownych kluczy wykonawca zobowiązany jest (w cenie oferty) dostarczyć stosowny kran i klucz do kanistra/ opakowania/ pojemnika w ilości co najmniej 1 na 5 kanistrów/ opakowań/ pojemników. | 300 | litórw |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Linie krwi (jedno wkłucie) kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do hemodializy i hemodiafiltracji 5008S z BPM, AquaWTU 125 | 150 | szt. |  |  |  | 0
2. | Koncentrat wodorowęglanowy suchy ładunek 650g na 1 zabieg kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do hemodializy i hemodiafiltracji 5008S z BPM, AquaWTU 125 | 150 | szt. |  |  |  | 0
3. | Koncentrat kwaśny o zawartości: potasu (K+ = 2,0 - 4.0 mmol/l), wapnia (Ca++ 1.25 - 1.75 mmol/l) kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do hemodializy i hemodiafiltracji 5008S z BPM, AquaWTU 125 | 30 | szt. |  |  |  | 0
4. | Preparat do dekalcynacji i dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatów do hemodializy (dializa wodorowęglanowa). Spektrum działania: bakteriobójcze (w tym Tbc), grzybobójcze, wirusobójcze (w tym HIV, HBV, HCV). Zawierający kwas cytrynowy i kwas mlekowy. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do hemodializy i hemodiafiltracji 5008S z BPM, AquaWTU 125. Wielkość opakowania - 5 litrów | 3000 | litr |  |  |  | 0
5. | Preparat do odbiałczania i odtłuszczania. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do hemodializy i hemodiafiltracji 5008S z BPM, AquaWTU 125. Wielkość opakowania - 5 kg | 10 | kg |  |  |  | 0
6. | Filtr koncentratu kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do hemodializy i hemodiafiltracji 5008S z BPM, AquaWTU 125. | 150 | szt. |  |  |  | 0
7. | Dozownik do heparyny kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do hemodializy i hemodiafiltracji 5008S z BPM, AquaWTU 125 | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, diagnostyczne, sterylne; rozmiary S, M, L; pakowane pojedynczo parami | 139000 | para |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Igła z miedzianym uchwytem, do akupunktury. Igła wykonana jest ze stali chirugicznej najwyższej jakości, uchwyt z oplotem miedzianym. Technologia zapewniająca długotrwałe zachowanie właściwości sterylnych, ostra, sztywność wystarczająca do manipulacji i zarazem elastyczna. Pakowane sterylnie, każda w osobnym opakowaniu. Rozmiary 0,25 x 40mm, 0,30 x 30mm; | 540000 | sztuka |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Pałeczka plastikowa z włókniną, długość 20 cm, średnica wacika 45 mm. Pałeczki niesterylne | 250 | sztuka |  |  |  | 0
2. | Narzędzie do pobierania próbek z endometrium. Wymagany mechanizm zabezpieczający przed cofnięciem się tłoka strzykawki. Długość 262 mm | 2000 | sztuka |  |  |  | 0
3. | Ginekologiczna pęseta jednorazowa sterylna, spiczaste ząbkowane końcówki, daleki zasięg 25 cm, Pakowane pojedynczo, sterylnie w blister papierowo-foliowy. | 3500 | sztuka |  |  |  | 0
Część 10 poz. 2: Zamawiający dopuszcza narzędzie do pobierania próbek z endometrium o długości 250 mm z mechanizmem zabezpieczającym przed cofnięciem się tłoka strzykawki.

## część (11)
| DFP.271.28.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Półmaska filtrująca FFP2 lub równoważna jednorazowego użytku bez zaworu wydechowego, chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi. Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009 lub rónoważnych. Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98 % oraz odporność na rozpryski ≥ 120 mmHg. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową wykonaną z miękkiej pianki, zapewniająca kompatybilność z okularami i goglami ochronnymi. Zabudowana blaszka nosowa. Klapka w części brody ułatwiającą zakładanie, regulację oraz dopasowanie. Brak elementów wykonanych z lateksu kauczuku naturalnego. Dwie taśmy nagłowia zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski. Okres trwałości 5 lat. Możliwość przechowywania w warunkach temp. otoczenia od -20°C do + 25 °C oraz przy wilgotności względnej do 80 %. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe. | 20000 | sztuka |  |  |  | 0
Część 11: Zamawiający dopuszcza półmaskę filtrującą FFP3 NR zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001 + A1:2009 o działaniu aktywno-pasywnym, w kształcie maski medycznej, bez zaworu, o niskich oporach oddechowych poprawiających komfort oddychania, w kształcie maski medycznej, wielowarstwowa, warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny osłonowej typu Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown, o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec areozoli i cząstek stałych na poziomie ≥ 99%, poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 99% oraz o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa. Maska ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową uszczelką oraz z systemem doszczelnienia podbródka. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu. Nieuczulająca, przeznaczona do użycia na 8 godzin. Oznakowanie na masce zgodnie z w/w normą. Produkt do użytku w środowisku medycznym zgodny z norma EN 14683 typ I, II, IIR, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210). Dla zapewnienia wymaganej czystości biologicznej każda sztuka pakowana osobno.