## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.5.2020.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą automatycznych czytników OB
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto:
0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty w poz. 1-32 oraz urządzenie będące przedmiotem dzierżawy w poz. 33 są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## arkusz cenowy
| DFP.271.5.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto pozycji
1 | Bezpieczna igła z osłonką zabezpieczającą 0.8 mm | 31000 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Bezpieczna igła z osłonką zabezpieczającą 0.9 mm | 35000 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Strzykawki do gazometrii z heparyną litową do pobierania krwi żylnej i tętniczej z zakładanym filterm odpowietrzającym w zestawie (pakowane pojedynczo, sterylnie), dopuszcza się oddzielne pakowanie strzykawek i filtrów (pakowane pojedynczo, sterylnie) | 9000 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Probówki na morfologię 4.5 - 5 ml | 140000 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Probówka o objętości 2-3 ml dedykowana diagnozowaniu pseudotrombocytopeni zawierająca jony magnezu | 1000 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Igła motylkowa na posiew 0.8 mm z długim drenem | 11000 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Probówki do przyspieszonego wykrzepiania 1- 1.5 ml z żelem separującym | 1000 | sztuka |  |  |  | 0
8 | Probówki z żelem separującym do wykrzepiania surowicy 4-5 ml | 1600000 | sztuka |  |  |  | 0
9 | Igły systemowe krótkie, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm ułatwiające pobranie krwi z małych naczyń (np. na dłoni) | 1000 | sztuka |  |  |  | 0
10 | Bezpieczna igła z osłonką zabezpieczającą 0.7 mm | 1000 | sztuka |  |  |  | 0
11 | Igła motylkowa 0,8 mm z krótkim drenem | 1080 | sztuka |  |  |  | 0
12 | Probówki do oznaczeń koagulogicznych 2 - 3 ml o średnicy 13 mm (+/-2 mm) | 450000 | sztuka |  |  |  | 0
13 | Igły systemowe 0,9 mm | 430000 | sztuka |  |  |  | 0
14 | Probówki do OB. 1 - 5 ml - wersja logarytmiczny | 36000 | sztuka |  |  |  | 0
15 | Strzykawka do gazometrii z heparyną litową do pobierania krwi żylnej i tętniczej 1 -2.3 ml (pakowana pojedynczo, sterylnie) | 500000 | sztuka |  |  |  | 0
16 | Łącznik typu Luer umożliwiający połączenie z wkłuciem obwodowym | 350000 | sztuka |  |  |  | 0
17 | Łącznik umożliwiający podanie leku | 400000 | sztuka |  |  |  | 0
18 | Igły systemowe 0,8 mm | 800000 | sztuka |  |  |  | 0
19 | Probówki do przyspieszonego wykrzepiania 4 - 5 ml o średnicy 13 mm (+/-2 mm) | 50000 | sztuka |  |  |  | 0
20 | Probówki na morfologię 2-3 ml o średnicy 13mm (+/-2 mm) | 1450000 | sztuka |  |  |  | 0
21 | Igły systemowe 0,7 mm | 56000 | sztuka |  |  |  | 0
22 | Probówki z heparyną litową o poj. 2,7 mm i wymiarach 13x75 mm | 90000 | sztuka |  |  |  | 0
23 | Probówki na glukozę z fluorkiem o poj. 2,7 mm i wymiarach 13x75 mm | 60000 | sztuka |  |  |  | 0
24 | Probówki na morfologię 1 - 1.5 ml | 32000 | sztuka |  |  |  | 0
25 | Probówki do oznaczeń koagulogicznych 1 - 1.6 ml | 7000 | sztuka |  |  |  | 0
26 | Probówki do przyspieszonego wykrzepiania 1 - 1.5 ml | 26000 | sztuka |  |  |  | 0
27 | Probówki z heparyną litową 1 - 1.5 ml | 1000 | sztuka |  |  |  | 0
28 | Opaski do pobierania krwi (stazy wielokrotnego użycia) | 4000 | sztuka |  |  |  | 0
29 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia (surowica), 92x16 mm, pojemność 9 ml, | 2500 | sztuka |  |  |  | 0
30 | Probówko-strzykawka z heparyną litową, 9,0 ml, sterylna, z etykietą, wymiary 92x16 mm, wykonana z polipropylenu (PP), korek w kolorze pomarańczowym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). | 500 | sztuka |  |  |  | 0
31 | Probówko-strzykawka z cytrynianem trójsodowym do badań koagulologicznych osocza, 10,0 ml, sterylna, z etykietą, wymiary 92x16 mm, korek w kolorze zielonym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) | 2000 | sztuka |  |  |  | 0
32 | Probówko-strzykawka z K3EDTA, 9,0 ml, z etykietą, wymiary 92x16 mm, sterylna, wykonana z polipropylenu (PP), korek w kolorze czerwonym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). | 4000 | sztuka |  |  |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu | Rok produkcji dzierżawionego aparatu | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto pozycji
33 | 1. Dzierżawa na czas trwania umowy dwóch automatycznych czytników (aparat 1, aparat 2) przeznaczonych do oceny szybkości opadania krwinek czerwonych (OB.). Sprzęt (aparat 1, aparat 2) musi być sprawny, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Każdy z zaoferowanych aparatów musi spełniać poniższe wymagania: 2. Automatyczny czytnik zintegrowany z systemem zamkniętym do pobrań krwi (próbówki do OB.). 3. Automatyczny czytnik z możliwością dostawiania nowych próbówek w trakcie cyklu pracy. 4. Wydajność pracy – co najmniej 40 oznaczeń/godzinę. 5. Pojemność aparatu – co najmniej 40 próbek 6. Czytnik OB. Musi posiadać: - interface do centralnego komputera z możliwością automatycznej transmisji danych, - oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek badanych, poprzez wprowadzenie formatu numerycznego z klawiatury alfa-numerycznej lub czytnika kodów kreskowych 7. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie czytnika przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem urządzenia Wykonawcy. 8. Informacje dotyczące gwarancji: - Bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy; - Bezpłatny serwis w okresie dzierżawy; - Bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy z bezpłatną wymianą stosowanych części zużywalnych lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny; - Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii w okresie dzierżawy – do 24 godzin; - Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie – do 3 dni (dotyczy dni roboczych); - Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi; - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD); - Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny; 9. Wykonawca: - dostarczy czytnik na adres wskazany przez Zamawiającego, - zainstaluje i uruchomi automatyczny czytnik OB., - przeprowadzi szkolenia personelu w laboratorium w zakresie obsługi aparatu. 10. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego. Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do podłączenia. 11. Zamawiający wymaga aby automatyczny czytnik zintegorwany z systemem zamknietym do pobrań krwi był kompatybilny z zaoferowanymi probówko-strzykawkami | 36 | miesięcy | Aparat 1: |  |  | 0
|  |  |  | Aparat 2: |  |  | 0
|  |  |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| Aparat 1 |  |  | 5840 | 0.55 |  | 0
| Aparat 2 |  |  | 5840 | 0.55 |  | 0
Opis przedmiotu zamówienia
1. Dodatkowe wymagania dotyczące oferowanych wyrobów: 1.1. Probówki mają mieć różne objętości, zapewniające pobieranie i zabezpieczenie materiału od dorosłych i noworodków, a ponadto: • muszą być jałowe (dotyczy igieł i łączników) • muszą być pakowane pojedynczo (dotyczy zestawu do pobierania krwi żylnej i tętniczej na gazometrię oraz igieł, łączników), • muszą posiadać w widocznym miejscu oznakowanie numeracji i daty ważności, • musi być stosowany system kolorowych koreczków, umożliwiających rozpoznanie probówek. • Łączniki: z jednej strony muszą pasować do zaoferowanej probówki, z drugiej muszą mieć zakończenie standardowe pasujące do kaniul, łączniki muszą umożliwiać podanie leku poprzez istniejące wkłucie igłą systemową. 1.2. Minimalne wymagania techniczne dla systemu: • Całkowite zabezpieczenie personelu przed kontaktem z krwią w trakcie całej procedury pobierania, transportu oraz w czasie pracy w laboratorium, • Możliwość pobierania krwi metodą aspiracyjną i podciśnieniową, • Materiał, z którego wykonane są probówki, musi być odporny na uszkodzenia w transporcie i podczas wirowania krwi, • Wymaga się obecności w probówkach odpowiednich odczynników w zależności od przeznaczenia probówki do danej grupy badań, • Możliwość stosowania adapterów, połączenia z kaniulami i igłami typu Luer, • Wystandaryzowane probówki zapewniające pobranie krwi o żądanej objętości, • Możliwość stosowania systemu w pediatrii i neonatologii, • Na probówkach (za wyjątkiem probówek do gazometrii) muszą być umieszczone etykiety umożliwiające dokładny opis probówki, • System musi być kompatybilny z urządzeniami i aparaturą będącą na wyposażeniu Zamawiającego: Biochemia: Cobas PRO, Cobas 6000, Cobas 8000, ADVIA CANTAUR XPT , Radiometer AQT 90 RKZ: Siemens 248, ABL 835 Flex, ABL 800 Flex, Koagulologia: Siemens BCS, Morfologia: Sysmex Ih1000, Sysmex Ih2000, Mocze: Sysmex UD 10, Sysmex US4000, UC 3500 Białka i elektroforezy: Siemens BN ii, Interlab G26 easy FIX, Toksykologia: Architec ti1000 SR, Siemens VIVA Serologia: BioRad Diahem Ih 500, BioRad Diahem Ih 1000. • Wszystkie elementy systemu muszą być wyrobami jednorazowego użytku, • Probówki muszą być przeźroczyste, dające możliwość wizualnej oceny ilości i jakości pobranego materiału, • Probówki mają zabezpieczać przed zjawiskiem hemolizy i powstawaniem mikroskrzepów, • Wszystkie elementy systemu muszą być ze sobą kompatybilne i muszą pochodzić od jednego producenta • W przypadku występowania w oferowanym systemie polichlorku winylu, sprzęt musi ulegać biodegradacji bez toksycznych pozostałości. 1.3. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie się do przeszkolenia personelu na terenie całego szpitala w zakresie obsługi oferowanych systemów. Szkolenia muszą zostać przeprowadzone w ciągu pierwszych 30 dni trwania umowy. Ewentualny koszt szkolenia musi zostać ujęty w cenie oferowanych wyrobów. 1.4. Zamawiający posiada statywy do OB pasujące do aktualnie stosowanego systemu MONOVETTE. W przypadku wyboru oferty z systemem, w którym nie mogą być wykorzystane statywy do OB posiadane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia na czas trwania umowy 20 szt. statywów kompatybilnych z oferowanymi wyrobami. Koszt udostępnienia w takim wypadku zostaje ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić odrębnej pozycji cenowej w ofercie). Statywy muszą być dostarczone do Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą zamawianych wyrobów. 1.5. Oferowane wyroby muszą być nowe, nieużywane