## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.60.2018.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów laparoskopowych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
Oświadczamy, że wybór naszej oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wraz ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj. ………..……..., oraz w pkt. 1 wskazujemy jego wartość bez kwoty podatku VAT. (UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.)
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania zamawianej ilości produktów, jednak nie dłużej niż przez 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm | 120 | szt. |  |  |  | 0
3. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm o długości trzonu 35cm z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
4. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 28mm z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm | 19 | szt. |  |  |  | 0
5. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 31mm z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm | 270 | szt. |  |  |  | 0
6. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 33mm z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm | 24 | szt. |  |  |  | 0
7. | Zestaw staplerowy do leczenia guzków krwawniczych i wypadania odbytu o średnicy 33mm. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
8. | Zestaw staplerowy do leczenia guzków krawawniczych i wypadania odbytu o średnicy 33mm. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm | 6 | szt. |  |  |  | 0
9. | Wstępnie odchylane kowadełko 25mm transoralne z sondą o długości 90cm | 8 | szt. |  |  |  | 0
10. | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego o długości linii szwu 65 mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
11. | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego o długości linii szwu 45 mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
12. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 28 mm, 31 mm lub 33 mm z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm | 200 | szt. |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm , zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 2,5mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
2. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 2,5mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
4. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
5. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
6. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
7. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm , zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
8. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
9. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm , zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
10. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
11. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm , zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
12. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
13. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm , zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
14. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
15. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm , zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
16. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
17. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm , zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
18. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm, zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,8mm. | 3 | szt. |  |  |  | 0
19. | Jednorazowy stapler liniowy z łamaną w obie strony głowicą (120˚) i obrotowym trzonem (360˚). Dwie linie tytanowych zszywek 4,8mm o długości 30mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
20. | Jednorazowy stapler liniowy z łamaną w obie strony głowicą (120˚) i obrotowym trzonem (360˚). Dwie linie tytanowych zszywek 3,5mm o długości 55mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
21. | Jednorazowy stapler liniowy z łamaną w obie strony głowicą (120˚) i obrotowym trzonem (360˚). Dwie linie tytanowych zszywek 4,8mm o długości 55mm | 3 | szt. |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Endostapler uniwersalny tnąco-zamykający przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o dł. linii zszywek 30mm, 45mm, 60mm. Długość ramienia 16cm. Stapler posiada funkcję graspingu - możliwość podtrzymywania tkanek i 11 pozycji artykulacji. | 200 | szt. |  |  |  | 0
2. | Endostapler uniwersalny tnąco-zamykający przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o dł. linii zszywek 30mm, 45mm, 60mm. Długość ramienia 26cm. Stapler posiada funkcję graspingu - możliwość podtrzymywania tkanek i 11 pozycji artykulacji. | 2 | szt. |  |  |  | 0
3. | Endostapler uniwersalny tnąco-zamykający przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o dł. linii zszywek 30mm, 45mm, 60mm. Długość ramienia 6cm. | 2 | szt. |  |  |  | 0
4. | Stapler endoskopowy 12mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
5. | Ładunek do endostaplera o długości 30mm 2,5 | 6 | szt. |  |  |  | 0
6. | Ładunek artykulacyjny tnąco-zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi liniami zszywek i sterylnym nożem dł. 30mm 2,5-naczyniowy (biały) | 6 | szt. |  |  |  | 0
7. | Ładunek artykulacyjny tnąco-zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi liniami zszywek i sterylnym nożem dł. 30mm 3,5 (niebieski) | 6 | szt. |  |  |  | 0
8. | Ładunek artykulacyjny tnąco-zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi liniami zszywek i sterylnym nożem dł. 45mm 2,5-naczyniowy (biały) | 60 | szt. |  |  |  | 0
9. | Ładunek artykulacyjny tnąco-zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi liniami zszywek i sterylnym nożem dł. 45mm 3,5 (niebieski) | 60 | szt. |  |  |  | 0
10. | Ładunek artykulacyjny tnąco-zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi liniami zszywek i sterylnym nożem dł. 45mm 4,8 (zielony) | 60 | szt. |  |  |  | 0
11. | Ładunek artykulacyjny tnąco-zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi liniami zszywek i sterylnym nożem dł. 60mm 3,5 (niebieski) | 90 | szt. |  |  |  | 0
12. | Ładunek artykulacyjny tnąco-zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi liniami zszywek i sterylnym nożem dł. 60mm 4,8 (zielony) | 6 | szt. |  |  |  | 0
13. | Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający z zakrzywioną końcówką do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 45mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem (złoty) | 30 | szt. |  |  |  | 0
14. | Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający z zakrzywioną końcówką do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem (złoty) | 24 | szt. |  |  |  | 0
15. | Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 45mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem (złoty) | 160 | szt. |  |  |  | 0
16. | Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 45mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem (fiolet) | 100 | szt. |  |  |  | 0
17. | Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem (złoty) | 200 | szt. |  |  |  | 0
18. | Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem (fiolet) | 200 | szt. |  |  |  | 0
19. | Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60mm. Zszywki o wysokości 4,0-4,5-5,0 mm przed zamknięciem ( czarny) | 12 | szt. |  |  |  | 0
20. | Ładunek zakrzywiony tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem | 15 | szt. |  |  |  | 0
21. | Ładunek z nożem do staplera liniowego wielorazowego użytku - rozmiar 50 3,8 | 6 | szt. |  |  |  | 0
22. | Ładunek z nożem do staplera liniowego wielorazowego użytku - rozmiar 90 3,8 | 6 | szt. |  |  |  | 0
23. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 3.8mm Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 80 | szt. |  |  |  | 0
24. | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 3,8mm. Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 25 | szt. |  |  |  | 0
25. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 4,8mm Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 10 | szt. |  |  |  | 0
26. | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 4,8mm. Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 10 | szt. |  |  |  | 0
27. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 80mm, wielkość zszywki 3.8mm Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 130 | szt. |  |  |  | 0
28. | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 80mm, wielkość zszywki 3,8mm. Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 150 | szt. |  |  |  | 0
29. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 80mm, wielkość zszywki 4,8mm Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 10 | szt. |  |  |  | 0
30. | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 80mm, wielkość zszywki 4,8mm. Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 15 | szt. |  |  |  | 0
31. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 100mm, wielkość zszywki 3.8mm Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 20 | szt. |  |  |  | 0
32. | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 100mm, wielkość zszywki 3,8mm. Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 30 | szt. |  |  |  | 0
33. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 100mm, wielkość zszywki 4,8mm Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 20 | szt. |  |  |  | 0
34. | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 100mm, wielkość zszywki 4,8mm. Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości. | 20 | szt. |  |  |  | 0
35. | Wielorazowy endostapler uniwersalny elektryczny przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych składający się z rękojeści, konwertera, introducera, baterii i ładowarki | 1 | szt. |  |  |  | 0
36. | Ładunek artykulacyjny tnąco-zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi liniami zszywek i sterylnym nożem dł. 60mm 2,5 (biały) | 150 | szt. |  |  |  | 0
37. | Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem oraz zintegrowanym wchłanialnym materiałem wzmacniającym linię szwów o długości 60mm. Zszywki o wysokości 4,0-4,5-5,0 mm lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Trokar jednorazowy 12mm, dł. 100mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiada trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Przeźroczysta uniwersalna karbowana kaniula. | 150 | szt. |  |  |  | 0
2. | Uniwersalna przeźroczysta karbowana kaniula do trokara jednorazowego 12mm, dł. 100mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. | 200 | szt. |  |  |  | 0
3. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | 20 | szt. |  |  |  | 0
4. | Uniwersalna przeźroczysta karbowana kaniula do trokara jednorazowego 5mm, dł. 100mm, | 20 | szt. |  |  |  | 0
5. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 70-75mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu . | 1 | szt. |  |  |  | 0
6. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5-11 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | 1 | szt. |  |  |  | 0
7. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5-12 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | 1 | szt. |  |  |  | 0
8. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | 30 | szt. |  |  |  | 0
9. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5-12 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 150mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | 1 | szt. |  |  |  | 0
10. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 150mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | 1 | szt. |  |  |  | 0
11. | Igła insuflacyjna do trokarów rozprężających tkanki.120 cm lub 150 cm | 6 | szt. |  |  |  | 0
12. | Trokar torakoskopowy jednorazowego użytku z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem 5,5mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
13. | Trokar torakoskopowy jednorazowego użytku z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem 10,5mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
14. | Trokar torakoskopowy jednorazowego użytku z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem 11,5mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
15. | Trokar torakoskopowy jednorazowego użytku z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem 15mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
16. | Port trójdrożny z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym do operacji małoinwazyjnych z elastycznej pianki, przekroju klepsydry. W zestawie trzy trokary 5 mm, długość ok. 7 cm z uszczelkami i trokar 5-12mm, długość ok. 10cm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
17. | Skład zestawu: port do chirurgii małoinwazyjnej, wraz z trzema trokarami 5mm i jednym 12mm, manipilatory artykulacyjne 5mm, klipsownica laparoskopowa 5mm, worek do retrakcji resekowanego materiału | 5 | szt. |  |  |  | 0
18. | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 5 nw. narzędzi: 1. Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. 2. Jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 1. 3. Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostzrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. 4. Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatyblina z trokarem z pozycji 3. 5. Jednorazowa igła typu Veressa 120mm kaliber 14G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. | 100 | szt. |  |  |  | 0
19. | Jednorazowy powłokowy rękaw ochronny do nacięć małych - 2,5-6 cm | 10 | szt. |  |  |  | 0
20. | Jednorazowy powłokowy rękaw ochronny do nacięć średnich - 5-9 cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
21. | Jednorazowy powłokowy rękaw ochronny do nacięć dużych - 9-14 cm | 12 | szt. |  |  |  | 0
22. | Trokar jednorazowy 12mm, dł. 100mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, optyczny z tępym obturatorem. Trokar posiada trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Przeźroczysta uniwersalna karbowana kaniula. | 150 | szt. |  |  |  | 0
23. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 12 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze, długość 150mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | 50 | szt. |  |  |  | 0
24. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 15 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-15mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 150mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | 25 | szt. |  |  |  | 0
25. | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 5 nw. narzędzi: 1. Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-12 mm. 2. Jednorazowa kaniula 12 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-12 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 1. 3. Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostzrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. 4. Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatyblina z trokarem z pozycji 3. 5. Jednorazowa igła typu Veressa 120mm kaliber 14G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta, zapakowane osobno w jednym kartonowym pudle. | 100 | szt. |  |  |  | 0
26. | Jednorazowy trokar 11 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-11 mm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
27. | Uniwersalna przeźroczysta karbowana kaniula trokara laparoskopowego 11mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100mm. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Kaniula musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-11 mm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
28. | Jednorazowy trokar 12 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-12 mm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
29. | Uniwersalna przeźroczysta karbowana kaniula trokara laparoskopowego 12 mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100mm. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Kaniula musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-12 mm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
30. | Jednorazowy trokar 5 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trokar posiadający dwustopniowy kranik. | 50 | szt. |  |  |  | 0
31. | Uniwersalna przeźroczysta karbowana kaniula trokara laparoskopowego 5mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100mm. Kaniula posiadająca dwustopniowy kranik. | 50 | szt. |  |  |  | 0
32. | Jednorazowy trokar 5 mm, dł. 70 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trokar posiadający dwustopniowy kranik. | 25 | szt. |  |  |  | 0
33. | Uniwersalna przezroczysta karbowana kaniula trokara laparoskopowego 5mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 70mm. Kaniula posiadająca dwustopniowy kranik. | 25 | szt. |  |  |  | 0
34. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 5 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trokar posiadający dwustopniowy kranik. | 100 | szt. |  |  |  | 0
35. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 5 mm, dł. 70 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trokar posiadający dwustopniowy kranik. | 25 | szt. |  |  |  | 0
36. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 11 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-11 mm. | 100 | szt. |  |  |  | 0
37. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 12 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-12 mm. | 100 | szt. |  |  |  | 0
38. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 15 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-15 mm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
39. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 12 mm, dł. 150 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-15 mm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
40. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 15 mm, dł. 150 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-15 mm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
41. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 11 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym optycznym obturatorem zakończonym pinem w kształcie nosa delfina. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-11 mm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
42. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 12 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym optycznym obturatorem zakończonym pinem w kształcie nosa delfina. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilowaną redukcję 5-12 mm. | 50 | szt. |  |  |  | 0
43. | Jednorazowy, bezostrzowy trokar 12 mm, z tępo zakończonym obturatorem połączonym z niskoprofilową gładką kaniulą. Trokar zawiera wewnetrzny zawór klapowy, uszczelkę oraz wbudowane konwektory 10mm - 5mm. Trokar posiada zawór do wytwarzania odmy otrzewnowej poprzez wpompowanie gazu. Trokar posiada latexowy balon w osłonie silikonowej o pojemności 25 ml oraz piankowy kołnierz uszczelniający. Opakowanie zawiera dodatkowo strzykawkę typu Luer 35 ml z podziałką. | 50 | szt. |  |  |  | 0
44. | Jednorazowy, rozdzielający tkanki trokar 10 mm do wytworzenia przestrzeni przedotrzewnowej. Trokar składa się z tępo zakończonego obturatora oraz gładkiej, pozbawionej fiksacji kaniuli. Trokar składa się z silikonowego balonu, wypełniającego powietrzem o pojemności 45 ml, pompki podłączonej do obturatora oraz konwektorów zabezpieczących przed utratą odmy. | 50 | szt. |  |  |  | 0
45. | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 6 nw. narzędzi w jednym opakowaniu proceduralnym 1. Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną, przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilową redukcję 5-12 mm. - 1 szt 2. Jednorazowa karbowana kaniula 12 mm, z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną niskoprofilową redukcją 5-12 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 1. - 1 szt 3. Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny 5 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym optycznym obturatorem zakończonym pinem w kształcie nosa delfina. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji i insuflacja - 1 szt 4. Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z dwujstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatyblina z trokarem z pozycji 3. - 2 szt 5. Jednorazowe urządzenie do zamykania nacięcia po trokarach - 1 szt Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne, pakowane każde osobno i pochodzić od jednego producenta. | 50 | szt. |  |  |  | 0
46. | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 6 nw. narzędzi w jednym opakowaniu proceduralnym 1. Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną, przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną niskoprofilową redukcję 5-12 mm. - 1 szt 2. Jednorazowa karbowana kaniula 12 mm, z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną niskoprofilową redukcją 5-12 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 1. - 1 szt 3. Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny 5 mm, dł. 100 cm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i z tępym rozpychającym optycznym obturatorem zakończonym pinem w kształcie nosa delfina. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji i insuflacja - 1 szt 4. Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z dwujstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatyblina z trokarem z pozycji 3. - 2 szt 5. Nożyczki laparoskopowe proste, jednorazowe 5 mm 31cm, obrotowe 360˚ z możliwością podłączenia koagulacji - 1szt. Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne, pakowane każde osobno i pochodzić od jednego producenta. | 50 | szt. |  |  |  | 0
47. | Sterylny, okrągły elastyczny retraktor ran składający się z dwóch obręczy (proksymalna niebieska, dystalna – szara), połączonych trwałym poliuretanem umożliwiający 360º retrakcję: 5cm-9cm | 5 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Grasper jednorazowy laparoskopowy 5 mm 31cm z możliwością podłączenia koagulacji | 9 | szt. |  |  |  | 0
2. | Chwytak atraumatyczny jednorazowy 5mm 31cm z maksymalnym otwarciem szczęk 32mm (typu endo clinch) | 6 | szt. |  |  |  | 0
3. | Nożyczki laparoskopowe proste, jednorazowe 5 mm 31cm, obrotowe 360˚ z możliwością podłączenia koagulacji | 70 | szt. |  |  |  | 0
4. | Nożyczki laparoskopowe proste, jednorazowe 5 mm 45cm, obrotowe 360˚ z możliwością podłączenia koagulacji | 10 | szt. |  |  |  | 0
5. | Nożyczki laparoskopowe z możliwością podpięcia do koagulacji o średnicy szaftu 5mm i długości trzonu 31cm, artykulacyjne 80 stopni, z rotacją 360 stopni | 16 | szt. |  |  |  | 0
6. | Preparator laparoskopowy prosty, jednorazowy 5 mm 31cm, obrotowy 360˚ z możliwością podłączenia koagulacji | 9 | szt. |  |  |  | 0
7. | Preparator laparoskopowy jednorazowy 5 mm 31cm z możliwością podłączenia koagulacji z możliwością wysuwania szczęk i zakrzywiania o 80stopni i rotacją 360 stopni | 6 | szt. |  |  |  | 0
8. | Atraumatyczny jednorazowy zakrzywiony 10mm retraktor z końcówką 5-cio palcową | 6 | szt. |  |  |  | 0
9. | Jednorazowego użytku przyrząd do usuwania resekowanych narządów, śr.15mm, rozmiary worka 13x23cm (średnicaxgłębokość) | 200 | szt. |  |  |  | 0
10. | Igła insuflacyjna 120 mm długości | 200 | szt. |  |  |  | 0
11. | Igła insuflacyjna 150 mm długości | 40 | szt. |  |  |  | 0
12. | Automatyczna jednorazowa klipsownica laparoskopowa, śr. 10mm z 20 klipsami, średnio/duży 9mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. | 200 | szt. |  |  |  | 0
13. | Automatyczna jednorazowa klipsownica laparoskopowa, śr. 10mm z 15 klipsami, dużymi 11mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Ramię klipsownicy z wziernikiem dla uwidocznienia pozostających do użycia klipsów. | 70 | szt. |  |  |  | 0
14. | Jednorazowa klipsownica do hernioplastyki z 30 wchłanialnymi wkrętkami | 24 | szt. |  |  |  | 0
15. | Jednorazowe urządzenie do szycia nacięć po wprowadzeniu trokarów | 12 | szt. |  |  |  | 0
16. | 5 mm automatyczna klipsownica do hernioplastyki z 30 tytanowymi klipsami typu wkrętki. | 10 | szt. |  |  |  | 0
17. | Jednorazowego użytku przyrząd do usuwania resekowanych narządów, śr.12mm, o pojemności 1200ml, średnica worka 8,5cm | 10 | szt. |  |  |  | 0
18. | Worek do pobierania próbek, jednorazowego użytku, poliuretanowy 6,4 x 15 cm, z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnica 10 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamkniętymi uchwytami na palce. | 50 | szt. |  |  |  | 0
19. | Worek do pobierania próbek, jednorazowego użytku, poliuretanowy 13 x 23 cm, z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnica 15 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamkniętymi uchwytami na palce. | 100 | szt. |  |  |  | 0
20. | Worek do pobierania próbek o pojemności 275 ml, jednorazowego użytku, nylonowy o wzmocnionej strukturze typu Ripstop, z elastyczną metalową półobręczą ułatwiającą pobieranie próbek, trzon średnicy 10 mm, pętla z nici do zaciskania worka, średnica otworu worka 6,10 cm | 25 | szt. |  |  |  | 0
21. | Worek do pobierania próbek o pojemności 1200ml, jednorazowego użytku, nylonowy o wzmocnionej strukturze typu Ripstop, z elastyczną metalową półobręczą ułatwiającą pobieranie próbek, trzon średnicy 12 mm, pętla z nici do zaciskania worka, średnica otworu worka 8,5 cm | 25 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowa elektroda do klemy termomechanicznej o długości 23cm | 10 | szt. |  |  |  | 0
2. | Instrument tnąco-zamykający z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości trzonu 20cm i prostych szczękach | 33 | szt. |  |  |  | 0
3. | Instrument tnąco-zamykający z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości trzonu 18cm i wygietych szczękach | 25 | szt. |  |  |  | 0
4. | Instrument tnąco-zamykający z aktywacją ręczną do zabiegów laparoskopowych 5mm o długości trzonu 37cm. Szczęki z atraumatycznym przyostrzonym zakończeniem. | 12 | szt. |  |  |  | 0
5. | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną do zabiegów laparoskopowych 5mm o długości trzonu 37cm. Szczęki z tępym zakończeniem. | 90 | szt. |  |  |  | 0
6. | Instrument tnąco-zamykający z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości 18,8cm i wygiętych szczękach. | 100 | szt. |  |  |  | 0
7. | Narzędzie do uszczelniania naczyń 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm z aktywacją ręczną i elektrodą czynną do preparowania tkanek. | 20 | szt. |  |  |  | 0
8. | Instrument tnąco-zamykający z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych 5mm o długości trzonu 23cm i prostych szczękach. | 6 | szt. |  |  |  | 0
9. | narzedzie wielokrotnego użytku do chirurgii otwartej z systemem uszczelniania tkanek, dług 23 cm, szczęki wygięte 30 stopni, kompatybilne.Jednorazowa elektroda do klemy termomechanicznej o długości 23cm | 1 | szt. |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Elektrody jednorazowe powrotne do posiadanej diatermii Velleylab: elektroda 2-dzielna przystosowana do systemu zabezpieczania pacjenta przed poparzeniem typu REM, pokryta hydrożelem w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5cm, szerokość podłączenia 4x2,5cm, nie odklejające się po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu. | 6000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Elektrody jednorazowe powrotne do posiadanej diatermii Velleylab: elektroda 2-dzielna przystosowana do systemu zabezpieczania pacjenta przed poparzeniem typu REM, pokryta hydrożelem | 8000 | szt. |  |  |  | 0
3. | Kabel o długości 4,6m do podłączenia jendorazowej elektrody biernej na klips | 20 | szt. |  |  |  | 0
4. | Elektroda czynna wielorazowego użytku z opcją cięcia i koagulacji z kablem o długości 4,6m | 400 | szt. |  |  |  | 0
5. | Uchwyt monopolarny trójprzyciskowy z elektrodą powleczoną o długości przewodu 4,6m z możliwością regulacji mocy z jałowego pola operacyjnego | 200 | szt. |  |  |  | 0
6. | Elektroda czynna jednorazowa z kaburą i kablem o długości 3m ostrze pokryte silikonem | 25 | szt. |  |  |  | 0
7. | Elektroda czynna jednorazowa z kaburą i kablem o długości min. 3m | 250 | szt. |  |  |  | 0
8. | Czyścik do elektrod | 3300 | szt. |  |  |  | 0
9. | Wielorazowy kabel do pęset bipolarnych o długości 4.5 m | 50 | szt. |  |  |  | 0
10. | Pęseta bipolarna wielorazowego użytku. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar pęsety. | 50 | szt. |  |  |  | 0
11. | Wielorazowa elektroda kulkowa o średnicy 3,2mm, dł. całkowita 5,33cm | 7 | szt. |  |  |  | 0
12. | Wielorazowa elektroda kulkowa kątowa o średnicy 5,6mm, długości 5,1cm, część aktywna 5,6mm | 5 | szt. |  |  |  | 0
13. | Wielorazowa elektroda igłowa cienka o długości 6,6cm, część aktywna 2,54cm | 10 | szt. |  |  |  | 0
14. | Wielorazowa pętla o średnicy 9mm, długości 5cm, część aktywna 0,95cm | 2 | szt. |  |  |  | 0
15. | Przedłużka prosta do uchwytow wielorazowa o długości 13 cm | 8 | szt. |  |  |  | 0
16. | Elektroda nożowa długość 16,51cm, część aktywna 2,54cm | 10 | szt. |  |  |  | 0
17. | Elektroda nożowa długość 16,51cm, część aktywna 5,1mm | 15 | szt. |  |  |  | 0
18. | Elektroda nożowa długość 16,51cm, część aktywna 2,54cm | 200 | szt. |  |  |  | 0
19. | Elektroda nożowa ze stali nierdzewnej, dł. całkowita 6,2cm, dł. robocza 2,54cm | 20 | szt. |  |  |  | 0
20. | Uchwyt jednorazowy argonowy monopolarny z przyciskami cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem retrakcji noża i przełącznikiem aktywacji/wyłączenia przepływu argonu oraz z drenem i filtrem zanieczyszczeń | 20 | szt. |  |  |  | 0
21. | Elektroda argonowa o długości 7,6cm | 10 | szt. |  |  |  | 0
22. | Elektroda argonowa o długości 15cm | 10 | szt. |  |  |  | 0
23. | Elektroda argonowa o długości 23cm | 20 | szt. |  |  |  | 0
24. | Adapter monopolarny do podłączenia jednorazowego uchwytu argonowego | 3 | szt. |  |  |  | 0
25. | Kabel monopolarny wielorazowy do instrumentów endoskopowych z bolcem 4 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0
26. | Kabel monopolarny do instrumentów endoskopowych o długości 3m | 10 | szt. |  |  |  | 0
27. | Jednorazowa pętla do procedury LLETZ śr. 10 X 10 MM, 13 cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
28. | Jednorazowa pętla do procedury LLETZ śr. 15 X 12 MM, 13 cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
29. | Jednorazowa pętla do procedury LLETZ śr. 20 X 12 MM, 13 cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
30. | Jednorazowa pętla do procedury LLETZ śr. 20 X 15 MM, 13 cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
31. | Jednorazowa kulka do procedury LLETZ 5 mm, 13 cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
32. | Jednorazowa pętla prostokątna do procedury LLETZ elektroda 5x5 mm, 13 cm | 5 | szt. |  |  |  | 0
33. | Sterownik nożny monopolarny dwuprzyciskowy do posiadanej diatermii typu Valleylab | 2 | szt. |  |  |  | 0
34. | Sterownik nożny bipolarny jednoprzyciskowy do posiadanej diatermii Valleylab | 2 | szt. |  |  |  | 0
35. | Elektroda laparoskopowa 5mm, typu L, dł. 36cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
36. | Elektroda laparoskopowa 5mm, typu L, dł. 36cm | 60 | szt. |  |  |  | 0
37. | Elektroda laparoskopowa 5mm, typu J, dł. 36cm | 10 | szt. |  |  |  | 0
38. | Elektrody jednorazowe powrotne kompatybilne z diatermią EMED lub BOWA elektroda 2-dzielna przystosowana do systemu zabezpieczania pacjenta przed poparzeniem typu REM, pokryta hydrożelem w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5cm, szerokość podłączenia 4x2,5cm, nie odklejające się po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu. | 1000 | szt. |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Bezprzewodowe narzędzie do preparowania tkanek jednorazowego użytku aktywowane ręcznie z dwoma trybami aktywacji, średnica narzędzia 5mm, długość trzonu 39cm, długość szczęk aktywnych 14,5mm | 30 | szt. |  |  |  | 0
2. | Piezoelektryczny przetwornik do sterylizacji plazmowej wielorazowego użytku | 2 | szt. |  |  |  | 0
3. | Bateria litowo-jonowa do sterylizacji plazmowej wielorazowego użytku | 2 | szt. |  |  |  | 0
4. | Ładowarka do baterii | 1 | szt. |  |  |  | 0
5. | Skrzynka do plazmowej sterylizacji przetwornika i baterii | 1 | szt. |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Dystalna szerokość rozwarcia bransz 22 mm. W pełni jednoręczny w obsłudze. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm. (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) | 100 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.) | 800 | szt. |  |  |  | 0
3. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Dystalna szerokość rozwarcia bransz 22 mm. W pełni jednoręczny w obsłudze Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm. (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) | 60 | szt. |  |  |  | 0
4. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm.Jednoręczny (zamknięcie; odpalenie; artykulacja; rotacja), (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) | 160 | szt. |  |  |  | 0
5. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.) | 1400 | szt. |  |  |  | 0
6. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego oferujące technologię zwiększonej przyczepności tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm i 2,3 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | 200 | szt. |  |  |  | 0
7. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego oferujące technologię zwiększonej przyczepności tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm i 2,3 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | 200 | szt. |  |  |  | 0
8. | Endostapler j.u automatyczny, naczyniowy 35 mm, kowadło o 7 mm. z zagietym tepym końcem ułożonym w trakcie rozwarcia w pozycji okołorównoległej do powierzchni ładunku, zaopatrzone w wyniosłość kalibracji szczeliny i wgłębienie wyrównujące. Trzon endostaplera 9 mm, artykulacja szczęk 50 stopni w prawa i lewą stronę. Rękojeść endostaplera zaopatrzona w manualne pokrętło artykulacji, obustronną dźwignię otwarcia, obustronny suwak automatycznego wycofania noża. Ładunek posiadający 2 razy dwa rzędy zszywek naczyniowych, wysokość otwartej zszyski 2,5 mm, zamkniętej 1,0 mm tępo zakończony dystalny koniec ładunku kompatybilny z wgłebieniem wyrównującym kowadła | 25 | szt. |  |  |  | 0
9. | Ładunek j.u. do automatycznego staplera naczyniowego 35 mm. Ładunek posiada 2 razy dwa rzędy zszywek naczyniowych wysokość otwartej zszywki 2,5 mm, zamknietej 1,0 mm. Tępow zakończony dystalny koniec ładunku | 100 | szt. |  |  |  | 0
10. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowana artykulacją w stapler, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm. | 10 | szt. |  |  |  | 0
11. | Jednorazowy stapler endoskopowy zasilany bateryjnie, oferujący technologię zwiększonej przyczepności tkanki, do przeprowadzania wymagających zabiegów, przeznaczony do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm o największej precyzji, posiadający dźwignie zamykającą i spust aktywujący. Długość ramienia 34 lub 44 cm (zamawiający określa długość staplera przy składaniu zamówienia) | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | 20 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | 15 | szt. |  |  |  | 0
3. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | 10 | szt. |  |  |  | 0
4. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 11 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 11 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji i posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | 10 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji i posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | 100 | szt. |  |  |  | 0
3. | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 15 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 15 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji i posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | 10 | szt. |  |  |  | 0
4. | Jednorazowy trokar ostrzowy (płaskie ostrze) o średnicy 4,7 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. (Zestaw zawiera dwie kaniule o tych samych parametrach) | 10 | szt. |  |  |  | 0
5. | Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy 11 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 11 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. (Zestaw zawiera dwie kaniule o tych samych parametrach) | 5 | szt. |  |  |  | 0
6. | Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. (Zestaw zawiera dwie kaniule o tych samych parametrach) | 100 | szt. |  |  |  | 0
7. | Jednorazowa uniwersalna kaniula o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm, umożliwiająca wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażona w dwie niezależne od siebie uszczelki, przezierna, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Kaniula umożliwiająca insuflację i desuflację. | 50 | szt. |  |  |  | 0
8. | Jednorazowa uniwersalna kaniula o średnicy 4,7 mm, dł. 100 mm, wyposażona w dwie niezależne od siebie uszczelki, przezierna, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Kaniula umożliwiający insuflację i desuflację. | 2 | szt. |  |  |  | 0
9. | Jednorazowy port dostępu laparoskopowego w rozmiarach - mały (do 4cm), średni (4 cm - 7 cm), duży (większy niż 7 cm). (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar portu przy składaniu zamówienia) | 1 | szt. |  |  |  | 0
10. | Jednorazowa pokrywa (zawór) uszczelniająca wykonaną z poliuretanu, przeznaczona do portów dostępu laparoskopowego w rozmiarach małym, średnim, i dużym. | 1 | szt. |  |  |  | 0
11. | Jednorazowe nożyczki endoskopowe z możliwością cięcia monopolarnego. Średnica ramienia 5 mm, długość ramienia 32,7 mm, rozpiętość otwartych ostrzy 9,6 mm, długość ostrzy 16 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 49 mm / zamknięcia 40 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
12. | Jednorazowy Grasper endoskopowy z mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 5 mm, długość ramienia 33,2 mm, rozpiętość otwartych bransz 28,4 mm, długość bransz 17,9 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 61 mm / zamknięcia 39 mm | 5 | szt. |  |  |  | 0
13. | Jednorazowy Babcock endoskopowy z mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 5 mm, długość ramienia 33,2 mm, rozpiętość otwartych bransz 32,2 mm, długość bransz 20,6 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 61 mm / zamknięcia 39 mm | 5 | szt. |  |  |  | 0
14. | Jednorazowy dysektor endoskopowy z możliwością cięcia monopolarnego. Średnica ramienia 5 mm | 5 | szt. |  |  |  | 0
15. | Jednorazowy, endoskopowy woreczek do pobierania próbek o pojemności 224 ml, średnica ramienia 10 mm. | 100 | szt. |  |  |  | 0
16. | Sterylnie zapakowany zestaw, jednorazowych instrumentów zawierający : trokar 11/10 mm + uniwersalna kaniula 11/10 mm x 1 szt, trokar 5mm + uniwersalna kaniula 5mm x 1 szt, igła Verressa x 1 szt, magazynek tytanowych klipsów średnio - dużych, rowkowanych (wenętrznie i zewnętrznie) x 1 szt | 25 | szt. |  |  |  | 0
17. | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 4,7 mm, dł. 100 mm, posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | 5 | szt. |  |  |  | 0
18. | Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami standardowymi pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany. | 310 | szt. |  |  |  | 0
19. | Ekstraktor zszywek skórnych | 10 | szt. |  |  |  | 0
20. | Imadło do szycia laparoskopowego wielelorazowe | 1 | szt. |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Czterostopniowa skala kompresji tkanki odpowiadająca stopniom kompresji w zakresie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21; 25; 29; 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Akustyczny sygnalizator oddania strzału zlokalizowany w loży ładunku informujący o przebiciu syntetycznego pierścienia. Stapler posiada manualne zabezpieczenie zlokalizowane przy dźwigni spustowej zapobiegające aktywacji noża po wystrzeleniu ładunku. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 90 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy stapler prosty wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Czterostopniowa skala kompresji tkanki odpowiadająca stopniom kompresji w zakresie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21;25; 29; 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Akustyczny sygnalizator oddania strzału zlokalizowany w loży ładunku informujący o przebiciu syntetycznego pierścienia. Stapler posiada manualne zabezpieczenie zlokalizowane przy dźwigni spustowej zapobiegające aktywacji noża po wystrzeleniu ładunku. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 3 | szt. |  |  |  | 0
3. | Jednorazowy stapler okrężny endoskopowy z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Czterostopniowa skala kompresji tkanki odpowiadająca stopniom kompresji w zakresie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21;25; 29; 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Akustyczny sygnalizator oddania strzału zlokalizowany w loży ładunku informujący o przebiciu syntetycznego pierścienia. Stapler posiada manualne zabezpieczenie zlokalizowane przy dźwigni spustowej zapobiegające aktywacji noża po wystrzeleniu ładunku. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 12 | szt. |  |  |  | 0
4. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. Stapler posiada dwie dzwignie zamykającą i odpalającą (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | 40 | szt. |  |  |  | 0
5. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | 90 | szt. |  |  |  | 0
6. | Kapciuchownica wielorazowa | 1 | szt. |  |  |  | 0
7. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Stapler elektryczny z oferujący technologię zwiększonej przyczepności tkank oraz zszyweki wykonane w technologii przestrzennej 3D. Rozmiar stapera: 23;25; 29; 31 (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 12 | szt. |  |  |  | 0

## część (13)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | 50 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. | 5 | szt. |  |  |  | 0
3. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). | 50 | szt. |  |  |  | 0
4. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | 10 | szt. |  |  |  | 0
5. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | 600 | szt. |  |  |  | 0
6. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem. | 5 | szt. |  |  |  | 0
7. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). | 550 | szt. |  |  |  | 0
8. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | 25 | szt. |  |  |  | 0
9. | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. (Stapler niezaładowany ładunkiem) | 50 | szt. |  |  |  | 0
10. | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Stapler niezaładowany ładunkiem) | 15 | szt. |  |  |  | 0
11. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | 10 | szt. |  |  |  | 0
12. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | 120 | szt. |  |  |  | 0

## część (14)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 2,5 mm i 3,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 36 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 5 | szt. |  |  |  | 0
2. | Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 3,0 mm i 5,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 36 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 16 | szt. |  |  |  | 0
3. | Klipsy tytanowe średnio - duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5 mm i 8,7 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 140 | szt. |  |  |  | 0
4. | Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 8,0 mm i 12,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 5 | szt. |  |  |  | 0
5. | Klipsy wiążące (wchłaniale) wykonane z polidwuoksanonu średnie o wymiarach przed zamknięciem 3,8 mm i 7,3 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 10 klipsów w magazynku i 6 magazynków w opakowaniu, posiadające mechanizm zatrzaskowy zabezpieczający przed zsunięciem się z naczynia. Klipsy w kolorze fioletowym dla zwiększonej widoczności. | 1 | szt. |  |  |  | 0
6. | Klipsy wiążące (wchłaniale) wykonane z polidwuoksanonu średnio - duże o wymiarach przed zamknięciem 5,3 mm i 10,5 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 10 klipsów w magazynku i 6 magazynków w opakowaniu, posiadające mechanizm zatrzaskowy zabezpieczający przed zsunięciem się z naczynia. Klipsy w kolorze fioletowym dla zwiększonej widoczności. | 1 | szt. |  |  |  | 0
7. | Klipsy wiążące (wchłaniale) wykonane z polidwuoksanonu duże o wymiarach przed zamknięciem 7,5 mm i 13,7 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 10 klipsów w magazynku i 6 magazynków w opakowaniu, posiadające mechanizm zatrzaskowy zabezpieczający przed zsunięciem się z naczynia. Klipsy w kolorze fioletowym dla zwiększonej widoczności. | 1 | szt. |  |  |  | 0
8. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnimi. Długość ramienia 33 cm, średnica 10 mm. | 1 | szt. |  |  |  | 0
9. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnio - dużymi. Długość ramienia 33 cm, średnica ramienia 10 mm. | 5 | szt. |  |  |  | 0
10. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, dużymi. Długość ramienia 33 cm, średnica ramienia 10 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
11. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami wchłanialnymi, średnimi. Długość ramienia 33 cm, średnica 10 mm. | 1 | szt. |  |  |  | 0
12. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami wchłanialnymi, średnio - dużymi. Długość ramienia 33 cm, średnica ramienia 10 mm. | 1 | szt. |  |  |  | 0
13. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami wchłanialnymi, dużymi. Długość ramienia 33 cm, średnica ramienia 10 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
14. | Jednorazowa klipsownica długość ramienia 15 cm, długość zamkniętego klipsa 6,0 mm, ilość średnich klipsów w klipsownicy 20szt. Klipsownica wyposażona w rowkowane klipsy tytanowe w kolorze niebieskim. | 1 | szt. |  |  |  | 0
15. | Jednorazowa klipsownica długość ramienia 19,5 cm, długość zamkniętego klipsa 10,8 mm, ilość dużych klipsów w klipsownicy 30szt. Klipsownica wyposażona w rowkowane klipsy tytanowe w kolorze niebieskim. | 1 | szt. |  |  |  | 0
16. | Automatyczna jednorazowa klipsownica endoskopowa z sygnalizacją trzech pozostałych klipsów, śr. obrotowego ramienia 5 mm, dł. 33 cm, załadowana 15 tytanowymi klipsami średnio - dużymi (długość klipsa po zamknięciu 8,8mm). | 20 | szt. |  |  |  | 0
17. | Automatyczna jednorazowa klipsownica endoskopowa z sygnalizacją trzech pozostałych klipsów, śr. obrotowego ramienia 10 mm, dł. ok. 29 cm, załadowana 20 tytanowymi klipsami średnio - dużymi (długość klipsa po zamknięciu 8,8mm). | 10 | szt. |  |  |  | 0
18. | Automatyczna jednorazowa klipsownica endoskopowa z sygnalizacją trzech pozostałych klipsów, śr. obrotowego ramienia 12 mm, dł. ok. 34 cm, załadowana 20 tytanowymi klipsami dużymi (długość klipsa po zamknięciu 11 mm). | 40 | szt. |  |  |  | 0
19. | Stapler endoskopowy przeznaczony do mocowania siatek przepuklinowych i zbliżania tkanek. Stapler zamyka pojedynczo zszywki do wysokości 2,59 mm. Długość ramienia 37,5 mm, śr. 10 mm, 20 zszywek w staplerze. | 10 | szt. |  |  |  | 0
20. | klipsownica wielokrotnego użytku, śred/duża , długość instrumentu 18,5 cm. kompatybilna do ładunków tytanowych | 1 | szt. |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego dł. ramienia 23cm,36 cm, 45cm śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) | 130 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min i regulowaną długość ramienia. Kształt uchwytu ołówkowy, bransza w kształcie zaostrzonej szpatuły. | 14 | szt. |  |  |  | 0
3. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min i regulowaną długość ramienia. Kształt uchwytu ołówkowy, bransza w kształcie zaostrzonego haczyka. | 1 | szt. |  |  |  | 0
4. | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. | 10 | szt. |  |  |  | 0
5. | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. | 1 | szt. |  |  |  | 0
6. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 14cm;25cm;35cm;45cm. Proste bransze, blokada noża i wbudowana aktywacja ręczna, jednorazowe, sterylne (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) | 10 | szt. |  |  |  | 0
7. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 23 i 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.(Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) | 150 | szt. |  |  |  | 0
8. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącnzie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 10 | szt. |  |  |  | 0
9. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 45 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącnzie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 40 | szt. |  |  |  | 0
10. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 i 17cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) | 5 | szt. |  |  |  | 0
11. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360°. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energie dolny szary uruchamia nóż). Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. | 6 | szt. |  |  |  | 0
12. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowanym przegubem, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną kontrolowaną termicznie, śr. ramienia 5mm i dł. 35cm. Zakrzywione bransze o długości 19mm, wbudowana aktywacja ręczna. Trzon instrumentu,który normalnie znajduje się w pozycji wyprostowanej, można wygiąć za pomocą pokrętła zginania. | 3 | szt. |  |  |  | 0
13. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 35cm. Proste bransze, wbudowana aktywacja ręczna. Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ściśnięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urządzenia może być obracany o 360°. | 12 | szt. |  |  |  | 0
14. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 25cm. Proste bransze, wbudowana aktywacja ręczna. Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ściśnięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urządzenia może być obracany o 360°. | 3 | szt. |  |  |  | 0
15. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 14cm. Proste bransze, wbudowana aktywacja ręczna. Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ściśnięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urządzenia może być obracany o 360°. | 3 | szt. |  |  |  | 0
16. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 14cm. Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ściśnięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urządzenia może być obracany o 360°. | 3 | szt. |  |  |  | 0
17. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 25cm. Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ściśnięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urządzenia może być obracany o 360°. | 3 | szt. |  |  |  | 0
18. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 35cm. Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ściśnięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urządzenia może być obracany o 360°. | 3 | szt. |  |  |  | 0

## część (16)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw rurek, zestaw zastępczy, do uchwytów ssąco-płuczących z kanałem ssącym o średnicy 5 mm | 30 | szt. |  |  |  | 0
2. | Elektroda resekcyjna monopolarna, wielorazowa, rolka, duża, do płaszczy 24-28 Fr., do optyki 12° i 30°. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem elektrody oznaczona kodem kolorystycznym | 50 | szt. |  |  |  | 0
3. | Wkład do preparatora obrotowego, bipolarnego, trzyczęściowego, średnica 5 mm, rozbieralnego do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka). Zatrzaskowe składanie instrumentu. Końcówka robocza typu Maryland, długość bransz 14,7 mm, autoklawowalny. | 20 | szt. |  |  |  | 0
4. | Elektroda resekcyjna, monopolarna, wielorazowa, pętla, do płaszcza wewnętrznego 24 Fr., do optyki 30°, średnica elektrody 0.35. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem elektrody oznaczona kodem kolorystycznym | 100 | szt. |  |  |  | 0
5. | Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2 mm, do optyki 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 szt./op | 50 | szt. |  |  |  | 0
6. | Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia rolka 0,2 mm ,do optyki 30. | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Port dootrzewnowy. Komora tytanowa,objętość wewnętrzna 0,5 ml,obudowa z żywicy epoksydowej, waga 10 g,wysokość 13mm, wymiary 32x27mm, śrdnica membrany12,5mm,cewnik silikonowy15F o dł420 mm, przepływ 42ml/min dla igły19G -rozmiar standardowy port niskoprofilowy lub mały port niskoprofilowy. wolny od lateksu. Silikonowa membrana polisulfonu (PSU). Posiadający kaniulę wyjściową | 20 | szt. |  |  |  | 0
2. | akcesoria do implantacji: igła typu Seldingera 18 G,drut prowadnik ,,J'',rozszerzacz naczynia 12-14F,tunelizator tępo zakończony, strzykawka 10ml,igła ze skrzydełkami19Gx25 | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka w zależności od rozmiaru: 21,5mm; 25,5mm; 29,5; 33,5; i średnicy ostrza w zależności od rozmiaru: 13mm, 17mm, 20,5mm, 24,8mm; zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego, posiadający blokadę bezpieczeństwa,obrotowe ostrze- 16 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, - pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera, z opcją podwójnej prędkości. | 20 | szt. |  |  |  | 0
2. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarach 60,80,100, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Posiadający dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku,przycisk szybkiego zwalniania,wskaźnik końca lini cięcia oraz systemy zabezpieczające zespolenie,szywki tytanowe (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 50 | szt. |  |  |  | 0
3. | Ładunki do staplera prostego z pozycji 2 (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.60.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar M (zamykające naczynia od 2 do 7 mm), pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk z taśmą samoprzylepną; | 400 | szt. |  |  |  | 0
2. | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych M; nierozbieralna z kanałem płuczącym; do trokara 5mm, długość robocza 33 cm | 2 | szt. |  |  |  | 0
3. | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL (zamykające naczynia od 7 do 16 mm), pakowane w sterylne zasobniki po 2 sztuki z taśmą samoprzylepną; | 250 | szt. |  |  |  | 0
4. | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL (zamykające naczynia od 7 do 16 mm), pakowane w sterylne zasobniki po 4 sztuki z taśmą samoprzylepną; | 400 | szt. |  |  |  | 0
5. | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiarXL (zamykające naczynia od 7 do 16 mm), pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuki z taśmą samoprzylepną. | 500 | szt. |  |  |  | 0
6. | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL (zamykające naczynia od 7 do 16 mm), pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk z taśmą samoprzylepną; klipsy o wzmocnionej stabilności poprzecznej i podłużnej na naczyniu, posiadające (oprócz zintegrowanych ząbków walcowatych) dodatkowo naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, nachylonych w kierunku uchwyconej tkanki | 750 | szt. |  |  |  | 0
7. | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L (zamykające naczynia od 5 do 13 mm), pakowane w sterylne zasobniki po 4 sztuki z taśmą samoprzylepną. | 1400 | szt. |  |  |  | 0
8. | Klipsy polimerowe niewchłanialne ,rozmiar L (zamykające naczynia od 5 do 13 mm) pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk z tasmą samoprzylepną. | 1500 | szt. |  |  |  | 0
9. | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych; uniwersalna do rozmiaru L i XL; rozbieralna; składająca się z rękojeści z trzonem - średnica 10 mm oraz dwóch wymiennych wkładów współpracujących L i XL; kanał płuczący; długość robocza 33 cm. | 6 | szt. |  |  |  | 0
10. | Klipsownice do chirurgii otwartej do klipsów polimerowych niewchłanialnych do rozmiaru L; długość 20 i 27 cm do wyboru | 2 | szt. |  |  |  | 0
11. | Klipsownice do chirurgii otwartej do klipsów polimerowych niewchłanialnych do rozmiary XL; długość 20 i 27 cm do wyboru | 2 | szt. |  |  |  | 0