## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.178.2018.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów laboratoryjnych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ................……………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
4. | Dotyczy części 1 (poz. 1-9), 3-4, 6-7, 9-10, 12-13: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................... *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku
Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………………………….…

## część (1)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Środek do usuwania parafiny z urzadzeń, zawierający substancję antystatyczną w celu nie przywierania parafiny. Opakowanie 100 - 250 ml. | 25000 | ml |  |  |  | 0
2. | Końcówki polipropylenowe o poj. do 200 ul do automatycznych pipet laboratoryjnych, bezbarwne. | 6000 | szt. |  |  |  | 0
3. | Mikroprobówki polipropylenowe typu Eppendorf 1,5 ml autoklawowalne, bezbarwne z zamknięciem, stożkowodenne. | 10000 | szt. |  |  |  | 0
4. | Probówki polipropylenowe 50 ml (28 x 114 mm) stożkowodenne, skalowane, z nakrętką, z polem do opisu, jałowe opakowanie. | 3000 | szt. |  |  |  | 0
5. | Probówki polpropylenowe 15 ml (17 x 120 mm) stożkowodenne, skalowane, z nakrętką, jałowe opakowanie. | 4000 | szt. |  |  |  | 0
6. | Patyczki higieniczne z bawełnianą główką. | 10000 | szt. |  |  |  | 0
7. | Pincety anatomiczne plastikowe 1 x użytku 140mm, pakowane pojedyczno, sterylne | 30000 | szt. |  |  |  | 0
8. | Butelki z brązowego szkła sodowego z szeroką szyjką 50 ml z zakrętką. | 400 | szt. |  |  |  | 0
9. | Probówka polipropylenowa okrągłodenna jałowa z korkiem, z etykietą wym 12x86 mm ze znacznikiem i kołnierzem, 5 ml | 500 | szt. |  |  |  | 0
10. | Statyw na probówki 2 ml, 80-dołkowy, niesterylny | 5 | szt. |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Uchwyty do koszyków na szkiełka podstawowe kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem barwiącym PRISMA oraz urządzeniem zamykającym FILM Coverslipper/Glas g2 Coverslipper | 40 | szt. |  |  |  | 0
2. | Worki na odpady parafinowe typu Waste Paraffin Bag, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego procesorem do infiltracji próżniowej Tissue-Tek VIP 6 AI | 150 | szt. |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kasetki histopatologiczne przeznaczone do nadruku w drukarkach laserowych. Otwory 1 x 5 mm. Kasetki z przykrywką mocowaną na zawiasie. Dostępne w min. 10 kolorach. Kasetki połączone taśmą po 40 sztuk, ułatwiającą umieszczanie kasetek w magazynku drukarki. Opakowanie zbiorcze 1000 sztuk. Kasetki współpracujące z drukarką posiadaną przez zamawiającego, typu NOVA01-FT. | 120000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Kasetki histopatologiczne przeznaczone do nadruku w drukarkach laserowych. Otwory 1 x 1 mm. Kasetki z przykrywką na zawiasie. Dostępne w min. 5 kolorach. Kasetki połączone taśmą po 40 sztuk, ułatwiającą umieszczanie kasetek w magazynku drukarki. Opakowanie zbiorcze 1000 sztuk. Kasetki współpracujące z drukarką posiadaną przez zamawiającego, typu NOVA01-FT. | 12000 | szt. |  |  |  | 0
3. | Kasetki biopsyjne z wewnętrzną komorą, przeznaczone do nadruku w drukarkach laserowych. Kasetki z przykrywką bez zawiasów (zamknięcie na zatrzask). Dostępne w min. 5 kolorach. Kasetki połączone taśmą po 40 sztuk, ułatwiającą umieszczanie kasetek w magazynku drukarki. Opakowanie zbiorcze 1000 sztuk. Kasetki współpracujące z drukarką posiadaną przez zamawiającego, typu NOVA01-FT. | 20000 | szt |  |  |  | 0
4. | Kasetki histopatologiczne typu Super Mega do przeprowadzania duzych wycinków narządowych; opakowanie 100 sztuk | 2000 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Szkiełka podstawowe typu SuperFrost z kolorowym polem, cięte; dostępne w kolorach: niebieski, różowy, żółty, zielony, fioletowy, pomarańczowy, biały. Kompatybilne z termotransferową drukarką do szkiełek posiadaną przez zamawiającego, typu SLIDEMATE AS. Opakowanie zawiera 50 sztuk szkiełek. | 30000 | szt |  |  |  | 0
2. | Szkiełka podstawowe typu SuperFrost Plus, szlifowane krawędzie 90°, kompatybilne z termotransferową drukarką do szkiełek posiadaną przez zamawiającego, typu SLIDEMATE AS. Opakowanie zawiera 72 szt. Wymiary 75 x 25 x 1 mm. | 50040 | szt |  |  |  | 0
3. | Szkiełka nakrywkowe (0,13-0,16) 24x50 mm, typu MENZEL, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem zaklejającym ThermoScientific CTM6 oraz TissueTek Glass SAKURA; opakowanie 100 sztuk. | 48000 | szt |  |  |  | 0
4. | Szkiełka podstawowe o wym. 76x52x1mm, szlifowany brzeg, opakowanie 50 sztuk. | 200 | szt. |  |  |  | 0
5. | Szkiełka nakrywkowe (0,13-0,16) 52x76mm (100 szt.) | 1000 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Taśma termotransferowa kompatybilna z drukarkami do szkiełek typu SLIDEMATE AS posiadanymi przez zamawiającego. | 60 | szt |  |  |  | 0
2. | Wanienki do zatapiania przystosowane do dużych wycinków narządowych, kompatybilne z używanymi przez zamawiającego kasetkami Super Mega | 20 | szt. |  |  |  | 0
3. | Adapter do posiadanej przez Zamawiającego barwiarki Gemini lub PRISMA, koszyk na szkiełka Super Mega, umożliwiający barwienie szkiełek z dużymi wycinkami narządowymi w posiadanej przez Zamawiającego barwiarce Gemini Varistain lub PRISMA. | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Ostrza do wykrawania materiału typ FEATHER 130 mm kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego uchwytem FEATHER F130. Długość ostrzy – 130 mm; szerokość – 18 mm; materiał wykonania – stal węglowa. Opakowanie zawierające 50 ostrzy. | 20000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Ostrze wysoko profilowe do posiadanego przez Zamawiającego mikrotomu typ HIGH PROFILE , długość 80mm, szerokość 14mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35, materiał wykonania stal nierdzewna. Przeznaczona do skrawania rutynowego miękkiego materiału oraz biopsji. | 2000 | szt. |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Tacka tekturowa otwarta na 10 szkiełek o wymiarze 26x76mm i grubości 1,5-2mm. | 300 | szt. |  |  |  | 0
2. | Teczka tekturowa zamykana na 20 szkiełek o wymiarze 26 x 76mm i grubości 1,5-2 mm. | 300 | szt. |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Bibuły do analiz jakościowych produkowane ze szlachetnej, czystej celulozy i puchu bawełnianego, zawartość celulozy wynosi 95% (+/- 3%). Ponieważ zawartość popiołu 0,1-0,2% nie jest redukowana w procesie produkcyjnym, przeznaczone są do rutynowych analiz jakościowych. Wymiary arkusza bibuły 580x580mm. | 10000 | szt. |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Filtr węglowy do posiadanego przez Zamawiającego procesora ASP 6025 Leica | 24 | szt. |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Elastyczny czyścik o szorstkim włosiu wykonanym z poliestru i nylonu, średnica 15 mm, opakowanie 20 szt. w odcinkach po 20 cm. | 160 | szt |  |  |  | 0
2. | Unikalne giętkie czyściki do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju oraz innych trudnodostępnych miejsc. Rózne średnice, długości oraz twardość włosia (miękkie śr. 9 i 12 mm, dł. do 30 cm; szorstki śr.15 mm, dł. do 30 cm; bardzo szorstki śr.15 cm) umożliwiajace dobór właściwego czyścika do określonych potrzeb. | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Statyw typu PCR-Cooler do utrzymywania probówek do PCR 0,2 mL/0,5 mL oraz płytek do PCR 96-dołkowych w niskiej temperaturze | 3 | szt. |  |  |  | 0
2. | Statyw karuzelowy, na 6 szt. pipet typu Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference2 | 20 | szt. |  |  |  | 0
3. | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 ul typu Eppendorf Box - pojemnik wielokrotnego użytku, 96 końcówek w opakowaniu | 1728 | szt. |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Końcówki 1000 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne, opakowanie zbiorcze a' 1000 szt., kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 6000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Końcówki 200 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne, opakowanie zbiorcze a'1000 szt., kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 12000 | szt. |  |  |  | 0
3. | Końcówki 10 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne wydłużone, opakowanie zbiorcze a'1000 szt., kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 4000 | szt. |  |  |  | 0
4. | Końcówki 1000 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne, w rakach,10x96 szt, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 1920 | szt. |  |  |  | 0
5. | Końcówki 200 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne, bezbarwne, w rakach,10x96 szt, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 1920 | szt. |  |  |  | 0
6. | Końcówki 10 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne wydłużone, w rakach,10x96 szt, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 1920 | szt. |  |  |  | 0
7. | Pojemnik PP 30 ml na płyny ustrojowe z czerwoną nakrętką, niezakręcony | 2500 | szt. |  |  |  | 0
8. | Ginekologiczna pęseta jednorazowa, sterylna, długość 25 cm. Spiczaste, ząbkowane końcówki. Pakowana pojedynczo. | 2000 | szt. |  |  |  | 0
9. | Końcówki o poj. do 200 ul do automatycznych pipet laboratoryjnych, typu Glison, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, wykonane z PP | 10000 | szt. |  |  |  | 0
10. | Końcówki o poj. do 1000 ul do automatycznych pipet laboratoryjnych, typu Glison, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, wykonane z PP | 10000 | szt. |  |  |  | 0
11. | Końcówka do pipet typu Eppendorf bez filtra, 20 ul | 60 | szt. |  |  |  | 0

## część (13)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sterylna probówka typu Eppendorf. Probówka z PP ze stożkowym dnem, płaskie wieczko z zamknięciem typu zatrzask - gwarantującym szczelność i ochronę przed zanieczyszczeniem. Pojemność 1,5 ml (39/10,8 mm). Wolna od: pirogenów, ludzkiego DNA, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR. Certyfikat do każdej dostawy. Opakowanie zbiorcze 250 szt. , w opakowaniu probówki pakowane oddzielnie po 50 szt. w worku. | 20000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Probówki 1,5ml wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR (standard PCR-clean) Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut Wyjątkowo wytrzymałe – do wirowania przy 30.000 x g. Zamknięcie typu SAFE-LOCK uniemożliwiające przypadkowe otwarcie w trakcie długotrwałej inkubacji w 96 stopniach C (odporne na wysokie cieśnienie gazów) | 6000 | szt. |  |  |  | 0
3. | Probówko-strzykawka z heparyną litową, 9,0 ml, sterylna, z etykietą, wymiary 92x16 mm, wykonana z polipropylenu (PP), korek w kolorze pomarańczowym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) | 1000 | szt. |  |  |  | 0
4. | Probówko-strzykawka z cytrynianem trójsodowym do badań koagulologicznych osocza, 10,0 ml, sterylna, z etykietą, wymiary 92x16 mm, korek w kolorze zielonym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) | 800 | szt. |  |  |  | 0
5. | Probówko-strzykawka z K3EDTA, 9,0 ml, z etykietą, wymiary 92x16 mm, sterylna, wykonana z polipropylenu (PP), korek w kolorze czerwonym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) | 4000 | szt. |  |  |  | 0

## część (14)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Siatki miedziane o średnicy 3,05 mm zawierające 250 kwadratowych oczek do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego OPTON EM 900 firmy ZEISS. | 400 | szt. |  |  |  | 0
2. | Noże szklane do łamania, do mikroskopii elektronowej | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Pudełka do przechowywania probówek o śr. do 12,5 mm, 81-miejscowe (9 x 9). Mogą być zamrażane i autoklawowane. Odporne na temp.: -90°C do +121°C. W zestawie - 6 szt., różne kolory | 72 | szt. |  |  |  | 0

## część (16)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Chusteczki bezpyłowe wykonane z dwustronnego czyściwa nierysującego czyszczonej powierzchni, do zastosowania na sucho | 60 | szt. |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.178.2018.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Pudełka do archiwizacji materiału do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego AGAR, AGG3950, pudełka o wymiarach 25x25x8mm, opakowanie zbiorcze 100 szt. | 1000 | szt. |  |  |  | 0