## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.21.2019.KB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów medycznych do zabiegów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesięce od dnia podpisania umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.21.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stent do naczyń mózgowych. Cechy: - stent do stosowania w leczeniu (remodelingu) tętniaków o szerokiej szyi oraz poszerzania zwężeń miażdżycowych naczyń wewnątrzmózgowych. - stent samorozprężalny, - wykonany z nitynolu, o strukturze "zamknietych oczek", - połączony trwale z popychaczem, uwalniane na drodze elektrolitycznej, - dający możliwość zmiany położenia (repozycjonowalny) z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. - o średnicach 3 mm - 6mm, - długości w zakresie od 15 mm do 35mm. | 20 | szt. |  |  |  | 0
* Zamawiający dopuszcza zakres średnic od 3mm do 6,5mm.

## część (2)
| DFP.271.21.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Mikrocewniki do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych. cechy: - mikrocewniki o długości całkowitej 150 lub 135cm, - kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, - o średnicy wewnętrznej 0,021" i 0,027", - posiadające jeden dystalny marker widoczny we fluoroskopii,- pokrywane hydrofilnie. | 30 | szt. |  |  |  | 0
* Zamawiający dopuszcza długość mikrocewnika 155cm.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (3)
| DFP.271.21.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Urządzenie do trombektomii naczyń mózgowych. Cechy: - urządzenie typu "stent retriever" do leczenia wewnątrznaczyniowego (trombektomii) udarów niedokrwiennych mózgu - urządzenie umożliwiające usunięcie zatoru (skrzepliny) z tętnic mózgowych, przez przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia, - o strukturze samorozrpężalnej wykonanej z nitinolu, - różne długości robocze - minimum 20 i 30 mm, - posiadające markery widoczne we fluoroskopii, - dedykowane do naczyń o średnicy od 1,5 mm do 5 mm, - połączone trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalne z możliwością ponownego kilkukrotnego złożenia, - dostarczanie systemu jak spirali embolizacyjnych - przez mikrocewnik o świetle 0,021". - posiadający rejestrację i udokumentowaną piśmiennictwem skuteczność w mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych. (1) Zamawiający dopuszcza: System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych:- Trzy modułowa konstrukcja stentu: dwuwarstwowa struktura nitinolu, umożliwiająca przejście przez skrzeplinę oraz otwarcie przepływu za pomocą kanału wewnętrznego i usunięcie skrzepliny z naczynia poprzez uchwycenie skrzepliny w części proksymalnej i zablokowanie w częśći dystalnej za pomocą kosza. - Stent posiadający zintegrowaną ochronę przeciw zatorową w postaci: wewnętrznego kanału przepływu, klatki zewnętrznej oraz kosza zapewniającego protekcję dystalną, - Długość robocza stentu: 21 mm i 33 mm, - Długość całkowita stentu: 194 mm i 195 mm, - Zalecana średnica naczynia: 1,5 mm - 5 mm, - Stent kompatybilny z mikro cewnikami 0,021" ID, - Stent posiadający 5 markerów pozycjonujących i 20mm coil kontrastujący, - Połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia. | 80 | szt. |  |  |  | 0
* Zamawiający dopuszcza produkt służący do przeprowadzenia procedury mechanicznej trombektomii, charakteryzujący się następującymi cechami: - dostępne rozmiary: 3.5 x 28 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 40 mm, 6.0 x 40 mm, - rekomendowany do naczyń o średnicy 1.5 mm do 5.5 mm, - posiada trzy dystalne złote markery ułatwiające widoczność, - dwa dodatkowe markery na prowadniku ułatwiające precyzyjne umieszczenie stentu, - budowa hybrydowa – otwarto oraz zamkniętokomórkowa w jednym, - budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu, - dokładnym pozycjonowaniem w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu.

## część (4)
| DFP.271.21.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Mikrocewnik dostawczy do systemu mechanicznej trombektomii Cechy: - mikrocewnik do naczyń mózgowych, - o długości całkowitej min 150 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014 - 0,018", - o średnicy wewnętrznej 0,021", - posiadający jedne, lub dwa dystalne markery widoczne we fluoroskopii, - pokrywany hydrofilnie, | 80 | szt. |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
* Zamawiający dopuszcza mikrocewnik przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych w celach terapeutycznych lub diagnostycznych o poniższych cechach: - dostępny w rozmiarach - 17, 21, 27, - długość użytkowa mikrocewnika - 155 cm, - dedykowany do stentów, trombektomów oraz spirali, podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu, - rozmiar 27’ dedykowany kształtem do stentu polerowanego w technologii BlueXide - końcówka, którejłatwomożnanadaćkształtumożliwiabardzodobrąnawigacjędystalną, - posiada marker na końcu, - wielopolimerowa konstrukcja zawiera 5 różnych stref: strefa bardzo elastyczna (0-10mm), delikatna strefa dystalna (10-50 mm), średniodelikatna strefa środkowa (50-200 mm), strefa wspierająca (200-300 mm), bardzo stabilna strefa końcowa (300-prox.).

## część (5)
| DFP.271.21.2019.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii. Cechy: - cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcie tętnicy przy zabiegu trombektomii mechanicznej naczyń mózgowych, - cewnik o średnicy 8F i w świetle wewnętrznym 0,075" lub 0,084", i długości roboczej 85 lub 95cm, - konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach, - wyposażony w dwa markery obrazujące końce balonu, - długość balonu 10mm. | 80 | szt. |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy