## część (1)
| DFP.271.211.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik reperfuzyjny Cechy: - cewnik reperfuzyjny o całkowitej długości min 130 cm - zbrojony oplotem nitynolowym - o średnicy zewnętrznej 5.75F lub 6F w części dystalnej i 6F w części proksymalnej - posiadający dystalny marker - o różnych strefach sztywności | 50 | szt. |  |  |  | 0
2. | Cewnik prowadzący do zabiegu trombektomii Cechy: - koszulka prowadząca zbrojona na całej długości jednolitym spiralnym oplotem ze stali nierdzewnej. - światło 6F ( 0.088") na całej długości - długości koszulki: 80 i 90 cm - miękki segment dystalny długości 4 cm - dystalna cześć pokryta hydrofilnie - konfiguracja zakończeń : proste , MP - zawiera w zestawie dylatator, odkręcaną zastawkę hemostatyczną, Y-adapter | 40 | szt. |  |  |  | 0
3. | Zestaw niesterylnych drenów do pompy aspiracyjnej | 50 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0
| Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
| Dzierżawa pompy aspiracyjnej do cewników reperfuzyjnych dedykowanej do leczenia udaru niedokrwiennego mózgu, na czas trwania umowy | 21 | miesiące | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
|  |  |  | 5840 | 0.27 | 0

## część (2)
| DFP.271.211.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Spirale odczepiane do embolizacji naczyń obwodowych cechy: - spirale platynowe do embolizacji naczyń obwodowych; - średnicy 0,020” - długości do 60 cm - o różnym stopniu sztywności - wprowadzane połączone z popychaczem i odczepialne mechanicznie - kompatybilne z mikrocewnikami 0.027” | 70 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (3)
| DFP.271.211.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty do naczyń mózgowych cechy : - do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szyi oraz poszerzania zwężeń miażdżycowych naczyń wewnątrzmózgowych. - stenty samorozprężalne - wykonane z nitynolu, o strukturze „zamknietych oczek” - połączone trwale z popychaczem, uwalniane na drodze elektrolitycznej, - dające możliwość zmiany położenia (repozycjonowalne) z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. - o średnicach 3 mm - 6mm - długości w zakresie od 15 mm do 30mm. | 20 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mikrocewniki do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych cechy: - mikrocewniki o długości całkowitej 150 lub 135cm, - kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, - o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", - posiadające jeden dystalny marker, - pokrywane hydrofilnie | 50 | szt. |  |  |  | 0
3. | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych Cechy: - urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych oczek - połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia - konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia - dwie średnice urządzenia 4 i 6 mm długość 15/20/30mm - dostarczanie systemu jak spirali embolizacyjnych – wprowadzany przez mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (dla 4mm) lub 0,027” (dla 6mm) - posiadający rejestrację i udokumentowaną piśmiennictwem skuteczność w mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych | 80 | szt. |  |  |  | 0
4. | Mikrocewnik dostawczy do systemu mechanicznej trombektomii Cechy: - mikrocewnik o długości całkowitej min 135cm, - kompatybilny z prowadnikiem 0,018 – 0,021, - o średnicy zewnętrznej 2,3 – 2,8 F w odcinku dystalnym i średnicy wewnętrznej 0,021” – 0,027”, - posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, - pokrywany hydrofilnie, | 90 | szt. |  |  |  | 0
5 | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii Cechy: - cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcie tętnicy przy zabiegu trombektomii - cewnik o średnicy 8F i w świetle wewnętrznym 0,075” i długości roboczej 95cm - konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach - wyposażony w dwa markey obrazujące końce balonu - długość balonu 10mm | 80 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (4)
| DFP.271.211.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie Cechy: - spirala embolizacyjna platynowa, odczepiana mechanicznie do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - średnica zewnętrzna 0,020” - spirala o budowie wielowarstwowej, z wewnętrzną strukturalną spiralą nitinolową - różne kształty w tym 3D oraz helikalne, - różne rozmiary średnicy i długości; o zmiennej sztywności | 80 | szt. |  |  |  | 0
2. | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie Cechy: - spirala embolizacyjna platynowa, odczepiana mechanicznie do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - średnica zewnętrzna 0,010” - spirala o budowie wielowarstwowej, z wewnętrzną strukturalną spiralą nitinolową - różne kształty w tym 3D oraz helikalne, - różne rozmiary średnicy i długości; o zmiennej sztywności | 80 | szt. |  |  |  | 0
3. | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych Cechy: - mikrocewnik długości min 150 cm - światło 0,025” - dystalna cześć o średnicy 2,6 F - dwa platynowe markery na końcu cewnika - cewnik zbrojony na całej długości spiralnym oplotem z drutu nitinolowego - różne kształty końcówek | 50 | szt. |  |  |  | 0
4. | System odczepiania spiral mechanicznych cechy: - system do odczepiania spirali mechanicznych | 10 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (5)
| DFP.271.211.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - cewnik o budowie 2 częściowej z wewnętrznym, niezależnym cewnikiem prowadzącym długości min 120 cm - odporny na zaginanie w obrębie krętych naczyń - z różnymi strefami sztywności - dystalna końcówka zbrojona, giętka, miękka, atraumatyczna - różne długości od 95 do 115 cm - średnica zewnętrza 6F i wewnętrzna min. 0.070” - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników o długościach 95cm i 105 cm pod warunkiem, że długości 95cm i 105 cm dotyczą „zewnętrznego” cewnika, a nie jego giętkiej wewnętrznej części. | 80 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.211.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent Pleciony do udarów mózgu: Nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozpręzenie można kontrolować za pomocą suwaka. Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakonczony jest on koszyczkami które umozliwiają zamknięcie skrzepliny wewnatrz stentu | 12 | szt. |  |  |  | 0