## Formularz ofety - zał. 1 do SIW
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.111.2019.EP
| Nazwa zamówienia: | Dostawa materiałów neurochirurgicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 10 miesięcy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Zał. nr 1a - część (1)
| DFP.271.111.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | System do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w urazach, zmianach zwyrodnieniowych oraz niestabilnościach w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych. Szczególowa charakterystyka techniczna: - Pręt o średnicy 5,4mm; - Śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4mm do 8mm stopniowane co 1mm oraz długościach od 25mm do 60mm, stopniowane co 5mm; - Śruby kręgowe kaniulowane w średnicach od 5mm do 7mm stopniowane co 1mm oraz długościach od 30mm do 60mm, stopniowane co 5mm; - Śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie; - Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości; - Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm; - Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 550mm; - Wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością blokady kąta; - Niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta; - Średnica łba śruby 11,7mm; - Element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie; - W zestawie instrumentarium wielorazowego użytku umożliwiające przygotowanie nasady oraz przezskórną implantacje śrub kręgowych bez konieczności stosowania drutów Kirschnera; - zestaw narzędzi wyposażony w system rozwieraczy do tkanek miękkich do technik małoinwazyjnych mocowany bezpośrednio na śrubach kręgowych; - zestaw rozwieraczy pozwalający na jednoczasową dystrakcję międzytrzonową trzonów kręgowych oraz rozwarcie i utrzymanie tkanek miękkich; System Juliet TLIF przeznaczony jest do wewnętrznej międzytrzonowej stabilizacji dynamicznej kręgosłupa lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w technice TLIF w zmianach zwyrodnieniowych oraz niestabilnościach. Szczególowa charakterystyka techniczna: - sterylne klatki międzytrzonowe do techniki TLIF w wysokościach od 8mm do 14mm. Dostarczane bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci sterylnej pasty z nanokrystalicznego trójfosforanu wapnia i hydroksyapatytu; - materiał PEEK; - obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej zwiększający powierzchnie kontaktu z powierzchniami trzonów oraz odwzorowujący anatomię przestrzenie międzytrzonowej; - niesymetryczna, bananowa budowa klatki w projekcji poprzecznej zapewniające lepsze wypełnienie przestrzeni międzykręgowej oraz umożliwiająca implantacje w technice TLIF; - implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, pionowej ścianie klatki; - znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG; - wieloosiowy uchwyt implantu pozwalający na jego dowolne repozycjonowanie i blokowanie w dowolnym czasie w trakcie procedury implantacji. | 50 | zestawów |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (2)
| DFP.271.111.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
x | Regeneracyjna łata opony twardej, z syntetycznego biomateriału polimerowego, materiał PLLA - polymleczan, nie zawiera materiału odzwierzęcego, wchłaniana 3-6 mies, elastyczna i wytrzymała, nie przywiera do tkanek, sterylna. | x | x | x | x | x | x
1. | Opona sztuczna wymiary w mm 40 x 60 | 5 |  |  |  |  | 0
2. | Opona sztuczna wymiary w mm 60 x 60 | 5 |  |  |  |  | 0
3. | Opona sztuczna wymiary w mm 60x 80 | 5 |  |  |  |  | 0
4. | Opona sztuczna wymiary w mm 60 x 140 | 1 |  |  |  |  | 0
5. | Opona sztuczna wymiary w mm 80 x 80 | 1 |  |  |  |  | 0
6. | Opona sztuczna wymiary w mm 80 x 120 | 1 |  |  |  |  | 0
7. | Opona sztuczna wymiary w mm 100 x 150 | 5 |  |  |  |  | 0
8. | Opona sztuczna wymiary w mm 150 x 150 | 1 |  |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (3)
| DFP.271.111.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dren ssący do posiaadanego noża ultradźwiękowego CUSA Excel 8 firmy Integra LifeSciences 36 kHz | 40 | sztuk |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (4)
| DFP.271.111.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Optyczne markery do neuronawigacji w postaci kulek, współpracujące z posiadanym systemem nawigacji Stealth Station S7. Wykonane z wysokiej jakości materiału odbijającego, w jednym rozmiarze, kształcie i średnicy, posiadające bezpieczne, zatrzaskowe mocowanie, pakowane w podwójne, sterylne opakowanie. | 900 | sztuk |  |  |  | 0
Oświadczamy, że oferowane markery są kompatybilne z posiadanym systemem neuronawigacji podanym powyżej i na żądanie Zamawiającego przedstawię dokument wydany przez producenta tego systemu, potwierdzający tą kompatybilność. Oświadczam również, że oferowane markery zostały zbadane i zatwierdzone przez producenta wymienionego powyżej systemu neuronawigacji.

## Zał. nr 1a - część (5)
| DFP.271.111.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego płytą tytanową. Wymagania: Śruby oraz płyty wykonane ze stopu tytanu. Płyty profilowane w linii podłużneji poprzecznej z możliwością dodatkowego doginania podczas zabiegu. Śruby samogwintujące i samonawiercające o średnicy 4,0mm oraz 4,5mm o długościach od 12mm do 20mm. Możliwość osadzania śrub pod stałym lub zmiennym kątem z nachyleniem do 30 stopni. Płytki 1-poziomowe o długościach od 8 - 20mm ze skokiem co 1mm, płytki 2-poziomowe o długościach 20 - 40mm ze skokiem co 2mm, płytki 3-poziomowe o długościach 36 - 66mm ze skokiem co 3mm i płytki 4-poziomowe o długościach 52 - 88mm ze skokiem co 4mm. Implant wyposażony w system blokowania śrub zabezpieczający przed wykręceniem z możliwością powtarzania. Duża przestrzeń wewnętrzna implantu umożliwiająca wypełnienie wiórami kostnymi lub substytutem kostnym. Zestaw: 1 płytka + 4 śruby. | 10 | zestawów |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (6)
| DFP.271.111.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Stymulator rdzeniowy 16 kontaktowy. Wymagania: stałe napięcie prądu, wysokość 65mm, długość 49mm, amplituda od 0 do 10,5V z przyrostem 0,05V lub 0,1V, czas trwania impulsu od 60 do 450 us (przyrost 10us), częstotliwość od 2 do 130Hz (przyrost 1Hz dla wartości do 10Hz, przyrost 5Hz dla wartości od 10Hz do 130Hz), możliwość ustawienia w ramach 26 grup do 32 programów, możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych, elektrody ośmio lub szesnastokontaktowe, długość przewodu elektrod do wyboru: 45, 60cm, długość łączników do wyboru 40, 60cm, stymulator kompatybilny z posaidanym programatorem N'vision. | 3 | zestawy |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (7)
| DFP.271.111.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Proteza kości czaszki 134x110x24,0mm | 25 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Proteza kości czaszki 75x75x10,3mm | 15 | sztuk |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (8)
| DFP.271.111.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Klips na skórę głowy. Zacisk hemostatyczny na skórę głowy plastikowy typ Raney dł 16mm zakładany kleszczykami Raneya, jednorazowego użytku | 11000 | sztuk |  |  |  | 0