OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część 1

Sekwenatora nowej generacji tzw. NGS system, analizator wielkości cząstek kompatybilny z systemem do NGS – 1 sztuka

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: ..............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji(2017): .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sekwenator | 1 |  |  |
| Koszt dostawy i instalacji (wraz ze szkoleniem) | 1 |  |  |
| Razem |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Personalny, mały system do sekwencjonowania NGS (next-generation sequencing) o szerokim spektrum zastosowania, do wykorzystania w następujących aplikacjach: celowane resekwencjonowanie DNA, celowane sekwencjonowanie RNA, sekwencjonowanie paneli genowych, sekwencjonowanie miRNA, sekwencjonowanie małych genomów, sekwencjonowanie 16S rRNA. nowy rok prod. 2017. | tak |  | --- |
|  | Zintegrowane w jednym urządzeniu moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji przy użyciu jednego zintegrowanego zestawu odczynników | tak |  | --- |
|  | # Sekwencjonowanie przez syntezę w technologii opartej na odwracalnych terminalnych zasadach DNA | tak |  | --- |
|  | # Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych | tak |  | ---- |
|  | # Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń | tak |  | ----- |
|  | # Brak dodatkowego sprzętu oraz konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR – amplifikacja klonalna w urządzeniu | tak |  | --- |
|  | # Cykle amplifikacji i sekwencjonowania, również w trybie sparowanych końców w pełni zautomatyzowane | tak |  | --- |
|  | Długość odczytu w zakresie od 1 x 36bp do 2 x 300bp. Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej | tak |  | --- |
|  | Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba odczytywanych par zasad DNA) powyżej 13Gb w trybie sparowanych końców | tak |  | --- |
|  | Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia przy wykorzystaniu odczynników w wersji 3: -minimum 22 mln w trybie pojedynczych odczytów -minimum 44 mln w trybie sparowanych końców | tak |  | --- |
|  | Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia przy wykorzystaniu odczynników w wersji 2:: -minimum 12 mln w trybie pojedynczych odczytów -minimum 24 mln w trybie sparowanych końców | tak |  | --- |
|  | Dokładność odczytu Q30 dla ustandaryzowanej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2 × 150 bp > 75% | Podać |  | 75% -0 pkt 76% i więcej -3 pkt. |
|  | Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym dotykowym ekran LCD ok. 12” (Intel Core i7-2710QE 2.1 GHz CPU, 16 GB RAM, 750GB HDD) oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 embedded standard | tak |  | ---- |
|  | Generowanie wyników w postaci plików FASTQ Zestaw odczynników niezbędny do uruchomienia systemu Klawiatura, mysz, UPS | tak |  | --- |
|  | Kompaktowe wymiary urządzenia i masa poniżej 60kg | Podać |  | 60 kg – 0 pkt. 59 kg. i mniej – 3 pkt. |
|  | Zestaw odczynników niezbędnych do przeprowadzenia trzech reakcji sekwencjonowania | tak |  | --- |
|  | NAS wolnostojący z 12 dyskami WD Red PRO po 2 Tb | tak |  | --- |
|  | Urządzenie do przygotowania prób ( tzw. biblioteki ) do sekwencjonowania NGS |  |  | --- |
| 18 | Kompaktowy, precyzyjny blok grzewczy do ogrzewania płytek wielodołkowych oraz probówek | tak |  | --- |
| 19 | Urządzenie kompatybilne z adapterami do płytek/probówek różnych pojemności | tak |  | --- |
| 20 | Pokrywa grzejąca ograniczająca parowanie | tak |  | --- |
| 21 | Zakres regulacji temperatury: od temperatury ogrzewania do 99st. | tak |  | --- |
| 22 | Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do +/- 0,1 st. C | tak |  | --- |
| 23 | Wymiary urządzenia nie przekraczające 30 cmx 20 cm. x30 cm.(wys.xszer.xdł.) | tak |  | --- |
| 24 | Masa urządzenia nie przekraczająca 3,5 kg. | tak |  | --- |
| 25 | Wymienny adapter do płytek wielodołkowych o pojemności 0,8 ml | tak |  | --- |
|  | Blok magnetyczny |  |  | --- |
| 26 | Blok magnetyczny do płytek wielodołkowych, kompatybilny z płytkami 96-dołkowymi | tak |  | --- |
|  | Wytrząsarka szybkoobrotowa z adapterami | tak |  | --- |
| 27 | urządzenie do wytrząsania poziomego probówek i płytek wielodołkowych, z wymiennymi nakładkami | tak |  | --- |
| 28 | dostępna szybkość wytrząsania min. 2000 rpm | tak |  | --- |
| 29 | regulowana szybkość wytrząsania | tak |  | --- |
| 30 | funkcje ciągłego i czasowego wytrząsania, możliwość regulacji czasu wytrząsania | tak |  | --- |
| 31 | w zestawie uniwersalny adapter, adapter do płytek wielodołkowych, wkład do płytek PCR i wkład do probówek | tak |  | --- |
|  | Minifluorymetr | tak |  | ---- |
| 32 | Pomiar fluorymetryczny DNA, RNA, białko | tak |  | ---- |
| 33 | 2 kanały detekcji: 510-580nm oraz 660-720nm | tak |  | ---- |
| 34 | Naczynie pomiarowe – probówka | tak |  | --- |
| 35 | Zestaw startowy odczynników i probówek pomiarowych wystarczających na wykonanie min. 500 pomiarów DNA | Tak |  | ------ |
|  | Analizator wielkości cząsteczek | tak |  | ---- |
| 36 | System umożliwiający jednoczesną analizę długości, ilości i jakości DNA lub RNA albo białek w technologii mikroprzepływów z użyciem jednorazowych czipów | tak |  | ----- |
| 37 | Zużycie próbki badanej < 5 ul | tak |  | ----- |
| 38 | Wyniki analizy w formie cyfrowej | tak |  | ----- |
|  | Sonifikator ultradźwiękowy do fragmentacji DNA |  |  |  |
| 39 | Urządzenie ma program fragmentacji cząsteczek DNA do zadanej wielkości 300 par zasad nukleotydowych, format próbki – mikroprobówka lub płytka wielodołkowa |  |  |  |
|  | Wymagania energetyczne urządzeń |  |  |  |

| 1 | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | TAK, podać |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | tak |  | - - - |
| 3 | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | tak |  | - - - |
| 4 | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 5 | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 6 | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Okres gwarancji [miesiące] Sekwenator | >= 36 |  | 36 miesięcy –0 pkt, 37 miesięcy i więcej – 5 pkt. |
| 47 | Okres gwarancji [miesiące] NAS | >= 24 |  | 24 miesiące-0 pkt 25 miesięcy i więcej – 5 pkt. |
| 48 | Okres gwarancji [miesiące] Bioanalizator | >= 24 |  | 24 miesiące-0 pkt 25 miesięcy i więcej – 5 pkt. |
| 49 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 5 lat od daty instalacji | tak |  | --- |
| 50 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 5 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
| 51 | Czas na naprawę usterki – do 30 dni | tak |  | --- |
| 52 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 30 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| 53 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| 54 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| 55 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| 56 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi (kwalifikacja instalacyjna i operacyjna) | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | --- |
| 58 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
| 59 | Szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) . Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego ( 5 osób) w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak | --- |

Uwaga: Parametry punktowane należy zaokrąglić do pełnych jednostek .