Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

| Poz. | Przedmiot zamówienia: | Ilość | Producent: Kraj pochodzenia Oferowany model /Typ Rok produkcji | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa Lekarska 2-drzwiowa | 4 szt. |  |  |  |
| 2 | Szafa na kartoteki | 2 szt. |  |  |  |
| 3 | Metalowa szafa schowkowa | 4 szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA: |  |

- Szafa Lekarska 2-drzwiowa  – 4 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowa szafa lekarska o podwójnych drzwiach. Stelaż wykonany z wysokiej jakości blachy stalowej, odpornej na działanie szkodliwych substancji, malowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Korpus szafy wykonany w całości z blachy stalowej o grubości minimum 0,8 mm. | TAK |  |
| 3 | Drzwi szafy posiadają metalową ramę, zaopatrzoną w szkło hartowane, pozwalające na przejrzystość i łatwy dostęp do przechowywanych przedmiotów | TAK |  |
| 4 | Wewnątrz szafy cztery przestawne co 25 mm półki, wykonane ze szkła | TAK |  |
| 5 | Szafa zamykana przy pomocy zamka zabezpieczającego, blokującego drzwi w minimum dwóch punktach | TAK |  |
| 6 | Szafa wyposażona w kółka skrętne, wykonane z tworzywa niebrudzącego. Dwa z kółek posiadają zamontowane hamulce, zabezpieczające szafę przed przemieszczaniem. | TAK |  |
| 7 | Wymiary : - wysokość – 1890 mm (+/- 20 mm) - szerokość – 800 mm (+/- 20 mm) - głębokość - 435 mm (+/- 5 mm) | TAK - PODAĆ |  |
| 8 | Możliwość wyboru kolorów szafy min. 5 kolorów | TAK |  |
|  | Firmowe materiały producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające wszystkie powyższe parametry | Tak, załączyć |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 10 | Produkt fabrycznie nowy z 2018 roku | #### TAK |  |

- Szafa na kartoteki B5 – 7 szufladowa, 2-rzędowa

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej o grubości minimum 0,8 mm | #### Tak |  |  |
| 2 | fronty szuflad wykonany z blachy o grubości minimum 1,0 mm | Tak |  |  |
| 3 | wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej | Tak |  |  |
| 4 | pozostałe części szuflad wykonane z blachy o grubości minimum 0,6 mm | Tak |  |  |
| 5 | Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. | Tak |  |  |
| 6 | Centralne ryglowanie metalowych szuflad za pomocą zamka kluczowego. Do zamka dołączone 2 klucze | #### Tak |  |  |
| 7 | Maksymalne obciążenie szuflady minimum 50 kg. | Tak |  |  |
| 8 | - gięcie boku: 27mm +/- 2 mm - wysokość wieńca dolnego: 98 mm +/- 2 mm - wysokość wieńca górnego: 40 mm +/- 2 mm - szuflady ryglowane w 1 pkt +/- 2 mm | #### Tak |  |  |
| 9 | Wymiary: - wysokość – 1735 mm +/- 5 mm - szerokość - 605 mm +/- 5 mm - głębokość - 630 mm +/- 5 mm | Tak |  |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne szuflad: 150 (frontu 220) x 520 x 585 +/- 5 mm | Tak |  |  |
| 11 | Firmowe materiały producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające wszystkie powyższe parametry | Tak, załączyć |  |  |
| 12 | Gwarancja minimum 24 m-ce | Tak, podać |  |  |
| 13 | Produkt fabrycznie nowy z 2018 r. | Tak |  |  |

- Metalowa szafa schowkowa 2-poziomowa, 4 osobowa – 4 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej o grubości minimum 0,8 mm | #### Tak |  |  |
| 2 | Korpus i drzwi szafy w kolorze jasnoszarym RAL 7035 | Tak |  |  |
| 3 | zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 1 punkcie | Tak |  |  |
| 4 | szerokość każdego schowka 300 mm | Tak |  |  |
| 5 | wewnątrz schowka drążek z minimum 2 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego | Tak |  |  |
| 6 | na drzwiach otwory wentylacyjne i ramka na etykietę | #### Tak |  |  |
| 7 | Wymiary: - wysokość – 1940 mm +/- 5 mm - szerokość - 610 mm +/- 5 mm - głębokość - 500 mm +/- 5 mm | Tak |  |  |
| 8 | Firmowe materiały producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające wszystkie powyższe parametry | Tak, załączyć |  |  |
| 9 | Gwarancja minimum 24 m-ce | Tak, podać |  |  |
| 10 | Produkt fabrycznie nowy z 2018 r. | Tak |  |  |