## część (1)
| Część nr: |  | 1 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | wartość brutto | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC w rozmiarach: 04Fr o średnicy wew. 0,80 mm i zew. 1,30 - 1,50 mm - długość 40 cm 05Fr o średnicy wew. 1,00 mm i zew. 1,70 mm - długość 40 cm 06Fr o średnicy wew. 1,20 mm i zew. 2,00 mm - długość 40 cm 08Fr o średnicy wew. 1,50 mm i zew. 2,50 - 2,70 mm - długość 40 cm 10Fr o średnicy wew. 1,70 mm i zew. 2,60 - 3,00 mm - długość 40 cm kontrastująca w RTG znakowana co 1 cm. od 4-5 cm do 35 cm lub do końca cewnika. Sterylna, typ zamknięty, dwa otwory boczne. Oznakowane kolorystyczne według rozmiarów. Wyposażone w integralny korek zamykający połączony z sondą, wykonane z produktów gwarantujących bezpieczeństwo dla pacjenta, nie zawierające ftalanów (DEHP), wolne od lateksu, nie zawierające produktów odzwierzęcych. Wymagana gwarantowana przez producenta możliwość stosowania u pacjenta do 5 dni lub 30 dni bez konieczności wymiany. Informacja o terminie stosowania musi być zawarta na opakowaniu jednostkowym produktu | szt. | 38000 |  |  |  | 0

## część (2)
| Część nr: |  | 2 | ARKUSZ CENOWY |  | Wartość brutto | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Taśma piankowa z rzepem do mocowania czujników saturacji wielokrotnego użytku typu Y oraz jednorazowego użytku , szerokość 2,5 cm, długość 13,5-15 cm, z trzema otworami do mocowania czujnika w odstępach od brzegu (przy którym nie ma zapięcia rzepowego) 1,5, 4 i 5,5 cm | szt. | 7000 |  |  |  | 0

## część (3)
| Część nr: |  | 3 | ARKUSZ CENOWY |  | Wartość brutto | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Membrana do pomiaru SPCO2 do posiadanych aparatów: TCM 5Flex oraz TCM Combi | szt. | 36 |  |  |  | 0
2. | Pierścienie mocujące "koszyczki" do posiadanych aparatów: TCM 5Flex oraz TCM Combi | szt. | 360 |  |  |  | 0
3. | Gaz kalibracyjny do posiadanego monitora TCM CombiM-Cal. Gas | szt. | 80 |  |  |  | 0
4. | Gaz kalibracyjny do posiadanego aparatu TCM 5 FLEX do pomiaru PCO2 | szt. | 150 |  |  |  | 0

## część (4)
| Część nr: |  | 4 | ARKUSZ CENOWY |  | Wartość brutto | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Cewnik Foley do pęcherzowy, silikonowy, z balonem uszczelniającym, bez prowadnicy, z podziałką co 1 cm, znacznik RTG na całej długości. Wykonany z przejrzystego materiału rozmiary od 6Fr do 10Fr. Minimalna długość 25 cm. * Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika z dołączoną strzykawką wypełnioną roztworem gliceryny. | szt. | 600 |  |  |  | 0