Część 1

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test łączący metodę rozcieńczeniową i dyfuzyjną |  |
| 2 | Lek ściśle związany z powierzchnią nośnika - plastikowy pasek testowy |  |
| 3 | Precyzyjny, ciągły i stabilny gradient stężeń leku w granicach ± 0,5 stopni rozcieńczeń |  |
| 4 | Test obejmujący szeroki zakres stężeń leku min. 15 stopni podwójnych rozcieńczeń MIC |  |
| 5 | Skala wartości MIC µg/ml |  |
| 6 | Możliwość zastosowania testu dla różnych mikroorganizmów w różnych warunkach hodowli z zastosowaniem różnych podłoży |  |
| 7 | Wizualne rozpoznanie opornych fenotypów na powierzchni agaru |  |
| 8 | Data ważności testu minimum 12 miesięcy (od daty dostawy) |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.