Część 17 poz. 1

| Lp. | ### Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antygeny wykrywane w surowicy ludzkiej i popłuczynach oskrzelikowo-pęcherzykowych (BAL) metodą immunoenzymatyczną ELISA |  |
| 2 | Konieczność zastosowania p/c monoklonalnych do wykrywania galaktomannanu. |  |
| 3 | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze od +2 do +8oC lub pokojowej. |  |
| 4 | Zestaw zawierający wszystkie odczynniki i elementy zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia (np. kontrole, bufory i itp.). Zamawiający dopuszcza folię adhezyjną niewchodzącą w skład zestawu, stanowiącą osobną pozycję. |  |
| 5 | Do zestawu dołączona instrukcja w języku polskim i angielskim. |  |
| 6 | Odczyt wyników z wykorzystaniem spektrofotometru przy długości fali 450 i/lub 620 nm. |  |
| 7 | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku ilościowego z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego. |  |
| 8 | Czułość testu nie mniejsza niż 70%. |  |
| 9 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 5 miesięcy (od daty dostawy). |  |
| 10 | Brak interferencji testu z istotnymi czynnikami klinicznymi. Konieczność podania informacji o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w instrukcji wykonania testu. |  |
| 11 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury. |  |
| 12 | Przy każdej dostawie do testu dołączony Certyfikat Jakości dla danej serii testu. |  |

#### *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 17 poz. 2

| Lp. | ### Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeciwciała wykrywane w surowicy ludzkiej metodą immunoenzymatyczną ELISA |  |
| 2 | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze od +2 do +8oC lub pokojowej |  |
| 3 | Zestaw zawierający wszystkie odczynniki i elementy zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia (np. kontrole, standardy, bufory i itp.). Zamawiający dopuszcza folię adhezyjną niewchodzącą w skład zestawu, stanowiącą osobną pozycję. |  |
| 4 | Do zestawu dołączona instrukcja w języku polskim i angielskim. |  |
| 5 | Stężenie przeciwciał wyrażone w konkretnych jednostkach |  |
| 6 | Odczyt wyników z wykorzystaniem spektrofotometru przy długości fali 450 i/lub 620 nm |  |
| 7 | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku ilościowego z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego |  |
| 8 | Czułość testu nie mniejsza niż 70% |  |
| 9 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 5 miesięcy (od daty dostawy). |  |
| 10 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury. |  |
| 11 | Przy każdej dostawie do testu dołączony Certyfikat Jakości dla danej serii testu. |  |
| 12 | Brak interferencji testu z istotnymi czynnikami klinicznymi. Konieczność podania informacji o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w instrukcji wykonania testu. |  |

#### *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.