Część 7

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojedynczy zestaw umożliwiający oznaczenie min. 10 cech biochemicznych w celu identyfikacji: Neisseria spp., Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis. |  |
| 2. | Test umożliwiający wykrycie penicylinazy |  |
| 3. | Każdy pojedynczy zestaw pakowany indywidualnie |  |
| 4. | Wszystkie „minidołki” na panelu paskowym oznaczone nazwą lub symbolem substratu zawartego w dołku reakcyjnym |  |
| 5. | Instrukcja zawiera dokładną ilość zawiesiny dodawanej do „minidołków” |  |
| 6. | Końcowy odczyt wyników do 5 godzin od rozpoczęcia inkubacji testu |  |
| 7. | Instrukcja w języku polskim zawiera szczegółowy opis postępowania i oraz interpretacji wyników oznaczeń |  |
| 8. | Test do odczytu wizualnego. |  |
| 9. | Termin przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy (od daty dostawy) |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.