Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Szacunkowa ilość:

5 440 000 kWh

- Moc umowna:

3000 kWh/h

- Zamówienie ilości paliwa gazowego [kWh] w poszczególnych miesiącach trwania Umowy:

|  |  |  |  |  |  | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 20000 | 370000 | 370000 | 420000 |
| I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022 | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 |
| 370000 | 370000 | 370000 | 280000 | 110000 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 370000 | 370000 | 420000 |
| I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023 | V 2023 | VI 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 370000 | 370000 | 370000 | 280000 | 110000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |

- Aktualna grupa taryfowa:

W-6.

- Punkt poboru.

Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru gazu ziemnego.

- Warunki techniczne dostawy:

  - Miejsce dostawy: obiekty wchodzące w skład Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2.

  - Kompleks szpitalny jest zasilany z miejskiej sieci gazowej poprzez przyłącze i stację redukcyjno-pomiarową. Źródłem gazu dla kompleksu jest istniejący gazociąg średniego ciśnienia o średnicy Dn 160, zlokalizowany w ul. Jakubowskiego 2, dz. 112/3, z którego  poprowadzone zostało przyłącze średniego ciśnienia do kompleksu szpitalnego. Rozprowadzenie gazu po wewnętrznym terenie inwestycji jest realizowane gazociągiem niskiego ciśnienia.

  - Gaz będzie dostarczany do pomieszczeń szpitalnych (kuchnia i pralnia) oraz do urządzeń nawilżaczy powietrza (48 sztuk) w systemie klimatyzacji.

  - Skrzynki z zaworami odcinającymi oraz zestawami pomiarowymi w postaci skrzynek gazomierzowych znajdują się na elewacji budynku L.

  - Granicą własności sieci gazowej stanowi wylotowy układ zaporowo-upustowy/ układ zasuw na wylocie ze stacji w Krakowie przy ul. Jakubowskiego.

  - Gaz będzie służył do celów technologicznych.