## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.75.2020.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 sztuk) i stacją uzdatniania wody (3 sztuki).
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 2 |  | (dostawa odczynników)
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie w zakresie czesci 1 i 2 będziemy wykonywać do czasu wyczerpania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. | Oświadczamy, że wszystkie odczynniki i materiały zużywalne oraz analizatory, które są wyrobem medycznym, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Dotyczy części 1: Oświadczam, że oferowane odczynniki i materiały zużywalne oraz analizatory posiadają certyfikaty CE IVD. Dotyczy części 2: Oświadczam, że oferowane odczynniki posiadają certyfikat CE IVD.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
10. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.75.2020.DB | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  | Przedmiot zamówienia
Dostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 sztuk) i stacją uzdatniania wody (3 sztuki).
Pozycja A
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (badań) diagnostycznych
Dostawa produktów dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków oraz Zakładu Diagnostyki ul. Kopernika 15b, Kraków
1 | PT (układ odczynnikowy z tromboplastyną) | 235000
2 | APTT | 215000
3 | Fibrynogen | 38000
4 | D-Dimer | 25000
5 | TT (czas trombinowy) | 500
6 | Antytrombina -aktywność (test przesiewowy bazujący na Fxa) | 5000
7 | Białko C -aktywność (met. chromogenna) | 4000
8 | C1-Inhibitor- aktywność (met. chromogenna) | 700
9 | cz VIII | 150
10 | anty Xa | 150
11 | Fibrynogen -antygen | 100
12 | Antytrombina -antygen | 100
Pozycja B
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (badań) diagnostycznych
Dostawa produktów dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki ul. Kopernika 17, Kraków
1 | PT (układ odczynnikowy z tromboplastyną) | 35000
2 | PT (układ odczynnikowy z rekombinowaną tromboplastyną) | 3000
3 | Fibrynogen | 15000
4 | APTT ( o normalnej wrażliwości na LA) | 2500
5 | APTT ( o dużej wrażliwości na LA) | 20000
6 | APTT (niewrażliwy na LA) | 20000
7 | czas reptilazowy | 200
8 | TT | 2500
9 | AT III (test bazujący na trombinie) | 300
10 | AT III (test przesiewowy bazujący na Fxa) | 4000
11 | D-Dimer | 500
12 | Czynnik VIII (met. chromogenna) | 500
13 | Czynnik VIII | 15000
14 | Czynnik IX | 3000
15 | Czynnik XI | 2000
16 | Czynnik XII | 2000
17 | Czynnik VII | 700
18 | Czynnik V | 700
19 | Czynnik X | 2000
20 | Czynnik II | 700
21 | Czynnik XIII aktywność | 600
22 | Białko C (met. chromogenna) | 6000
23 | Białko C (met. krzepnięciowa) | 200
24 | Białko S (met. krzepnięciowa) | 400
25 | Białko S-stężenie wolnej frakcji | 5000
26 | Plazminogen | 300
27 | α2-antyplazmina | 300
28 | Heparyna (Anty Xa) | 1000
29 | Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktor ristocetyny) | 6000
30 | Czynnik von Willebranda (aktywność) | 2000
31 | Czynnik von Willebranda (antygen) | 3000
32 | Antykoagulant tocznia test przesiewowy | 12000
33 | Antykoagulant tocznia test potwierdzenia | 5000
34 | Bezpośrednie inhibitory trombiny Monitorowanie Dabigatranu | 100
35 | Monitorowanie heparyny drobnocząsteczkowej i niefrakcjonowanej | 100
36 | ETP (potencjał endogennej trombiny) | 100
37 | Bezpośrednie inhibitory trombiny (Dabigatran) | 300
38 | Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa (Rivaroxaban, Apixaban) | 100
39 | Czynnik V Leiden (APC-R) | 180
40 | Berichrom® PAI | 200
41 | Berichrom® C1-Inhibitor | 300
42 | CH-komplement | 50
Arkusz cenowy dla pozycji A -Dostawa produktów dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków oraz Zakładu Diagnostyki ul. Kopernika 15b, Kraków
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Arkusz cenowy dla pozycji B - Dostawa produktów dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki ul. Kopernika 17, Kraków
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa analizatorów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość |  | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-cy)
1. | Dzierżawa analizatora podstawowego dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M. Jakubowskiego 2 , Kraków | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  |  |  | Odprowadzanie ścieków z analizatora | Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami bez dodatkowej inaktywacji*
Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami po dodatkowej inaktywacji (w cenie dzierżawy został ujęty odpowiedni inaktywator, który zostanie dostarczony) * *niepotrzebne skreślić
2. | Dzierżawa Analizatora back up dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  |  |  | Odprowadzanie ścieków z analizatora | Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami bez dodatkowej inaktywacji*
Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami po dodatkowej inaktywacji (w cenie dzierżawy został ujęty odpowiedni inaktywator, który zostanie dostarczony) * *niepotrzebne skreślić
3. | Dzierżawa Analizatora dla Zakładu Diagnostyki ul. Kopernika 15 B, Kraków | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  |  |  | Odprowadzanie ścieków z analizatora | Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami bez dodatkowej inaktywacji*
Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami po dodatkowej inaktywacji (w takim przypadku w cenie dzierżawy Wykonawca zobowiazany będzie dostarczyć odpowiedni inaktywator) * *niepotrzebne skreślić
4. | Dzierżawa Analizatora dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki ul. Kopernika 17, Kraków | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  |  |  | Odprowadzanie ścieków z analizatora | Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami bez dodatkowej inaktywacji*
Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami po dodatkowej inaktywacji (w takim przypadku w cenie dzierżawy Wykonawca zobowiazany będzie dostarczyć odpowiedni inaktywator) * *niepotrzebne skreślić
5. | Dzierżawa Analizatora dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki ul. Kopernika 17, Kraków | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  |  |  | Odprowadzanie ścieków z analizatora | Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami bez dodatkowej inaktywacji*
Ścieki z analizatora mogą być odprowadzane do sieci zgodnie z polskimi normami po dodatkowej inaktywacji (w takim przypadku w cenie dzierżawy Wykonawca zobowiazany będzie dostarczyć odpowiedni inaktywator) * *niepotrzebne skreślić
Razem: | [8 empty] | 0
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego analizatora w watach [W] | Założony czas pracy analizatora w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Analizator podstawowy dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków |  | 24192 | 0.55 | 0
2. | Analizator back up dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M.Jakubowskiego 2, Kraków |  | 5760 | 0.55 | 0
3. | Analizator dla Zakładu Diagnostyki ul. Kopernika 15 B, Kraków |  | 24192 | 0.55 | 0
4. | Analizator dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki ul. Kopernika 17, Kraków |  | 24192 | 0.55 | 0
5. | Analizator dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki ul. Kopernika 17, Kraków |  | 5760 | 0.55 | 0
|  |  |  | Razem: | 0
Koszt zużycia wody:
|  | Szacunkowa ilość wody np. destylowanej, jaką potrzebuje analizator w okresie dzierżawy (36 m-cy) [l] | Przyjęty koszt 1 litra wody destylowanej [zł] | Koszt zużycia wody
1. | Analizator podstawowy dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków |  | 0.3 | 0
2. | Analizator back up dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M.Jakubowskiego 2, Kraków |  | 0.3 | 0
3. | Analizator dla Zakładu Diagnostyki ul. Kopernika 15 B, Kraków |  | 0.3 | 0
4. | Analizator dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki ul. Kopernika 17, Kraków |  | 0.3 | 0
5. | Analizator dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki ul. Kopernika 17, Kraków |  | 0.3 | 0
|  |  | Razem: | 0

## część 2
DFP.271.75.2020.DB
| Część nr: | 2 |  | Przedmiot zamówienia
| Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki NSSU, ul. M. Jakubowskiego 2 , Kraków |  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jakościowy test do diagnostyki in vitro, służący do wykrywania alleli Czynnika II i Czynnika V w diagnozowaniu osób z podejrzeniem trombofilii | 450 | opakowanie* |  |  |  | 0
* opakowanie = 10 kartridży