## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.128.2020.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów medycznych i niemedycznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy w zakresie części 1 - 4, przez okres 12 miesięcy w zakresie cześci: 5 - 6 oraz przez okres 36 miesięcy w zakresie cześci 7.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne w części: 1, 4, 5, 6, 7, 8 dopuszczone są do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….……………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.128.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Preparat o właściwościach myjących i dezynfekcyjnych, przeznaczony do dużych zmywalnych powierzchni, w tym w obszarach wysokiego ryzyka. Zawierający wyłącznie glukoprotaminę jako substancję aktywną. Niezawierający aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych. Umożliwiający stosowanie do automatycznych systemów dozujących. Spektrum działania: bakteriobójcze i drożdzobójcze przy stężeniu 0,5% - 30 min (przebadany zgodnie z normą EN 16615 (test 4-pól) lub równoważna), prątkobójcze przy stężeniu 3% - 15 min (przebadane wg metodyki Państwowego Zakładu Higieny (PZH) i Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc (IGiChP), działanie wirusobójcze przy stężeniu 0,5% na Rota - 15 minut, oraz wszystkie wirusy osłonowe (w tym HCV, HBV, HIV) - 15 minut. | 50 | 2 litry |  |  |  | 0
2 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych, sprzętu medycznego i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze. Zawierający substancję nielotną - glukoprotaminę. Niezawierający aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych, fenoli, chloru, alkoholi. Przetestowany zgodnie z normami europejskimi. Działający na bakterie, grzyby, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV i rota) w czasie działania 15 minut, a na Tbc w czasie działania 30 minut. | 100 | op=6 L |  |  |  | 0
3 | Preparat w płynnym koncentracie, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, zawierający co najmniej 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych, bez zawartości: aldehydów, chloru, aktywnego tlenu, izopropanolu. Bez zapachowy. Pozwalający na zalewanie suchych chusteczek celem dezynfekcji poprzez przecieranie. Spektrum działania: Prątkobójczy, mykobakteriobójczy (przebadany wg EN 14348) (warunki czyste i brudne), wirusobójczy: Rota - do 5 minut, HIV, HBV, HCV, Polyoma - do 15 minut, Norowirus mysi - do 30 minut, Adeno - do 60 minut. Na M. tuberculosis działający do 30 minut. Przetestowany zgodnie z normą EN 16615 (test 4-pól) lub równoważna - działania bakteriobójcze i drożdżobójcze -5 min. Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (IMiDz). | 800 | 2 litry |  |  |  | 0
4 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Niezawierający aldehydów, chloru, substancji zapachowych. Działający na bakterie, grzyby, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV, rota) w czasie działania 15 minut. Spektrum działania zgodne z normami: EN 13727 bakteriobójcze - 5 minut lub równoważna, EN 13624 drożdżobójcze - 5 minut lub równoważna, EN 14476 Norowirus mysi - 30 minut lub równoważna. | 400 | op=6 L |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.128.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Mop kieszeniowy, mikrofaza, kompatybilny ze stelażami dla mopów kieszeniowych o szerokości roboczej 40cm.• Waga: min. 100g • Kolor: biały • Sposób mocowania:kieszenie • Podstawa mopa: poliester , microfibra • Kieszenie mopa: włókno poliester , microfibra • Włókno: poliester tkany • Kurczliwość: 2,5% • Chłonność: 300% • System kolorów: tak • Temp. prania: do 95 stopni C • Wymiary kieszeni: długość: 6 - 7 cm., szerokość: 12 cm. | 3000 | sztuka |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.128.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kwaśny środek neutralizujący, 5 l do optymalnej neutralizacji na bazie kwasu fosforowego. bez tensydów i środków oksydacyjnych. Wartość PH 2,2-1,9. Zalecenia dotyczące dozowania na cykl mycia 1-4 ml/l (0,1-0,4 %). Obszar zastosowania obszar medyczny. Preparat dedykowany do posiadanej przez Zamawiającego myjni Miele | 48 | opak |  |  |  | 0
2 | Detergent w płynie, alkaliczny, 5 l do optymalnego przygotowania utensyliów laboratoryjnych. Bez tensydów, związków fosforu i środków oksydacyjnych. Wartość pH 12,3-12,5. Obszar zastosowania obszar medyczny. Preparat dedykowany do posiadanej przez Zamawiającego myjni Miele | 48 | opak |  |  |  | 0
3 | Sól ochorna 4X1,4 KG | 24 | opak |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.128.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wkręty kaniulowane do korekcji pierwszej kości śródstopia ze zmienną średnicą gwintu na długości wkręta. Gwint na całej długości wkręta z płynnym przejściem z części dalszej w bliższą. Wkręty o długości 30÷60mm co 2mm. Zacięcia samogwintujące w części bliższej oraz dalszej wkręta. Ścięcie 40°÷60° części bliższej umożliwiające całkowite zagłębienie wkręta w kości. Gniazdo typu zmodyfikowany Torx współpracujące z dedykowanym wkrętakiem zapewniające jednoznaczne określenie pozycji ścięcia po wkręceniu wkręta. Celownik do przezskórnej metody małoinwazyjnej z regulacją kąta ustawienia wkrętów oraz umożliwiający równoległe ich wprowadzenie.Wkręty dostępne w 2 rozmiarach: Wkręt o średnicy gwintu 3,0mm w części dalszej i 4,2mm w części bliższej, z kaniulą pod drut prowadzący 1,0mm, Wkręt o średnicy gwintu 4,0mm w części dalszej i 5,0mm w części bliższej, z kaniulą pod drut prowadzący 1,5mm. Udostępnienie minimum 2 sztuk instrumentarium na cały czas okres trwania umowy. Zamawiajacy wymaga komis minimum 4 sztuki z każdego rodzaju i rozmiaru | 400 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.128.2020.DB |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar M (zamykające naczynia od 2 do 7mm), zintegrowane walcowate ząbki, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk z taśmą samoprzylepną | 200 | zasobnik |  |  |  | 0
2 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych M; nierozbieralna z kanałem płuczącym; do trokara 5mm, długość robocza 33cm | 2 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL (zamykające naczynia od 7 do 16mm), zintegrowane walcowate ząbki, pakowane w sterylne zasobniki po 2 sztuki z taśmą samoprzylepną | 100 | zasobnik |  |  |  | 0
4 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL (zamykające naczynia od 7 do 16mm), zintegrowane walcowate ząbki, pakowane w sterylne zasobniki po 4 sztuki z taśmą samoprzylepną | 200 | zasobnik |  |  |  | 0
5 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL (zamykające naczynia od 7 do 16mm), o wzmocnionej stabilności poprzecznej i podłużnej na naczyniu pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk z taśmą samoprzylepną, posiadające (oprócz zintegrowanych ząbków walcowatych) dodatkowo naprzemienny układ zębów zakończonych ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45˚ | 400 | zasobnik |  |  |  | 0
6 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L (zamykające naczynia od 5 do 13mm), zintegrowane walcowate ząbki, pakowane w sterylne zasobniki po 4 sztuki z taśmą samoprzylepną | 800 | zasobnik |  |  |  | 0
7 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L (zamykające naczynia od 5 do 13mm), o wzmocnionej stabilności poprzecznej i podłużnej na naczyniu pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk z taśmą samoprzylepną, posiadające (oprócz zintegrowanych ząbków walcowatych) dodatkowo naprzemienny układ zębów zakończonych ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45˚ | 800 | zasobnik |  |  |  | 0
8 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych; uniwersalna do rozmiaru L i XL; rozbieralna; składająca się z rękojeści z trzonem - średnica 10mm oraz dwóch wymiennych wkładów współpracujących L i XL; kanał płuczący; długość robocza 33 cm | 6 | sztuka |  |  |  | 0
9 | Klipsownice do chirurgii otwartej do klipsów polimerowych niewchłanialnych do rozmiaru L; długość 20 i 27cm do wyboru przez Zamawiającego | 4 | sztuka |  |  |  | 0
10 | Klipsownice do chirurgii otwartej do klipsów polimerowych niewchłanialnych do rozmiary XL; długość 20 i 27cm do wyboru przez Zamawiającego | 4 | sztuka |  |  |  | 0
11 | Klipsownica laparoskopowa z artykulacją 60º do klipsów polimerowych; do rozmiaru XL; 50º ruchomości + 10º zagięcia szczęk tj. 60º efektywnej artykulacji; nierozbieralna, blokada szczęk, 2 pokrętła (rotacja 360º oraz artykulacja); średnica 10mm, długość robocza 31cm | 4 | sztuka |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.128.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne służące do podtrzymywania narządów w czasie operacji. Wytworzone z włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Co najmniej dwa kolory (w tym kolor żółty i czerwony) oraz conajmniej dwa rozmiary (w tym 2/900 i 3/900) | 2000 | sztuka |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.128.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dializatory z błoną poliaryloeterosulfonowo-poliwinylopirolidonową high flux typu medium cut-off sterylizowane parą wodną eliminujące duże średnie cząstki o powierzchni 1,7 m2 | 8000 | sztuka |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.128.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zbiornik kalibrowany, przezroczysty zbiornik, •kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra MAX220/ENGINE; •objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | 100 | sztuka |  |  |  | 0