## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.22.2020.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów neurochirurgicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
| część 21 | 0
| część 22 | 0
| część 23 | 0
| część 24 | 0
| część 25 | 0
| część 26 | 0
| część 27 | 0
| część 28 | 0
| część 29 | 0
| część 30 | 0
| część 31 | 0
| część 32 | 0
| część 33 | 0
| część 34 | 0
| część 35 | 0
| część 36 | 0
| część 37 | 0
| część 38 | 0
| część 39 | 0
| część 40 | 0
| część 41 | 0
| część 42 | 0
| część 43 | 0
| część 44 | 0
| część 45 | 0
| część 46 | 0
| część 47 | 0
| część 48 | 0
| część 49 | 0
| część 50 | 0
| część 51 | 0
| część 52 | 0
| część 53 | 0 |  | (dostawa produktów i dzierżawa aparatu)
| część 54 | 0
| część 55 | zł
| część 56 | zł
| część 57 | zł
| część 58 | 0
| część 59 | 0
| część 60 | 0
| część 61 | 0
| część 62 | 0
1. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zastawka typu PUDENZ 12 mm średnio/niskociśnieniowa dla dorosłych, bez elementów metalowych (ferromagnetyczna) z kompletem drenów: komorowym i dootrzewnowym. | 75 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Klatka międzytrzonowa w odcinku lędźwiowym z dostępu transforaminalnego TLIF. Jedna, podłużna klatka na operowany poziom. Materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK OPTIMA). Implanty posiadające specjalne znaczniki radiologiczne. Możliwość wypełnienia wszczepu sztucznym przeszczepem kostnym lub wiórami kostnymi. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne. Klinowy, obły kształt klatki w płaszczyźnie strzałkowej odpowiadający anatomii kręgosłupa. Rozmiary implantu umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku w odc. lędźwiowym 8 - 14mm, (stopniowane co 1mm). Implanty w dwóch kątach nachylenia 4° i 8°. | 7 | zestawów |  |  |  | 0

## część (3)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiajaca dystrakcje in-situ. Parametry wymagane: - uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednago narzędzia; - proteza trzonu musi umożliwiać plynną dystrakcję operowanego segmentu kregosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej; - konstrukcja implantu musi umożiwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kregosłupa; - możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 101,5mm; - implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22mm; - szeroka gama ząbkowanych zakonczeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego ksztaltu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu; - na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie; - prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem; - w zestawie dostępne implanty umozliwiajace dodatkowe - skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15mm; - materiał - tytan. | 5 | zestawów |  |  |  | 0

## część (4)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Implanty do kręgosłupa szyjnego ACIF. Klatka międzytrzonowa szyjna z dostępu przedniego z materiału PEEK z wypełnieniem - 1 szt. Wymagania: - implant o kształcie wypukło-klinowym, górna strona trójwymiarowo zakrzywiona z wgłębieniem, górna i dolna ściana implantu jest szeroko otwarta; - kolczysta powierzchnia górna i dolna; - dwa tytanowe markery ułatwiające identyfikację; - wypełnienie: bioaktywny substytut kości / ceramiczny fosforan wapnia / dwufazowa mieszanina 60% hydroksyapatytu i 40% / trójfosforan wapnia; - rozmiary klatek dł. 13mm, szer. 14mm, wysokość 4-8mm ze skokiem co 1mm; - sterylny w podwójnym opakowaniu. Instrumentarium do implantacji zaoferowanych klatek: przymiary i inserter - 1 komplet. Zestaw narzędzi do retrakcji kręgosłupa szyjnego: - retrakor poprzeczny z podwójnym przegubem, zatrzaskowy mechanizm bocznego umieszczania szpatuł; - retraktor podłużny; - szpatuły tępe i ząbkowane szer. 23,5mm i dł. 45-60mm ze skokiem co 5mm; -mikroszpatuły szer. 15mm i dł. 45-60mm z skokiem co 5mm; - uchwyt do szpatuł; - distraktor / piny samowiercące i samogwintujące dł. 12mm, 14mm, 16mm; - prowadnica; - wkrętak do pinów; - wiertło; - taca sterylizacyjna kolorowe oznaczenie szpatuł ułatwiające identyfikację | 140 | zestawów |  |  |  | 0

## część (5)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| System do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w urazach, zmianach zwyrodnieniowych oraz niestabilnościach w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych. Szczególowa charakterystyka techniczna: - Pręt o średnicy 5,4mm; - Śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4mm do 8mm stopniowane co 1mm oraz długościach od 25mm do 60mm, stopniowane co 5mm; - Śruby kręgowe kaniulowane w średnicach od 5mm do 7mm stopniowane co 1mm oraz długościach od 30mm do 60mm, stopniowane co 5mm; - Śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie; - Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości; - Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm; - Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 550mm; - Wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością blokady kąta; - Niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta; - Średnica łba śruby 11,7mm; - Element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie; - W zestawie instrumentarium wielorazowego użytku umożliwiające przygotowanie nasady oraz przezskórną implantacje śrub kręgowych bez konieczności stosowania drutów Kirschnera; - zestaw narzędzi wyposażony w system rozwieraczy do tkanek miękkich do technik małoinwazyjnych mocowany bezpośrednio na śrubach kręgowych; - zestaw rozwieraczy pozwalający na jednoczasową dystrakcję międzytrzonową trzonów kręgowych oraz rozwarcie i utrzymanie tkanek miękkich; System Juliet TLIF przeznaczony jest do wewnętrznej międzytrzonowej stabilizacji dynamicznej kręgosłupa lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w technice TLIF w zmianach zwyrodnieniowych oraz niestabilnościach. Szczególowa charakterystyka techniczna: - sterylne klatki międzytrzonowe do techniki TLIF w wysokościach od 8mm do 14mm. Dostarczane bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci sterylnej pasty z nanokrystalicznego trójfosforanu wapnia i hydroksyapatytu; - materiał PEEK; - obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej zwiększający powierzchnie kontaktu z powierzchniami trzonów oraz odwzorowujący anatomię przestrzenie międzytrzonowej; - niesymetryczna, bananowa budowa klatki w projekcji poprzecznej zapewniające lepsze wypełnienie przestrzeni międzykręgowej oraz umożliwiająca implantacje w technice TLIF; - implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, pionowej ścianie klatki; - znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG; - wieloosiowy uchwyt implantu pozwalający na jego dowolne repozycjonowanie i blokowanie w dowolnym czasie w trakcie procedury implantacji. | x | x | x | x | x | x
1 | śruba kręgowa | 780 | sztuk |  |  |  | 0
2 | nakrętka blokująca | 810 | sztuk |  |  |  | 0
3 | pręt | 300 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Łącznik do pręta poprzecznego | 40 | sztuk |  |  |  | 0
5 | klatka | 80 | sztuk |  |  |  | 0
6 | wypełnienie | 15 | sztuk |  |  |  | 0
7 | pręt poprzeczny | 15 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw składający się z: drenu komorowego z antybiotykiem (śred. wew. min. 2mm), radiokontrastujący; prowadnika; drenu pacjenta (min.120cm) z możliwością zamknięcia; zbiornika z zastawką z możliwością pomiaru minutowego; worka z kranikiem. W systemie wymagana jest także możliwość mocowania zbiornika na różnej wysokości przy łóżku pacjenta. Zestaw pakowany w jedno zbiorcze opakowanie. | 210 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Worki wymienne do w/w zestawu. | 40 | sztuk |  |  |  | 0

## część (7)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Regeneracyjna łata opony twardej, z syntetycznego biomateriału polimerowego, materiał PLLA - polymleczan, nie zawiera materiału odzwierzęcego, wchłaniana 3-6 mies., elastyczna i wytrzymała, nie przywiera do tkanek, sterylna. | x | x | x | x | x | x
1. | Opona sztuczna wymiary w mm 40 x 60 | 15 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Opona sztuczna wymiary w mm 60 x 60 | 15 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Opona sztuczna wymiary w mm 60x 80 | 11 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Opona sztuczna wymiary w mm 60 x 140 | 5 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Opona sztuczna wymiary w mm 80 x 80 | 5 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Opona sztuczna wymiary w mm 80 x 120 | 3 | sztuki |  |  |  | 0
7. | Opona sztuczna wymiary w mm 100 x 150 | 11 | sztuk |  |  |  | 0
8. | Opona sztuczna wymiary w mm 150 x 150 | 3 | sztuki |  |  |  | 0

## część (8)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa krótkoodcinkowa: śruby z blokadą szt.4, haki z blokadą szt.4, pręty szt.2, łacznik poprzeczny szt.1, klatki międzytrzonowe szt.2, sonda pedicularna szt.2, substytut kostny szt.1. Wymagania poniżej. Stabilizacja śrubowo-hakowa z dostępu tylnego. Wymagania: • Śruby transpedikularne "tulipanowe" mono-i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń); • Śruby transpedikularne "tulipanowe" wyciągowe; • Haki tulipanowe multiaxialne; • Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym; • Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka; • Śruby długości od 25 do 55mm; • Średnice śrub od 4 do 8mm; • Belki różnej długości od 40 do 500mm; • Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka; • Możliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych i laminarnych różnych typów; • Możliwość zastosowania haków z długim gwintem („z długimi ramionami"); • W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe - domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby; • Materiał: tytan. Sonda pedicularna: • zgłębnik z elektronicznym układem sygnalizacyjnym do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedicularną - wewnątrz nasady i trzonu kręgu; • dostarczany w opakowaniu sterylnym gotowym do użycia, Komplet: 1 sztuka. Dodatkowo możliwość międzytrzonowej spondylodezy z użyciem klatek międzytrzonowych i substytutu kostnego. Wymagania: • Kształt prostopadłościenny; • Różne długości (min. 2) i wysokości klatek (min. 6); • Markery umożliwiające ocenę położenia w trakcie i po implantacji; • Kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych; • Substytut kostny wchłaniany ulegający przebudowie kostnej w postaci peletek min 1 cm3 ze strzykawkowym podajnikiem umożliwiającym wprowadzenie wypełnienia do klatki; • Materiał: klatki PEEK. | x | x | x | x | x | x
1. | śruba | 290 | sztuk |  |  |  | 0
2. | hak | 30 | sztuk |  |  |  | 0
3. | pręt | 120 | sztuk |  |  |  | 0
4. | łącznik | 24 | sztuk |  |  |  | 0
5. | sonda | 20 | sztuk |  |  |  | 0
6. | klatka | 32 | sztuk |  |  |  | 0
7. | substytut kostny | 16 | sztuk |  |  |  | 0
09.04.

## część (9)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Dren ssący do posiadanego noża ultradźwiękowego CUSA Excel 8 firmy Integra LifeSciences 36 kHz | 160 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Jednorazowe dreny do uchwytu 23kHz do posiadanego aspiratora CUSA EXCEL 6 szt.w opakowaniu | 54 | sztuk |  |  |  | 0

## część (10)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Dren komorowy poliuretanowy przezroczysty do drenażu zewnętrznego ze znacznikiem co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 4,0mm, wewnętrzna 2,6mm z troakatem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem. | 20 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Dren komorowy poliuretanowy impregnowany srebrem / uwalniający jony srebra/ o właściwościach bakteriobójczych do drenażu zewnętrznego ze znacznikiem co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 3,3mm, wewnętrzna 1,9mm z troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem. | 20 | sztuk |  |  |  | 0

## część (11)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw stymulatora do jednostronnej głębokiej stymulacji mózgu sterowany magnetycznie. W skład zestawu wchodzi: - Elektroda domózgowa o odstępach pomiędzy złączami o długości 0,5mm lub 1,5mm, o długości kabla łączącego 28cm i 40cm (w zależności od zapotrzebowania) - 1 sztuka; - Elastyczny łącznik do elektrod o rozciągliwości do 15%, o długości 40cm, 60cm lub 95cm - 1 sztuka; - Stymulator jednokanałowy, o grubości do 1,2cm, z możliwością wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5 V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5 mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla jednej elektrody; stymulator musi być kompatybilny z zestawem programującym Nvision - 1 sztuka; - Tunelizator - 1 sztuka; - Pierścień do mocowania elektrod w otworze trepanacyjnym o średnicy 14mm - 1 sztuka; - Pilot dla pacjenta, który umożliwia kontrolę stanu baterii neurostymulatora, ekran wyświetlający stan parametrów, możliwość zmiany niektórych parametrów terapeutycznych zaprogramowanych przez lekarza - 1 sztuka; - Kaniule do mikrorekordingu (MER) - 5 sztuk; - Elektrody do mikrorekordingu (MER) - 5 sztuk; - Kable do mikrorekordingu (MER) - 5 sztuk. | x | x | x | x | x | x
1 | elektroda domózgowa | 65 | sztuk |  |  |  | 0
2 | kabel | 245 | sztuk |  |  |  | 0
3 | elektroda | 255 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Kaniula | 245 | sztuk |  |  |  | 0
5 | programator | 35 | sztuk |  |  |  | 0
6 | pierścień do mocowania | 45 | sztuk |  |  |  | 0
7 | stymulator jednokanałowy | 190 | sztuk |  |  |  | 0
8 | łącznik | 60 | sztuk |  |  |  | 0
9 | tunelizator | 15 | sztuk |  |  |  | 0

## część (12)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Klips na skórę głowy. Zacisk hemostatyczny na skórę głowy metalowy typ Raney dł 16mm zakładany kleszczykami Raneya, jednorazowego użytku | 1500 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Frez nożyk do mikrotomu Nóż do cięcia kości czaszki i kręgosłupa, frez nożyk do kraniotomu operacyjnego Aesculap GE520R. | 35 | sztuk |  |  |  | 0

## część (13)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP - śródmiąższowe, podłączane bezpośrednio do monitorów pacjenta przez posiadany moduł zerujący NPS2. W komplecie zestaw DRILL/BOLT do implantacji. | 2 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP - śródkomorowe z funkcją drenażu, podłączane bezpośrednio do monitorów pacjenta przez posiadany moduł zerujący NPS2 | 2 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP - pod lub nadtwardówkowe, podłączane bezpośrednio do monitorów pacjenta przez posiadany moduł zerujący NPS2 | 1 | sztuk |  |  |  | 0

## część (14)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zastawka lędźwiowo-otrzewnowa dla dorosłych średnio/niskociśnieniowa, nie ferromagnetyczna | 6 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Dreny lędźwiowe 60cm, pośredni dł. 10cm i i otrzewnowy dł.-70cm z igłą typu Tuohy | 12 | kompletów |  |  |  | 0

## część (15)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zastawka średnio/niskociśnieniowa z mechanizmem antysyfonowym dla dorosłych, nie ferromagnetyczna wymagana zastawka typu Pudentz | 10 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Dren komorowy do w/wym | 15 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Dren otrzewnowy do w/wym | 10 | sztuk |  |  |  | 0

## część (16)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zastawki przepływowe dla dorosłych do regulacji przepływu płynu CSF wykonywane z dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru silikonowego – co przyczynia się do ograniczenia efektu utykania i odkształcania zastawki. Wewnętrzna ścieżka przepływu i konstrukcja zastawki przeponowej zapewniają optymalne funkcjonowanie zastawki. Każda zastawka poddawana jest indywidualnym testom weryfikującym charakterystykę przepływu. Zastawki zawierają wbudowane złącza ułatwiające przyłączanie cewnika i obniżające ryzyko odłączenia cewnika. Wyposażone są w centralne zbiorniki z prowadnikami igły umożliwiającymi dostęp przezskórny do płynu CSF. Zawierają zaciski umożliwiające przepłukiwanie od strony proksymalnej i dystalnej. Niewystępowanie części metalowych umożliwia prowadzenie badań pacjenta technikami MRI i CT. Zastawki są wolne od lateksu. Nieprzenikliwe wskaźniki informują o ciśnieniu, kierunku przepływu i położeniu zastawki względem cewnika . Zastawki pokrywają co najmniej w/w zakresy ciśnień ( pkt otwarcia), tzn.: 10-170 mmH20, możliwość wyboru zakresu ciśnień przez Zamawiającego, do wyboru 4 zakresy ciśnień. Dren komorowy o długości min.18 cm, w zestawie z : łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem, kolec, trójgraniec, zacisk prostokątny. Dren otrzewnowy o długości min. 115 cm | 10 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Dreny otrzewnowe min.115 cm | 10 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Dreny komorowe min. 18 cm | 20 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Łączniki do drenów Y kompatybilne z implantowanymi na oddziale neurochirurgii zastawkami: tzn. średnica wewnętrzna 1,0mm; łącznik ma posiadać jedno połączenie żeńskie a dwa męskie | 10 | sztuk |  |  |  | 0

## część (17)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Stabilizator międzywyrostkowy do zastosowania w stabilizacji dynamicznej w przestrzeni między wyrostkami kolczystymi Wymagane: - dwuelementowa modularna budowa z przegubem zapewniającym multiaxialność połączenia wyrostek-wyrostek, - wysokości od 8 do 14mm stopniowane co 2mm i co najmniej dwa rozmiary wielkości (mały, standard). - komplet: - segment dolny 1szt - segment górny 1szt - śruba antydyslokacyjna 1 szt. - materiał stabilizatora: PEEK, - materiał śruby antydyslokacyjnej - znacznika: Tytan (bez zawartości Ni) (należy wycenić wszystkie elementy potrzebne do implantacji stabilizatora) | x | x | x | x | x | x
1. | segment dolny | 8 | sztuk |  |  |  | 0
2. | segment górny | 8 | sztuk |  |  |  | 0
3. | śruba antydyslokacyjna | 8 | sztuk |  |  |  | 0

## część (18)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Waciki: sterylne, absorbcyjność - wchłaniają więcej niż 5 krotność swojej masy w czasie poniżej 1s. podczas cięcia zachowują gładkie krawędzie bez strzępienia muszą zachować odporność na strzepienie i rozciąganie w stanie suchym i mokrym - nie mogą pozostawiać włókien w miejscu użycia, muszą posiadać znacznik rtg, struktura porowata dostosowująca się do naturalnych kształtów tkanek. Tolerancja na rozmiar +/- 1 mm. | x | x | x | x | x | x
1. | Watki neurochirurgiczne 0,25x0,25'/5x5 mm, op. 10 szt. | 500 | op. |  |  |  | 0
2. | Watki neurochirurgiczne 0,25x0,25'/7x7mm, op. 10 szt. | 500 | op. |  |  |  | 0
3. | Watki neurochirurgiczne 0,25x0,25'/10x10 mm, op. 10 szt. | 1000 | op. |  |  |  | 0
4. | Watki neurochirurgiczne 0,50x0,50'/13x13mm op. 10 szt. | 1000 | op. |  |  |  | 0
5. | Watki neurochirurgiczne 0,75x0,75'/19x19mm op. 10 szt. | 1000 | op. |  |  |  | 0
6. | Watki neurochirurgiczne 0,5x1,0'/13x25mm op. 10 szt. | 1000 | op. |  |  |  | 0
7. | Watki neurochirurgiczne 1,00x1,00'/25x25mm op. 10 szt. | 900 | op. |  |  |  | 0

## część (19)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Waciki: sterylne, absorbcyjność - wchłaniają więcej niż 5 krotność swojej masy w czasie poniżej 1s., podczas cięcia zachowują gładkie krawędzie bez strzępienia, muszą zachować odporność na strzępienie i rozciąganie w stanie suchym i mokrym - nie mogą pozostawiąć włókien w miejscu użycia, muszą posiadać znacznik rtg, struktura porowata dostosowująca się do naturalnych kształtów tkanek. Tolerancja na rozmiar +/- 1mm | x | x | x | x | x | x
1. | Watki neurochirurgiczne 0,56x6/13x152mm op.10szt. | 1000 | op. |  |  |  | 0
2. | Watki neurochirurgiczne 0,75x6/19x152mm op. 10 szt. | 1500 | op. |  |  |  | 0
3. | Watki neurochirurgiczne 1,00x6/25x152mm op. 10 szt. | 1500 | op. |  |  |  | 0
4. | Watki neurochirurgiczne 1,5x6/38x152mm op. 10 szt. | 1500 | op. |  |  |  | 0

## część (20)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Optyczne markery do neuronawigacji w postaci kulek, współpracujące z systemem nawigacji Stealth Station S7. Wykonane z wysokiej jakości materiału odbijającego, w jednym rozmiarze, kształcie i średnicy, posiadające bezpieczne, zatrzaskowe mocowanie, pakowane w podwójne, sterylne opakowanie. | 3700 | sztuk |  |  |  | 0
Oświadczamy, że oferowane markery są kompatybilne z systemem neuronawigacji podanym powyżej i na żądanie Zamawiającego przedstawię dokument wydany przez producenta tego systemu, potwierdzający tą kompatybilność. Oświadczam również, że oferowane markery zostały zbadane i zatwierdzone przez producenta wymienionego powyżej systemu neuronawigacji firmy Medtronic.

## część (21)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw dodatkowy do uzupełniania leku do posiadanej pompy baklofenowej f-my Johnson&Johnson | 50 | zestawow |  |  |  | 0
2. | Zestaw dodatkowy do podawania leku w bolusie do posiadanej pompy baklofenowej f-my Johnson&Johnson | 5 | zestawów |  |  |  | 0

## część (22)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw niskociśnieniowy do napełniania pompy baclofenowej gazowej, zawierający: obłożenie pacjenta i instrumentów, strzykawkę 10ml i 60ml, strzykawkę 10ml do opróżniania pompy, łączniki, igłę do napełniania pompy 22G, przewód łączący, kompatybilny z pompami przepływowymi gazowymi | 425 | zestawów |  |  |  | 0

## część (23)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Dren dokomorowy z prowadnicą, z powiększonymi otworami końcowymi 15 -20 cm (dren może posiadać markery długości - znaczniki) | 70 | sztuk |  |  |  | 0

## część (24)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kolankowy prowadnik do drenu komorowego kompatybilny z implantowanymi na oddziale neurochirurgii zastawkami: tzn. średnica zewnętrzna 1,9mm, wewnętrzna 1,0mm | 60 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Łączniki do drenów proste kompatybilne z implantowanymi na oddziale neurochirurgii zastawkami: tzn. średnica zewnętrzna 1,9mm, wewnętrzna 1,0mm | 60 | sztuk |  |  |  | 0

## część (25)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | "Miękki" implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej: -elastyczny implant do rozpierania wyrostków kolczystych, -możliwość pewnego umocowania do sąsiednich segmentów kręgosłupa, -brak elementów metalowych w konstrukcji nośnej implantu, -budowa jednoelementowa umożliwiająca umiejscowienie implantów w przestrzeni między wyrostkami kolczystymi, -wysokości odtwarzanej przestrzeni międzykolczystej od 8 mm do 14 mm, -materiał: silikon, -do każdego typu implantu wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów. | 7 | sztuk |  |  |  | 0

## część (26)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | 1.Klipsy do naczyń mózgowych typu Yasargil: 2. Zaciski wykonane z materiału nieferromagnetycznego - stopu tytanowego,lub zaciski ze stopu Phynox dla skomplikowanych okienkowych kształtów lub o długości powyżej 20mm, 3. Szczęki zacisków posiadające atraumatyczne, piramidkowe żłobkowanie i idealnie równomiernym docisku na całej długości szczęk, 4. Zaciski zabezpieczone przed "nożycowaniem" przy pomocy precyzyjnego systemu antyzmykowego o konstrukcji klatkowej z równoległymi powierzchniami pracy zapewniającymi równomierne prowadzenie ramion klipsa w całym zakresie kąta otwarcia, 5. Siła ścisku klipsa w stanie sterylnym, gotowym do użycia deklarowana na etykiecie zawarta w tolerancji 7% do wartości katalogowej, 6. Na każdym zacisku grawerowany laserowo kod katalogowy i numer indywidualny zacisku, 7. Zaciski dostarczane w stanie sterylnym w opakowaniach zapewniających możliwość natychmiastowego pobrania zacisku do aplikacji, 8. Zaciski do okluzji czasowej mogą podlegać procesom wtórnego przygotowania bez ograniczeń, 9. Klipsy tytanowe mini permamentne sterylne, długość szczęk 3 do 7 mm, 10. Klipsy tytanowe czasowe standard sterylne, długość szczęk 7 do 20 mm, 11. Klipsy tytanowe stałe-permamentne standard sterylne, długość szczęk 7 do 20 mm, 12. Klipsy tytanowe okienkowe stałe sterylne, długość szczęk 3 do 10 mm, 13. Należy dostarczyć bezpłatnie: imadło do klipsów tytanowych mini i imadło do klipsów tytanowych standard. | 300 | sztuk |  |  |  | 0

## część (27)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zacisk tytanowy typu Craniofix mały lub odpowiednik 12mm lub 11mm, zaciski mają posiadać wałeczek na trzpieniu, umożliwiający współpracę z aplikatorem dynamometrycznym, automatycznym, niewymagającym dodatkowej regulacji przy każdym użyciu. | 930 | sztuk |  |  |  | 0

## część (28)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zacisk tytanowy typu Craniofix duży lub odpowiednik 16mm, zaciski mają posiadać wałeczek na trzpieniu, umożliwiający współpracę z aplikatorem dynamometrycznym, automatycznym, niewymagającym dodatkowej regulacji przy każdym użyciu. | 770 | sztuk |  |  |  | 0

## część (29)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Frezy typu: kula, głowa zapałki, cylinder, kukurydza, nóż kraniotomu do wiertarki typ Midas Rex Legend EHS | 2900 | sztuk |  |  |  | 0
W przypadku awarii kraniotomu będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, na czas trwania jego naprawy, Wykonawca po otrzymanym e-mailowym zgłoszeniu zobowiązuje się do udostępnienia instrumentarium: kraniotomu kompatybilnego z posiadaną przez Szpital Uniwersytecki wiertarką MIDAS REX Ewentualny koszt dostarczenia urządzenia zastępczego musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

## część (30)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Śruby tytanowe, samowiercące, profil 0,6 lub 0,5mm śred.ok..1,6-1,9; dł.3-6mm | 60 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Śruby tytanowe, samogwintujące, profil 0,6 lub 0,5mm śred.ok..1,6-1,9; dł.3-6mm | 40 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Mikropłytka tytanowa 2 otwory profil 0,6 lub 0,5mm | 30 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Mikropłytka tytanowa 4 otwory profil 0,6 lub 0,5mm | 10 | sztuk |  |  |  | 0

## część (31)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Wsuwany półsztywny implant międzytrzonowy, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonow kręgowych · implant jednoczęściowy osadzany w przestrzeni międzytrzonowej bez dodatkowych elementów mocujących; · anatomiczny kształt implantów odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia implantu; · rozmiary implantow: długość od 10 mm do 16 mm, szerokość: od 12 mm do 18 mm, wysokość od 5 mm do 7 mm; · implanty otwarte od przodu ; · obecność na powierzchniach stycznych implantów ostrych karbów poprzecznych zapobiegających wysuwaniu się z przestrzeni międzytrzonowej; · implanty wykonane ze stopu tytanowego; · implanty dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach | 5 | sztuk |  |  |  | 0

## część (32)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw uniwersalny do tylnej stabilizacji odcinka szyjnego i stabilizacji szyjno-potylicznej Skład zestawu nominalnego: płyta potyliczna - 1 szt, pręty potyliczne - 2 szt, śruby potyliczne - 2 szt, łącznik poprzeczny - 1 szt, śruby transpedikularne lub haki laminarne - 4 szt, komplet nakrętek mocujących Materiał tytan. Możliwość łączenia systemu z np.: odcinkiem piersiowo-lędźwiowym, Plif, Alif. Możliwość rewizyjnego usunięcia implantów. Wszystkie implanty (za wyjątkiem śrub potylicznych) muszą posiadać otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej haka lub śruby (wymagana jedna nakrętka blokująca z gwintem prostokątnym). Wysokość implantu wraz z kompletnym mechanizmem blokowania (elementów mocujących, zabezpieczających etc.) nie może przekraczać 5 mm powyżej pręta. System musi zawierać śruby poliaksjalne o charakterze tulipanowym z możliwością osadzenia pręta w osi śruby. Wymagane są śruby o stożkowym rdzeniu i cylindrycznym obrysie zewnętrznym oraz gwincie na całej długości. Śruby szyjne tulipanowe, wieloosiowe do masywów bocznych kręgów szyjnych dostępne w długościach od 8 do 50 mm, o dwóch średnicach trzonu śruby 3,5 mm i 4,0 mm. Możliwość zastosowania elementu pozwalającego również na boczne zamocowanie pręta do śruby. Dodatkowo wymagane śruby wieloosiowe o minimum 7mm gładkiej powierzchni trzonu śruby pomiędzy głową śruby a gwintem, zapewniające ochronę delikatnym strukturom. | x | x | x | x | x | x
1. | śruby potyliczne | 25 | sztuk |  |  |  | 0
2. | płyta potyliczna | 12 | sztuk |  |  |  | 0
3. | pręt potyliczny | 8 | sztuk |  |  |  | 0
4. | śruba transpedikularna + bloker | 24 | sztuk |  |  |  | 0
5. | łącznik | 12 | sztuk |  |  |  | 0

## część (33)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Klips na skórę głowy. Zacisk hemostatyczny na skórę głowy plastikowy typ Raney dł 16mm zakładany kleszczykami Raneya, jednorazowego użytku | 40000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (34)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Elektrody kompatybilne z aparatem ISIS IOM (Inomed Medizintechnik, Niemcy): | x | x | x | x | x | x
1. | Para elektrod igłowych o parametrach: dł. igły 12-15mm, dł. przewodu 150-200cm, z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczki typu touchproof, przewody skręcone różnokolorowe sterylne pary w celu jednoznacznej identyfikacji podczas podłączania, zapakowana sterylnie; Elektrody kompatybilne z aparatem ISIS IOM (Inomed Medizintechnik, Niemcy) | 10 | par |  |  |  | 0
2. | Para elektrod igłowych o parametrach: dł. igły 15-20mm, dł. przewodu 150-200cm, z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczki typu touchproof, przewody skręcone różnokolorowe sterylne pary w celu jednoznacznej identyfikacji podczas podłączania, zapakowana sterylnie; Elektrody kompatybilne z aparatem ISIS IOM (Inomed Medizintechnik, Niemcy) | 320 | par |  |  |  | 0
3. | Pojedyncza elektroda igłowa o parametrach: dł. igły 12-15mm, dł. przewodu 100-200cm, z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczki typu touchproof, przewody minimum w 5 różnych kolorach w celu jednoznacznej identyfikacji podczas podłączania, zapakowana sterylnie; Elektrody kompatybilne z aparatem ISIS IOM (Inomed Medizintechnik, Niemcy) | 20 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Elektroda min. 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne o rozm. min. 7-9, przyklejana na całej długości do rurki, w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna, zapakowana sterylnie; Elektrody kompatybilne z aparatem ISIS IOM (Inomed Medizintechnik, Niemcy) | 40 | kompletów |  |  |  | 0
5. | Para elektrod igłowych kątowych 90 stopni o parametrach: dł. igły 15-20mm, dł. przewodu 100-200cm. Igła izolowana z aktywną końcówką 1-3mm stosowana selektywnie do mięśni głębokich, wtyczka typu touchproof, zapakowana sterylnie; Elektrody kompatybilne z aparatem ISIS IOM (Inomed Medizintechnik, Niemcy) | 10 | par |  |  |  | 0
6. | Para elektrod igłowych krótkich o parametrach: dł. igły 3-6mm, dł. przewodu 150-200cm, wtyczka typu touchproof, zapakowana sterylnie; Elektrody kompatybilne z aparatem ISIS IOM (Inomed Medizintechnik, Niemcy) | 10 | par |  |  |  | 0
7. | Elastyczna elektroda do stymulacji i odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave dł:100-200cm; śr.maks. 1,1 mm; min. 2-biegunowa szerokość biegunów 2-4mm w odległości 15-20mm, znaczniki głębokości co 1cm, zakończenia typu touchproof, zapakowana sterylnie; Elektrody kompatybilne z aparatem ISIS IOM (Inomed Medizintechnik, Niemcy) | 5 | sztuk |  |  |  | 0
8. | Łącznik do słuchawek AEP. | 10 | sztuk |  |  |  | 0

## część (35)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 35 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zastawka programowalna typu Hakim Zastawka niskoprofilowa konturowa, programowalna, zintegrowana z urządzeniem antysyfonowym z 5 następującymi punktami otwarcia dla 0cm H2O, HP: 15-25;35-55;70-90;105-125;135-155 mm H2O. Długość obrysowa zastawki konturowej max. 47mm, wysokość zastawki max. 7mm, szerokość max. 16mm. Znaczniki radiograficzne umożliwiające weryfikację ustawionego programu. | 5 | sztuk |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium w tym m.in. programatora do zastawek. Programator lub jego części, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będą podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia programatora i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

## część (36)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 36 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Cement do uzupełniania ubytków kostnych - substytut kostny składający się z hydroxyapatytu o właściwościach osteokonduktywnych, biokompatybilny, dający porównywalne do kości parametry mechaniczne, - nie powodujący reakcji termicznych (niewydzielający ciepła) podczas procesu twardnienia/zastygania, - struktura krystaliczna, porowata, - resorbowalny (przebudowujący się w kość, w zależności od wieku, stanu zdrowia i wielkości ubytku w kości pacjenta), - możliwość zastosowania wspólnie z innymi komponentami (PEEK, tytan) i nietracący przy tym swoich właściwości, - przechowywanie i stosowanie w temperaturze pokojowej (idealnie 18°-22° C), | x | x | x | x | x | x
1. | cement obj. 3 ml | 5 | sztuka |  |  |  | 0
2. | cement obj. 5 ml | 3 | sztuka |  |  |  | 0
3. | cement obj. 10 ml | 3 | sztuka |  |  |  | 0

## część (37)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 37 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Stabilizacja przednio-boczna System tytanowy do stabilizacji przednio-bocznej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym : - śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne), samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, - gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący, - długość śrub w zakresie 30-60 mm ze skokiem co 5 mm, - średnica śrub w zakresie 5,5 – 7,5 mm co 1 mm, - mocowanie pręta do śruby od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem, - pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 50-480 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”, - monolityczne stabilizatory/łączniki poprzeczne, w zakresach długości od 15-20 mm ze skokiem co 1 mm, - w celu satbilnego i bezpiecznego zakotwiczenia kostrukcji w trzonie dostępne podkładki jednootworowe oraz staplery jedno- i dwuotworowe (dwuotworowe w min. trzech rozmiarach), - dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, blokerami, łącznikami oraz staplerami, - w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą, - w zestawie wymagane narzędzia do dopychania pręta do gniazda śruby oraz dystraktor równoległy i kompresory równoległy, - instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. | x | x | x | x | x | x
a | Skoliozy dostęp przedni (1 komplet): 5 śrub, 5 blokerów, 5 staplerów jednootorowych, 1 pręt; | X | X | X | X | X | X
1. | ŚRUBA | 15 | sztuk |  |  |  | 0
2. | BLOKER | 15 | sztuk |  |  |  | 0
3. | STAPLER JEDNOOTWOROWY | 15 | sztuk |  |  |  | 0
4. | PRĘT | 3 | sztuk |  |  |  | 0
b | Skoliozy dostęp przedni (1 komplet): 10 śrub, 10 blokerów, 5 staplerów dwuotworowych, 2 pręty, 1 poprzeczka; | X | X | X | X | X | X
1. | ŚRUBA | 30 | sztuk |  |  |  | 0
2. | BLOKER | 30 | sztuk |  |  |  | 0
3. | STAPLER DWUOTWOROWY | 15 | sztuk |  |  |  | 0
4. | PRĘT | 6 | sztuk |  |  |  | 0
5. | POPRZECZKA | 3 | sztuk |  |  |  | 0
c | Zwyrodnienia dostęp przedni (1 komplet): 4 śruby, 4 blokery, 2 staplery dwuotworowe, 2 pręty, 2 poprzeczki; | X | X | X | X | X | X
1. | ŚRUBA | 12 | sztuk |  |  |  | 0
2. | BLOKER | 12 | sztuk |  |  |  | 0
3. | STAPLER DWUOTWOROWY | 6 | sztuk |  |  |  | 0
4. | PRĘT | 6 | sztuk |  |  |  | 0
5. | POPRZECZKA | 6 | sztuk |  |  |  | 0

## część (38)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 38 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej do śródoperacyjnego neuromonitoringu (śr. 3 mm,dł. robocza 12cm, dł.całkowita 20cm.), do bezpośredniej stymulacji dróg korowo- rdzeniowych. W komplecie przewód podłączeniowy i elektroda igłowa ( 2 bieguny), produkt jednorazowy , opakowanie zbiorcze - 5 osobno sterylnie pakowanych kopmletów. | 26 | kompletów |  |  |  | 0

## część (39)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 39 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw do przezskórnej Vertebroplastyki. Skład: Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml, czas aplikacji 8-10min. Podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszczeniu (bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni rtg (kontrast siarczan baru). Zestaw (podajnik oraz cement) sterylny, jednorazowy. Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikuralne 13G 100mm i jedną igłę biopsyjną 15G 230mm, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym pełnym obrocie cyklu. Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa. Lepkość cementu w ciągu całego czasu podawania (iniekcji) musi zawierać się w zakresie 1000-1500Pas. Cement przechowywany w temperaturze pokojowej. | x | x | x | x | x | x
1. | cement | 120 | sztuk |  |  |  | 0
2. | igła | 430 | sztuk |  |  |  | 0

## część (40)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 40 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego. Parametry techniczne: - śruby oraz płyty wykonane ze stopu tytanu; - płyty wyprofilowane w linii podłużnej i poprzecznej z możliwością dodatkowego doginania podczas zabiegu; - dolna powierzchnia płytki żebrowana zapobiegająca śródoperacyjnemu ześlizgiwaniu się implantu z powierzchni trzonów; - płytki niskoprofilowe (grubość max. 2,1mm); - płytki 1, 2, 3, 4 poziomowe o długościach od 24-70mm ze skokiem co 2mm, 70-110mm ze skokiem co 4mm; - możliwość osadzania śrub pod stałym lub zmiennym kątem z nachyleniem do 30 stopni; - śruby samogwintujące i samonacinające jednokorowe | x | x | x | x | x | x
1. | płytka | 5 | sztuk |  |  |  | 0
2. | śruba samogwintująca | 20 | sztuk |  |  |  | 0

## część (41)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 41 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa w osteoporozie i chorobach nowotworowych kręgosłupa KOMPLET: Śruby mono, poliaxialne/ haki wraz z blokerem 4szt, śruby kaniulowane i perforowane wraz z blokerem do osteoporozy 2szt; łącznik typu luer lock do augmentacji śrub w osteoporozie 2szt; pręt standard 2szt; pręt typu MISS 2szt, bloker hak/śruba 4szt, drut typu Kirschnera 4szt, igła typu Jamshidi 2szt, łącznik poprzeczny/Domino/Stapler 1szt; cement kostny z hydroksyapatytem 1 szt; zestaw mieszalników i podajników cementu kostnego 1szt. WYMAGANIA: Stabilizacja śrubowo-hakowa z dostępu tylnego. Materiał: tytan. Śruby transpedikularne "tulipanowe" mono-i poliaxialne. Śruby samogwintujące oraz samotnące z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej / hak wraz z blokerem; Śruby o średnicy 4,0-7,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-70 mm (skok co 5 mm) oraz o średnicy 8,00 mm i długości 30 – 80 mm (skok co 5 mm). Śruby transpedikularne "tulipanowe" wyciągowe. Śruby transpedikularne poliaxialne tulipanowe kaniulowane i perforowane z „sitowym” rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby. śruby samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej wraz z blokerem; Śruby o średnicy 4,5-5,5mm (skok co 0,5 mm), o długości 25-70 mm (skok co 5 mm), śruby o średnicy 6,0 -8,0 o długości 25 -80 mm (skok co 5mm). W zestawie jednorazowy łączniki typu luer lock (stalowy oraz PEEK), z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podłączenia zestawu (wygodne wprowadzenie cementu kostnego do śruby - augementacja); Haki tulipanowe laminarne i pedicularne multiaxialne. Haki tulipanowe multiaxialne wyciągowe. Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne, kaniulowane, kaniulowane osteoporotyczne i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym. Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka. Belki różnej długości od 30 do 600mm w wersji standardowej oraz przezskórnej; Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka. Możliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych poliaxialnych i laminarnych różnych typów. Możliwość zastosowania haków z długim gwintem („z długimi ramionami”). W zestawie łączniki poprzeczne w zakresie od 30 do 100mm, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. Druty typu Kirschnera o średnicy 1,5mm oraz długości 480mm; Igła typu Jamshidi o średnicach: 11G, 13G, 15G i długościach 100mm, 120mm, 150mm. 3 różne rodzaje końcówek roboczych: trocar tip, diamond tip, bevel tip; Cement kostny wraz z hydroksyapatytem wyposażony w zestaw mieszalników oraz podajników. | x | x | x | x | x | x
1. | śruba mono, poliaxialna samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej / hak wraz z blokerem; Śruby o średnicy 4,0-7,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-70 mm (skok co 5 mm) oraz o średnicy 8,00 mm i długości 30 – 80 mm (skok co 5 mm) | 16 | kompletów |  |  |  | 0
2. | śruby poliaxialne kaniulowane oraz perforowane samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej wraz z blokerem; Śruby o średnicy 4,5-5,5mm (skok co 0,5 mm), o długości 25-70 mm (skok co 5 mm), śruby o średnicy 6,0 -8,0 o długości 25 -80 mm (skok co 5mm). | 8 | kompletów |  |  |  | 0
3. | jednorazowy łącznik typu luer lock (stalowy oraz PEEK), z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podłączenia zestawu (wygodne wprowadzenie cementu kostnego) | 8 | sztuk |  |  |  | 0
4. | pręt standard 5,5mm, długości w zakresie 30-200 mm (skok co 10 mm), pręt 500 oraz 600mm | 8 | sztuk |  |  |  | 0
5. | pręt MISS 5,5mm; długości w zakresie 30-500 mm | 8 | sztuk |  |  |  | 0
6. | dodatkowy element blokujący (hak/śruba) | 16 | sztuk |  |  |  | 0
7. | drut typu Kirshnera 1,5mm, 480mm | 16 | sztuk |  |  |  | 0
8. | igła typu Jamshidi o średnicach: 11G, 13G, 15G i długościach 100mm, 120mm, 150mm. 3 różne rodzaje końcówek roboczych: trocar tip, diamond tip, bevel tip | 8 | sztuk |  |  |  | 0
9. | Łącznik poprzeczny w zakresie od 30-100mm/Domino/Stapler* | 4 | kompletów |  |  |  | 0
10. | cement kostny z hydroksyapatytem | 4 | sztuk |  |  |  | 0
11. | zestaw mieszalników i podajników cementu kostnego | 4 | kompletów |  |  |  | 0

## część (42)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 42 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Klatki szyjne do biointegracji spondylodezy międzytrzonowej. Wymagania: • Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych; • Klatki szyjne do przywracania wysokości przestrzeni międzytrzonowej wykonane z stopu tytanu – typu „Cellurar Titanium” (Tytan komórkowy); • Klatki biointegracyjne o strukturze wysokoporowatej min 80%, w formie układu beleczek kostnych z przestrzeniami do zagnieżdżania osteoblastów min 650µm, ostekonduktywne – zapewniające spondylodeze międzytrzonową; • Klatki o kształcie prostopadłościennym o wys. min od 4 do 8mm, stopniowane co 1mm; • Klatki w min. 8 rozmiarach, o min. trzech wymiarach mały, średni, duży; • Klatki z zachowanie kształtu anatomicznego, górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem 4° lordozy; • Klatki z tytanowymi znacznikami krawędzi przedniej tylnej i boków; • Klatki dostarczne w sterylnym opakowaniu; • W zestawie narzędzia do przygotowania loży pod implant, przymiary z ogranicznikami w min 8 rozmiarach, narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek, dystraktor do przestrzeni międzytrzonowej; • Materiał klatki Tytan – typu „Cellurar Titanium” (Tytan komórkowy). | 170 | zestawów |  |  |  | 0

## część (43)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 43 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu tylnego. Elemanty składowe wykonane ze stopu tytanu. Śruby wieloosiowe ładowane od góry dostępne w wersji trzonowej i tulipanowej. Śruby dostępne w 3-ch średnicach 3,5; 4,0; 4,5mm i długościach w zakresie 10-50mm - maksymalny całkowity kąt odchylenia śruby wieloosiowej do 30⁰. Łączniki do śrub trzonowych w czterech odgięciach kątowych: 0⁰, 15⁰, 30⁰, 45⁰. Możliwość centralnego, przyśrodkowego lub bocznego osadzania prętów względem śrub. Haki zamknięte dostępne w 2-ch rozmiarach 4,5mm i 6,0mm Niskoprofilowana płyta do kotwiczenia potylicznego za pomocą min. 4 śrub potylicznych. Śruby potyliczne o średnicy 5mm i zakresie długości od 6-20mm ze skokiem co 1mm. Niskoprofilowa płyta potyliczna o min. trzech rozmiarach z przesuwanym systemem mocowania do prętów umożliwiającym kotwiczenie potyliczne niezależnie od osadzania prętów. Pręty potyliczne o śr. 3,5mm odgięte w 3-ch odgięciach kątowych: 45⁰, 60⁰ i 75⁰. Dostępne również pręty potyliczne z regulowanym płynnie na zawiasach kątem odchylenia. Pręty szyjne proste wykonane z materiałów: tytan oraz kobalt-chrom. Pręty dwuśrednicowe 3,5/4,75mm; 3,5/5,5mm; 3,5/6,35mm. Pełna kompatybilność z prętami używanymi do stabilizacji piersiowej - możliwość łączenia prętów o średnicy 3,5mm z prętami o średnicy 3,5mm; 4,75mm; 5,5mm i 6,35mm oraz za pomocą łączników typu domino (równoległy oraz osiowy). Regulowane łączniki odsadzone do osadzania śrub na prętach. Łaczniki poprzeczne w zakresie długości od 20-80mm. Trapezoidalny gwint nakrętki o ujemnym kącie eliminujący możliwość zerwania gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby lub haka. Zestaw: 1 płytka potyliczna; 2 pręty potyliczno-szyjne regulowane lub 2 pręty szyjne; 4 śruby potyliczne; 4 śruby wieloosiowe/haki; 4 blokery do śrub/haków; 1 poprzeczka. | x | x | x | x | x | x
1. | PŁYTA POTYLICZNA | 5 | sztuk |  |  |  | 0
2. | ŚRUBA DO PŁYTY POTYLICY | 8 | sztuk |  |  |  | 0
3. | BLOKER DO PRĘTA POTYLICY | 30 | sztuk |  |  |  | 0
4. | PRĘT SZYJNY | 12 | sztuk |  |  |  | 0
5. | ŚRUBA SZYJNA | 100 | sztuk |  |  |  | 0
6. | BLOKER DO ŚRUBY | 100 | sztuk |  |  |  | 0
7. | POPRZECZKA | 6 | sztuk |  |  |  | 0

## część (44)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 44 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego płytą tytanową. Wymagania: Śruby oraz płyty wykonane ze stopu tytanu. Płyty profilowane w linii podłużneji poprzecznej z możliwością dodatkowego doginania podczas zabiegu. Śruby samogwintujące i samonawiercające o średnicy 4,0mm oraz 4,5mm o długościach od 12mm do 20mm. Możliwość osadzania śrub pod stałym lub zmiennym kątem z nachyleniem do 30 stopni. Płytki 1-poziomowe o długościach od 8 - 20mm ze skokiem co 1mm, płytki 2-poziomowe o długościach 20 - 40mm ze skokiem co 2mm, płytki 3-poziomowe o długościach 36 - 66mm ze skokiem co 3mm i płytki 4-poziomowe o długościach 52 - 88mm ze skokiem co 4mm. Implant wyposażony w system blokowania śrub zabezpieczający przed wykręceniem z możliwością powtarzania. Duża przestrzeń wewnętrzna implantu umożliwiająca wypełnienie wiórami kostnymi lub substytutem kostnym. Zestaw: 1 płytka + 4 śruby. | x | x | x | x | x | x
1. | płytka | 30 | sztuk |  |  |  | 0
2. | śruba | 170 | sztuk |  |  |  | 0

## część (45)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 45 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Stymulator rdzeniowy 16 kontaktowy. Wymagania: stałe napięcie prądu, wysokość 65mm, długość 49mm, amplituda od 0 do 10,5V z przyrostem 0,05V lub 0,1V, czas trwania impulsu od 60 do 450 us (przyrost 10us), częstotliwość od 2 do 130Hz (przyrost 1Hz dla wartości do 10Hz, przyrost 5Hz dla wartości od 10Hz do 130Hz), możliwość ustawienia w ramach 26 grup do 32 programów, możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych, elektrody ośmio lub szesnastokontaktowe, długość przewodu elektrod do wyboru: 45, 60cm, długość łączników do wyboru 40, 60cm, stymulator kompatybilny z programatorem N'vision. | x | x | x | x | x | x
1. | stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy | 15 | sztuk |  |  |  | 0
2. | elektroda szesnastokontaktowa chirurgiczna /dwie elektrody ośmiokontaktowe przezskórne | 5 | sztuk |  |  |  | 0
3. | łącznik do elektrod przezskórnych i chirurgicznych | 5 | sztuk |  |  |  | 0
4. | programator pacjenta | 5 | sztuk |  |  |  | 0
5. | kabel skriningowy | 3 | sztuk |  |  |  | 0

## część (46)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 46 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Proteza kości czaszki dziana poliestrowo - propylenowa 105x60x11,5mm | 30 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Proteza kości czaszki dziana poliestrowo - propylenowa 134x110x24,0mm | 80 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Proteza kości czaszki dziana poliestrowo - propylenowa 130x125x22,0mm | 70 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Proteza kości czaszki dziana poliestrowo - propylenowa 75x75x10,3mm | 40 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Proteza kości czaszki dziana poliestrowo - propylenowa 75x57x8,6mm | 5 | sztuk |  |  |  | 0

## część (47)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 47 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw stymulatora DBS z elektrodami kierunkowymi: 1. Stymulator DBS jednokanałowy (dopuszczalny jest stymulator dwukanałowy z możliwością zamknięcia jednego kanału)– działający w trybie stałonatężeniowym; z automatyczną regulacją napięcia stymulacji w zależności od zmiany oporów. 2. Pojemność baterii stymulatora co najmniej 5 Ah, 3. Elektroda domózgowa 8 – kontaktowa, kierunkowa: długość kontaktów 1.5 mm , długość kabla łączącego od 30 do 40 cm, ; posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG, określający dokładne położenie elektrody/kontaktów; 4. Elastyczny, niskoprofilowy łącznik do elektrod, o długości od 50 cm do 90cm z wyposażeniem pozwalającym na implantowanie podskórne łącznika. 5. Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm. 6. Programator pacjenta, pracujący bezprzewodowo, pozwalający na ocenę zużycia baterii i informujący pacjenta o konieczności zaplanowania wymiany stymulatora 7. Kaniule oraz elektrody z przewodami do mikrorekordingu (po 5 szt) w zestawach (możliwe zastosowanie przewodów wielorazowego użytku, przystosowanych do resterylizacji) | x | x | x | x | x | x
1. | generator do głebokiej stymulacji mózgu 2 kanałowy | 55 | sztuk |  |  |  | 0
2. | elektroda domózgowa 8 kontaktowa- kierunkowa | 55 | sztuk |  |  |  | 0
3. | łączniki rozciągliwy 50cm/60cm/90cm | 60 | sztuk |  |  |  | 0
4. | pierścień do mocowania elektrody | 55 | sztuk |  |  |  | 0
5. | programator pacjenta-r | 20 | sztuk |  |  |  | 0
6. | elektroda do microrecordingu | 210 | sztuk |  |  |  | 0
7. | kaniula do microrecordingu | 185 | sztuk |  |  |  | 0
8. | kabel do microrecordingu resterylizowany | 1 | sztuk |  |  |  | 0

## część (48)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 48 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw stymulatora DBS z możliwością doładowywania baterii przez pacjenta: 1. Stymulator DBS jednokanałowy (dopuszczalny jest stymulator dwukanałowy z możliwością zamknięcia jednego kanału)– z możliwością wyboru działania w trybie stałonatężeniowym lub stałonapięciowym; z automatyczną regulacją napięcia stymulacji w zależności od zmiany oporów; stymulator powinien posiadać wejście kompatybilne z elektrodami stosowanymi dotychczas (elektrody firmy Medtronic nr kat.3389,3387) lub w zestawie powinien znajdować się odpowiedni łącznik do zastosowanych elektrod 2. Bateria stymulatora z możliwością samodzielnego doładowania przezskórnego przez pacjenta w warunkach domowych; w zestawie powinny znaleźć się niezbędne dla pacjenta akcesoria do doładowywania. 3. Programator pacjenta, pracujący bezprzewodowo, pozwalający na ocenę zużycia baterii i informujący pacjenta o konieczności doładowania | x | x | x | x | x | x
1. | generator 2 kanałowy Brio ładowalny | 20 | sztuk |  |  |  | 0
2. | łączniki- adapter do łacznika | 30 | sztuk |  |  |  | 0
3. | programator pacjenta przewodowy | 16 | sztuk |  |  |  | 0
4. | system ładowania | 16 | sztuk |  |  |  | 0

## część (49)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 49 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zastawka lędźwiowo- otrzewnowa z drenem lędźwiowym o zamkniętej końcówce wraz z prowadnikiem umożliwiąca przed zabiegową i nieinwazyjną po zabiegową regulację ciśnienia. Zastawkę ustawić można na pięć poziomów przepływności przed- i/lub pooperacyjnie. Zawartość zestawu : - Zastawka programowalna lędźwiowo- otrzewnowa, o wymiarach: 44 mm długość, 23 mm szerokość, 12 mm wysokość - dren lędźwiowy z zamkniętym końcem, impregnowany barem - dren obwodowy z otwartym końcem impregnowany barem - Igła typu Touchy 14G, 9 cm, końcówka typu Hubera - zakładka mocująca duża - zakładka mocująca lędzwiowa - tępa igła - prowadnik z ogranicznikiem - zabezpieczenie drenu | 4 | zestawów |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium w tym m.in. programatora do zastawek. Programator lub jego części, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będą podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia programatora i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

## część (50)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 50 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy zestaw do wykonywania nawigowanych biopsji współdziałąjący z systemem optycznym neuronawigacji StealthStation S7 firmy Medtronic, skład zestawu : Igła biopsyjna wraz z miarka ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym współpracują z posiadanym przez Zamawiającego wskaźnikiem biopsyjnym Navigus i reduktorem w celu uzyskania mimośrodu i pełnej kompatybilności z systemem neuronawigacji. | 5 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy prowadnik toru biopsji Navigus w skład którego wchodzi : podstawa prosta, podstawa kątowa, zacisk, reduktory 1.9 mm, 2.2 mm, 2.6, śruby, śrubokręt | 5 | zestawów |  |  |  | 0

## część (51)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 51 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Ruchoma proteza krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym - budowa modularna trójelementowa: płytki graniczne (CoCr) oraz ruchoma we wszystkich kierunkach utwardzona polietylenowa wkładka (UHMWPE) - wysokość implantu: 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm - implanty dostepne w szerokościach: 15mm, 17mm, 19mm oraz głębokościach: 13mm, 15mm, 17mm, 19mm - górna i dolna powierzchnia implantu pokryta piramidalnymi zębami kotwiczącymi implant w blaszkach granicznych trzonów - zewnętrzne powierzchnie protezy napylone tytanem i pokryte hydroksyapatytem w celu zwiększenia osteointegracji - potwierdzone klinicznie badania do zastosowań na 2 poziomach | 22 | kompletów |  |  |  | 0
2. | Implant sztywny tytanowy międzywyrostkowy - przeznaczony do stabilizacji w odcinku piersiowo-lędźwiowym z dostępu tylnego małoinwazyjnego od Th1 do L5 - materiał tytan - implant niesterylny - zakres rozmiarów implantu: wysokość od 8mm do 18mm ze skokiem co 2 mm, długość od 35mm do 39mm i szerokość 21mm - system składający się z 3 elementów, zaciskany mechanizmem zapadkowym oraz zblokowaniem śrubą - mocowanie implantu do wyrostków za pomocą tytanowych kolców - miejsce na przeszczepy w kształcie cylindra - dostępna wersja standardowa prosta, średnia prosta oraz dodatkowo z odchylonymi o 45stopni dolnymi skrzydłami do zaopatrzenia poziomu L5-S1 | 45 | kompletów |  |  |  | 0
3. | Klatka międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego stabilizowana płytkami tytanowymi - klatka międzytrzonowa ACIF wykonana z materiału PEEK OPTIMA - wysokość klatki : 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm - Anatomiczny kształt klatki odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia klatki - klatka międzytrzonowa w rozmiarach : 12x14mm, 12x15,5mm, 14x14mm, 14x15,5mm, 14x17mm - tytanowy znacznik w celu wizualizacji w RTG pozycji implantu - system mocowania klatki do trzonów kręgu za pomocą 2 płytek tytanowych o min. 2 długościach wyposażonych w system blokowania zabezpieczający przed wysunięciem implantu - możliwość wypełniania przestrzeni w implancie materiałem kościotwórczym w postaci bloczków dopasowanych do rozmiaru klatki - klatki dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach | 65 | kompletów |  |  |  | 0

## część (52)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 52 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Płaski dren silikonowy do drenażu krwiaków mózgu, szerokość 10mm, perforacja długości 20cm, długość 80cm | 75 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Płaski dren silikonowy do drenażu krwiaków mózgu, szerokość 7mm, perforacja długości 20cm, długość 80cm | 75 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Płaski dren silikonowy do drenażu krwiaków mózgu, szerokość 4mm, perforacja długości 15cm, długość 85cm | 75 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Łącznik - worek - 1 szt. | 300 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Worek 700ml z odpływem, z plastikowym zatrzaskiem - 1 szt. | 50 | sztuk |  |  |  | 0

## część (53)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 53 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Neurochirurgiczna sonda Dopplera, jednorazowa, sterylna, bagnetowy kształt uchwytu i miniaturowa końcówka zapewniająca wysoki stopień precyzji, nie zasłania pola operacyjnego nawet w mikroskopie, długość końcówki roboczej 105mm, tip 1,5mm | 75 | sztuk |  |  |  | 0
Lp. | Opis: dzierżawa aparatu do neurochirurgicznych sond Dopplera (1 szt.) | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto za 36 miesięcy
2. | Aparat do obrazowania przepływu krwi w mikro naczyniach o częstotliwości 20 MHz Zasilanie bateryjne. Informacja dźwiękowa przekazywana w czasie rzeczywistym. Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie oraz wolnym od wad – do 3 dni (dotyczy dni roboczych). Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
| Aparat do obrazowania przepływu krwi w mikro naczyniach o częstotliwości 20 MHz Zasilanie bateryjne. Informacja dźwiękowa przekazywana w czasie rzeczywistym. Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie oraz wolnym od wad – do 3 dni (dotyczy dni roboczych). Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. |  |  | Producent
Kraj i rok produkcji
| Aparat do obrazowania przepływu krwi w mikro naczyniach o częstotliwości 20 MHz Zasilanie bateryjne. Informacja dźwiękowa przekazywana w czasie rzeczywistym. Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie oraz wolnym od wad – do 3 dni (dotyczy dni roboczych). Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. |  |  | Akcesoria
Klasa wyrobu medycznego
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] przez 1 m-c | Przyjęty koszt zużycia energii (baterii) na 1 m-c [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej przez aparat przez 1 m-c | Koszt zużycia energii elektrycznej przez aparat przez 36 m-cy
| Aparat do obrazowania przepływu krwi w mikro naczyniach o częstotliwości 20 MHz, będący przedmiotem dzierżawy |  | 208 | 1.2 | 0 | 0

## część (54)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 54 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu DualSwitch - membranowa, do zabiałczonego płynu z cisnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10 lub 13 cm H2O ze zintergrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 40 lub 50 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą, zbiornik pompujący z drenem 60 cm i zastawkę ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm. Zastawka wykonana z tytanu. | 18 | sztuk |  |  |  | 0

## część (55)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 55 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w technice otwartej -wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe -walcowy kształt gwintu o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra -ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku -łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika. -łączniki poprzeczne niskoprofilowe sztywne , wymagana stała i powtarzalna siła docisku elementu blokującego ( klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący) -Łącznik osiowy umożliwiający dystrakcję do min 80 mm w okresie intensywnego wzrostu pacjenta. -system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) -średnica śrub od 4,5mm do 8,5mm ze skokiem co 1mm i długościach od 25mm – 60mm -śruby transpedicularne sztywne dostępne w średnicach od 4.5 do 8.5 stopniowane co 1mm. -średnice śrub kodowane kolorami. -średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm -wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt -możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku - średnica pręta 5, 5 mm pręt tytanowy i kobaltowo- chromowy dostępny w różnych długościach od 30 mm -500 mm. - system zawierający haki laminarne i pedikularne w różnych wielkościach i kształtach. - jednorazowe przezskórne piny o długości 10 i/ lub 15 cm do montażu referencyjnej ramki referencyjnej | x | x | x | x | x | x
1. | Śruby wieloosiowe transpedikularne/haki | 100 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Bloker | 100 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Łącznik poprzeczny | 20 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Pręt | 50 | sztuk |  |  |  | 0

## część (56)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 56 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej - wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby - walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby - system mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13mm - średnica śrub 4,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty gładkie, proste w różnych długościach od 30 mm do 260 mm z ostrym końcem - kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - instrumentarium zapewniające wykonanie przezskórnego wprowadzenia pręta poprzez 4 zaimplantowane przezskórnie śruby . Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (wstawienie pręta za pomocą rękojeści na zasadzie „free hand” bez mocowania elementów wprowadzających na śrubach) - materiał: stop tytanu - nawigowane igły przenasadowe i zainstalowanymi markerami optycznymi : prowadnik z zintegrowanym trokarem, 2 x kanilua, - jednorazowe przezskórne piny o długości 10 i/ lub 15 cm do montażu referencyjnej ramki referencyjnej | x | x | x | x | x | x
1. | Śruba | 100 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Bloker | 100 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Pręt | 50 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Drut Kirschnera | 20 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Zestaw igieł do nakłuwania trzonu ( 2 szt.w zestawie) | 50 | sztuk |  |  |  | 0

## część (57)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 57 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw do stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa - System zawiera: - płytę potyliczną, w tym płytę z możliością regulacji rozstawu i kąta zaczepu pręta - haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo) - śruby wielosiowe tulipanowe - śruby do potylicy - haki do potylicy (minimum 3 wielkości) - pręty , w tym pręty z możliwością zmiany kąta na przegubie wielostopniowym - łączniki poprzeczne - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni. - w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości. - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm. - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta - śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem - montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym) - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno- szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia - pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym. - w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone. | x | x | x | x | x | x
1. | Śruba/hak laminarny | 80 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Bloker | 80 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Pręt | 20 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Płyta potyliczna | 10 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Hak potyliczny | 20 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Śruba do płyty | 40 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Poprzeczka | 20 | sztuk |  |  |  | 0

## część (58)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 58 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Klatka lędźwiowa PLIF/TLIF Klatki międzytrzonowe lędźwiowe TLIF, komplet jedna proteza. Sterylne klatki międzytrzonowe do techniki TLIF w wysokościach od 8 mm do 14 mm. Dostarczone bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci dopasowanego do otworu klatki bloczka z trójfosforanu wapnia. Materiał PEEK - obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej; bananowa budowa klatki w projekcji poprzecznej zapewniająca lepsze wypełnienie przestrzeni międzykręgowej; wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów, celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. Dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej – PLIF- 22 mm, 26 mm, TLIF- 32 mm, 36 mm. Znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG. W zestawie wieloosiowy uchwyt zapewniający możliwość zmiany i zablokowania kąta pomiędzy implantem a uchwytem oraz pełnej kontroli nad położeniem implantu w czasie procedury implantacji. | 20 | kompletów |  |  |  | 0

## część (59)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 59 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego u pacjentów z osteoporozą -Implanty wykonane na bazie stopu tytanu. -Śruby tulipanowe, kaniulowane, wieloosiowe (poliaksjalne), perforowane, średnicy od 5,5mm do 8,5mm (skok co 1mm) oraz długości od 30mm do 55mm (skok co 5mm) z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra -Pręty o przekroju 5,5mm i długości od 30 do 350 mm -Mocowanie pręta do śrub jednym elementem (blokerem) - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie ( zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny ) -Możliwość wszczepienia w sposób małoinwazyjny (przezskórny) z możliwością konwersji do otwartego (klasycznego). -System podawania cementu kostnego do wzmocnienia osadzenia śrub w trzonie. -Nawigowane igły przenasadowe i zainstalowanymi markerami optycznymi : prowadnik z zintegrowanym trokarem, 2 x kanilua, -Jednorazowe przezskórne piny o długości 10 i/ lub 15 cm do montażu referencyjnej ramki referencyjnej | x | x | x | x | x | x
1. | Śruby perforowane | 50 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Bloker | 50 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Cement kostny | 20 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Mikser | 20 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Adapter | 20 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Urządzenie do podawania cementu | 20 | sztuk |  |  |  | 0
Wymagane jest udostępnienie na czas trwania umowy pełnego instrumentarium niezbędnego do zastosowania oferowanych wyrobów. Zestaw instrumentarium zawierający: narzędzie do dystrakcji, kompresji, redukcji, a także dedykowane narzędzia dostępowe, wyginarka do pręta i klucz dynamometryczny.

## część (60)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 60 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Akcesoria i elementy zużywalne do wykorzystnia podczas procedur z użyciem systemu O- arm oraz neuronawigacji StealthStation - zabiegi kręgosłup:
1. | Obłożenia sterylne do systemu obrazowania śródoperacyjnego O- arm, typu „ TUBA”, przezierne dla poziomicy laserowej, z zintegrowanymi przylepcami, 1 op./20 szt. | 5 | opakowań |  |  |  | 0
2. | Obłożenia sterylne do systemu obrazowania śródoperacyjnego O- arm, typu „ BAR”, przezierne dla poziomicy laserowej, z zintegrowanymi przylepcami, 1 op./20 szt. | 5 | opakowań |  |  |  | 0
3. | Jednorazowe, optyczne markery, Markery współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium pasywnym i aktywnym do zabiegów w obrębie kręgosłupa . Pakowanie podwójne sterylne. opakowanie zbiorcze 48 szt. z podajnikiem ( blister 4 szt.) | 25 | opakowań |  |  |  | 0
4. | Jednorazowe, optyczne markery, Markery współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium pasywnym i aktywnym do zabiegów w obrębie kręgosłupa . Pakowanie podwójne sterylne. opakowanie zbiorcze 60 szt. z podajnikiem ( blister 5 szt.) | 25 | opakowań |  |  |  | 0
5. | Przezskórny jednorazowy pin do mocowania nawigacyjnej ramki referencyjnej. Długość 150 mm, 6 znaczników głebokości, na końcu bliższym uchwyt- występ do mocowania ramki referencyjnej, koniec dystalny krzyżowy z wyżłobieniami umożliwiającymi montaż. | 5 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Przezskórny jednorazowy pin o do mocowania nawigacyjnej ramki referencyjnej. Długość 100 mm, 6 znaczników głebokości, na końcu bliższym uchwyt- występ do mocowania ramki referencyjnej, koniec dystalny krzyżowy z wyżłobieniami umożliwiającymi montaż. | 5 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Nawigowane igły przenasadowe z zainstalowanymi markerami optycznymi : prowadnik z zintegrowanym trokarem, 2 x kaniula | 5 | sztuk |  |  |  | 0

## część (61)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 61 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy: - generator nieładowalny dwukanałowy o pojemności 5.3 Ahr - stałe natężenie prądu, które gwarantuje stały poziom stymulacji bez względu na zmiany oporów. - możliwość zastosowania w jednym urządzeniu stymulacji tonicznej oraz stymulacji BURST DR z potwierdzoną skutecznością w badaniach klinicznych. - stymulator z głowica kompatybilną z elektrodą St Jude Medical oraz Medtronic do wyboru. - możliwość wykonania MRI całego ciała 1.5T przy ułożeniu elektrody na poziomie th7- th12 - elektroda 20 kontaktowa - 5 kolumn, 4 rzędy - elektroda przezskórna z systemem do wprowadzania - długość łączników do wyboru: 30 i 60 cm - długość przewodu elektrod 60 cm - system do stymulacji próbnej- bezprzewodowy. - programator pacjenta w języku polskim- umożliwiający obsługę urządzenia bezprzewodowo za pomocą połączenia bluetooth. | x | x | x | x | x | x
1. | Generator | 5 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Elektroda 20 kontaktowa lub 2x elektora przezskórna | 5 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Łącznik (zestaw) | 10 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Programator pacjenta | 5 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Jałowa głowica do stymulatora próbnego lub kabel do stymulacji śródoperacyjnej | 5 | sztuk |  |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić specjalistyczne szkolenie dla personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego co do technicznych aspektów wszczepienia stymulatora, programowania wszczepionego systemu oraz w obsłudze zewnętrznego pilota.

## część (62)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 62 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Bezprzewodowe stymulatory rdzeniowe ośmiokontaktowe 1. Stymulator zapewniający 3 rodzaje stymulacji: • Toniczna od 5-120 Hz, szerokość impulsu 50-500 ms • Burst/spikes – zestaw impulsów: 500 Hz w 5 impulsach po 1 ms • Stymulacja wysokimi częstotliwościami do 10 000 Hz -Bez konieczności implantowania baterii i łącznika w ciele pacjenta. -Bateria ładowalna 2. Możliwość podłączenia 2 elektrod ośmiokontaktowych pracujących pod jednym transmiterem. 3. Elektroda 8 kontaktowa wraz z wbudowanym, implantowalnym nadajnikiem, dostarczającym stymulacji w zakresach 10-10 000 Hz. -Długość elektrody – 45 cm, z nadajnikiem, z możliwością przycięcia do wymaganej długości. - Elektroda z nadajnikiem umożliwiającym przeprowadzenie stymulacji próbnej W zestawie: system do implantacji z przezskórną kotwicą, 1 ładowarka, 2 ładowalne transmitery zewnętrzne. | 5 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Bezprzewodowe stymulatory rdzeniowe czterokontaktowe 1. Stymulator zapewniający 3 rodzaje stymulacji: • Toniczna od 5-120 Hz, szerokość impulsu 50-500 ms • Burst/spikes – zestaw impulsów: 500 Hz w 5 impulsach po 1 ms • Stymulacja wysokimi częstotliwościami do 3000 Hz -Bez konieczności implantowania baterii i łącznika w ciele pacjenta. -Bateria ładowalna 2. Możliwość podłączenia do 4 elektrod do jednego transmitera. 3. Elektroda 4 kontaktowa wraz z wbudowanym implantowalnym stymulatorem, dostarczającym stymulacji w zakresach 10-3000 Hz. -Długość elektrody – 45 cm, z nadajnikiem, z możliwością przycięcia do wymaganej długości. - Elektroda z nadajnikiem umożliwiającym przeprowadzenie stymulacji próbnej W zestawie: system do implantacji z przezskórną kotwicą, 1 ładowarka, 2 ładowalne transmitery zewnętrzne. | 5 | zestawów |  |  |  | 0
3. | Elektroda 8 kontaktowa do stymulacji próbnej z wbudowanym stymulatorem, współpracująca z transmiterem zewnętrznym | 5 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Elektroda 4 kontaktowa do stymulacji próbnej z wbudowanym stymulatorem, współpracująca z transmiterem zewnętrznym | 5 | sztuk |  |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić specjalistyczne szkolenie dla personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego co do technicznych aspektów wszczepienia stymulatora, programowania wszczepionego systemu oraz w obsłudze zewnętrznego pilota.