## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.27.2020.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów medycznych (anestezjologicznych, okulistycznych, urologicznych, materiałow do aparatów)
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 20 miesięcy od daty zawarcia umowy w zakresie części 1 - 2, przez 28 miesięcy od daty zawarcia umowy w zakresie części 3 – 9 oraz przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w zakresie części 10 -11.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne dopuszczone są do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….……………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kaniula do hydrodysekcji 27G x 22mm, zagięta ze spłaszczonym końcem ułatwiającym manewrowanie pomiędzy torbą a soczewką, odległość do miejsca zagięcia 9-10 mm, spłaszczona końcówka 0,25-30mm | 1100 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Cystotom 25G, 0,5x16mm zagięty pod kątem 45° lub 12° wygięty anatomicznie | 160 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Kaniula irygacyjna 20G, 0,9x22 - 25mm zagięta pod kątem 30°- 45°, 7,0- 7,5 mm od końca | 800 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kompres oczny jałowy wykonany z chłonnej waty opatrunkowej (100% bawełny) z otuliną z 24-nitkowej lub 28-nitkowej gazy (100% bawełny), charakteryzujący się szczególną miękkością i chłonnością, o dobrych i długo utrzymujących się właściwościach wyściełających: w rozmiarze 56mmx70mm | 16000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Uchwyt elektrody 4 mm z kablem , szeroki, z dwoma przyciskami, kabel 4 m., wtyk typu SDS | 80 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Kabel elektrody neuatralnej jednorazowej, o długości 5 m, wtyk typu płaski | 35 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Kabel elektrody neuatralnej jednorazowej, o długości 3 m, wtyk typu płaski | 10 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Elektroda nóż prosty 25 mm o długości 100 mm, uchwyt 4 mm. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Elektroda typu Lancet prosty romboidalny o długości 100 mm, uchwyt 4 mm | 10 | sztuk |  |  |  | 0
6 | Elektroda szpatułkowa owalna prosta, 2 x 24 mm, uchwyt 4 mm | 30 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej kompatybilny z posiadanym monitorem EV 1000 firmy Edwards Lifesciences: W skład zestawu wchodzą: - wkłucie do tętnicy udowej - czujnik do ciągłych pomiarów hemodynamicznych - linia do ciągłych pomiarów ciśnienia żylnego - system zamknięty z dwiema zastawkami antyzwrotnymi do podawania bolusa | 90 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wkład jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu - Kompatybilny z automatycznymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Spectris Solaris MRI Specjalistyczny produkt dedykowany do badań CT Zawiera: - 1 wkład o pojemności 65 ml - 1 wkład o pojemności 115 ml - 1 złącze niskociśnieniowe o długości 250 cm z trójnikiem Y z zastawką antyzwrotną - 2 ostrza typu spike: - 1 ostrze typu Spike duże, przeznaczone do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną, 1 ostrze typu Spike małe, przeznaczone do fiolki z kontrastem. | 1900 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowa igła o długim ostrzu wykonana ze stali chromoniklowej pokrytej silikonem, ze specjalnym szlifem, który minimalizuje ból podczas wkłucia. Końcówka Luer-Lock z towrzywa PP, pojedyńczo pakowane, sterylne, przezroczysty uchwyt z polipropylenu. Rozmiar 23 G 0,06x60 mm. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Pokrowce jednorazowego użytku do głowic / optyk laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0.; Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem; ze zintegrowanym mechanizmem blokującym; sterylna bateria pomiędzy niesterylną głowicą/ optyką a pacjentem; kąt patrzenia optyki 0 ⁰ i 30 ⁰; dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu; zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery; pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany; w pełni kompatybilny z posiadanymi głowicami/ optykami laparoskopowego systemu wizaliazacji Einstein Vision 2.0; głowica kamery 0 ⁰ 2.0 SN495077 EV2-000053 oraz 30 ⁰ 2.0 SN496829 EV2-000054 | 560 | sztuk |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zgłębnik żołądkowy jednoświatłowy, z medycznego PCV, ze znacznikami głębokości, kolorowym kodem rozmiarów, z dwoma otworami bocznymi, z miękkim, gładko zakończonym końcem, widoczny w rtg, sterylny, jednorazowy, rozmiary CH30 - CH36. | 1100 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową , sterylny , w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny , umieszczony pomiędzy cewnikiem foley , a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie . Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego , bezigłowy port do pobierania próbek , linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg , czas użycia do 7 dni. | 300 | sztuk |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.27.2020.DB |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw standardowy (linia infuzyjna) do pomp objętościowych Alaris GW 800 do wlewów z filtrem 15 µm w komorze kroplowej, wolny od DEHP (ftalanów) długości 220 cm, objętość przestrzeni martwej (napełniania) 21 ml, średnica 3mm, zacisk rolkowy, filtr hydrofobowy wlotu powietrza, końcówka Luer męska z zastawką zwrotną, 1 iglica z odpowietrzeniem lub bez, bez zawartości DEHP | 2000 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Zestaw ochronny przed światłem nieprzezroczysty bursztynowy do pomp objętościowych Alaris GW 800, filtr 15 µm w komorze kroplowej, wolny od DEHP (ftalanów) długości 250 cm, objętość przestrzeni martwej (napełniania) 23 ml, średnica 3 mm, filtr hydrofobowy wlotu powietrza, końcówka Luer męska, zastawka typu antysyfon, zacisk typu Robert's, 1 iglica z odpowietrzeniem lub bez, bez DEHP | 5000 | zestaw |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | C5602C KLUCZ 1X UŻYTKU DO WYMIANY TIPU | 550 | sztuk |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewnik Pezzera z miękkiego lateksu dł. 40 Ch 10-36. Zamawiający dopuszcza cewnik o rozmiarach CH 10-34. | 70 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Worek do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku | 1200 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Worek do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, dren o długości 120cm. Łącznik schodkowy do podłączenia worka bezpośrednio do cewnik | 1200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.27.2020.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Trzykanałowy cewnik wodny do cystometrii oraz profilometrii 9Fr, długość 40cm z końcówką prostą. Nie zawiera lateksu. Oznaczenia podłączeń w kolorach czerwonym, niebieskim oraz przejrzysty. | 4 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Dreny ciśnieniowe do posiadanego aparatu Laborie, długość 150cm, zawór trzykierunkowy | 10 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Kopułki do przetworników ciśnienia dla systemów UDS 94 (kompletne z zatyczką luer lock) | 100 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Dreny do posiadanej pompy infuzyjnej Laborie, z silikonu długość 400cm | 30 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Zestaw perfuzyjny z wentylowaną komorą kroplówki, drenem do pompy oraz dwukanałowym drenem do ciśnieniowej perfuzji do posiadanej pompy infuzyjnej Laborie | 30 | zestaw |  |  |  | 0