## formularz oferty
Załącznik nr 1 do Specyfikacji- po modyfikacji z dnia 02.12.2021
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.111.2021.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników laboratoryjnych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto *:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy czeci 1-9)
8. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski /jeżeli dotyczy/.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.111.2021.DB |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji- po modyfikacji z dnia 02.12.2021
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Bufor anodowy do ABI 3500 | 36 opakowań | 4 pojemniki z buforem
2. | Bufor katodowy do ABI 3500 | 36 opakowań | 4 pojemniki z buforem
3. | Polimer POP-7 do ABI 3500 | 50 opakowań | 384 oznaczenia
4. | Zestaw 8 kapilar o długości 50 cm do ABI 3500 | 30 opakowań | 1 array zawierający 8 kapilar
5. | Zestaw 16 kapilar o długości 36 cm do ABI 3130XL | 6 opakowania | 1 array zawierający 16 kapilar
6. | Nakładki gumowe do buforu katodowego dla ABI3500 | 2 opakowania | 10 sztuk
7. | Nakładki gumowe na płytki 96-dołkowe, przeznaczone do odczytu na posiadane przez Zamawiającwgo ABI3500 i ABI 3130XL | 2 opakowania | 20 sztuk
8. | Standard instalacyjny do sekwencjonowania | 1 opakowanie | 1 opakowanie
9. | Zestaw do utworzenia macierzy wieloskładnikowej do analizy fragmentów DNA znakowanych fluorescencyjnie | 2 opakowania | 8 analiz
10. | Zestaw do sekwencjonowania metodą Sangera zawierający terminatory typu BigDye v3.1 | 78 opakowań | 100 reakcji
11. | Zestaw do oczyszczania produktów sekwencjonowania | 10 opakowań | 20ml
12. | Formamid | 3 opakowania | 4 x 5 ml
13. | Polimer POP-7 do ABI 3500 | 22 opakowania | 96 oznaczenia
14. | Odczynnik kondycjonujący | 6 opakowań | 1 U
15. | Gotowe zestawy do badania ekspresji genów składające się z pary primerów oraz jednej sondy dla człowieka do genów EVI1. Zestawy składają się z pary primerów w stężeniu 900nm każdy primer oraz 1 sondy TaqMan MGB w stężeniu 250nM, znakowanej barwnikiem FAM.Pracują w tym samym profilu termicznym, tj. 58-60 st. C dla primerów oraz 10 st. C wyższej temperatury dla sondy. Taki profil termiczny umożliwia jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. | 9 opakowań | 250 ul
16. | Gotowe zestawy do badania ekspresji genów składające się z pary primerów oraz jednej sondy dla człowieka do genów PRV1. Zestawy składają się z pary primerów w stężeniu 900nm każdy primer oraz 1 sondy TaqMan MGB w stężeniu 250nM, znakowanej barwnikiem FAM. Pracują w tym samym profilu termicznym, tj. 58-60 st. C dla primerów oraz 10 st. C wyższej temperatury dla sondy. Taki profil termiczny umożliwia jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu | 9 opakowań | 250 ul
17. | Oznaczanie ekspresji genów w technice RQ-PCR MasterMix do reakcji ilościowej stężony 2x | 90 opakowań | 5 x 200 reakcji
18. | Polimeraza do odwrotnej transkrypcji | 70 opakowań | 4x10 000U
19. | Zestaw do jednostopniowego izolowania w fazie wodnej całkowitego RNA | 80 opakowań | 200ml
20. | Odczynnik do czyszczenia DNA oparty o technologię kulek magnetycznych zawierający Streptavidynę T1 | 5 opakowań | 2 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 1
1 | Bufor anodowy dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies).
2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 2
1 | Bufor katodowy dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies).
2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 3
1 | Polimer typu POP-7 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies).
2 | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 384 analiz.
3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 4
1 | Zestaw 8 kapilar o długości 50 cm, dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies)
2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 5 miesięcy.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 5
1 | Zestaw 16 kapilar o długości 36 cm, dedykowany do sekwenatora 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies)
2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 5 miesięcy.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 6
1 | Nakładki gumowe do pojemników z buforem katodowym dedykowanym do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies).
2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 7
1 | Nakładki gumowe do płytek 96-dołkowych dedykowanych do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer i 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies).
2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 8
1 | Instalacyjny standard sekwencjonowania, zawierający DNA znanej sekwencji o długości 1200 pz przygotowanej z użyciem terminatorów BigDye v3.1, dedykowany do przeprowadzenia kalibracji spektralnej w sekwenatorze 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/ Life Technologies).
2 | DNA w postaci zliofilizowanej.
3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 8 miesięcy.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 9
1 | Zestaw przeznaczony do utworzenia macierzy wieloskładnikowej (multicomponent matrix) niezbędnej do analizy długości fragmentów DNA, znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi 6-FAM, VIC, NED, PET i LIZ, za pomocą sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/ Life Technologies), do analizy długości fragmentów DNA
2 | Opakowanie wystarczające do wykonania 8 analiz.
3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 10
1 | Zestaw do sekwencjonowania metodą Sangera zawierający terminatory typu BigDye v3.1; mieszanina reakcyjna gotowa do użycia.
2 | Zestaw kompatybilny z sekwenatorem 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/ Life Technologies).
3 | Opakowanie na 100 reakcji.
4 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 11
1 | Zestaw do oczyszczania produktów sekwencjonowania znakowanych terminatorami typu BigDye v.3.1.
2 | Zawiera odczynniki typu XTerminator i SAM.
3 | Zestaw kompatybilny z sekwenatoremDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies).
4 | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 1000 procedur oczyszczania.
5 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy 3 miesiące
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 12
1 | Formamid dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer i 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies).
2 | Opakowanie zawiera 4 pojemniki po 5 ml.
3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 13
1 | Polimer typu POP-7 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies).
2 | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 96 analiz.
3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 14
1 | Odczynnik kondycjonujący dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies).
2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 17
1 | Master Mix gotowy do użycia zawierający polimerazę Hot Start Taq, nukleotydy, jony Mg
2 | Master Mix do reakcji ilościowej stężony 2x
3 | Master Mix zawierający polimerazę HotStart Taq posiadającą właściwości 5`-3` nukleolityczne
4 | MasterMix zawierający uracyl-DNA N glikozylazę (UNG) zapobiegający powstaniu kontaminacji
5 | Master Mix kompatybilny z aparatem Viia 7 Dx
6 | Master Mix zawierający barwnik referencyjny ROX
7 | Master Mix wymagający przechowywania w temperaturze +2 do +8◦C
8 | Master Mix zawierający bufor, umożliwiający amplifikację trudny matryc (GC bogatych)
9 | Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 5ml i nie większe niż 10ml
10 | Master Mix przystosowany do pracy na standardowym bloku temperaturowym (nie w systemie FAST)
11 | Master Mix zalecany do przeprowadzania ilościowej reakcji RQ-PCR przez sieć ELN (Gabert et al. Leukemia 2003)
12 | Termin ważności odczynników co najmniej 6 miesięcy
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 18
1 | Kompletny zestaw zawierający: A. polimerazę 200U/ml B. bufor komplementarny do polimerazy C. 0,1 M DTT
2 | Wystarczający na min 50 reakcji
3 | Produkt skontrolowany pod kątem czystości na żelu SDS-poliakrylamidowym;
4 | Produkt skontrolowany pod kątem funkcjonalnego braku aktywności endodeoksyrybonukleaz, 3’ i 5’ egzodeoksyrybonukleaz oraz rybonukleaz
5 | Produkt skontrolowany pod kątem ilości i wielkości produktów cDNA
6 | Jakość cDNA oceniana przy pomocy reakcji ilościowej gen ABL (Ct nie większe niż 23,0) Gen GUS B (Ct nie większe niż 21)
7 | Produkt rekomendowany przez sieć ELN (Gabert et al. Leukemia 2003)
8 | Termin ważności odczynników co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 19
1 | Zestaw do jednostopniowego izolowania w fazie wodnej całkowitego RNA
2 | Uzyskane produkty izolacji mogą zostać wykorzystane do: całkowite RNA (wolne od DNA) do northern blotu, translacji in-vitro, syntezy cDNA, reakcji RT-PCR, ilościowej reakcji PCR, reakcji PCR, której produkt jest poddany sekwencjonowaniu, szacowania aktywności RNA-az
3 | Wyizolowane kwasy nukleinowe wolne są od aktywności nukleaz.
4 | Odczynnik odpowiedni do przeprowadzania izolacji RNA zmodyfikowaną metodą Chomczyńskieg-Sacchci (tzw. metoda TRIzolowa)
5 | Jakość materiału (cDNA) oceniana przy pomocy reakcji ilościowej gen ABL (Ct nie większe niż 23,0) Gen GUS B (Ct nie większe niż 21)
6 | Opakowanie jednostkowe nie większe niż 200 ml
7 | Odczynnik zabarwiony na wyrazisty kolor (różowy, fioletowy, niebieski)
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (2)
| DFP.271.111.2021.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty**** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Plazmid - certyfikowany materiał referencyjny BCR-ABL(p210)/GUSB/ABL/BCR | 12 opakowań | 6 stężeń po 600ul każde
2. | Olejek immersyjny syntetyczny do mikroskopii o lepkości dynamicznej 150+/10cSt | 6 opakowań | 500 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części 2 pozycja 1
1 | Kalibrator do PCR ilościowej (RQ-PCR) zawierający geny: BCR-ABL (podtyp b3a2), ABL1, BCR oraz GUSB
2 | Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) wg Deprez et al. 2012. ISBN 978-92-79-23343
3 | Opakowanie zawierające 6 stężeń plazmidu w celu utworzenia krzywej standardowej
4 | Każde stężenie zawierające po ok. 600 µl roztworu
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (3)
| DFP.271.111.2021.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 3 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Plazmid - certyfikowany materiał referencyjny BCR-ABL(p190)/ABL | 12 opakowań | 5 stężeń po 135ul każde
2. | Zestaw do amplifikacji DNA metodą PCR zawierający Taq polimerazę DNA typu hot start | 20 opakowań | 250U
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części nr 3 pozycja 1
1 | Rozcieńczenia plazmidu (w 5ml gotowego dożycia roztworu): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii genu BCR-ABL (podtyp transkryptu p190) oraz genu ABL
2 | Opakowanie jednostkowe zawierające min. 50 ml każdego z rozcieńczeń
3 | Standard poddano kalibracji względem certyfikowanego materiału referencyjnego o znanych stężeniach (ERM-AD623 IRMM)
Poz. | Określenie parametru dla części 3 pozycja 2
1 | Zestaw do amplifikacji DNA metodą PCR zawierający Taq polimerazę DNA typu hot start
2 | Efekt hot start uzyskany za pomocą modyfikacji chemicznej miejsca aktywnego enzymu (wykluczona blokada przeciwciałem oraz modyfikacje innego typu)
3 | W zestawie dostępny bufor ułatwiający amplifikację tzw. Trudnych matryc bogatych w pary GC
4 | Taq polimeraza DNA ma wydajność amplifikacji ≥105x oraz wykazuje aktywność 5’→3’ egzonukleazy
5 | Taq polimeraza DNA wykazuje prędkość wydłużania produktu PCR 2-4 kb/min w temp. 72oC
6 | Czas półtrwania: 10 min w 97°C; 60 min w 94°C
7 | Czas pre-inkubacji w 95°C nie dłuższy niż 5 min
8 | Zestaw dedykowany do amplifikacji genomowego DNA metodą PCR
9 | Opakowanie zawiera 250 U (jednostek) Taq polimerazy DNA w stężeniu 5jednostek/ul
10 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (4)
| DFP.271.111.2021.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 4 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Mix do sond bez dUTP w technologii cyfrowej (droplet digital) PCR (ddPCR) | 6 opakowań | 2500 reakcji
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części 4 pozycja 1
1 | Mastermix gotowy do użycia 2x stężony
2 | Mastermix gotowy do użycia zawiera wszystkie odczynniki za wyjątkiem sondy i primerów
3 | Mastermix do sond bez dUTP
4 | Mastermix wykorzystywany do wykrywania mutacji, ilości kopii oraz absolutnej kwantyfikacji w technologii cyfrowej PCR
5 | Mastermix kompatybilny z platformami QX100 oraz QX200 (w tym IVD)
6 | Mastermix stabilny w temperaturze -20°C, po rozmrożeniu stabilny w 4°C przez 2 tygodnie
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (5)
| DFP.271.111.2021.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 5 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Odczynnik do pomiaru fluorescencji dsDNA kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego fluorymetrem QUANTUS czułość 50pg/ml | 7 opakowań | 1 szt. na 500 reakcji
2. | Gotowy do użycia w ilościowej reakcji RQ-PCR mastermix, zawierający dNTP, MgCl2, polimerazę i bufor oraz barwnik interkalujący do dwuniciowych struktur DNA. Barwnik odpowiada własnościom spektralnym barwnika SybrGreen wzbudzenie 493nm, emisja 530nm | 1 opakowanie | 5x1ml
3. | Termostabilna polimeraza Taq DNA umożliwiająca przeprowadzenie reakcji PCR W skład zestawu wchodzi bufor zawierającym zielony barwnik umożliwiający bezpośrednie nanoszenie produktu PCR na żel agarozowy. | 20 opakowań | 5x500U
4. | Zestaw do badania 16 STR metodą analizy fragmentów | 9 opakowań | op= 400 oznaczeń
5. | Odczynnik do precyzyjnego pomiaru dwuniciowego DNA kompatybilny z urzadzeniem Spektometr Quantus posiadanym przez Zamawiajacego | 5 opakowań | 1x 100µl
6. | Odczynnik do pomiaru RNA kompatybilny z urzadzeniem Spektometr Quantus posiadanym przez Zamawiajacego | 3 opakowania | 1 x 1ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części 5 pozycja 3
1 | Zestaw zawierający: A. polimerazę 5U/ul B. bufor komplementarny do polimerazy 5x stężony, bezbarwny C. roztwór zawierający MgCl2 w stężeniu 25mM D. bufor 5 x stężony zawierający barwnik (zielony) umożliwiający rozdział uzyskanego produktu PCR w żelu agarozowym wybarwionym bromkiem etydyny bezpośrednio z probówki bez dodatku innych buforów obciążających (rozdział barwnika zielonego w żelu na dwa barwniki umożliwiające śledzenie migracji produktu PCR)
2 | Polimeraza Taq typu „Hot Start” – nieaktywna w temp. do 70st.C, aktywowana po inkubacji w temp. 95st.C przez ok. 2 min.
3 | Duża specyficzność i czułość w przypadku amplifikacji genomowego DNA lub cDNA o wielkości do 3kb
4 | Przydatna do reakcji PCR typu Multipleks
5 | Termin ważności odczynnika minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Poz. | Określenie parametru dla części 5 pozycja 4
1 | Zestaw do jednoczesnej amplifikacji 16 loci STR (krótkich powtórzeń tandemowych), rekomendowanych przez ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) i ich detekcji za pomocą analizy fragmentów na sekwenatorze ABI posiadanym przez Zamawiającego.
2 | Umożliwia detekcję następujących loci: D18S51, D21S11, TH01, D3S1358, Amelogenin, D16S539, D2S1338, D1S1656, D10S1248, FGA, D8S1179, vWA, D22S1045, D19S433, D12S391 oraz D2S441.
3 | Zawiera D2S441, D10S1248 i D22S1045 jako miniSTR (<130 pz).
4 | Zoptymalizowany do uzyskiwania pełnych profili z próbek o niskiej zawartości DNA (0,5-1,0 ng).
5 | Kompatybilny z sekwenatorem 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
6 | Opakowanie wystarczy na przeprowadzenie 100 lub 200 oznaczeń.
7 | Opakowanie wystarczy na przeprowadzenie 400 oznaczeń. Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 8 miesięcy.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (6)
| DFP.271.111.2021.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 6 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | MS Columns. Kolumny do separacji magnetycznej kompatybilne z magnesem MiniMACS i odczynnikiem do separacji, (np. CD3 MicroBeads). Pojemność-1x10e7 magnetycznie znakowanych komórek z próbki zawierającej 2x10e8 komórek | 38 op. | 25
2. | CD138 MicroBeads human. Przeciwciało anty-CD138 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji komórek CD138 na kolumnach typu MS Columns i magnesem typu Mini MACS | 4 op | 2 ml
3. | CD3 MicroBeads human. Przeciwciało anty-CD3 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji komórek CD138 na kolumnach typu MS Columns i magnesem typu Mini MACS | 6 op | 2 ml
4. | CD19 MicroBeads human. Przeciwciało anty-CD19 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji komórek CD138 na kolumnach typu MS Columns i magnesem typu Mini MACS | 2 op | 2 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Note on B9: Beata Musiał: posiadanym?

## część (7)
| DFP.271.111.2021.DB |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji- po zmianach z dnia 02.12.2021
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 7 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Płytki optyczne 96-dołkowe "semi-skirted" przeznaczone do posiadanych przez Zamawiającego sekwenatorów ABI, 2-komponentowe Zamawiajacy dopuszcza: - płytki w wersji semi-skirted, z ramką boczną, której górna krawędź nie wystaje ponad poziom płytki, pozostałe parametry pozostają bez zmian. | 30 opakowań | 50 sztuk
2. | Folia optyczna samoprzylepna, aktywowana pod wpływem nacisku. | 6 opakowań | 100 sztuk
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części dla części 7 pozycja 1
1 | Płytki 96-dołkowe „semi-skirted”, z przeźroczystymi dołkami, kompatybilne z sekwenatorami 3500 Genetic Analyzer i 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/ Life Technologies) posiadanymi przez Zamawiającego.
2 | Konstrukcja 2-komponentowa: sztywna poliwęglanowa ramka i cienkościenne polipropylenowe dołki.
3 | Ścięty narożnik A12
4 | Przeznaczone do PCR i RT-qPCR w standardowym bloku 96-dołkowym.
5 | Wolne od DNaz, RNaz, bakteryjnego i ludzkiego DNA, endotoksyn i pirogenów.
6 | Całkowita objętość dołka 300 μl; objętość robocza do 200 μl.
7 | Kompatybilne ze standardowymi pipetami wielokanałowymi.
8 | Możliwość stosowania w systemie zautomatyzowanym.
9 | Płytki zachowują kształt po wielokrotnym podgrzaniu do temperatury 96°C podczas przeprowadzania reakcji PCR. Możliwość umieszczenia płytki po przeprowadzonej reakcji PCR w statywach do odczytu na sekwenatorze ABI 3500 (posiadanym przez Zamawiającego) bez użycia siły, tzn. płytki zachowują pierwotny kształt w wystarczającym stopniu.
10 | Pakowane po 50 sztuk.
Poz. | Określenie parametru dla części 7 pozycja 2
1 | Folia optyczna samoprzylepna przeźroczysta do zaklejania 96-dołkowych płytek PCR, przeznaczona do qPCR i zastosowań fluorescencyjnych, niesterylna
2 | Przeznaczona do PCR, wolna od DNaz, RNaz i bakteryjnego i ludzkiego DNA
3 | Zachowuje szczelność w zakresie temperatur od -80°C do +110°C
4 | Rozmiar 140 mm x 77 mm
5 | Klej aktywowany pod wpływem nacisku. Klej nie pozostaje na płytce po usunięciu folii
6 | Kompatybilne z płytkami z pozycji 1
7 | Pakowane po 100 sztuk
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (8)
| DFP.271.111.2021.DB |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji- po modyfikacji z dnia 02.12.2021
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 8 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Panel genowy do tworzenia bibliotek amplikonowych do celowanego sekwencjonowania NGS ludzkiego DNA, który pozwala na badanie zmian w obrębie 6 wybranych przez zamawiającego genów (MEN1, RET, MAX, SDHB, SDHD, AIP) kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego | 1 opakowanie | 96 oznaczeń
2 | Panel genowy do tworzenia bibliotek amplikonowych do celowanego sekwencjonowania NGS ludzkiego DNA, który pozwala na badanie zmian w obrębie 6 wybranych przez zamawiającegogenów (MEN1, RET, MAX, SDHB, SDHD, AIP) kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego | 4 opakowania | 24 oznaczenia
3 | Panel genowy do tworzenia bibliotek amplikonowych do celowanego sekwencjonowania NGS ludzkiego DNA, który pozwala na badanie zmian w obrębie 13 wybranych przez zamawiającego genów (HNF4A, GCK, HNF1A, PDX1, HNF1B, NEUROD1, KLF11, CEL, PAX4, BLK, ABCC8, KCNJ11, APPL1) kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego | 4 opakowania | 24 oznaczenia
4 | Zestaw odczynników do przygotowania bibliotek amplikonowych kompatybilny z panelami genowymi z pozycji 1-3 oraz z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego | 1 opakowanie | 96 oznaczeń
5 | Zestaw odczynników do przygotowania bibliotek amplikonowych kompatybilny z panelami genowymi z pozycji 1-3 oraz z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego | 8 opakowań | 24 oznaczenia
6 | Zestaw indeksów do znakowania bibliotek amplikonowych celem multipleksowania próbek do sekwencjonowania NGS na platformie MiSeq. Oferuje 96 unikalnych kombinacji indeksów i wystarczy na wyznakowanie do 96 próbek kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) | 3 opakowania | 96 oznaczeń
7 | Kartridż z odczynnikami do sekwencjonowania metodą następnej generacji kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego. Wersja V2 (300 cykli) | 14 sztuk | 1 sztuka
8 | Kartridż z odczynnikami do sekwencjonowania metodą następnej generacji kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego. Wersja mikro V2 (300 cykli) | 10 sztuk | 1 sztuka
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części dla części 8 pozycja 1 i 2
1 | Wymagany panel nastepujących 6 genów:MENI,RET,MAX,SDHB,SDHD,AIP
2 | Termin wazności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące
3 | Oficjalny przedstawiciel producenta na terenie Polski
Poz. | Określenie parametru dla części 8 pozycja 3
1 | Wymagany Panel nastepujących 13 genów: HNF4A,GCK,HNF1A,PDX1,NEUROD1,KLF11,CEL,PAX4,BLK,ABCC8,KCNJ1,APPL1
2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące
3 | Oficjalny przedstawiciel producenta na terenie Polski
Poz. 4-8 | Określenie parametru dla części 8 pozycja 4-8
1. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (9)
| DFP.271.111.2021.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 9 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Zestaw 120-merowych sond RNA zaprojektowanych dla Zamawiającego do tworzenia bibliotek do ukierunkowanego sekwencjonowania następnej generacji ludzkiego DNA, kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego | 2 opakowania | 96 oznaczeń
2 | Zestaw odczynników do przygotowania 96 bibliotek do NGS kompatybilny z zestawem 120-merowych sond RNA kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego | 2 opakowania | 96 oznaczeń
3 | Zestaw do fragmentacji enzymatycznej DNA na 96 próbek do protokołów NGS | 2 opakowania | 96 oznaczeń
4 | Analiza plików FASTQ 1000 do 2000Mb | 2 pakiety | 96 plików FASTQ
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto.
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części dla części 9 pozycja 1
1 | Sondy połączone z biotyną, służące do hybrydyzacji z bibliotekami DNA
2 | Zestaw umożliwia wykonanie 6 hybrydyzacji dla maksymalnie 16 spulowanych bibliotek każda
3 | Dla każdej próbki uzyskane biblioteki mają rozmiar 0,5 do 2,9 Mb w zależnosci od projektu
4 | Uzyskane biblioteki są kompatybilne z sekwencjonowaniem przez syntezę
5 | Termin ważności od momentu dostarczenie nie krótszy niż 12 miesięcy
Poz. | Określenie parametru dla części dla części 9 pozycja 2
1 | Minimalna wymagana ilość materiału startowego to 10 ng DNA
2 | Zestaw umożliwia przeprowadzenie hybrydyzacji przez nie dłużej niż 90 minut
3 | Zestaw zawiera dodatkowe znaczniki molekularne (tzw. Molecular barcodes) gwarantujące wysoką czułość wykrycia rzadko występujących wariantów ( <%) i fałszywie pozytywnych wariantów
4 | Zestaw zawiera 96 różnych indeksów wykorzystywanych do podwójnej indeksacji próbek
5 | Zestaw zawiera kuleczki magnetyczne (w tym również kuleczki związane ze streptawidyną) zwalidowane z protokołem
6 | Uzyskane biblioteki są kompatybilne z sekwencjonowaniem przez syntezę
7 | Termin ważności od monentu dostarczenia nie krótszy niż 12 miesięcy
Poz. | Określenie parametru dla części 9 pozycja 3
1 | Zestaw działa w oparciu o endonukleazy losowo fragmentujące DNA
2 | Zestaw zoptymalizowany do DNA w ilości 10-200 ng o różnej zawartości GC, pochodzącego z szerokiego spektrum materiału (krew, tkanki mrożone, tkanki utrwalone w parafinie)
3 | Zestaw wyprodukowany i zwalidowany przez dostawcę zamawianych sond i odczynników
4 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 12 miesięcy
Poz. | Określenie parametru dla części 9 pozycja 4
1 | Analiza na platformie z certyfikatem CE IVD
2 | Analiza obejmuje uliniowienie danych pochodzących z pliku fastq, wykrycie wariantów genetycznych, klasyfikację wg zaleceń ACMG oraz ich interpretację kliniczną
3 | Termin ważności oparty na ilości dostępnych analiz, bez ograniczeń czasowych
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.