## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.122.2018.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa sprzętu do podaży leków cytostatycznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto:
0
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku
10. | Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………….

## arkusz cenowy
| DFP.271.122.2018.LS |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Opis (parametry wymagane) | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | łącznik bezigłowy luer-lock do przygotowywania, transportu i podaży leków przeciwnowotworowych, wyposażony w nasadkę ochronną; produkt sterylny; bez PCV, DEHP; system zamknięty, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu | 7500 | szt. |  |  |  | 0
2. | Krótki dren bursztynowy, przezierny do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny; bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym ; z portem bezigłowym (z membraną do dezynfekcji) automatycznie zamykającym się po rozłączeniu; klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć; do transferu leków i płynów infuzyjnych; koniec drenu z filterm hydrofobowym i zastawką zwrotną | 29200 | szt. |  |  |  | 0
3. | Krótki dren do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny; bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym; z portem bezigłowym (z membraną do dezynfekcji) automatycznie zamykającym się po rozłączeniu; klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć; do transferu leków i płynów infuzyjnych; z wbudowanym filtrem 0,2µm wykonanym z polieterosulfonu, słabo wiążący białka (do przygotowywania np. paklitakselu); koniec drenu z zastawką zwrotną i filterm hydrofobowym | 2500 | szt. |  |  |  | 0
4. | Aparat do infuzji grawitacyjnej, z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką. Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy (z membraną do dezynfekcji) umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony nad komorą kroplową. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15 mikronów. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu. Długości 180-200 cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym | 10440 | szt. |  |  |  | 0
5. | Zestaw bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 2 zawory bezigłowe (z mebraną do dezynfekcji zamykającą się po rozłączeniu) do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków nad komorą kroplową oraz dodatkowy zawór bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w w dolnej części zestawu. Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. | 5400 | szt. |  |  |  | 0
6. | Zestaw bursztynowy wielodrożny, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 3 zawory bezigłowe (z mebraną do dezynfekcji zamykającą się po rozłączeniu) do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków nad komorą kroplową oraz dodatkowy zawór bezigłowy z kranikiem umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w w dolnej części zestawu. Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. | 6000 | szt. |  |  |  | 0
7. | Zestaw bursztynowy wielodrożny, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe (z mebraną do dezynfekcji zamykającą się po rozłączeniu) do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków nad komorą kroplową oraz dodatkowy zawór bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w w dolnej części zestawu. Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. | 1200 | szt. |  |  |  | 0
8. | Zestaw bursztynowy, przezierny wielodrożny, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 2 zawory bezigłowe (z mebraną do dezynfekcji zamykającą się po rozłączeniu) do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków nad komorą kroplową oraz dodatkowy zawór bezigłowy z kranikiem umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w w dolnej części zestawu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. | 6000 | szt. |  |  |  | 0
9. | Adapter wielodrożny, bursztynowy, przezierny do podaży leków cytostatycznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Dren sterylny, wykonany bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe (z membraną do dezynfekcji, automatycznie zamykającą się po rozłączeniu) pozwalające na podłączenie krótkich drenów do przygotowania leków. Zawory bezigłowe kompatybilne z końcówką luer lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem. Koniec adaptera zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp. | 6000 | szt. |  |  |  | 0
10. | wykreślony | - | -
Wymagania: Sprzęt wyspecyfikowany poz. 1-3 jest kompatybilny ze sprzętem wyspecyfikowanym w poz. 4-9 w zakresie bezpiecznego przygotowania i podaży leczenia chemioterapeutycznego pacjentów onkologicznych i hematologicznych (w tym wymagana jest możliwość bezpiecznego połączenia elementów szprzętu).