## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.2.2020.BM
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów medycznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
4. | Dotyczy części 1, 3 - 9: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.2.2020.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Torba na wymiociny z absorberem (saszetka z proszkiem żelującym absorbująca treść), wyskalowana co 100 ml do pojemności 1500 ml wykonana z przezroczystej folii lub z mlecznego przejrzystego materiału (folii) pozwalającej weryfikować treść wymiocin, posiadająca sztywny plastikowy trójkątny lub okrągły ustnik dopasowany do kształtu twarzy charakteryzujący się wcięciem umożliwiającym zabezpieczenie przed wylaniem zawartości oraz odcinającym przykry zapach. Zamawiający dopuszcza worki przeźroczyste z lekkim zabarwieniem niebieskim, które umożliwiają obserwację zgromadzonych płynów - pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją. Zamawiający dopuszcza worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, w zestawie z saszetką absorbującą wilgoć - pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją. Zamawiający dopuszcz torbę na wymiociny bez absorbentu o następujących parametrach: worek wykonany z wytrzymałego LDPE, dokładna skala pomiarowa (do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu, pojemność całkowita worka: 1000 ml, worek wykonany z przeźroczystego materiału, co umożliwia obserwację wydzieliny, wyposażony w wyprofilowany kołnierz oraz zastawkę antyzwrotną, wyprofilowany kołnierz (tekturowy uchwyt) w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka, a dzięki zastawce antyzwrotnej nie ma możliwości wydostawania się zapachu i treści na zewnątrz, nie zawiera lateksu - pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją. | szt | 12 000

## część (2)
| DFP.271.2.2020.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk, sucha, jednorazowego użytku, sterylna, zaopatrzona z jednej strony w nylonową lub polietylenową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę, ze szpatułką do czyszczenia paznokci. | szt | 20 000

## część (3)
| DFP.271.2.2020.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm, z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Sterylne, gotowe do użycia. Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku posiadały oznaczenie kolorystyczne naniesione obszarowo w sposób widoczny i wyraźny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby). | szt | 650
2 | Jednorazowe kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm, sterylne, wykonane z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Gotowe do użycia. Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku posiadały oznaczenie kolorystyczne naniesione obszarowo w sposób widoczny i wyraźny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby). | szt | 1700
3. | Nożyczki chirurgiczne T-T proste 14,5 cm, wykonane z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Sterylne, gotowe do użycia. Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku posiadały oznaczenie kolorystyczne naniesione obszarowo w sposób widoczny i wyraźny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby). | szt | 1900

## część (4)
| DFP.271.2.2020.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Przyrząd infuzyjny bez PCV i lateksu z wydlużoną komorą kroplomierza (dolna część elastyczna, górna sztywna). Przyrząd wykonany z tworzyw wolnych od ftalanów DEHP i DOP, o długości minimum 180 cm, wyposażony w filtr 15 mikrometra. Zabezpieczający dostęp powietrza przy pomocy membrany w komorze kroplowej, system zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej, a tym samym zabezpieczający przed wniknięciem powietrza do drenu poniżej komory kroplowej, sterylny. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów. Zamawiający dopuszcza opakowanie papier – folia | szt | 8 400

## część (5)
| DFP.271.2.2020.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos. Rozmiar S (6,0-7,5 x 6,0-7,6 cm). Zamawiający dopuszcza przylepiec mocujący do drenów donosowych dla dzieci w rozmiarze 5,9cm x 6,2cm pakowany a’50szt z przeliczeniem podanych ilości i wyceną za opakowanie. | szt | 1 200
2 | Plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos. Rozmiar L (7,0-8,0 x7,1- 8,7 cm). Zamawiający dopuszcza przylepiec mocujący do drenów donosowych dla dorosłych w rozmiarze 7cm x 7,1cm pakowany a’50szt z przeliczeniem podanych ilości i wyceną za opakowanie. | szt | 12000
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,5, grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki z czasem przenikania >40 min. Rozmiary XS-XL, pakowane po 50 sztuk. | par | 1000

## część (6)
| DFP.271.2.2020.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: 2 gąbki z odsysaniem pokryte dwuwęglanem sodu, z zastawką do regulacji siły odsysania, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem nadtlenku wodoru w saszetce, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | szt | 10 000
2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej powierzchni, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem chlorku cetylpirydyny w saszetce, 1 gąbka-aplikator, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | szt | 10000
3 | Myjki do toalety pacjenta, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu. Pakowane po 8 sztuk. Zamawiający dopuszcza jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Pakowane w opakowanie jednostkowe a'10 sztuki z przeliczeniem podanych ilości. Zamawiający dopuszcza myjki do toalety pacjenta o wymiarach 20x22 cm w składzie dimetikon w zamian simetikonu, pakowane po 12 sztuk z przeliczeniem do pełnych opakowań. Pozostałe parametry bez zmian | op | 14000
4 | Czepek jednorazowy do mycia głowy z szamponem i odżywką do bezwodnego mycia głowy - nie wymaga zwilżania i spłukiwania, posiadający dwuwarstwową strukturę. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Zamawiający dopuszcza jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy z zewnętrzną warstwą polietylenową, wewnętrzną warstwą włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce. | szt | 600

## część (7)
| DFP.271.2.2020.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, dzienne 2600ml. Rozmiar XL. | szt | 42 000
2 | Jałowe setony, z gazy 4 warstwowej. Rozmiar 5cm x 1m Setony wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa) | szt | 2000
3 | Elastyczna siatka opatrunkowa (w stanie nierozciągniętym). Rozmiar: długość min. 100cm, szerokość min. 7,0-9,5cm. | szt | 500
4 | Elastyczna siatka opatrunkowa (w stanie nierozciągniętym). Rozmiar: długość min. 100cm, szerokość min. 14-16cm. | szt | 40
5 | Elastyczna siatka opatrunkowa (w stanie nierozciągnietym). Rozmiar: długość 1000 cm, szerokość od 3,5-4,0 cm do 4,5-5,0 cm | szt | 2000
6 | Przylepiec na bazie jedwabiu, hypoalergiczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny, łatwo dający się podzielić w poprzek bez użycia nożyczek. Rozmiar 2,5cm x 9-10m. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę. | szt | 40000
7 | Elastyczny, tkany bandaż uciskowy z zapinką o niskiej rozciągliwości pozwala uzyskać wysoki ucisk w bandażowanym obszarze. Przepuszcza powietrze. Bandaż posiada niestrzępiące się brzegi. Wymiary: 20 cm x 5 m. Rozciągliwość: max. 85%.Skład: 69% bawełna, poliamid, poliuretan Zamawiający dopuszcza do zaoferowania elastyczny, tkany bandaż uciskowy o rozciągliwości 70% i zawartości bawełny min. 67%. | szt | 650

## część (8)
| DFP.271.2.2020.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Ubranie uniwersalne chirurgiczne (bluza + spodnie) wykonane z włókniny antystatycznej, polipropylenowej niepylącej, oddychającej typu SMMS. , o gramaturze min. 45g/m2, wytrzymałości na wypychanie min. 100 kPa, do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, możliwość sterylizacji EO - gaz lub w autoklawie parowym, ubranie uniwersalne chirurgiczne posiadające 3 praktyczne kieszenie (2 na dole i 1 na górze ubrania). Ubrania uniwersalne chirurgiczne spełniające wymogi normy PN EN 13795 lub równoważnej dla odzieży dla bloków operacyjnych Zielony, niebieski lub fioletowy. Rozmiar XXL, XXXL. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ubrań z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m2. | szt | 15 500

## część (9)
| DFP.271.2.2020.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Sterylny pokrowiec na aparat RTG wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE o kształcie beretu o średnicy 90 cm ściągnięty gumką. Zamawiający dopuszcza osłony o średnicy 91 cm, wymiary 91 x 76 cm Zamawiający dopuszcza foliową osłonę na aparaturę w rozmiarze 140x140cm w stanie rozciągniętym, w stanie nie rozciągniętym (średnica na płasko) 80x80cm. Zamawiający dopuszcza prostokątną osłonę z elastyczną lamówką w kolorze białym, wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 91cmx91cm | szt | 6 000
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. Pakowane pojedynczo. Średnica po rozciągnięciu 140X140 cm. Zamawiający doopuszcza prostokątną osłonę z elastyczną lamówką w kolorze białym, wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 142cmx142cm | szt | 3 000
3 | Sterylny pokrowiec na panel sterowania wykonany z folii PE przezroczystej o wymiarach 80 x 90 cm, ściągnięty elastyczną gumką. Zamawiający dopuszcza sterylny pokrowiec o wymiarach 85 x 95 cm, ściągnięty gumką, w kształcie prostokąta. Zamawiający dopuszcza foliową osłonę na aparaturę w kształcie walca w rozmiarze 90x100cm. Zamawiającu dopuszcza prostokątną osłonę z elastyczną lamówką w kolorze brązowym, wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 95cmx85cm Zamawiający dopuszcza prostokątną osłonę z elastyczną lamówką w kolorze białym, wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 91cmx91cm. | szt | 6 000