## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.18.2018.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów nefrologicznych, materiałów do konserwacji i napraw aparatury do dializ, zestawów do pomp, pokrowców na głowice laparoskopowe.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
| część 21 | 0
| część 22 | 0
| część 23 | 0
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące, od dnia zawarcia umowy..
4. | Dotyczy części 1-20, 22, 23: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Dializatory z błoną polisulfonową lub z mikroondulowanej błony polysulfonowej „low flux” sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma
1. | powierzchnia 1,5 – 1,6 m² lub 1,4 m² | 5000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | powierzchnia 1,7 – 1,8 m² lub 1,6 m² | 7000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Dializatory z błoną helixonową lub z mikroondulowanej błony polysulfonowej „high flux” sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma
1. | powierzchnia 1,6 m² lub 1,4 m² | 10000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | powierzchnia 1,8 m² | 12000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Dializatory z błoną polisulfonową mikroondulowaną lub z mikroondulowanej błony polysulfonowej „low flux” sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma
1. | powierzchnia 1,5 – 1,6 m² lub 1,4 m² | 3000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | powierzchnia 1,7 – 1,8 m² lub 1,6 m² | 6000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Dializatory z błoną polisulfonową mikroondulowaną „high flux” sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma
1. | powierzchnia 1,6 m² lub 1,4 m² | 8000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | powierzchnia 1,7 – 1,8 m² lub 1,6 m² | 8000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Dializatory „high flux” z błoną poliakrylonitrylową powlekaną polietylenoiminą, heparynizowane, sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma - powierzchnia 1,6 m² | 4000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Linie krwi do aparatu Fresenius 4008 Linie tętniczo-żylne-zestaw. W skład zestawu wchodzi: łącznik do recyrkulacji, igła spike, worek, jeziorko średnica 22. | 58000 | zestawów |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Linie krwi do aparatu Braun-Dialog Linie tętniczo-żylne – zestaw. W skład zestawu wchodzi: spike do kroplówki i łącznik tętnica-żyła, worek. Linie wyposażone w trzy przetworniki ciśnienia złożone ze sztywnej hydrofobowej membrany oraz gwintowanej części wykonanej z miękkiego, elastycznego materiału. | 21000 | zestawów |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Igły do hemodializy tętnicze, sterylizowane promieniami gamma.
1. | średnica 1,5 mm, dł. 20-25 mm, silikonowane z oczkiem, obrotowy motylek | 25000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | średnica 1,6 mm, dł. 20-25 mm, silikonowane z oczkiem, obrotowy motylek | 20000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Igły do hemodializy żylne, sterylizowane promieniami gamma.
1. | średnica 1,5 mm, dł. 20-25 mm, silikonowane, obrotowy motylek | 25000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | średnica 1,6 mm, dł. 20-25 mm, silikonowane, obrotowy motylek | 25000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Igły do hemodializy tętniczo-żylne, SN na jedno wkłucie, sterylizowane promieniami gamma
1. | średnica 1,5 mm | 70 | sztuk |  |  |  | 0
2. | średnica 1,6 mm | 70 | sztuk |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw zabiegowy do rozpoczęcia dializy NA CEWNIKU: serweta foliowo-bibułowa 45x45 cm lub 38x45 cm (1 szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (4 szt), kompresy z gazy 7,5 cmx7,5 cm (8-10 szt), jałowy, samoprzylepny poliuretanowy opatrunek foliowy 10 cmx 12 cm (1 szt) osobno pakowany. | 30000 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Zestaw zabiegowy do rozpoczęcia dializy NA PRZETOCE: serweta foliowo-bibułowa 50 cmx 35 cm (1szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (2 szt), kompresy z gazy 7,5 cm x 7,5 cm (4 szt), jalowy, samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul z włókniny z wkładem chłonnym 8 cm x 5,8 cm (2 szt), przylepiec 2,5 cm x 2 cm paski długości 15 cm (2 szt) lub kompresy z gazy 7,5 cm x 7,5 cm 8 warstw (6 szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (2 szt), serweta włókninowa 38 cm x 45 cm (1 szt), przylepiec włókninowy 15 cm x 2,5 cm (4 szt), opatrunek włókninowy do mocowania kaniul z wycięciem i wkładem chłonnym zabezpieczającym miejsce wkłucia 6 cm x 8 cm (2 szt). | 60000 | zestawów |  |  |  | 0
3. | Zestaw zabiegowy do zakończenia dializy NA PRZETOCE: rękawiczka nitrylowa wywijana L (1 szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (2 szt), kompresy z gazy 7,5 cm x 7,5 cm 8 warstw (6 szt), przylepiec 2,5 cm x 2 cm paski dł. 15 cm lub kompresy z gazy 7,5 cm x 7,5 cm 8 warstw (4 szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (2 szt), rękawica nitrylowa wywijana L (1 szt), opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7 cm (2 szt). | 90000 | zestawów |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Łącznik bezigłowy do zabezpieczania cewników do hemodializ: - szybkość przepływu powyżej 600 ml/min przy ciśnieniu 1 PSI i do 1300 ml/min przy cisnieniu 5 PSI, - okres stosowania/podłączenia do cewnika - min 7 dni (3 dializy), - przeźroczysty tor przepływu, - podłączenie luer i luer lock, - pakowany pojedyńczo, - sterylny | 15000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (13)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Zestaw do plazmaferezy (klasyczna wymiana osocza), w skład którego wchodzą:
1. | odpowiednie łączenia, kompatybilne z używanym przez oddział aparatem HF 440 (Infomed) | 60 | sztuk |  |  |  | 0
2. | plazmafiltr (polyethersulfon) o powierzchni 0,3 – 0,4 m² | 60 | sztuk |  |  |  | 0

## część (14)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Antybakteryjny płyn do zaopatrywania cewników permanentnych z cytrynianem i taurolidyną
1. | zestaw z dodatkiem heparyny | 30 | sztuk |  |  |  | 0
2. | zestaw z dodatkiem urokinazy | 5 | sztuk |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Filtr do hemoperfuzji toksyn mocznicowych średniej wielkości i toksyn wiążących się z białkami, jednorazowego użytku, zawierający żywicę makroporową, sterylizowany promieniami gamma | 70 | sztuk |  |  |  | 0

## część (16)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu do hemodializy w zestawie do implantacji metodą Seldingera o rozmiarze 15 Fr, składający się z trzonu cewnika zakończonego końcówką w kształcie „V” oraz z oddzielnym zespołem rozgałęziacza, dokręcanym do końca trzonu cewnika, wykonany z Carbothanu, długość cewnika od końca do mankietu od 19 cm do 50 cm, wyposażony w mankiet uszczelniający. W skład zestawu wchodzi: rozszerzadło, prowadnica drutową z końcówką „J”, igła punkcyjna, tunelizator, rozrywalna osłonka z zastawką zapobiegająca zatorowi powietrznemu i utracie krwi. | 50 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Zestaw wymienny rozgałęziacza do nasadki powyższych cewników. W skład zestawu wchodzi: zespół rozgałęziacza dla cewników długości od 19cm do 50cm, adapter kompresyjny, tulejka kompresyjna plus zapasowa, zacisk cewnika, 2 kapturki luerlock | 30 | zestawów |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: - prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, - igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, - igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, - koreczki, - igła do kontroli ciśnienia, - rozszerzadło, - skalpel, - jednorazowa serweta jałowa, Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, długości 16 i 20 cm Dopuszcza się zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy zawierający dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy w rozmiarze 12Fr z miękką końcówką atraumatyczną,, kontrastujący w rtg, o długości 15cm i 20cm. Cewnik inkorporowany aktywnymi jonami srebra działającymi antybakteryjnie na zewnątrz i do wewnątrz, wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Oznaczniki co centymetr od 9 cm od dystalnej końcówki. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna. Opakowanie zawiera: -1 dwuświatłowy cewnik (PUR XRO) 12Fr / 11G, 11G; -1 igła wprowadzająca (średnica 1.1 x 1.4 długość 70 mm); -1 stopniowany „J” prowadnik długość 60cm; -2 koreczki do wstrzykiwania zabezpieczające końcówkę cewnika; -2 rozszerzadła 8 i 12 Fr; -1 skalpel; - osobno pakowana strzykawka umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy w linii prostej bez konieczności zdejmowania strzykawki. | 600 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik trójświatłowy poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki.Skład zestawu: - prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, - igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, - koreczki, - igła do kontroli ciśnienia, - rozszerzało, - skalpel, - jednorazowa serweta jałowa, Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, 16 GA długości 16 i 20 cm, 25 cm Dopuszcza się zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy zawierający trzyświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy w rozmiarze 12Fr z miękką końcówką atraumatyczną,, kontrastujący w rtg, o długości 15cm i 20cm. Cewnik inkorporowany aktywnymi jonami srebra działającymi antybakteryjnie na zewnątrz i do wewnątrz, wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Oznaczniki co centymetr od 9 cm od dystalnej końcówki. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna. Opakowanie zawiera: -1 trzyświatłowy cewnik (PUR XRO) 12Fr / 11G, 12G, 16G; -1 igła wprowadzająca (średnica 1.1 x 1.4 długość 70 mm); -1 stopniowany „J” prowadnik o długość 60cm; -3 koreczki do wstrzykiwania zabezpieczające końcówkę cewnika; -2 rozszerzadła 8 i 12 Fr; -1 skalpel; - osobno pakowana strzykawka umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy w linii prostej bez konieczności zdejmowania strzykawki. | 900 | zestawów |  |  |  | 0
Dopuszcza się zestaw do cewnikownia żył centralnych do hemodializy o składzie i parametrach jak opisane w SIWZ, długości 25cm bez powłoki antybakteryjnej, przy zachowaniu wymogu zaoferowania cewników z powłoką antybakteryjną długości 16 i 20cm spełniających wszystkie pozostałe parametry SIWZ.

## część (18)
| DFP.271.18.2018.LS |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra) z miękką i elastyczną końcówką atraumatyczną, z przedłużeniami, które można ukierunkować w dowolną stronę, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę 5 ml umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy w linii prostej bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: - prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, - igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, - igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, - koreczki, - igła do kontroli ciśnienia, - rozszerzadło, - skalpel, - jednorazowa serweta jałowa, Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, długości 16 i 20 cm. Dopuszcza się zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy inkorporowany aktywnymi jonami srebra uwalniających się na i do wewnątrz cewnika, z zakrzywionymi ramionami wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J. Opakowanie zawiera: -1 dwuświatłowy cewnik (PUR XRO) 12Fr / 11G, 11G; -1 igła wprowadzająca (średnica 1.1 x 1.4 długość 70 mm); -1 stopniowany „J” prowadnik długość 60cm; -2 koreczki do wstrzykiwania zabezpieczające końcówkę cewnika; -2 rozszerzadła 8 i 12 Fr; -1 skalpel; - osobno pakowana strzykawka umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy w linii prostej bez konieczności zdejmowania strzykawki. | 20 | zestawów |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw z cewnikiem Cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na załamania, dwukanałowy, średnica 12 Fr, 3 cm schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18 G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług. 70 cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 Fr, 2 zatyczkami, ruchome skrzydełkami do mocowania, 1 skrzydełko dołączane, opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione; 13 Fr (dodatkowo – rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr), długości 15 cm, 20 cm, 24 cm; opak.= 5 zestawów Dopuszcza się cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na załamania, dwukanałowy, średnica 12 Fr. Opakowanie zawiera: -1 dwuświatłowy cewnik (PUR XRO) 12Fr / 11G, 11G; -1 igła wprowadzająca (średnica 1.1 x 1.4 długość 70 mm); -1 stopniowany „J” prowadnik długość 60cm; -2 koreczki do wstrzykiwania zabezpieczające końcówkę cewnika; -2 rozszerzadła 8 i 12 Fr; -1 skalpel; - osobno pakowana strzykawka umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy w linii prostej bez konieczności zdejmowania strzykawki | 80 | zestawów |  |  |  | 0

## część (20)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Dializatory z błoną poliaryloeterosulfonowo-poliwinylopirolidonową „high-flux” lub z błoną poliaryloeterosulfonową (PAES) typu Medium Cut-Off (MCO), sterylizowane parą wodną eliminujące duże, średnie cząstki - powierzchnia 1,7 m² | 8000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (21)
| DFP.271.18.2018.LS |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Filtr bawełniany (wkład filtracyjny sznurowy), porowatość 20 µm | 80 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Filtr bawełniany (wkład filtracyjny sznurowy), porowatość 10 µm | 80 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Środki dezynfekujące typu ROXAN (tj. o składzie wskazanym poniżej *) do jednostanowiskowego urządzenia uzdatniającego wodę dla potrzeb hemodializ typ SDS do aparatu Calligan, pojemność 65 ml (opak. 12 but./szt.) | 48 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Paski wskaźnikowe na obecność H₂O₂ o parametrach - czułość: 0-100mg/l H₂O₂ (opak. 100 szt.) | 600 | sztuk |  |  |  | 0
* Dotyczy poz. 3: Organiczny Nadtlenek, Typu F, Ciecz
Skład:
|  | Składniki | CAS | EINECS | CE
|  | Kwas nadoctowy | 79-21-0 | 201-186-8 | 607-094-00-8
|  | Nadtlenek wodoru | 7722-84-1 | 231-765-0 | 008-003-00-9
|  | Kwas octowy | 64-19-7 | 200-580-7 | 607-002-00-6
|  | Wodorosiarczan | 7664-93-9 | 231-639-5 | 016-020-00-8

## część (22)
| DFP.271.18.2018.LS |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw standardowy (linia infuzyjna) do pomp objętościowych Alaris GW 800 do wlewów z filtrem 15 µm w komorze kroplowej, wolny od DEHP (ftalanów) długości 220 cm, objętość przestrzeni martwej (napełniania) 21 ml, średnica 3mm, zacisk rolkowy, filtr hydrofobowy wlotu powietrza, końcówka Luer męska z zastawką zwrotną, 1 iglica z odpowietrzeniem lub bez, bez zawartości DEHP | 10800 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Zestaw ochronny przed światłem nieprzezroczysty bursztynowy do pomp objętościowych Alaris GW 800, filtr 15 µm w komorze kroplowej, wolny od DEHP (ftalanów) długości 250 cm, objętość przestrzeni martwej (napełniania) 23 ml, średnica 3 mm, filtr hydrofobowy wlotu powietrza, końcówka Luer męska, zastawka typu antysyfon, zacisk typu Robert's, 1 iglica z odpowietrzeniem lub bez, bez DEHP | 10800 | zestawów |  |  |  | 0

## część (23)
| DFP.271.18.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Pokrowce jednorazowego użytku do głowic / optyk laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0.; Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem; ze zintegrowanym mechanizmem blokującym; sterylna bateria pomiędzy niesterylną głowicą/ optyką a pacjentem; kąt patrzenia optyki 0 ⁰ i 30 ⁰; dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu; zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery; pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany; w pełni kompatybilny z posiadanymi głowicami/ optykami laparoskopowego systemu wizaliazacji Einstein Vision 2.0; głowica kamery 0 ⁰ 2.0 SN495077 EV2-000053 oraz 30 ⁰ 2.0 SN496829 EV2-000054
1. | sterylny pokrowiec jednorazowy z optyką 30 ⁰ | 704 | sztuk |  |  |  | 0
2. | sterylny pokrowiec jednorazowy z optyką 0 ⁰ | 304 | sztuk |  |  |  | 0