## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ Załącznik nr …… do umowy
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.14.2021.BM
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów medycznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę: (* części, w których Wykonawca nie składa oferty mogą zostać usunięte/wykreślone)
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| częśc 12 | 0
| częśc 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez: - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy części 3 - 8); - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy części 1, 2, 9 - 15).
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (podkreślić właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Laryngoskopowa łyżka jednorazowego użytku, z polimeru optycznego, o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z wideolaryngoskopem, kompatybilny z prowadnicą toru wizyjnego urządzenia posiadanego przez zamawiającego videolaryngoskopem McGRATH® MAC, rozmiary 2,3,4 do wyboru przez zamawiającego. | 250 | szt. |  |  |  | 0
2. | Laryngoskopowa łyżka jednorazowego użytku, z polimeru optycznego, o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z wideolaryngoskopem, kompatybilny z prowadnicą toru wizyjnego urządzenia posiadanego przez zamawiającego videolaryngoskopem McGRATH® MAC X, rozmiar 3 | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część_(2)
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stent do cewki opuszkowej, samorozprężalny, wykonany z drutu nitinolowego ( z pamięcią kształtu)stent tymczasowy do 3 lat funkcjonowania zgodnie ze znakiem CE, obustronnie pokryty warstwą polimeru stent widoczny w promieniach rentgenowskich, wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach (mechanizm zapobiegający migracji); posiadający możliwość usunięcia przez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy; zakładany wstępująco (przezcewkowo),jednorazowy system dostarczenia OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm /305mm; średnica stentu 45F; długość stentu 50mm,60mm,80mm oraz 80mm odwrócony bez kotwicy do wyboru przez zamawiającego | 45 | szt |  |  |  | 0
2. | Stent do szyi pęcherza, samorozprężalny, wykonany z drutu nitinolowego ( z pamięcią kształtu)stent tymczasowy do 3 lat funkcjonowania zgodnie ze znakiem CE, obustronnie pokryty warstwą polimeru stent widoczny w promieniach rentgenowskich, wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach (mechanizm zapobiegający migracji), 2 markery radiologiczn; posiadający możliwość usunięcia przez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy; zakładany wstępująco (przezcewkowo),jednorazowy system dostarczenia OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm /305mm; średnica stentu 45F; z kotwicą, długość 30mm, 40mm do wyboru przez zamawiającego | 45 | szt |  |  |  | 0
3. | Stent do cewki sterczowej,( samorozprężalny, wykonany z drutu nitinolowego ( z pamięcią kształtu)stent tymczasowy do 3 lat funkcjonowania zgodnie ze znakiem CE, obustronnie pokryty warstwą polimeru stent widoczny w promieniach rentgenowskich, wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach (mechanizm zapobiegający migracji), 2 markery radiologiczn; posiadający możliwość usunięcia przez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy; zakładany wstępująco (przezcewkowo),jednorazowy system dostarczenia OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm /305mm; średnica stentu 45F; z kotwicą, długość 30mm, 40mm, 50mm, 60mm do wyboru przez zamawiającego | 20 | szt |  |  |  | 0
4. | Stent moczowodowy, samorozprężalny, wykonany z drutu nitinolowego ( z pamięcią kształtu)stent tymczasowy do 3 lat funkcjonowania zgodnie ze znakiem CE, obustronnie pokryty warstwą polimeru stent widoczny w promieniach rentgenowskich, wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach (mechanizm zapobiegający migracji), 3 markery radiologiczne; posiadający możliwość usunięcia przez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy; zakładany wstępująco (przezcewkowo)/zstępująco(przez nefrostomię) na platformie 10F,z kotwicą lub bez kotwicy do wyboru przez zamawiającego, długość 80mm, 100mm, 120mm, średnice 8mm i 10mm oraz długość 200mm i średnica 9mm do wyboru przez zamawiającego ; | 45 | szt |  |  |  | 0

## część_(3)
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa zwijalna hydrofobowa z asferyczną optyką oraz cylindrem do korekcji astygmatyzmu na tylnej powierzchni soczewki z jednorazowym kartridżem do implantacji i pisakami do markowania oka. Soczewka o: stopniu uwodnienia 0,3% lub mniej z filtrem UV i świata niebieskiego, średnicy części optycznej -6mm, długość całkowita 13mm, ukątowanie części haptycznych 0stopni, współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej, moc cylindra 1D, 1,5D, 2,25D, 3D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6D; zakres dioptrażu od +6,0D do +34,0D: od +6,0D do +30,0D (co 0,5D) od +31,0D do +34,0D co (1D); Asferyczność przedniej powietrzchni soczewki -0,2 µm; model soczewki torycznej (tj. moc cylindra) obliczany na licencjonowanym kalkulatorze z algorytmem Barretta dostępnym na stronie internetowej. Zamawiający wymaga 1 kompletu narzędzi do markowania oka. | 50 | szt |  |  |  | 0

## część_(4)
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Śruby IMF, tytanowe, średnica 2,0 mm, z kołnierzem naśluzówkowym oraz bez kołnierza, z otworem heksagonalnym, dł.8,11,14 mm. Pakowane 2 szt. w opakowaniu. | 300 | szt. |  |  |  | 0
2. | Tytanowe płytki segmentowe, o profilu 0,5 mm, pod śruby 0,9 mm i 1.2 mm, o kształtcie kwadratu o wymiarach 9 x 9 mm i prostokąta o wymiarach 9 x 7 mm. | 12 | szt. |  |  |  | 0
3. | Śruby korowe, tytanowe o średnicy 0,9 mm, o długości od 3 do 6 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak | 10 | szt. |  |  |  | 0
4 | Śruby korowe, tytanowe o średnicy 1,2 mm, o długości od 3 do 6 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak. | 50 | szt. |  |  |  | 0
5 | Śruby korowe, tytanowe o średnicy 1,8 mm, o długości od 9 do 20 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny. | 10 | szt. |  |  |  | 0
6 | Raspator delikatnie zakrzywiony z powłoką diamentową o długości 195 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do użytkowania w okresie trwania umowy pełnego instrumentarium do oferowanych wyrobów. Koszt dostarczenia instrumentarium musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów; nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym.
Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do uzupełniania i serwisowania instrumentarium dostarczonego Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy. Koszt uzupełniania i serwisowania instrumentarium musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów; nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Termin (do 2 m-cy od daty podpisania umowy) i liczba pracowników (20 osób – w tym 9 personel lekarski) Zamawiającego do przeszkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Koszt szkoleń musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów; nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym.

## część_(5)
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Szyna zębowa, miękka, dł. 1000 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
2. | Drut kostny, miękki, śr. 0.3, 0.4, 0.5 oraz 0.6 mm, dł. 10m, do wyboru Zamawiającego | 10 | szt. |  |  |  | 0
3. | Wiertła dla systemów 1.5, 2.0, 2.3, 2.7 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 20 | szt. |  |  |  | 0
4. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 2-otw., gr. 0,6 mm, z mostem: średnia oraz długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 | szt. |  |  |  | 0
5. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 4-otw., gr. 0,6 mm, bez mostu oraz z mostem: krótka, średnia i długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 40 | szt. |  |  |  | 0
6. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 16-otw., gr. 0,6 mm. | 140 | szt. |  |  |  | 0
7. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, oczodołowa, gr. 0,6 mm.; 6, 8, 10-otworowa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 20 | szt. |  |  |  | 0
8. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "L", gr. 0,6 mm: - 4-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; lewa oraz prawa; - 4-otw., 100°, z mostem: krótka, średnia, długa; lewa oraz prawa; - 5-otw., 100°, z mostem: długa, lewa oraz prawa; - 6-otw., 100°, z mostem: krótka, średnia, długa; lewa oraz prawa; - 7-otw., 100°, z mostem: krótka; lewa oraz prawa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 | szt. |  |  |  | 0
9. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "Y", gr. 0,6 mm: - 5-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; - 6- otw, z mostem. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 | szt. |  |  |  | 0
10. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "X", gr. 0,6 mm: 6-otw., z mostem: krótka, średnia, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 | szt. |  |  |  | 0
11. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "H", gr. 0,6 mm: 12-otw., do nasady nosa | 2 | szt. |  |  |  | 0
12. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "H", gr. 0,6 mm: 11 i 12-otw. do wyboru Zamawiającego | 2 | szt. |  |  |  | 0
13. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "Z", gr. 0,6 mm: 4-otw. z mostem, lewa i prawa | 2 | szt. |  |  |  | 0
14. | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, ramkowa, gr. 0,6 mm: 4, 6, 8 oraz 10-otw. do wyboru Zamawiającego | 4 | szt. |  |  |  | 0
15. | Siatka tytanowa, system mikro 1,5 mm, do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, gr. 0.3, 0.4, 0,5 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 15 | szt. |  |  |  | 0
16. | Siatka tytanowa 3D do rekonstrukcji kości twarzoczaszki, rozm. 80x80 mm, gr. 0,3 oraz 0,6 mm do wyboru Zamawiającego. | 2 | szt. |  |  |  | 0
17. | Siatka tytanowa 3D do rekonstrukcji kości twarzoczaszki, rozm. 120x120 mm, gr. 0,6 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
18. | Płytka tytanowa do zabiegów ortognatycznych, system mikro 1.5 mm, gr. 1.0 mm, z odstępem: 0, 3, 5, 7, 9, 11 mm; lewa oraz prawa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 40 | szt. |  |  |  | 0
19. | Płytka tytanowa do genioplastyki, system mikro 1.5 mm, gr. 0.6 mm, z odstępem: 1, 3, 5, 7, 9, 11 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 | szt. |  |  |  | 0
20. | Śruba ortodontyczna mikro 1.5 mm, dł. 11 mm oraz 13 mm. Rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 | szt. |  |  |  | 0
21. | Płyta ortodontyczna, kotwicząca, różne kształty, gr. 0.6 mm oraz 1.0 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 | szt. |  |  |  | 0
22. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.0 mm, 4-otw, bez mostu oraz z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 360 | szt. |  |  |  | 0
23. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, 6-otw., gr. 1.0 mm, bez mostu oraz z mostem: długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 60 | szt. |  |  |  | 0
24. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.0 mm, 16-otw. | 15 | szt. |  |  |  | 0
25. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.0 mm, skręcona wzdłuż własnej osi, 4-otw. 80° oraz 6-otw. 110° do wyboru Zamawiajęcego | 4 | szt. |  |  |  | 0
26. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "L", gr. 1.0 mm - 4-otw., bez mostu oraz z mostem: średnia, długa; lewa oraz prawa; - 5-otw., z mostem: długa; lewa oraz prawa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 | szt. |  |  |  | 0
27. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "T", gr. 1.0 mm, 6-otw. bez mostu oraz 5-otw. z mostem: długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 | szt. |  |  |  | 0
28. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "T", gr. 0,6 mm, 7-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 | szt. |  |  |  | 0
29. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "Y", gr. 1.0 mm, 5-otw., z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 | szt. |  |  |  | 0
30. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "X", gr. 1.0 mm, 6-otw., z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 | szt. |  |  |  | 0
31. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "Z", gr. 0,6 mm, 4-otw., krótka i długa Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 | szt. |  |  |  | 0
32. | Płytka tytanowa do złamań wyrostka kłykciowego, system mini 2.0 mm: - romboidalna 3D, 5-otw., - trapezoidalna 3D, 4 otw., - deltoidalna, 7-otw., - deltoidalna, 9-otw. Typ każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 | szt. |  |  |  | 0
33. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, do złamań wyrostka kłykciowego, prosta, z mostem, gr. 1.0 mm, 4-otw. | 20 | szt. |  |  |  | 0
34. | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.4 mm, 40-otw. | 2 | szt. |  |  |  | 0
35. | Płytka ze wzmocnionego stopu tytanu, system mini 2.0 mm, gr. 1.0 mm, 4, 6 oraz 8-otw. do wyboru Zamawiającego | 4 | szt. |  |  |  | 0
36. | Płytka ze wzmocnionego stopu tytanu, system mini 2.0 mm, gr. 1.0 mm, 17 oraz 24-otw. do wyboru Zamawiającego | 2 | szt. |  |  |  | 0
37. | Płytka tytanowa do genioplastyki, system 2.0 mm,: - 4-otw. z odstępem 2, 4, 6, 8. 10. 12 oraz 14 mm, - 6-otw. z odstępem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9 mm do wyboru Zamawiającego. | 4 | szt. |  |  |  | 0
38. | Płytka tytanowa do zabiegów ortognatycznych, dwustronna z naniesioną laserowo podziałką co 1 mm, system 2.0 mm: - do szczeki, kształt "T", 4-otw., z mostem: krótka, średnia; gr. 0.8 mm; - do szczeki, kształt "T", 4-otw., z mostem: długa; gr. 1.0 mm; - do szczeki, kształt "L", 4-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; gr. 0.8 mm; - do szczeki, kształt "L", 4-otw., z mostem: bardzo długa; gr. 1.0 mm; - do szczeki, kształt "C", 4-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; gr. 0.8 mm; - do szczeki, kształt "C", 4-otw., z mostem: bardzo długa; gr. 1.0 mm; - do żuchwy, prosta, 4-otw., z mostem: krótka, średnia, długa, bardzo długa; gr. 1.0 mm; - do żuchwy, prosta, 6-otw., z mostem: długa; gr. 1.0 mm; - do genioplastyki, 4-otw., z odstępem: 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm; gr. 0.8 mm; Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 9 | szt. |  |  |  | 0
39. | Płytka tytanowa do zabiegów ortognatycznych BSSO, podwójna 2x4-otw., system 2.0 mm, z jedną i dwoma belkami łączącymi do wyboru Zamawiającego | 2 | szt. |  |  |  | 0
40. | Płytka tytanowa do zabiegów ortognatycznych BSSO, 6-otw., system 2.0 mm, z podwójnym mostem krótkim, średnim oraz długim do wyboru Zamawiającego | 3 | szt. |  |  |  | 0
41. | Płytka tytanowa, system 2.3 mm, gr. 1.5 mm: - prosta, 4-otw., z mostem: krótka, długa; - prosta, 6-otw., bez mostu oraz z mostem: długa; - prosta; 8, 16-otw.;- zagięta do kąta żuchwy, 6 oraz 8-otw.; - łuk, 4-otw., z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 | szt. |  |  |  | 0
42. | Płytka tytanowa, system 2.3 mm, do rekonstrukcji i zespoleń żuchwy, gr. 1.5 mm: - do trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, górna, 17-otw.; - do trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, dolna, 18-otw.; - do trzonu żuchwy, prosta, 27-otw.; - do gałęzi i trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, prawa, górna, 17-otw.; - do gałęzi i trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, prawa, dolna, 19-otw.; - do gałęzi i trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, lewa, górna, 17-otw.; - do gałęzi i trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, lewa, dolna, 19-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 8 | szt. |  |  |  | 0
43. | Płytka tytanowa, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 1.0 mm: - prosta, 4-otw., bez mostu oraz z mostem; - prosta, 6-otw., z mostem; - prosta, 14-otw.; - kształt "L", 7-otw., z mostem, lewa oraz prawa;- zagięta, 6-otw., z mostem: krótka, średnia, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 12 | szt. |  |  |  | 0
44. | Płytka tytanowa, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 1.0 mm: 2x6-otw., prosta oraz zagięta. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 | szt. |  |  |  | 0
45. | Płytka tytanowa, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 1.5 mm: - prosta, 4-otw., bez mostu oraz z mostem; - prosta, 6-otw., z mostem; - zagięta, 4-otw., z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 12 | szt. |  |  |  | 0
46. | Płytka tytanowa, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 1.5 mm: - zagięta do kąta żuchwy; 6, 8-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 | szt. |  |  |  | 0
47. | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 2.0 mm: - prosta, 20-otw.; - zagięta, 6+20-otw, lewa oraz prawa; - zagięta dwustronnie, 6+20+6-otw.; - zagięta anatomicznie, 6+20-otw, lewa oraz prawa; - zagięta dwustronnie anatomicznie, 6+20+6-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 16 | szt. |  |  |  | 0
48. | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 2.0 mm: - zagięta anatomicznie 3D, 6+20-otw, lewa oraz prawa. Okolice kąta żuchwy dodatkowo wzmocnione. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 | szt. |  |  |  | 0
49. | Płytka rekonstrukcyjna, system 2,7 mm, gr. 3.0 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°:- prosta, 20-otw.; - zagięta, 6+20-otw, lewa oraz prawa; - zagięta anatomicznie, 6+20-otw., lewa oraz prawa; - zagięta dwustronnie, 6+20+6-otw., 6+22+6-otw. oraz 6+24+6-otw.; - zagięta dwustronnie anatomicznie, 6+20+6-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 | szt. |  |  |  | 0
50. | Wiertło tytanowe, typ Lindemann, 10 mm, dł. 4,5 cm | 1 | szt. |  |  |  | 0
51. | Wiertło tytanowe, typ Lindemann, 22 mm, dł. 6,5 cm | 1 | szt. |  |  |  | 0
52. | Płytka resorbowalna, gr. 1,0 mm, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna: - prosta, 4-otw.; - prosta, 8-otw.; - kształt "L", krótka, 6-otw., lewa oraz prawa; - kształt "L", długa, 6-otw., lewa oraz prawa; - oczodołowa, 8-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 6 | szt. |  |  |  | 0
53. | Płytka resorbowalna, gr. 1,0 mm, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna: - do rekonstrukcji dna oczodołu, mała, gr. 0.3, 0.6 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 | szt. |  |  |  | 0
54. | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu, mała, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna. | 2 | szt. |  |  |  | 0
55. | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu, średnia, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna. | 2 | szt. |  |  |  | 0
56. | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu, duża, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna. | 2 | szt. |  |  |  | 0
57. | Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylne: - rozm. 1.6 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm; - rozm. 2.1 mm, dł. 4, 5, 7, 9 mm; Opakowanie zawiera 5 pinów. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 5 | szt. |  |  |  | 0
58. | Wiertła do pinów resorbowalnych z mocowaniem uniwersalnym kształt typu "J", stomatologicznym lub heksagonalnym do wyboru Zamawiającego. | 2 | szt. |  |  |  | 0
59. | Dystraktor wewnątrzpodniebienny kotwiczony w kości o długości dystrakcji 9, 18, 27 oraz 36 mm (każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego). W zestawie dwie śruby tytanowe, samowiercące z pogłębionym krzyżakiem, system mini, 2.0x7 mm oraz klucz aktywacyjny. | 2 | szt. |  |  |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do użytkowania w okresie trwania umowy pełnego instrumentarium do oferowanych wyrobów. Koszt dostarczenia instrumentarium musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów; nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym.
Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do uzupełniania i serwisowania instrumentarium dostarczonego Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy. Koszt uzupełniania i serwisowania instrumentarium musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów; nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Termin (do 2 m-cy od daty podpisania umowy) i liczba pracowników (20 osób – w tym 9 personel lekarski) Zamawiającego do przeszkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Koszt szkoleń musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów; nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym.

## część_(6)
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (elementu) | Wartość brutto pozycji
1. | Szyna stomatologiczna 8-zaczepowa standardowa, dł. 139 mm, odległość między zaczepami 13mm, szer. zaczepów 2,6 mm | 400 | szt. |  |  |  | 0
2. | Szyna stomatologiczna 6-zaczepowa standardowa, dł. 105 mm, odległość między zaczepami 13 mm, szer. zaczepów 2,6 mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
3. | Drut okrągły miękki wykonany ze stali nierdzewnej,wytrzymały na rozciąganie oraz odporny na korozje. Stosowany do ligatury oraz cerklarzu (wiązania odłamów kostnych), średnica 0,4 mm, 10 m (krążek) | 100 | szt. |  |  |  | 0
4. | Drut okrągły miękki wykonany ze stali nierdzewnej,wytrzymały na rozciąganie oraz odporny na korozje. Stosowany do ligatury oraz cerklarzu (wiązania odłamów kostnych), śr. 0.5 mm, krążek 10 m | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część_(7)
| DFP.271.14.2021.BM |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (elementu) | Wartość brutto pozycji
1 | Uniwersalna matryca do resekcji trzonu oraz spojenia żuchwy w 6 różnych konfiguracjach. Zakres tylnej regulacji długości segmentów trzonu żuchwy: 45-80 mm, z naniesionymi oznaczeniami numerycznymi oraz kolorystycznymi. | 1 | szt. |  |  |  | 0
2 | Uniwersalna matryca do resekcji oraz zespolenia kości strzałkowej -1, 2 lub 3 segmenty. Zakres regulacji długości zewnętrznych segmentów kości strzałkowej : 45-80 mm, z naniesionymi oznaczeniami numerycznymi oraz kolorystycznymi. Matryca posiada uniwersalne otwory do nawiercenia kości pod dedykowane płytki do osteosyntezy. | 1 | szt. |  |  |  | 0
3 | Rękojeść śrubokrętu, silikonowa, płaska, obrotowa, czarna | 2 | szt. |  |  |  | 0
4 | Grot śrubokrętu do matryc resekcyjnych, heksagonalny | 2 | szt. |  |  |  | 0
5 | Grot śrubokrętu do śrub systemu mini 2.0/2.3 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0
6 | Clip do pomiaru długości śrub, Ø 1.0-2.7 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
7 | Prowadnica do wierteł systemu mini 2.0 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
8 | Wiertło do prostnicy 1.5 x 55 x 7 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0
9 | Pęseta do pobierania i przytrzymywania płytek, zakrzywiona | 1 | szt. |  |  |  | 0
10 | Kleszcze trzyzębowe do gięcia płytek systemu mini 2.0 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
11 | Kleszcze do modelowania płytek, zagięte | 2 | szt. |  |  |  | 0
12 | Szczepce do cięcia płytek o profilu do 1.0 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
13 | Wiertło do prostnicy 1,5 x 50 x 5 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
14 | Wiertło do prostnicy 1,5 X 50 X 7 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
15 | Wiertło do prostnicy 1,5 X 50 X 9 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
16 | Rękojeść śrubokrętu, silikonowa, płaska, obrotowa, czerwona | 1 | szt. |  |  |  | 0
17 | Wiertło do prostnicy 1.5 X 70 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0
18 | Kontener do przechowywania i sterylizacji zestawu matryc do rekonstrukcji żuchwy z dedykowanymi dla poszczególnych elementów specjalnych uchwytami zapobiegającymi przemieszczaniu się narzędzi. | 1 | szt. |  |  |  | 0
19 | Kontener do przechowywania i sterylizacji płyt i śrub do zestawu matryc do rekonstrukcji żuchwy z szyladami dla poszczególnych grup produktów. | 1 | szt. |  |  |  | 0
20 | Kontener do sterylilizacji narzędzi chirurgicznych, z bariarą mikrobiogiczną bez ograniczeń ilości sterylizacji oraz z systemem autoplombowania niewymagającym używania plomb jednorazowych. | 2 | szt. |  |  |  | 0
21 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 5-otw., do spojenia żuchwy, niebieska | 1 | szt. |  |  |  | 0
22 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 5-otw., do spojenia żuchwy, zielona | 1 | szt. |  |  |  | 0
23 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 4-otw, prosta | 2 | szt. |  |  |  | 0
24 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 5-otw, prosta | 2 | szt. |  |  |  | 0
25 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 6-otw, prosta | 2 | szt. |  |  |  | 0
26 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 4-otw, do spojenia żuchwy | 1 | szt. |  |  |  | 0
27 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 5-otw, do spojenia żuchwy | 1 | szt. |  |  |  | 0
28 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 6-otw., do spojenia żuchwy | 1 | szt. |  |  |  | 0
29 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 4-otw., kątowa | 2 | szt. |  |  |  | 0
30 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 3+2-otw., kątowa | 2 | szt. |  |  |  | 0
31 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 2+3-otw., kątowa | 2 | szt. |  |  |  | 0
32 | Płytka mini 2.0 mm kształtem dopasowana do matrycy do resekcji i zespolenia kości strzałkowej, gr. 1,0 mm, 6-otw., kątowa | 2 | szt. |  |  |  | 0
33 | Śruby samogwintujące mini 2.0 mm dł. 5 mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
34 | Śruby samogwintujące mini 2.0 mm dł. 6 mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
35 | Śruby samogwintujące mini 2.0 mm dł. 7 mm | 150 | szt. |  |  |  | 0
36 | Śruby samogwintujące mini 2.0 mm dł. 9 mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
37 | Śruby samogwintujące mini 2.0 mm dł. 11 mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
38 | Śruby samogwintujące mini 2.0 mm dł. 13 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
39 | Śruby samogwintujące mini 2.0 mm dł. 15 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
40 | Śruby samogwintujące mini 2.0 mm dł. 17 mm | 25 | szt. |  |  |  | 0
41 | Śruby awaryjne mini 2.3 mm dł. 5 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
42 | Śruby awaryjne mini 2.3 mm dł. 7 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do użytkowania w okresie trwania umowy pełnego instrumentarium do oferowanych wyrobów. Koszt dostarczenia instrumentarium musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów; nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym.
Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do uzupełniania i serwisowania instrumentarium dostarczonego Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy. Koszt uzupełniania i serwisowania instrumentarium musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów; nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Termin (do 2 m-cy od daty podpisania umowy) i liczba pracowników (20 osób – w tym 9 personel lekarski) Zamawiającego do przeszkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Koszt szkoleń musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów; nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym.

## część_(8)
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | jm | Nazwa handlowa Typ Producent dzierżawionego aparatu | Rok produkcji dzierżawionego aparatu | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1 | Dzierżawa- 1 szt - Sonda do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, System umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych; System nieizotopowy, działający w oparciu o znacznik będący superparamagnetykiem (podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej) i sondę generującą pole magnetyczne oraz odbierającą zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne pochodzące od znacznika; System pozwalający na ustawianie tła pola magnetycznego, funkcja uruchamiana przyciskiem na jednostce bazowej lub przełącznikiem nożnym podłączonym do jednostki bazowej; Głowica połączona z jednostką bazową giętkim przewodem o długości min. 2 metrów; Jednostka główna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym pozwalającym na odczyt wartości mierzonego sygnału; Jednostka główna poza wskazaniem wartości liczbowych generująca modulowany dźwięk o różnej częstotliwości w zależności od natężenia pola (możliwość regulacji głośności); Możliwość pracy na 3 poziomach czułości urządzenia; Jednostka bazowa z uchwytem pozwalającym na wygodne przenoszenie urządzenia; System kontroli pracy urządzenia za pomocą dostarczanego wzorca o znanej wartości sygnału odczytu; System zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych, oznaczony znakiem CE. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. | 12 | miesięcy |  |  |  | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
2 | znacznik- jalowa wodna zawiesina cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza; powłoka organiczna-karboksydekstran;pojemność fiolki - 2ml zawiesiny; zawartość żelaza ok.28mg/ml, znacznik kompatybilny z poz. 1 części 8 posiadanym przez zamawiającego | 11 | opak |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia /1 szt |  | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | dzierżawa sondy do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych | 1040 |  | godziny | 0.55 |  | 0
Poz. | Wymagania graniczne
1. | Koszty napraw, konserwacji i serwisowania, ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów, a także koszty dostawy i montażu tych elementów w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, we własnym zakresie i na własny koszt, utrzymania pełnej sprawności Sprzętu oraz jego pełnej funkcjonalności przez cały okres obowiązywania umowy.
2. | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy
3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 2 dni
4. | W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w Sprzęcie wad lub awarii, uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z niego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania Sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia i dokonania niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od stwierdzenia wystąpienia wady lub awarii, naprawy Sprzętu bądź jego wymiany na wolny od wad, w celu przywrócenia jego pełnej sprawności i funkcjonalności
5. | W przypadku wystąpienia wady lub awarii Sprzętu, niemożliwej do usunięcia w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od stwierdzenia wystąpienia takiej wady lub awarii, dostarczyć Sprzęt zamienny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Wszelkie koszty związane z naprawą i dostarczeniem Sprzętu zamiennego pokrywa Wykonawca
6. | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi
7. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD)
8. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
9. | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny
10. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 9
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
Poz. | Przedmiot | Ilość | Jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do pomp do żywienia dojelitowego do posiadanej pompy AMIKA FRESENIUS z możliwością połączenia ze zgłębnikem z końcówką ENFit jak i ENLock | 20800 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestaw do podawania diet dojelitowych z pustym workiem do posiadanej pompy do żywienia dojelitowego AMIKA FRESENIUS, z możliwością połączenia ze zgłębnikem z końcówką ENFit jak i ENLock | 90 | szt. |  |  |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu | Rok produkcji dzierżawionego aparatu | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc (dot. 30 sztuk) | Czynsz dzierżawny brutto (dot. 30 sztuk)
3. | Dzierżawa pomp do żywienia dojelitowego - 30 sztuk | 36 | miesięcy |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia /1 szt |  | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Pompy do żywienia dojelitowego - 30 sztuk | 5840 |  | godziny | 0.55 |  | 0
Poz. | Wymagania graniczne
1. | Pompa do żywienia dojelitowego, do stosowania w warunkach szpitalnych i domowych
2. | Waga: max 650 g
3. | Zasilanie bateryjne
4. | Czas pracy – zasilanie bateryjne: minimum 24h
5. | Czas ładowania baterii: maximum 6 h
6. | Dokładność przepływu: max. 10%
7. | Zakres przepływu: 1÷600 ml/h
8. | Zakres ustawień dawki: 1-5000 ml
9. | Historia podawania
10. | Historia alarmów
11. | Tryb pracy nocnej nocny
12. | Ochrona przed wilgocią: IP34 lub równoważna
13. | Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy
14. | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy
15. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 2 dni
16. | Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie oraz wolnym od wad – do 14 dni (dotyczy dni roboczych)
17. | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi
18. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD)
19. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
20. | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny
21. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy.
22. | urządzenie nowe/ rok produkcji min. 2020
Zamawiający wymaga pełnej kompatybliności wszystkich elementów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane urządzenia, będące przedmiotem dzierżawy, muszą być ze sobą kompatybline i muszą umożliwić wykonywanie badań za pomocą zaoferowanych produktów.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## częśc 10
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (elementu) | Wartość brutto
1 | Ustnik kątowy do posiadanego nebulizatora Porta Neb UK 160 (każda sztuka pakowana osobno) | 2500 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Przewód powietrza do posiadanego nebulizatora Porta Neb PP 102 | 4000 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Nebulizator jednorazowego użytku do posiadanego inhalatora STDESTBEAM NS120 (każda sztuka pakowana osobno) do terapii aerozolowej środków farmakologicznie aktywnych w celach leczniczych, profilaktycznych i diagnostycznych | 2500 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Ustnik do spirometru do posiadanego aparatu LANGTES 1000 do badań spirometrycznych śr. 3cm jednorazowego użytku, pokryty zewnątrz folią PE | 6000 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Wkłady jednorazowe do posiadanego ssaka jezdnego Flovac 2 lub 3 litry | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## cześc 11
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | KLUCZ DO WYMIANY TIPU JEDNORAZOWE do aspiratora o częstotliwości 23 lub 36 MHz do wyboru przez zamawiającego | 160 | sztuk |  |  |  | 0

## częśc 12
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Uchwyt do mocowania przetworników ciśnienia i imadło do mocowania uchwytu na statywie kroplówki. Uchwyt do mocowania co najmniej dwóch przetworników, uniwersalny, możliwe połączenie przetworników różnych producentów, a co najmniej posiadanych przetworników produkcji: BBraun, Edwards Lifescience, Becton Dickinson. | 30 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Dodatkowa rura do układu oddechowego do aparatu do znieczulenia, długość po rozciagnięciu min.2m, końcówki 22F z łącznikiem. Podatność rury 4,4ml/kPa na metr, opór przeplywu przy rozciagnietej rurze 60l/min 1,0 cm H2O. | 2000 | szt |  |  |  | 0

## częśc 13
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Preparat do odbiałczania i odtłuszczania. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do hemodializy i hemodiafiltracji 5008S z BPM, AquaWTU 125. Wielkość opakowania - 5 kg. | 15 | kg |  |  |  | 0
2 | Układ pacjenta z oksygenatorem niskooporowym ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego konsolą XENIOS: - Oksygenator membranowy jednorazowy z zestawem drenów, kopułką pompy portami ciśnienia i złączami kaniul połączony fabrycznie kompatybilny z aparatem; - Układ przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 0,6 – 4,4 L/min; - Pojemność oksygenatora nie większa niż 176ml; - Czynna powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 1,2 m2; - Porty gazowe w standardzie wej. 1/4” wyj. 1/4”; - Porty krwi w standardzie 3/8”; - Port odpowietrzający z filtrem bakteryjnym; - Kopułka pompy o wypełnieniu max 17ml połączona fabrycznie z drenami; - Dodatkowe złącza typu luer-lock do terapii CRRT; - Układ pokryty powłoką heparynizującą do długotrwałego stosowania – min. 28 dni. | 3 | zestaw |  |  |  | 0
3 | Układ pacjenta dla dużych przepływów ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego konsolą XENIOS: - Oksygenator membranowy jednorazowy z zestawem drenów, kopułką pompy, zintegrowanymi przetwornikami ciśnień i złączami kaniul połączony fabrycznie kompatybilny z aparatem; - Układ przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 1,1 – 7 L/min; - Zintegrowany wymiennik ciepła; - Pojemność oksygenatora nie większa niż 276ml; - Czynna powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 1,8 m2; - Porty gazowe w standardzie wej. 1/4” wyj. 3/8”; - Porty krwi w standardzie 3/8”; - Kopułka pompy o wypełnieniu max 17ml połączona fabrycznie z drenami; - Układ pokryty powłoką heparynizującą do długotrwałego stosowania – min. 28 dni. | 6 | zestaw |  |  |  | 0

## częśc 14
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowe oslonki do głowicy do posiadanego przez Zamawiającego laparoskopowego śródoperacyjnego USG Hitachi Alloca (pakowane po 12 szt) | 30 | opakowań |  |  |  | 0

## częśc 15
DFP.271.14.2021.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr…… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (elementu) | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do dializy albuminowej w trybie ciągłej dializy, kompatybilny z warunkami technicznymi, oprogramowaniem i instrukcją obsługi posiadanych urządzeń MARS Monitor 1TC i Prismaflex. Zestaw zawiera: Dializator typu high-flux (o wysokiej przepuszczalności) do eliminacji toksyn z krwi do dializatu albuminowego Dializator typu low-flux (o niskiej przepuszczalności ) stosowany do eliminacji toksyn rozpuszczalnych w wodzie z dializatu albuminowego, zainstalowany na kasecie zakładanej na urządzenie Prismaflex wraz z liniami do połączenia z urządzeniem MARS 1TC Dwie kolumny absorbujące służące do oczyszczania dializatu albuminowego, przystosowane kształtem i podłączeniami do urządzenia MARS Monitor 1TC: jedna - wypełniona żywicą jonowymienną , druga - wypełniona węglem aktywowanym. Zestaw linii, podgrzewacz dializatu albuminowego oraz filtr do wyłapywania cząstek węgla do połączenia dializatora typu high-flux z kolumnami absorbującymi i urządzeniem Prismaflex. Pojemność obwodu krwi < 300 ml Pojemność obwodu dializatu albuminowego = 600ml. | 200 | zestaw |  |  |  | 0