## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.20.2020.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 |  | (dostawa produktów)
| część 2 |  | (dostawa produktów)
| część 3 |  | (dostawa produktów)
| część 4 |  | (dostawa produktów)
| część 5 |  | (dostawa produktów)
| część 6 |  | (dostawa produktów)
| część 7 |  | (dostawa produktów)
| część 8 |  | (dostawa produktów)
| część 9 |  | (dostawa produktów)
| część 10 |  | (dostawa produktów)
| część 11 |  | (dostawa produktów)
| część 12 |  | (dostawa produktów)
| część 13 |  | (dostawa produktów)
| część 14 |  | (dostawa produktów)
| część 15 |  | (dostawa produktów)
| część 16 |  | (dostawa produktów)
| część 17 |  | (dostawa produktów)
| część 18 |  | (dostawa produktów)
| część 19 |  | (dostawa produktów)
| część 20 |  | (dostawa produktów)
| część 21 |  | (dostawa produktów)
| część 22 |  | (dostawa produktów)
| część 23 |  | (dostawa produktów)
| część 24 |  | (dostawa produktów)
| część 25 |  | (dostawa produktów)
| część 26 |  | (dostawa produktów)
| część 27 |  | (dostawa produktów)
2. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….................................................................. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
4. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
5. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. | Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, który jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikaty CE IVD (dotyczy części 1 poz.4 i 6, części 17, 18, 19).
8. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Woda czystość do biologii molekularnej | 9 opakowań | op= 1000 ml
2. | Woda czystość do biologii molekularnej | 80 opakowań | op= 100ml
3. | Marker długości DNA 100-500bp co 50bp | 24 sztuki | szt= 100 ścieżek
4. | Zestaw do izolacji DNA z krwi pełnej, świeżej lub mrożonej, kożuszków leukocytarnych oraz peletu leukocytarnego. Zestaw oparty na technologii kuleczek magnetycznych. Protokół izolacji DNA z krwi z próbki 200 μL trwa 35 minut Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i plastiki laboratoryjne do przeprowadzenia 96 izolacji. Zestaw dostarczany w postaci gotowych do użycia jednorazowych kartdridży (1 kartridż na próbkę), pokrytych folią (zapobiega kontaminacji krzyżowej), ze studzienkami, w których zawarte są umieszczone fabrycznie i zapieczętowane: bufor lizujący, kuleczki paramagnetyczne (PMP), bufory przemywające i bufor lizujący. Wszystkie reagenty, przechowuje się w temperaturze pokojowej (15–25°C). Z każdym zestawem dostarczane jest w jego cenie: 96 jednorazowych tipsów, 98 jednorazowych pompek. Zastaw posiada certyfikat CE/IVD. Zestaw kompatybilny z aparatem NorDiag Arrow 8.31.01. posiadanym przez Zamawiającego. | 12 opakowań | op= 96 izolacji
5. | Zestaw do separacji 3 typów komórek w jednej próbie, z krwi pełnej lub kożuszka leukocytarnego. Zestaw oparty na technologii kuleczek magnetycznych. Protokół separacji (z 5 minutową inkubacją) z 2 ml z krwi trwa 30 minut, z 4 ml – 37 minut, z 6 ml – 44 minuty. Czas inkubacji można wydłużyć do 20 minut. Możliwy jest wybór objętości elucji: 100, 250 lub 500 µl. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki (bufory) i plastiki laboratoryjne (pompki, końcówki i probówki) do przeprowadzenia 96 separacji. Zestaw dostarczany w postaci jednorazowych kartdridży (1 kartridż na próbkę) ze studzienkami. Z każdym zestawem dostarczane jest w jego cenie: 96 jednorazowych tipsów, 98 jednorazowych pompek oraz 98 x 10ml probówek na próby. Zestaw przechowywany jest w temperaturze pokojowej. Zestaw kompatybilny z aparatem NorDiag Arrow 8.31.01. posiadanym przez Zamawiającego. | 40 opakowań | op= 96 izolacji
6. | Surowica płodowa bydlęca FBS inaktywowana termicznie, napromieniowana promieniami gamma. Posiada certyfikat CE IVD | 12 opakowań | op= 500 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 1 poz. 1 i 2
1. | Woda o czystości odpowiedniej do przeprowadzania analiz biologii molekularnej (izolacja RNA, izolacja DNA, reakcje: RT, PCR, RT-PCR i RQ-PCR)
2. | Produkt skontrolowany pod kątem funkcjonalnego braku aktywności endodeoksyrybonukleaz, 3’ i 5’ egzodeoksyrybonukleaz oraz rybonukleaz
3. | Woda dejonizowana
4. | Woda sterylnie filtrowana 0,1um
5. | Dostępna w opakowaniach jednostkowych 100ml (dla poz. 2) i 1000ml (dla poz. 1)
6. | Porcjowana w zakręcanych butelkach
7. | Okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy
Dla części 1 poz. 3
1. | Standard masowy umożliwiający oznaczenie wielkości DNA w zakresie 50 – 1000 (preferowany 50 – 800) par zasad, co 50 par zasad.
2. | Obecność pogrubionego prążka referencyjnego odpowiadającego wysokości 200 lub 250 par zasad.
3. | Wyraźny rozdział prążków w obecności 1 x stężonego buforu TAE lub1 x stężonego buforuTBE
4. | Wyraźny rozdział prążków na 1,5 – 2% żelu agarozowym.
Dla części 1 poz. 6
1. | Surowica płodowa bydlęca FBS inaktywowana termicznie, napromieniowana promieniami gamma. Posiada certyfikat CE IVD.
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 2
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | 10mM dNTP mieszanina. Gotowe do użycia, rozpuszczone w sterylnej wodzie o pH 7.0, wolnej od RNaz i DNaz. Idealne do technik wymagających wysokiej czystości takich jak: PCR, RT-PCR oraz innych. Czyśtość mieszaniny o. 99% potwierdzona analizą HPLC. Wolne od ludzkiego i bakteryjnego (E.coli) DNA. Wolne od endo-, egzodeoksyrybonukleaz, rybonukleaz. Wysoce stabilne- neutralne pH roztworu nukleotydów zapewnia wysoką stabilność podczas przechowywania w różnych warunkach. Do zastosowań w biologii molekularnej tj.: PCR, Real-Time PCR, RT-PCR, sekwencjonowanie. | 18 sztuk | szt= 1000ul
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 3
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Kuleczki magnetyczne o średnicy >1µm opłaszczone przeciwciałem ludzkim anty CD19 przeznaczone do magnetycznej izolacji subpopulacji limfocytów B CD19+ (separacja pozytywna) z krwi obwodowej, szpiku kostnego, kożuszka leukocytarnego. Kompatybilne z aparatem NorDiag Arrow 8.31.01 i zestawem Cell Sep Advanced Kit posiadanymi przez Zamawiającego. | 10 opakowań | op= 5 ml
2. | Kuleczki magnetyczne o średnicy >1µm opłaszczone przeciwciałem ludzkim anty CD3 przeznaczone do magnetycznej izolacji subpopulacji limfocytów T CD3+ (separacja pozytywna) z krwi obwodowej, szpiku kostnego, kożuszka leukocytarnego. Kompatybilne z aparatem NorDiag Arrow 8.31.01 i zestawem Cell Sep Advanced Kit posiadanymi przez Zamawiającego. | 30 opakowań | op= 5 ml
3. | Odczynnik do oczyszczania DNA oparty o technologię kulek magnetycznych zawierający Streptavidynę T1 | 5 opakowań | op= 2ml
4. | Etykiety samoprzylepne na rolce kompatybilne do drukarki stanowiącej zestaw ze spektrofotometrem NanoDrop Lite. Szerokość rolki 51mm. Mozliwość przeklejenia naklejki na probowkę | 20 opakowań | 2 sztuki
5. | Bufor anodowy do ABI 3500 posiadanym przez Zamawiającego. | 36 opakowań | op= 4 pojemniki z buforem
6. | Bufor katodowy do ABI 3500 posiadanym przez Zamawiającego. | 36 opakowań | op= 4 pojemniki z buforem
7. | Polimer POP-7 do ABI 3500 posiadanym przez Zamawiającego. | 72 opakowania | op= 384 oznaczenia
8. | Zestaw 8 kapilar o długości 50 cm do ABI 3500 posiadanym przez Zamawiającego. | 30 opakowań | op= 1 array zawierający 8 kapilar
9. | Zestaw 16 kapilar o długości 36 cm do ABI 3130XL posiadanym przez Zamawiającego. | 6 opakowań | op= 1 array zawierający 16 kapilar
10. | Nakładki gumowe do buforu katodowego dla ABI3500 posiadanym przez Zamawiającego. | 2 opakowania | op= 10 sztuk
11. | Nakładki gumowe na płytki 96-dołkowe, przeznaczone do odczytu na ABI3500 lub ABI 3130XL posiadanymi przez Zamawiającego. | 2 opakowania | op= 20 sztuk
12. | Standard instalacyjny do sekwencjonowania | 1 opakowanie | 1 op= 4 porcje produktu do wykonania 4 kalibracji aparatu
13. | Zestaw do utworzenia macierzy wieloskładnikowej do analizy fragmentów DNA znakowanych fluorescencyjnie | 2 opakowania | op= 8 analiz
14. | Zestaw do sekwencjonowania metodą Sangera zawierający terminatory typu BigDye v3.1 | 78 opakowań | op= 100 reakcji
15. | Zestaw do badania 16 STR metodą analizy fragmentów | 15 opakowań | op= 200 oznaczeń
16. | Formamid | 3 opakowania | op= 4 x 5 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 3 poz. 5
1. | Bufor anodowy dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
2. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Dla części 3 poz. 6
1. | Bufor katodowy dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
2. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Dla części 3 poz. 7
1. | Polimer typu POP-7 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
2. | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 384 analiz.
3. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące.
Dla części 3 poz. 8
1. | Zestaw 8 kapilar o długości 50 cm, dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
2. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 5 miesięcy.
Dla części 3 poz. 9
1. | Zestaw 16 kapilar o długości 36 cm, dedykowany do sekwenatora 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
2. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 5 miesięcy.
Dla części 3 poz. 10
1. | Nakładki gumowe do pojemników z buforem katodowym dedykowanym do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
2. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Dla części 3 poz. 11
1. | Nakładki gumowe do płytek 96-dołkowych dedykowanych do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer i 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanych przez Zamawiającego.
2. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy.
Dla części 3 poz. 12
1. | Instalacyjny standard sekwencjonowania, zawierający DNA znanej sekwencji o długości 1200 pz przygotowanej z użyciem terminatorów BigDye v3.1, dedykowany do przeprowadzenia kalibracji spektralnej w sekwenatorze 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/ Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
2. | DNA w postaci zliofilizowanej.
3. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 8 miesięcy.
Dla części 3 poz. 13
1. | Zestaw przeznaczony do utworzenia macierzy wieloskładnikowej (multicomponent matrix) niezbędnej do analizy długości fragmentów DNA, znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi 6-FAM, VIC, NED, PET i LIZ, za pomocą sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/ Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego, do analizy długości fragmentów DNA.
2. | Opakowanie wystarczające do wykonania 8 analiz.
3. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
Dla części 3 poz. 14
1. | Zestaw do sekwencjonowania metodą Sangera zawierający terminatory typu BigDye v3.1; mieszanina reakcyjna gotowa do użycia.
2. | Zestaw kompatybilny z sekwenatorem 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/ Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
3. | Opakowanie na 100 reakcji.
4. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy.
Dla części 3 poz. 15
1. | Zestaw do jednoczesnej amplifikacji 16 loci STR (krótkich powtórzeń tandemowych), rekomendowanych przez ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) i ich detekcji za pomocą analizy fragmentów na sekwenatorze ABI posiadanym przez Zamawiającego.
2. | Umożliwia detekcję następujących loci: D18S51, D21S11, TH01, D3S1358, Amelogenin, D16S539, D2S1338, D1S1656, D10S1248, FGA, D8S1179, vWA, D22S1045, D19S433, D12S391 oraz D2S441.
3. | Nie obejmuje locus SE33 lub obejmuje locus SE33
4. | Zawiera D2S441, D10S1248 i D22S1045 jako miniSTR (<130 pz).
5. | Zoptymalizowany do uzyskiwania pełnych profili z próbek o niskiej zawartości DNA (0,5-1,0 ng).
6. | Kompatybilny z sekwenatorem 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanym przez Zamawiającego.
7. | Opakowanie wystarczy na przeprowadzenie 200 oznaczeń.
8. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
Dla części 3 poz. 16
1. | Formamid dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer i 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanych przez Zamawiającego.
2. | Opakowanie zawiera 4 pojemniki po 5 ml.
3. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 4
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Plazmid - certyfikowany materiał referencyjny BCR-ABL(p210)/GUSB/ABL/BCR | 12 opakowań | op= 6 stężeń po 600ul każde
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 4
1. | Kalibrator do PCR ilościowej (RQ-PCR) zawierający geny: BCR-ABL (podtyp b3a2), ABL1, BCR oraz GUSB
2. | Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) wg Deprez et al. 2012. ISBN 978-92-79-23343
3. | Opakowanie zawierające 6 stężeń plazmidu w celu utworzenia krzywej standardowej
4. | Każde stężenie zawierające po ok. 600 µl roztworu
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 5
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Plazmid - certyfikowany materiał referencyjny BCR-ABL(p190)/ABL | 12 opakowań | op= 5 stężeń po 135ul każde
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 5
1. | Rozcieńczenia plazmidu (w 5 µl gotowego dożycia roztworu): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii genu BCR-ABL (podtyp transkryptu p190) oraz genu ABL
2. | Opakowanie jednostkowe zawierające 135 µl każdego z rozcieńczeń
3. | Standard poddano kalibracji względem certyfikowanego materiału referencyjnego o znanych stężeniach (ERM-AD623 IRMM)
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 6
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Zestaw do oznaczania ekspresji genu WT1 względem genu kontrolnego ABL | 12 opakowań | 8 reakcji
2. | Zestaw do oczyszczania produktów PCR | 150 opakowań | op= 250 reakcji
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 6 poz. 1
1. | Dwie odrębne mieszaniny zawierające startery i sondę specyficzne dla genu WT1 i genu ABL
2. | Rozcieńczenia plazmidu dla genu WT1 (5µl): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
3. | Rozcieńczenia plazmidu dla genu ABL (5µl): 1000 kopii, 10 000 kopii, 100 000 kopii
4. | Opakowanie jednostkowe zawierające min. 50 µl każdego z rozcieńczeń
5. | Zestaw rekomendowany przez European Leukemia Net
Dla części 6 poz. 2
1. | Kolumienki ze złożem silikonowym (nie włókna szklane) z 2 ml kompatybilnymi probówkami do zbierania przesączu.
2. | Odpowiednie do oczyszczania produktów PCR w przedziale od 50 do 20 tys. par zasad.
3. | Maksymalna wiązana ilość DNA 25 μg.
4. | Objętość elucyjna 15–50 μl.
5. | Wydajność oczyszczania 90-95%.
6. | W zestawie: 1 rodzaj zamykanych kolumienek do oczyszczania produktu PCR bezpośrednio po reakcji PCR oraz po wycięciu produktu z żelu agarozowego, probówki do zbierania przesączu, bufor wiążący zawierający hydrochlorek guanidyny lub tiocyjanianu guanidyny, bufor płuczący, indykator pH, bufor elucyjny, bufor obciążający(do elektroforezy), bufor umożliwiający oczyszczanie produktu po wycięciu z żelu agarozowego (jeżeli jest potrzebny dodatkowy).
7. | Skład buforów wymienionych w pkt. 6 potwierdzony zapisem w instrukcji producenta
8. | Jedno opakowanie przeznaczone do przeprowadzenia 250 reakcji.
9. | Wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta.
10. | Zastosowanie oczyszczonych produktów do wydajnego odczytu sekwencji za pomocą sekwenatora ABI3500 posiadanym przez Zamawiającego, przy zastosowaniu standardowych odczynników do pozostałych etapów sekwencjonowania.
11. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta.
12. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy.
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 7
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | TBE bufor do elektroforezy poliakrylamidowej i agarozowej w postaci gotowego roztworu 10x stężonego | 150 opakowań | op= 1000ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 8
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Sodu wodorowęglan czda NaHCO3 84,01 g/mol Sodium hydrogen carbonate pure p.a. | 6 opakowań | op= 500g
2. | Amonu chlorek cz.d.a. NH4Cl 53,49g/mol ammonium chloride pure p.a. | 10 opakowań | op= 1000g
3. | Potasu nadmanganian CZDA | 20 opakowań | 500g
4. | Kwas octowy lodowaty r-r 99,5% czda | 80 opakowań | op= 1000ml
5. | Metanol spektralnie czysty (99,9%) | 72 opakowania | op= 2500ml
6. | Miedzi siarczan 5-hydrat czda | 12 opakowań | op= 500g
7. | Tri-Sodu cytrynian 2-hydrat czda | 3 opakowania | op= 1000g
8. | Sodu chlorek cz.d.a. | 6 opakowań | op= 1000g
9. | Potasu chlorek czda | 1 opakowanie | op= 1000g
10. | Wodorotlenek Baru (BaOH2) | 1 opakowanie | op= 1000g
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 9
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Polimeraza typu hot start | 12 opakowań lub 48 opakowań (jeżeli op=250U) | op= 1000U lub op= 250U (jeżeli 48op)
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 9
1. | Zestaw zawierający: A. polimeraza 2U/ul lub 1 U/ul B. bufor komplementarny do polimerazy zawierający MgCl2 C. roztwór zawierający MgCl2 w stężeniu 25mM D. bufor komplementarny do polimerazy bez MgCl2 E..zawierający lub niezawierający mieszaninę dNTP w stężeniu 10mM każdy
2. | Polimeraza Taq typu „Hot Start” – nieaktywna w temp. do 75st.C, aktywowana po inkubacji w temp. 95st.C
3. | Duża specyficzność i czułość w przypadku amplifikacji genomowego DNA lub cDNA o wielkości do 3kb lub dopuszcza się polimerazę HiFi o wyższej specyficzności (wprowadzającej co najwyżej 1 błąd na 3,6x10^6 nukleotydów) Dopuszcza się polimerazę umożliwiającą amplifikację fragmentów do 15 kpz
4. | Przydatna do reakcji PCR typu Multipleks
5. | Wydajna i wierna amplifikacja tzw. trudnych matryc bogatych w pary GC lub zestaw z buforami przeznaczonymi do amplifikacji o zwiększonej wierności oraz do fragmentów bogatych w pary GC
6. | Jakość uzyskanego w reakcji PCR produktu pozwala na jego sekwencjonowanie
7. | Termin ważności odczynnika minimum 6 miesiecy od daty dostawy
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 10
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 10 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Wykreślona | - | -
2. | THROMBIN CALIBRATOR dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 3 opakowania | op= 20x1 ml
3. | PRP Reagent dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 3 opakowania | op= 20x1 ml
4. | MP Reagent (micro particle) dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 3 opakowania | op= 20x1 ml
5. | PPP Reagnet dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 3 opakowania | op= 20x1 ml
6. | PPP Reagent Low dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 2 opakowania | op= 20x1 ml
7. | PPP Reagent High dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 2 opakowania | op= 20x1 ml
8. | FLUCA KIT dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 3 opakowania | op= 20 x 1,6 ml + 1 x 0,9ml
9. | Immulon 2 HB plate dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 1 opakowanie | op= 50 sztuk
10. | HALOGEN LAMP dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 1 sztuka | x
11. | COMPLETE DISPENSING TUBE ASSE dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 1 sztuka | x
12. | REAGENT TUBING dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 1 sztuka | x
13. | DISPENSING TIP dedykowany do fluorymetru wraz z działającą stacją roboczą z systemem operacyjnym o parametrach dostosowanych do obsługi fluorymetru oraz oprogramowaniem do obliczania generacji trombiny | 1 sztuka | 1 szt= 3 jedostki
14. | Kwas Arachidonowy - konfekcjonowanie 3 x 1 ml, stężenie 15mM, stabilność w temperaturze pokojowej 8 godzin, w temp 2 – 8°C: 2 tygodnie, w -20°C: 1 miesiąc | 7 opakowań | op= 3 x 1ml
15. | ADP - konfekcjonowanie 3 x 1 ml, stężenie 200mM, stabilność w temperaturze pokojowej 8 godzin, w temp 2 – 8°C: 2 tygodnie, w -20°C: 1 miesiąc | 7 opakowań | op= 3 x 1 ml
16. | Kolagen - konfekcjonowanie 3 x 1 ml, stężenie 100mg/ml, stabilność w temperaturze pokojowej 8 godzin, w temp 2 – 8°C: 1 miesiąc | 13 opakowań | op= 3 x 1ml
17. | Epinephrine dedykowany do analizatora Agregometr optyczny 8-kanałów | 7 opakowań | op= 3 x 1ml
18. | TRAP-6 - konfekcjonowanie 3 x 1 ml, stężenie 500mM, stabilność w temperaturze pokojowej 8 godzin, w temp 2 – 8°C: 2 tygodnie, w -20°C: 1 miesiąc | 4 opakowania | op= 3 x 1 ml
19. | Rystocetyna - konfekcjonowanie 1 x 5 ml, 100 mg, stabilność w temperaturze 2 – 8°C: 1 tydzień lub konfekcjonowanego 10 x 0,5 ml o stężeniu 15mg/ml o stabilności 7 dni w temperaturze 2 – 8°C | 20 opakowań | op= 1 x 5 ml lub 10 x 0,5 ml
20. | Probówki szklane i probówki z mieszadłem dedykowany do analizatora Agregometr optyczny 8-kanałów | 10 opakowań | op= 1000 sztuk
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne: wykreślone

## część 11
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 11 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Mix do sond bez dUTP w technologii cyfrowej (droplet digital) PCR (ddPCR) | 6 opakowań | op= 2500 reakcji
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 11
1. | Mastermix gotowy do użycia 2x stężony
2. | Mastermix gotowy do użycia zawiera wszystkie odczynniki za wyjątkiem sondy i primerów
3. | Mastermix do sond bez dUTP
4. | Mastermix wykorzystywany do wykrywania mutacji, ilości kopii oraz absolutnej kwantyfikacji w technologii cyfrowej PCR
5. | Mastermix kompatybilny z platformami QX100 oraz QX200 (w tym IVD) posiadanymi przez Zamawiającego.
6. | Mastermix stabilny w temperaturze -20°C, po rozmrożeniu stabilny w 4°C przez 2 tygodnie
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 12
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 12 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Zestaw 120-merowych sond RNA zaprojektowanych przez użytkownika połączonych z biotyną służących do hybrydyzacji z bibliotekami DNA w celu sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Dla każdej próbki uzyskane biblioteki mają rozmiar od 1kb do 499kb w zależności od projektu. Uzyskane biblioteki są kompatybilne z sekwencjonowaniem przez syntezę. Dopuszcza się zestaw, o analogicznym zastosowaniu jak wyspecyfikowany pierwotnie (powyżej), który wykorzystuje zbiór 80-merowych sond DNA zaprojektowanych przez użytkownika, połączonych z biotyną, służących do hybrydyzacji z bibliotekami DNA w celu sekwencjonowania następnej generacji (NGS), jednak pod warunkiem, że oferowany zestaw zawiera dodatkowe znaczniki molekularne (tzw. molecular barcodes) gwarantujące wysoką czułość wykrycia rzadko występujących wariantów (<1%) i fałszywie pozytywnych wariantów. | 6 opakowań | op= 96 próbek
2. | Zestaw 120-merowych sond RNA zaprojektowanych przez użytkownika połączonych z biotyną służących do hybrydyzacji z bibliotekami DNA w celu sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Dla każdej próbki uzyskane biblioteki mają rozmiar od 500kb do 2900kb w zależności od projektu. Uzyskane biblioteki są kompatybilne z sekwencjonowaniem przez syntezę. Dopuszcza się zestaw, o analogicznym zastosowaniu jak wyspecyfikowany pierwotnie (powyżej), który wykorzystuje zbiór 80-merowych sond DNA zaprojektowanych przez użytkownika, połączonych z biotyną, służących do hybrydyzacji z bibliotekami DNA w celu sekwencjonowania następnej generacji (NGS), jednak pod warunkiem, że oferowany zestaw zawiera dodatkowe znaczniki molekularne (tzw. molecular barcodes) gwarantujące wysoką czułość wykrycia rzadko występujących wariantów (<1%) i fałszywie pozytywnych wariantów. | 1 zestaw | zestaw= 96 próbek
3. | Zestaw do fragmentacji enzymatycznej DNA. Działa w oparciu o endonukleazy losowo fragmentujące DNA. Zoptymalizowany do DNA w ilości 10-200 ng, o różnej zawartości GC, pochodzącego z szerokiego spektrum materiału (krew obwodowa, szpik kostny). Zestaw zwalidowany przez Wykonawcę w ramach dostawy zamawianych sond i odczynników. Dopuszcza się zestaw do fragmentacji enzymatycznej DNA pozwalający na pracę z próbami DNA w zakresie 10ng – 1000ng i działający w oparciu o aktywność tagmentazy. | 9 zestawów | zestaw= 96 próbek
4. | Zestaw odczynników potrzebnych do przygotowania 96 bibliotek do NGS. Zestaw zwalidowany przez jego producenta do użycia z oferowanymi sondami. Wymagana minimalna ilość materiału startowego to 10ng DNA. Zestaw umożliwia przeprowadzenie hybrydyzacji przez nie dłużej niż 90 minut. Zestaw zawiera dodatkowe znaczniki molekularne (tzw. molecular barcodes) gwarantujące wysoką czułość wykrycia rzadko występujących wariantów (<1%) i fałszywie pozytywnych wariantów. Uzyskane biblioteki są kompatybilne z sekwencjonowaniem przez syntezę. Dopuszcza się zestaw, o analogicznym zastosowaniu jak wyspecyfikowany pierwotnie (powyżej), umożliwiający przeprowadzenie hybrydyzacji w czasie krótszym niż 120 minut, w przypadku gdy cały proces przygotowania bibliotek trwa nie dłużej niż 8 godzin, jednak pod warunkiem, że oferowany zestaw zawiera dodatkowe znaczniki molekularne (tzw. molecular barcodes) gwarantujące wysoką czułość wykrycia rzadko występujących wariantów (<1%) i fałszywie pozytywnych wariantów. | 7 zestawów | zestaw= 96 próbek
5. | Zestaw odczynnikowy kompletny do przygotowania biblioteki NGS z DNA. Zawiera bibliotekę oligonukleotydów RNA znakowanych biotyną o indywidualnej długości 120 par zasad i łącznej do 499kb). Zestaw zoptymalizowany do detekcji mutacji punktowych, translokacji i zmian liczby kopii genów (CNV). Dopuszcza się zestaw, o analogicznym zastosowaniu jak wyspecyfikowany pierwotnie (powyżej), zestaw 80-merowych sond DNA zaprojektowanych przez użytkownika, połączonych z biotyną o służących do hybrydyzacji z bibliotekami DNA w celu sekwencjonowania następnej generacji (NGS), jednak pod warunkiem, że oferowany zestaw zawiera dodatkowe znaczniki molekularne (tzw. molecular barcodes) gwarantujące wysoką czułość wykrycia rzadko występujących wariantów (<1%) i fałszywie pozytywnych wariantów. | 2 opakowania | op= 96 próbek
6. | DNA referencyjne męskie dedykowane do detekcji zmian liczby kopii genów (CNV) za pomocą oferowanego panelu NGS | 1 opakowanie | op= 50 reakcji
7. | Zestaw DNA 1000 kompatybilny z Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies) posiadanym przez Zamawiajacego. | 4 opakowania | op= 25 płytek
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 13
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 13 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Odczynnik do oczyszczania DNA oparty o technologię kulek magnetycznych SPRI (Solid Phase Reversible Immobilization) | 5 opakowań | op= 5ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 14
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Odczynnik do pomiaru fluorescencji dsDNA kompatybilny z fluorymetrem QUANTUS posiadanym przez Zamawiającego czułość 50pg/ml | 6 opakowań | 500 reakcji
2. | Gotowy do użycia w ilościowej reakcji RQ-PCR mastermix, zawierający dNTP, MgCl2, polimerazę i bufor oraz barwnik interkalujący do dwuniciowych struktur DNA. Barwnik odpowiada własnościom spektralnym barwnika SybrGreen wzbudzenie 493nm, emisja 530nm | 1 opakowanie | op= 5x1ml
3. | Termostabilna polimeraza Taq DNA umożliwiająca przeprowadzenie reakcji PCR W sakład zestawu wchodzi bufor zawierającym zielony barwnik umożliwiający bezpośrednie nanoszenie produktu PCR na żel agarozowy. | 20 opakowań | op= 5x500U
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 14 poz. 3
1. | Zestaw zawierający: A. polimerazę 5U/ul B. bufor komplementarny do polimerazy 5x stężony, bezbarwny C. roztwór zawierający MgCl2 w stężeniu 25mM D. bufor 5 x stężony zawierający barwnik (zielony) umożliwiający rozdział uzyskanego produktu PCR w żelu agarozowym wybarwionym bromkiem etydyny bezpośrednio z probówki bez dodatku innych buforów obciążających (rozdział barwnika zielonego w żelu na dwa barwniki umożliwiające śledzenie migracji produktu PCR)
2. | Polimeraza Taq typu „Hot Start” – nieaktywna w temp. do 70st.C, aktywowana po inkubacji w temp. 95st.C przez ok. 2 min.
3. | Duża specyficzność i czułość w przypadku amplifikacji genomowego DNA lub cDNA o wielkości do 3kb
4. | Przydatna do reakcji PCR typu Multipleks
5. | Termin ważności odczynnika minimum 6 miesięcy od daty dostawy
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 15
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Kartridż z odczynnikami do sekwencjonowania metodą następnej generacji kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego. V3 (2x300) | 30 sztuk | 1 szt.
2. | Kartridż z odczynnikami do sekwencjonowania metodą następnej generacji kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego. V2 (2x75) | 10 sztuk | 1 szt.
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 16
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Zestaw do izolacji DNA z materiałów o jego śladowej zawartości oraz do precypitacji DNA | 4 opakowania | op= 25 izolacji
2. | Uniwersalny środek czyszczący do powierzchni laboratoryjnych usuwający enzymy o aktywności DNAz i RNAz oraz pozostałości kwasów nukleinowych sporządzony w postaci roztworu. Umożliwia bezpieczne usuwanie z różnych powierzchni (plastik, szkło, stoły laboratoryjne, pipety, statywy) zanieczyszczeń RNA, DNA. | 45 opakowań | op= 500ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 16 poz. 1
1. | Zestaw do izolacji genomowego DNA z materiałów o jego śladowej zawartości (plamy krwi, nasienia i śliny, włosy i sierść, tkanki zakonserwowane w parafinie i formalinie, tkanki świeże, krew świeża i mrożona).
2. | Procedura z precypitacją DNA.
3. | Wielkość próbki do izolacji: 0,3 ml krwi, 20 mg tkanek
4. | Zastosowania: klonowanie, PCR, sekwencjonowanie
5. | Pojemność złoża: 20 µg DNA
6. | Kolumienka z membraną jono-wymienną
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 17
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 17 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Zestaw do przygotowania skrawków parafinowych do techniki FISH zawierąjacy m.in paraffin pretreatment, enzym trawiący i bufor do odpłukiwania preparatów po hybrydyzacji. Temperatura przy, której stosowany jest pretreatment max 80°C lub 98°C pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę (w cenie oferty) odpowiedniej łaźni, która osiąga temperaturę 98°C, całość obróbki wstepnej odbywa się w naczyniach Coplina | 3 opakowania | op= 20 szkiełek
2. | FISH BCL2, BREAK APART KIT | 3 opakowania | op= 20 oznaczeń
3. | FISH BCL6, BREAK APART KIT | 3 opakowania | op= 20 oznaczeń
4. | FISH MYC, BREAK APART 8q24.21 KIT | 3 opakowania | op= 20 oznaczeń
5. | FISH IGH/MYC/CEP 8 triple color, sonda translokacyjna z dodatkowym sygnałem centromerowym, potrójnie znakowana | 2 opakowania | op= 20 oznaczeń
6. | FISH MYC/IGH t(8;14) dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 3 opakowania | op= 20 oznaczeń
7. | FISH Centromerowa chromosom 8 pary (AQUA), sonda centromerowa, spectrum Aqua | 2 opakowania | op= 10 oznaczeń
8. | FISH RUNX1/RUNX1T1, dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 3 opakowania | op= 20 oznaczeń
9. | FISH PML/RARA, dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 4 opakowania | op= 20 oznaczeń
10. | FISH IGH/CCND1 t(11;14) dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 3 opakowania | op= 20 oznaczeń
11. | FISH IGH/BCL2 t(14;18) dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 3 opakowania | op= 20 oznaczeń
12. | FISH IGH break apart, sonda typu split, podwójnie znakowana | 6 opakowań | op= 20 oznaczeń
13. | FISH IGH/FGFR3 DF t(4;14)(p16;q32) dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana Dopuszcza się FISH IGH/FGFR3 DF t(4;14)(p16.3;q32.3) dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 6 opakowań lub 24 opakowania (jeżeli op=5ozn) | op= 20 oznaczeń lub op= 5 oznaczeń (jeżeli 24op)
14. | FISH IGH/MAF DF t(14;16)(q32;q22) dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana Dopuszcza się FISH IGH/MAF DF t(14;16)(q32.3;q23) dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 6 opakowań lub 24 opakowania (jeżeli op=5ozn) | op= 20 oznaczeń lub op= 5 oznaczeń (jeżeli 24op)
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 17
1. | Sondy DNA w postaci niezdenaturowanej, bezpośrednio znakowane, przeznaczone do równoczesnej denaturacji i hybrydyzacji z materiałem badanym, o parametrach denaturacji i hybrydyzacji umożliwiających stosowanie mieszaniny różnych sond w trakcie jednej hybrydyzacji. Sondy posiadają certyfikat CE IVD.
2. | Wymaga się aby sonda i bufor znajdowały się w osobnych fiolkach.
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 18
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 18 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | FISH CKS1B/CDKN2C sonda amplifikacyjna/delecyjna podwójnie znakowana | 9 opakowań | op= 10 oznaczeń
2. | FISH MDS5q-(EGR1 5q31; CSF1 5q32)/5p15(hTert), sonda specyficzna, potrójnie znakowan | 10 opakowań | op= 10 oznaczeń
3. | FISH MDS 7q (7q22;7q36)/SE7, sonda specyficzna, potrójnie znakowan | 10 opakowań | op= 10 oznaczeń
4. | FISH GLI (12q13) / SE 12(Red) sonda podwójnie znakowa specyficzna GLI, spectrum RED z sondą centromerową, spectrum GREEN | 36 opakowań | op= 10 oznaczeń
5. | FISH ETV6 (12p13) break apart, sonda typu split, podwójnie znakowana | 4 opakowania | op= 10 oznaczeń
6. | FISH Del(20q) dla regionów 20q12, 20q11. sonda delecyjna, podwójnie znakowana | 1 opakowanie | op= 10 oznaczeń
7. | FISH IGH/MAFB t(14;20)(q32;q12) dual fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 5 opakowań | op= 10 oznaczeń
8. | FISH CBFB/MYH11(16q22) Dual Fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 4 opakowania | op= 10 oznaczeń
9. | FISH BCR/ABL1, Dual Fusion, sonda translokacyjna, potrójnie znakowana | 2 opakowania | op= 10 oznaczeń
10. | FISH EVI1 (MECOM) break apart, sonda typu split, podwójnie znakowana | 4 opakowania | op= 10 oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 18
1. | Sondy DNA w postaci niezdenaturowanej, bezpośrednio znakowane, przeznaczone do równoczesnej denaturacji i hybrydyzacji z materiałem badanym, o parametrach denaturacji i hybrydyzacji umożliwiających stosowanie mieszaniny różnych sond w trakcie jednej hybrydyzacji. Sondy posiadają certyfikat CE IVD.
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 19
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 19 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | FISH MLL (KMT2A) break apart, sonda typu split, podwójnie znakowana | 12 opakowań | op= 10 oznaczeń
2. | FISH 13q14.3(D13S25)sonda delecyjna podwójnie znakowana, 13q14.3 spectrum RED z subtlomerową sondą specyficzną 13q34 spectrum GREEN | 36 opakowań | op= 10 oznaczeń
3. | FISH ATM/D11Z1 sonda delecyjna podwójnie znakowa, specyficzna ATM spectrum RED z sondą centromerową spectrum GREEN | 36 opakowań | op= 10 oznaczeń
4. | FISH 17p13(P53)(RED)/ D17Z1(GREEN), sonda podwójnie znakowa, specyficzna TP53 spectrum RED z sonda centromerową, spectrum GREEN | 36 opakowań | op= 10 oznaczeń
5. | FISH BCR/ABL1, Dual Fusion, sonda translokacyjna, podwójnie znakowana | 6 opakowań | op= 10 oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 19
1. | Sondy DNA w postaci niezdenaturowanej, bezpośrednio znakowane, przeznaczone do równoczesnej denaturacji i hybrydyzacji z materiałem badanym, o parametrach denaturacji i hybrydyzacji umożliwiających stosowanie mieszaniny różnych sond w trakcie jednej hybrydyzacji. Sondy posiadają certyfikat CE IVD.
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 20
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 20 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Odczynnik do izolacji in vitro komórek jednojądrzastych z krwi obwodowej i szpiku kostnego w gradiencie gęstości (limfocyty T, B, typowanie HLA, komórki do hodowli komórkowych). Roztwór polisacharozy oraz diatrizoctanu sodu doprowadzony do gęstości 1,077 g/mL. | 48 opakowań | op= 6 x 100 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 21
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 21 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | MS Columns. Kolumny do separacji magnetycznej kompatybilne z magnesem MiniMACS i odczynnikiem do separacji, (np. CD3 MicroBeads). Pojemność-1x10e7 magnetycznie znakowanych komórek z próbki zawierającej 2x10e8 komórek | 38 opakowań | op= 20 kolumienek
2. | CD138 MicroBeads human. Przeciwciało anty-CD138 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji komórek CD138 na kolumnach typu MS Columns i magnesem typu Mini MACS | 4 opakowania | op= 2 ml
3. | CD3 MicroBeads human. Przeciwciało anty-CD3 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji komórek CD138 na kolumnach typu MS Columns i magnesem typu Mini MACS | 6 opakowań | op= 2 ml
4. | CD19 MicroBeads human. Przeciwciało anty-CD19 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji komórek CD138 na kolumnach typu MS Columns i magnesem typu Mini MACS | 1 opakowanie | op= 2 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 22
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 22 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Olejek immersyjny syntetyczny do mikroskopii o lepkości dynamicznej 150+/10cSt | 6 opakowań | op= 500 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 23
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 23 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Standard wielkości do analizy długości fragmentów DNA typu LIZ-500 | 9 opakowań | op= 800 analiz
2. | Bufor do sekwenatora ABI 3130XL Genetic Analizer posiadanego przez Zamawiającego, 10x stężony do POP7 | 3 opakowania | op= 100 ml
3. | Polimer POP-7 do ABI 3130XL posiadanego przez Zamawiającego | 10 opakowań | op= 10 ml
4. | Nakładki gumowe do buforu katodowego dla ABI 3130XL posiadanego przez Zamawiającego | 1 opakowanie | op= 10 sztuk
5. | Bufor do sekwenatora ABI3130XL Genetic Analizer posiadanego przez Zamawiającego 10x stężony do POP4 | 9 opakowań | op= 100ml
6. | Polimer typu POP-4 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, dedykowany do sekwenatora 3130XL Genetic Analyzer posiadanego przez Zamawiającego | 27 opakowań | op= 10ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 23 poz. 1
1. | Standard wielkości przeznaczony do analizy długości fragmentów DNA za pomocą sekwenatora 3500 Genetic Analyzer lub 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/ Life Technologies) posiadanych przez Zamawiającego.
2. | Zawiera fragmenty jednoniciowego DNA o długości w zakresie 35-500 par zasad co około 50 lub mniej par zasad.
3. | Standard jest znakowany barwnikiem fluorescencyjnym LIZ lub równoważnym.
4. | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 800 analiz.
5. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
Dla części 23 poz. 2
1. | Bufor dedykowany do sekwenatora 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanego przez Zamawiającego.
2. | Bufor 10x stężony.
3. | Przeznaczony do sekwencjonowania DNA oraz analizy fragmentów DNA w połączeniu z polimerem typu POP-7.
4. | Kompatybilny z polimerem z pozycji 3.
5. | Opakowanie zawiera 100 ml.
6. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Dla części 23 poz. 3
1. | Polimer typu POP-7 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, dedykowany do sekwenatora 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanego przez Zamawiającego.
2. | Opakowanie zawiera 10 ml.
3. | Może być stosowany do sekwencjonowania DNA oraz analizy fragmentów DNA.
4. | Kompatybilny z buforem z pozycji 2.
5. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące.
Dla części 23 poz. 4
1. | Nakładki gumowe do pojemników z buforem katodowym dedykowanym do sekwenatora 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanego przez Zamawiającego.
2. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Dla części 23 poz. 5
1. | Bufor dedykowany do sekwenatora 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanego przez Zamawiającego.
2. | Bufor 10x stężony.
3. | Przeznaczony do analizy fragmentów DNA w połączeniu z polimerem typu POP-4.
4. | Kompatybilny z polimerem z pozycji 6.
5. | Opakowanie zawiera 100 ml.
6. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące.
Dla części 23 poz. 6
1. | Polimer typu POP-4 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, dedykowany do sekwenatora 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) posiadanego przez Zamawiającego.
2. | Opakowanie zawiera 10 ml.
3. | Dedykowany do analizy fragmentów DNA.
4. | Kompatybilny z buforem z pozycji 5.
5. | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące.
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 24
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 24 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Płytki optyczne 96-dołkowe "semi-skirted" przeznaczone do sekwenatorów ABI posiadanych przez Zamawiającego, 2-komponentowe | 30 opakowań | op= 50 sztuk
2. | Folia optyczna samoprzylepna, aktywowana pod wpływem nacisku | 6 opakowań | op= 100 sztuk
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
Dla części 24 poz. 1
1. | Płytki 96-dołkowe „semi-skirted”, z przeźroczystymi dołkami, kompatybilne z sekwenatorami 3500 Genetic Analyzer i 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems/ Life Technologies) posiadanymi przez Zamawiającego.
2. | Konstrukcja 2-komponentowa: sztywna poliwęglanowa ramka i cienkościenne polipropylenowe dołki.
3. | Ścięty narożnik A12
4. | Przeznaczone do PCR i RT-qPCR w standardowym bloku 96-dołkowym.
5. | Wolne od DNaz, RNaz, bakteryjnego i ludzkiego DNA, endotoksyn i pirogenów.
6. | Całkowita objętość dołka 300 μl; objętość robocza do 200 μl.
7. | Kompatybilne ze standardowymi pipetami wielokanałowymi.
8. | Możliwość stosowania w systemie zautomatyzowanym.
9. | Płytki zachowują kształt po wielokrotnym podgrzaniu do temperatury 96°C podczas przeprowadzania reakcji PCR. Możliwość umieszczenia płytki po przeprowadzonej reakcji PCR w statywach do odczytu na sekwenatorze ABI 3500 (posiadanym przez Zamawiającego) bez użycia siły, tzn. płytki zachowują pierwotny kształt w wystarczającym stopniu.
10. | Pakowane po 50 sztuk.
Dla części 24 poz. 2
1. | Folia optyczna samoprzylepna przeźroczysta do zaklejania 96-dołkowych płytek PCR, przeznaczona do qPCR i zastosowań fluorescencyjnych, niesterylna
2. | Przeznaczona do PCR, wolna od DNaz, RNaz i bakteryjnego i ludzkiego DNA
3. | Zachowuje szczelność w zakresie temperatur od -80°C do +110°C
4. | Rozmiar 140 mm x 77 mm
5. | Klej aktywowany pod wpływem nacisku. Klej nie pozostaje na płytce po usunięciu folii
6. | Kompatybilne z płytkami z pozycji 1
7. | Pakowane po 100 sztuk
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 25
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 25 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | ADAMTS-13 ACTIVITY ELISA, (Chromogenic ELISA) | 10 opakowań | op= 96 testów
2. | ADAMTS-13 ANTIGEN ELISA, (Chromogenic ELISA) | 10 opakowań | op= 96 testów
3. | DAMTS-13 INHIBITOR ELISA, (Chromogenic ELISA) | 10 opakowań | op= 96 testów
4. | SCREEN ADAMTS-13 Activity | 15 opakowań | op= 10 testów
5. | HMWK (high molecular weight kininogen) deficient plasma; do oznaczania aktywnosci HMWK w osoczu | 12 opakowań | op= 2 x1 ml
6. | PK (prekallikrein) deficient plasma; do oznaczania aktywnosci PK w osoczu | 12 opakowań | op= 2 x 1ml
7. | Kalibrator oraz kontrole na co najmniej dwóch poziomach dla HMWK i PK | po 8 opakowań | op= 5 x 1ml
8. | aPTT Reagent dedykowany do pomiaru PK i HMWK | po 10 opakowań | op= 5 x 2 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 26
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 26 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Zestaw do oznaczania aktywnosci czynnika IX metoda chromogenną | 4 zestawy | zestaw= do 100 oznaczeń z zestawu
2. | Kalibrator oraz kontrole na co najmniej dwóch poziomach | po 4 opakowania | op= 2 x 1ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## część 27
| DFP.271.20.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 27 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wielkość (jednostkowej ilości)
1. | Zestaw immunoenzymatyczny (ELISA Kit) do oznaczania propeptydu czynnika von Willebranda | 4 opakowania | op= 96 testów; płytka dzielona
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.