## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.88.2019.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa sprzętu do podaży leków cytostatycznych i biologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
część 1
część 2
część 3
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
3. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
5. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.88.2019.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy normalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra na przebiegu linii – zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-Fluorouracil). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b; objętość nominalna: 240 ml, a maksymalna: 300 ml; nominalna prędkość przepływu: 5 ml/godz., nominalny czas pracy: 48 godz. | szt | 1000

## część (2)
| DFP.271.88.2019.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Łącznik bezigłowy w kolorze bursztynowym luer-lock do przygotowywania, transportu i podaży leków przeciwnowotworowych, wyposażony w nasadkę ochronną zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem złącza w czasie transportu; produkt sterylny; bez PCV, bez DEHP, bez lateksu; system zamknięty potwierdzony dokumentacją, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu; dwukierunkowy przepływ; mechanizm blokujący: możliwość dokręcenia do strzykawki z brakiem możliwości odkręcenia; pakowany pojedynczo. | szt | 25000
2 | Krótki dren w kolorze bursztynowym, przezierny do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub innym pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z kompatybilnym zestawem wielodrożnym - drenem głównym, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port z zastawką bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock; produkt sterylny; koniec drenu z filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. Wyposażony w klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Wymaga się aby złożyć zgodnie z zapisami Specifikacji, test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 70000
3 | Krótki dren przezierny z wbudowanym filtrem 0,2 µm polieterosulfonowym, nisko wiążącym białka, do przygotowywania np. leków przeciwnowotworowych, w tym Paklitakselu, przeciwciał monoklonalnych, w worku infuzyjnym lub innym pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z kompatybilnym zestawem wielodrożnym - drenem głównym, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port z zastawką bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock; produkt sterylny; koniec drenu z filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. Wyposażony w klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Wymaga się aby złożyć zgodnie z zapisami Specifikacji, test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 11000
4 | Aparat do infuzji grawitacyjnej, z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką. Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy (z membraną do dezynfekcji) umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony nad komorą kroplową. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15 mikronów. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu. Długości 180-200 cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym. Zamawiający wymaga drenów posiadających filtr hydrofilny zabezpieczający przed przedostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. | szt | 1500
5 | Zestaw bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym do podaży leków cytostatycznych i biologicznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 2 zawory bezigłowe (zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock) do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków nad komorą kroplową oraz dodatkowy zawór bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w w dolnej części zestawu. Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Zamawiający wymaga drenów posiadających filtr hydrofilny zabezpieczający przed przedostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. Zamawiający dopuszcza zestaw bursztynowy wielodrożny, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym do podaży leków cytostatycznych i biologicznych metodą grawitacyjną lub przez pompę infuzyjną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | szt | 3000
6 | Zestaw bursztynowy wielodrożny, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym do podaży leków cytostatycznych i biologicznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe (zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock) do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków nad komorą kroplową oraz dodatkowy zawór bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w w dolnej części zestawu. Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Zamawiający wymaga drenów posiadających filtr hydrofilny zabezpieczający przed przedostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. Zamawiający dopuszcza zestaw bursztynowy wielodrożny, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym do podaży leków cytostatycznych i biologicznych metodą grawitacyjną lub przez pompę infuzyjną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | szt | 3000
7 | Adapter wielodrożny, bursztynowy, przezierny do podaży leków cytostatycznych i biologicznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Dren sterylny, wykonany bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe (zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock) pozwalające na podłączenie krótkich drenów do przygotowania leków. Zawory bezigłowe kompatybilne z końcówką luer lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem. Zamawiający dopuszcza adapter wielodrożny, przezierny wykonany z PCV do podaży leków cytostatycznych i biologicznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Dren sterylny, wykonany z PCV bez DEHP. Linia główna z kolcem z odpowietrznikiem zabezpieczonym klapką, poniżej kolca zacisk zatrzaskowy, w linii 4 zawory bezigłowe z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające koreczka, pozwlające na podłączenie krótkich drenów do przygotowania leków. | szt | 3000
8 | Linia infuzyjna do podaży leków cytostatycznych i biologicznych, posiada 2 rozgałęzienia z zastawkami antyzwrotnymi, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekami cytooksycznymi z odpowietrznikiem w części nakłuwającej, klema ON/OFF i zacisk rolkowy. Komora kroplowa z filtrem 15um, nad komorą skrzydełka zintegrowane z filtrem hydrofobowym 0,2um w górnej części komory. W części dystalnej samouszczelniającym i samodomykającym się zaworem bezigłowym, Dren z PCV, bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do podaży leku przez pompę stosowaną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza aparat/linię infuzyjną do pomp Infusomat Space do podaży leków cytostatycznych i biologicznych, posiadającą 2 rozgałęzienia/zawory z zastawkami antyzwrotnymi, zabezpieczonymi korkami luer lock, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekami cytotoksycznymi z odpowietrznikiem w części nakłuwającej, klema ON/OFF i zacisk rolkowy. Komora kroplowa z filtrem 15um, W części dystalnej samouszczelniającym i samodomykającym się zaworem bezigłowym do podaży bolusa, Dren bez PCV i DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 4000
Wymagania: Sprzęt wyspecyfikowany w poz. 1-3 jest kompatybilny ze sprzętem wyspecyfikowanym w poz. 4-8 w zakresie bezpiecznego przygotowania i podaży leczenia chemioterapeutycznego pacjentów onkologicznych i hematologicznych (w tym wymagana jest możliwość bezpiecznego połączenia elementów szprzętu).

## część (3)
| DFP.271.88.2019.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Bezigłowy łącznik z zaworem dwukierunkowym, samouszczelniającym się, z minimalną przestrzenią martwą, z końcówką do cewnika urologicznego. System do przygotowywania i podaży leków do pęcherza moczowego. Podłączenie luer i luer lock, przestrzeń martwa 0,1 ml, szybkość przepływu 150ml/min, ilość aktywacji do 600. Może być wykorzystywany przez 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami. Nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny pakowany pojedynczo. | szt | 400