## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DZP-BM-271-240/2017
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów chirurgicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do części 1 – 4, nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do części 5 oraz nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do części 6.
3. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DZP-BM-271-240/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stapler okrężny. Stapler okrężny, jednorazowy, zakrzywiony, do zespoleń jelitowych o zastosowaniu wewnętrznym o średnicy zewnętrznej kowadełka w zależności od rozmiaru: 21,5mm; 25,5mm; 29,5; 33,5; i średnicy ostrza w zależności od rozmiaru: 13mm, 17mm, 20,5mm, 24,8mm; z 16 zszywkami ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm oraz systemem obrotowego ostrza minimalizującego traumatyzację tkanek podczas cięcia; stapler posiada zintegrowaną blokadę zapobiegającą przypadkowemu użyciu; | 50 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Stapler okrężny z wciąganiem linii zszywek 29,5mm. Stapler okrężny jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, prosty, ze wzmocnionym ostrzem, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 29,5mm i średnicy ostrza 20,5 mm. 24 zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu. Wysokość obudowy 4mm, pojemność główki staplera 12,6mm. Stapler wyposażony jest w 4 otwory trakcyjne pozwalające na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera oraz akcesoria trans analne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności) | 10 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Stapler okrężny z wciąganiem linii zszywek 33,5mm. Stapler okrężny jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, prosty, ze wzmocnionym ostrzem, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 33,5mm i średnicy ostrza 24,8 mm. 32 zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu. Wysokość obudowy 4mm, pojemność główki staplera 17,8mm. Stapler wyposażony jest w 4 otwory trakcyjne pozwalające na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera oraz akcesoria trans analne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności) | 10 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DZP-BM-271-240/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Klipsownica automatyczna wielorazowa ML. Laparoskopowa klipsownica automatyczna, wielorazowa, sterylizowalna; wyposażona w obrotowe ramię; średnicy 10 mm, długości 370 mm na klipsy rozmiaru ML pakowane po 8 sztuk w magazynku. Modułowa konstrukcja dla łatwego demontażu i bezpiecznego czyszczenia, konserwacji i sterylizacji. | 4 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Kardridże z klipsami ML. Klipsy tytanowe pakowane w magazynki po 8 sztuk; rozmiar klipsów ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm. Kompatybilne z powtarzalną klipsownicą. | 200 | magazynków |  |  |  | 0

## część (3)
| DZP-BM-271-240/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Trokar optyczny 10cm. Trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm, dostępny z kaniulą żebrowaną jak i z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj trokara. Zamawiający dopuszcza trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm, z kaniulą żebrowaną z zaawansowanym systemem fiksacji; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara | 300 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Trokar optyczny bariatryczny 15cm. Trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 150 mm, dostępny z kaniulą żebrowaną jak i z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj trokara. Zamawiający dopuszcza trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 150 mm, z kaniulą żebrowaną, z zaawansowanym systemem fiksacji; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. | 20 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Retraktor ran- okrągły ring. Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: sztywnego pierścienia górnego oraz elastycznego pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz ftalanów. Długość linii cięcia 5-9 cm | 50 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Retraktor ran - dwa ringi. Retraktor i protektor do ran składający się z trzech pierścieni: 2 trwale połączonych elastycznych pierścieni górnych połączonych rowkiem oraz pojedynczego pierścienia dolnego; obręcze połączone rękawem. Długość linii cięcia 5-9 cm Zamawiający dopuszcza retraktor i protektor do ran składający się z podwójnie wzmocnionego pierścienia górnego (w podanym opisie przedmiotu zamówienia występuje również jeden pierścień górny połączony rowkiem) oraz pojedynczego pierścienia dolnego; obręcze połączone rękawem, długość linii cięcia 5-9 cm pod warunkiem że wysokość górnego ringu jest ponad dwa razy dłuższa niż jego szerokość (kształt prostokątny). | 50 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Duży retraktor ran. Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: sztywnego pierścienia górnego oraz elastycznego pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz ftalanów. Długość linii cięcia 17-25 cm | 5 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DZP-BM-271-240/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kleszcze do usuwania balonu żołądkowego. Wielorazowe kleszczyki endoskopowe dedykowane do usunięcia z żołądka opróżnionego balonu wewnątrzżołądkowego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kleszczy do usuwania balonu żołądkowego jednorazowego użytku. | 3 | sztuki* |  |  |  | 0
|  | 40 | sztuk* |  |  |  | 0
2. | Aspirator igłowy do oprózniania balonu żołądkowego. Wielorazowy, endoskopowy aspirator igłowy dedykowany do nakłucia balonu wewnątrzżołądkowego i usunięcia wypełniającego go roztworu soli za pomocą standardowego odsysacza. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aspiratorów igłowych do opróżniania balonu żołądkowego jednorazowego użytku. | 3 | sztuki* |  |  |  | 0
|  | 40 | sztuk* |  |  |  | 0
3. | Balon żołądkowy. System balonu żołądkowego, aplikowanego w celu leczenia otyłości składający się z: silikonowego balonu, bez elementów metalowych, o kształcie kulistym, wypełnianego solą fizjologiczną co najmniej do objetości 600ml, systemu napełniania oraz cewnika do zakładania balonu z prowadnikiem i podziałką długości o średnicy zewnętrznej 6,5 mm | 40 | sztuk |  |  |  | 0
*W zależności od tego czy Wykonawca oferuje kleszcze i aspiratory wielorazowego użytku czy jednorazowego użytku, należy podać cenę dla oferowanego wariantu z uwzględnieniem wymaganej ilości sztuk.

## część (5)
| DZP-BM-271-240/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Bipolarna elektroda do koagulacji, średnica 1,8 mm, końcówka trójgraniasta, długość płaszcza 200 mm, długość elektrody 40 mm, kompatybilność z aparatem firmy Olympus, typ Celon Power System, rok produkcji nie wcześniej niż 2016, jednorazowego użytku. | 72 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DZP-BM-271-240/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Klipsownica pojedyncza X-large średnica 12mm długość 310mm na klipsy w rozmiarze XL , wyposażona w kanał do płukania, jak też obrotowe ramię | 1 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Klipsy tytanowe rozmiar XL (bardzo duże) zamykane "oczkowo" tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Klips w konstrukcji podwójnych ramion gdzie tkanka pomiędzy nimi ulega skompresowaniu co poprawia stabilność klipsa, z zamkiem na końcu klipsa, wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary : długość 16,2mm, rozwartość ramion:11,5mm, pakowane w magazynki po 4 sztuki | 576 | magazynków |  |  |  | 0