## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFZP-ADB-271-200/2017
| Nazwa zamówienia | Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż: 3.1. w zakresie części 10 – przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy; 3.2. w zakresie części 1, 2, 4, 7, 9 – przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 3.3. w zakresie części 3, 5, 6, 8 – przez 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby sa wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | DIALIZATORY "high flux" z BŁONĄ POLIAKRYLONITRYLOWĄ powlekaną polietylenoiminą, heparynizowane, sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma powierzchnia 1,6 m2 | 2200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 2 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójświatłowy dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera: igłę wprowadzającą 6,35cm prowadnicę Seldingera 0,32 cala, o długości 45 lub 60cm, strzykawkę 5ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika (7Fr/20cm/18-18-16Ga, 7 Fr/16cm/18-18-16Ga). Dopuszcza się zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójświatłowy dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera: igłę wprowadzającą 7 cm prowadnicę Seldingera 0,035 cala, o długości 50 lub 70cm, strzykawkę 5ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika (7Fr/20cm/18-18-16Ga, 7 Fr/15cm/18-18-16Ga). | 1200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 3 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, wyposażony w filtr krwi 200 mikrometra, ze specjalnym kolcem w komorze kroplowej, który nie powoduje dziurawienia worków, komora kroplowa wolna od PCV, wykonana z plastiku, który umożliwia szybkie i łatwe utworzenie jeziorka, zaciskacz rolkowy umożliwiający precyzyjne i stałe ustawienie szybkości infuzji. Dł. drenu 200 cm., wolny od ftalanów. Opakowanie oznakowane w sposób umożliwiajacy na szybką identyfikację. Konstrukcja kolca zapewniajacego szczelność pomiędzy przyrządem a workiem, sterylny | 56000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 4 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy pistolet do biopsji tkanek miękkich 12G 10cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm w dwóch osobnych przyrządach. | 100 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy pistolet do biopsji tkanek miękkich 16G 16cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm w dwóch osobnych przyrządach. | 80 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 5 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER N35”; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji. Przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości). Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80, Feather F80HL oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców Dozownik zawierający 50 ostrzy. | 50 | szt. |  |  |  | 0
2. | Ostrze do mikrotomu typ „FEATHER R35”; długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35°, materiał wykonania – stal nierdzewna, krawędzie tnąca dodatkowo hartowana, przeznaczona do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80, Feather F80HL oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców Dozownik zawierający 50 ostrzy. | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 6 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Jedn. miary | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Igły iniekcyjne sterylne rozmiary 1,2 (op. a 100 szt.) | op. | 30000 |  |  |  | 0
2. | Igła do pena, sterylna, kompatybilna z penami wszystkich producentów insuliny, rozmiar 29G, 30G Dopuszcza się igłę do pena kompatybilną z penami wszystkich producentów insuliny w rozmiarach 30G, 31G, długość igły ma wynosić minimum 6mm. Dopuszcza się aby igły do pena były sterylizowane radiacyjnie. Dopuszcza się igłę do pena kompatybilną z penami wszystkich producentów insuliny w rozmiarach: 30G o długości igły 5 mm, 31G o długości igły 8 mm. | szt. | 10000 |  |  |  | 0

## część (7)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 7 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | Jednostka miary | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowe butelki wykonane z polipropylenu (PP). Sterylne lub mikrobiologicznie czyste, higienicznie zapakowane i gotowe do użytku. Butelki kompatybilne z laktatorami Medela. Wąskie butelki o średnicy podstawy wynoszącej ok. 45-53 mm, pojemność 80 ml. Butelki wraz z nakrętką. Butelki posiadają skalę pojemności i pole do wpisania indywidualnych oznaczeń. | 20000 | szt. |  |  |  | 0

## część (8)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 8 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | ilość | Jednostka miary | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Łącznik między strzykawkowy, umożliwiający podaż płynów miedzy strzykawkami z dodatkowym uchwytem chroniącym przed dotknięciem miejsca połaczenia strzykawek, pakowane pojedynczo | 1500 | szt. |  |  |  | 0

## część (9)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 9 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | Jednostka miary | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Włóknina niebieska 1200mm x 1200mm, opak = 100 szt Włóknina do stosowania jako zewnętrzne i / lub wewnętrzne opakowanie do sterylizacji parowej, sterylizacji tlenkiem etylenu i formaldehydem. Włóknina wzmocniona, niebieska o gramaturze min 52 g/m2, wykonana z włókien celulozowych wzmocnionych włóknami syntetycznymi. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,01%. Zgodność z normą PN EN 868 - 2. | 100 | opak. |  |  |  | 0

## część (10)
| DFZP-ADB-271-200/2017 | [7 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 10 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[8 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
| Parametry wymagane | Rodzaj opakowania | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość opakowań jednostkowych | Oferowana wielkość opakowania jednostkowego | Nazwa produktu/nr katalogowy | Producent | Ceba brutto za jedno opakowanie | Wartość brutto pozycji
1. | Preparat do dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania B( w tym Tbc, MRSA), F, V (HIV, HCV, HBV, Rota, Vaccina, Papova). Zawierający w składzie mieszaninę kilku czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholi i aldehydów. Stosowany do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu (w tym szkło akrylowe, głowice ultrasonograficzne), o wysokiej tolerancji materiałowej. Niepozostawiający smug, szybkoschnący. Dopuszczony do stosowania w oddziałach neonatologicznych. | butelka | 1 litr | 320 |  |  |  |  | 0
2. | Preparat do dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania B (w tym Tbc, MRSA), F, V (HIV, HCV, HBV, Rota, Vaccina, Papova). Zawierający w składzie mieszaninę kilku czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholi i aldehydów. Stosowany do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu (w tym szkło akrylowe, głowice ultrasonograficzne), o wysokiej tolerancji materiałowej. Niepozostawiający smug, szybkoschnący. Dopuszczony do stosowania w oddziałach neonatologicznych. | kanister | 5 litrów | 50 |  |  |  |  | 0
3. | Spryskiwacze umożliwające dozowanie preparatu opisanego w pozycji 1 w butelkach 1 litrowych, w postaci płynnej. | sztuka | sztuka | 100 |  |  |  |  | 0